Приложение №2 
к Заявке №175/2 от «16» апреля 2013 г.

                                                                                    
Техническое задание
на текущий ремонт объекта ЗАО "Далур" – «Внутриплощадочные сети водопровода, канализации, отопления на ЦПП инв. № 000002806».
[bookmark: _GoBack]
1. Вид ремонта: текущий ремонт;
2. Заказчик: ЗАО «Далур».
3. Место выполнения работ: Курганская область, Далматовский район, Центральная промышленная площадка Далматовского месторождения.
 4. Состав работ:  Теплопункт №1: 
- демонтаж кровельного покрытия – 35м2;
- монтаж кровельного покрытия (профнастил оцинкованный)– 40м2;
- демонтаж ограждающих конструкции стен – 27м2;
- монтаж ограждающих конструкции стен – 54 м2;
- монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков;
- установка однопольных глухих дверей.
Теплопункт №3 :
- демонтаж кровельного покрытия – 13,5м2;
- монтаж кровельного покрытия (профнастил оцинкованный)– 15,5м2;
- демонтаж ограждающих конструкции стен – 35м2;
- монтаж ограждающих конструкции стен – 10 м2;
- монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков;
- установка однопольных глухих дверей.
Теплотрасса:
Произвести замену изоляции трубопроводов на новое.
5. Работы выполняются из материалов Подрядчика; 
6. Документы предоставляемые заказчику по окончанию работ: Акты выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3 и другие документы, предусмотренные условиями Договора.
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