Приложение № 1 к спецификации № ___
Техническое задание
на закупку 160 светодиодных светильников
1. Адрес объекта: г. Москва, Каширское шоссе, д .33
2. Требуемые материалы: 
Потолочный светодиодный светильник 


Функциональные особенности светодиодного светильника: 

Встраиваемый светодиодный светильник  монтируется в подвесные потолки – «Армстронг», «Байкал» и т.д. стандартным способом или может крепиться к потолку.


Предназначен для освещения офисных и административных помещений.

Является аналогом люминесцентного светильника ЛВО 4 х 18 Вт.

Светильник должен быть оснащен светорассеивателем из органического стекла , который обладает высокими светорассеивающими и светопропускающими свойствами. Корпус светильника выполнен из цельнометаллической сварной конструкции. Окрашен в белый цвет, методом полимерно-порошковой окраски.

 
	Технические характеристики

	Потребляемая мощность
	не более 30 Вт

	Потребляемая сила тока
	0,15 А

	Световой поток
	 не менее 2700 лм

	Степень защиты корпуса
	IP20

	Гарантированный срок службы
	не менее 5 лет

	Ресурс работы
	Более 50 000 часов

	Напряжение питания
	AC 170-250 В

	Количество диодов
	--

	Габаритные размеры, мм
	595 х 595 х 75,  595 х 595 х 40

	Масса, кг
	  не более 4

	Освещение на поверхности, лк
	 не менее 550

	Косинус ф
	0,97


            ________________   подписи сторон _________________
