ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 
	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«27» сентября 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку автоматических выключателей, контакторов, СЗЧ к ним (номенклатурная группа №1.45 – Поставка низковольтного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«27» сентября 2013г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматических выключателей, контакторов, СЗЧ к ним
1. Предмет договора
Поставка автоматических выключателей, контакторов, СЗЧ к ним (номенклатурная группа № 1.45 -поставка низковольтного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества

	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед.
изм.

	1.
	Автоматический 
выключатель
	С60LMA 40A
кат. Schneider El. № 26370 
	4
	шт.

	2.
	Автоматический 

выключатель
	С120Н 32A

кат. Schneider El. № 18464 
	4
	шт.

	3.
	Автоматический 

выключатель
	С120Н 40A

кат. Schneider El. № 18465 
	3
	шт.

	4.
	Автоматический 

выключатель
	NG125LMA 40A

кат. Schneider El. № 18885 
	2
	шт.

	5.
	Автоматический 

выключатель
	С60L 16A

кат. Schneider El. № 24987 
	5
	шт.

	6.
	контактор
	LC1-F
кат. Schneider El. № LC1-F500Q7

напряжение цепи управления 380В 50Гц
	2
	шт.

	7.
	Блок дополнительных контактов
	для контактора типа LC1-F
кат. Schneider El. № LA1-DN20
	3
	шт.

	8.
	Мостовой выпрямитель
	тип КВРС 3510
Max выход. Ток 35А, Vrms=700V
	5
	шт.

	9.
	Комплект главных контактов
	тип OKY-ZX22 для контактора OKYM 5W22
	4
	компл

	10.
	Комплект дугогасительных устройств
	тип OKY-ZX25 для контактора OKYM 6W22
	1
	шт.

	11.
	Комплект главных контактов
	тип OKY-ZX24 для контактора OKYM 6W22
	2
	шт.


3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5. Требования к упаковке продукции
Продукция поставляется в упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок ее транспортировки с учетом перегрузок

6. Прочие условия

          6.1Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат 
соответствия завода-изготовителя на момент поставки товара.
         6.2 Продукция должна быть новой, не бывшей в эксплуатации.
7. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

8. Сроки поставки

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «31» октября 2013 г. по 
«26» декабря 2013 г. 
	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


Согласовано
Начальник ЭМС УТЭФ                                                                                  Ю.В. Сорокин

