«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Закупочной комиссии
Смирнов А.Е.

_____________________________

«02» апреля 2013 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме

на право заключения договора поставки

мембранного дозирующего насоса с микропроцессорным управлением FEM08 ST.18RS, KNF Neuberger

для нужд ОАО “ВНИИ НП”

том 2 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»

2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: мембранный дозирующий насос с микропроцессорным управлением FEM08 ST.18RS, KNF Neuberger (Германия)

Количество: 1 шт.

Общие требования:

- Поставляемый товар должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, а также другие документы, удостоверяющие их качество.

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без дефектов, не поврежденным.

- Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

- Доставка до места нахождения Заказчика, погрузо-разгрузочные работы, сборка, установка, монтаж, подключение, уборка и вывоз мусора осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

- Поставка товара должна сопровождаться документами: накладная, счет, счет-фактура, документы, подтверждающие качество поставляемого товара.

| № п.п | ПАРАМЕТР | Требование Технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общая характеристика |  |
|  | мембранный дозирующий насос с микропроцессорным управлением STEPDOS с многочисленными параметрами дозирования | 1 |
| 2. | Технические характеристики: |  |
|  | Скорость потока, мл/мин | 0.08-80 |
|  | Высота подъема, м.вод.ст. | 20 |
|  | Высота всасывания, м.вод.ст. | 3 |
|  | Соединение | 1/8" |
|  | Вес нетто | 1.5 кг |
|  | Класс защиты IP65 | Соответствие |
|  | Требования электросети | 100-230 В/50-60 Гц |
|  | Материал головки насоса | Нержав. сталь |
|  | Материал мембраны | PTFE-покрытие |
|  | Материал клапана | FFPM |
|  | Корпус насоса | Портативный вариант |
|  | Возможность перехода от ручного к дистанционному управлению через цифровой интерфейс, внешние сигналы управления и релейные выходные сигналы | Наличие |
|  | Химическая стойкость | Наличие |
|  | Возможность калибровки | Наличие |
|  | Защита от сухого пуска и от перегрузки | Наличие |
| 3. | Документы |  |
|  | Эксплуатационно-техническая документация на русском языке | Наличие |
| 4. | Обучение технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |  |
|  | Гарантия на оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |