Технические характеристики

Блока коммуникации и питания БКП-24-15П-Б3УФГИ 404959.123

1.Функциональные свойства: предназначен для питания видеокамеры и двух осветителей, а так же для передачи видеосигнала от видеокамеры к ПКТ.

2. Технические характеристики:

| Характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапозон рабочих температур, 0С | От минус 40 до плюс 70 |
| Входное напряжение В | 220+44-132 |
| Выходное напряжение В | 12+- 10% |
| Выходная мощность Вт | 25 |
| Габаритные размеры Д*В*Ш мм | 200*150*120 |

3.Комплект поставки: БКП 24-15 1 шт., защитный проводник 1 шт., комплект деталей крепления 1 шт., руководство по эксплуатации 1 шт.

Главный механик Р У «У»                                                                                       С.А. Шевчишин

Начальник ГЭУ № 2 РУ «У»                                                                                          А.М. Зубов