«УТВЕРЖДАЮ»
Первый заместитель генерального директора  -

 Главный инженер 

_______________ Куликовский С.В.

"___"__________2011г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на поставку ГСМ для ОСП «Хиагда»,  «Хиагдинской группы месторождений» по отпускным талонам через сеть АЗС до конца 1-го полугодия 2011 г.
1. Общие требования 

	Графиком поставки Товара

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	ГОСТ
	Ед. изм.
	март
	апрель
	май
	июнь
	Всего до конца 1-го полугодия 2011 г.

	 I
	ОСП «Хиагда»

	1.
	Бензин АИ-92 
	ГОСТ Р 51105-97
	литр
	4 250,00
	4 250,00
	4 250,00
	4 250,00
	17 000,00

	2.
	Дизельное топливо (летнее) 
	ГОСТ 305-82
	литр
	 
	 
	3 000,00
	3 000,00
	6 000,00

	3.
	Дизельное топливо (зимнее)
	ГОСТ 305-82
	литр
	3 000,00
	3 000,00
	 
	 
	6 000,00

	II
	«Хиагдинская группа месторождений»

	1.
	Бензин АИ-92
	ГОСТ Р 51105-97
	литр
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	1 200,00
	4 800,00


- Ориентировочные места заправки (АЗС): г.Чита, г.Улан-Удэ, п. Романовка (Реп. Бурятия),  г. Борзя, г. Агинск.
- Условия оплаты: - Авансовый платеж в размере 100% от суммы ежемесячной партии товара, в соответствии с Графиком поставки Товара, осуществляется Покупателем в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании счета Поставщика. 
- Сроки и условия поставки: - Согласно Графику поставки Товара.
2. Требования к функциональным и качественным характеристикам поставляемого Товара  

Основные эксплуатационные показатели Дизельного топлива

· цетановое число, определяющее высокие мощностные и экономические показатели работы двигателя; 

· фракционный состав, определяющий полноту сгорания, дымность и токсичность отработавших газов двигателя; 

· вязкость и плотность, обеспечивающие нормальную подачу топлива, распыливание в камере сгорания и работоспособность системы фильтрования; 

· низкотемпературные свойства, определяющие функционирование системы питания при отрицательных температурах окружающей среды и условия хранения топлива; 

· степень чистоты, характеризующая надежность работы фильтров грубой и тонкой очистки и цилиндропоршневой группы двигателя; 

· температура вспышки, определяющая условия безопасности применения топлива в дизелях; 

наличие сернистых соединений, непредельных углеводородов и металлов, характеризующее нагарообразование, коррозию и износ. 

Характеристики дизельного топлива (ГОСТ 305–82)
	Показатели
	Норма для марок

	
	Л
	З
	А

	Цетановое число, не менее
	45
	45
	45

	Фракционный состав:

	50 % перегоняется при температуре, °С, не выше
	280
	280
	255

	90 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше
	360
	340
	330

	Кинематическая вязкость при 20 ° С, мм2/с
	3,0-6,0
	1,8-5,0
	1,5-4,0

	Температура застывания, ° С, не выше, для климатической зоны:

	умеренной 
	-10
	-35
	-

	холодной
	-
	-45
	-55

	Температура помутнения, ° С, не выше, для климатической зоны:

	умеренной 
	-5
	-25
	-

	холодной
	-
	-35
	-

	Температура вспышки в закрытом тигле, ° С, не ниже:

	для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин
	62
	40
	35

	для дизелей общего назначения
	40
	35
	30

	Массовая доля серы, %, не более, в топливе:

	вида I
	0,2
	0,2
	0,2

	вида II
	0,5
	0,5
	0,4

	Массовая доля меркаптановой серы, %, не более
	0,01
	0,01
	0,01

	Содержание фактических смол, мг/100 см3 топлива, не более
	40
	30
	30

	Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более 
	5
	5
	5

	Йодное число, г I2/100 г топлива, не более
	6
	6
	6

	Зольность, %, не более
	0,01
	0,01
	0,01

	Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более
	0,20
	0,30
	0,30

	Коэффициент фильтруемости, не более
	3
	3
	3

	Плотность при 20 ° С, кг/м3, не более
	860
	840
	830


Общие технические условия для бензина
	Наименование показателя
	Значение показателя для типов бензинов
	Метод испытания

	
	I
	II
	III
	IV
	

	Детонационная стойкость:

	октановое число по исследовательскому методу, не менее
	80
	91
	95
	98
	по ГОСТ 8226

	октановое число по моторному методу, не менее
	76
	-
	-
	-
	по ГОСТ 511

	Концентрация свинца, г/дм3, не более, для бензина:

	неэтилированного
	0,013
	0,013
	0,013
	0,013
	по ГОСТ 28828

	этилированного
	0,17
	-
	-
	-
	

	Давление насыщенных паров, кПа
	35-100
	35-100
	35-100
	35-100
	по ГОСТ 1756

	Фракционный состав:

	90% бензина перегоняется при температуре, °С, не выше
	190
	190
	190
	190
	

	конец кипения бензина, °С, не выше
	215
	215
	215
	215
	

	остаток в колбе, %, не более
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	

	Массовая доля серы, %, не более
	0,1
	0,05
	0,05
	0,05
	по ГОСТ 19121 или ГОСТ Р50442

	Объемная доля бензола, %, не более
	5
	5
	5
	5
	по ГОСТ 29040


Начальник ОМТСиКП 








Деревенский М.С.

