Предмет закупки:

оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту

лифтов ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ

Обнинск

2013

Техническое задание

на оказание услуг по  техническому обслуживанию и ремонту

лифтов ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому

обслуживанию и ремонту лифтов

для нужд ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ

| РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов для нужд ФГУП ГНЦ РФ-ФЭИ с допуском к сведениям составляющим государственную тайну |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ |  |  |
| Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг. |  |  |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов выполняется в соответствии с инструкциями завода-изготовителя и включает в себя: - составление графика технического обслуживания и ремонта лифтов, - проведение технических обслуживаний лифтов, - проведение текущих ремонтов лифтов, - устранение неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации и выявленных при проведении технических осмотров, - подготовку лифтов к техническому освидетельствованию и диагностическому обследованию по графику |  |  |
| Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг |  |  |
| Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту лифтов в зданиях ГНЦ РФ-ФЭИ в период с 01 марта 2014 г. по 31 декабря 2014 г. в соответствии с требованиями нормативной документации (Регламентом, РД, системой ППР), действующими на территории РФ, перечнем регламентных работ и перечнем обслуживаемого оборудования. № п/п; Адрес установки лифта; Регистрационный номер; Грузо-подъемность; Кол-во остановок. 1.; Здание № 225; 6358; 500 кг П; 6. 2.; ---«---; 6357; 1000 кг Г; 4. 3.; Здание № 160; 8003; 1000 кг Г; 5. 4.; Здание № 129; 8006; 1000 кг Г; 2. 5.; Здание № 52; 8012; 1000 кг Г; 5. 6.; Здание № 201-А; 8011; 2000 кг Г; 4. 7.; Здание № 166; 6356; 1000 кг Г; 4. 8.; Здание № 151; 6364; 1000 кг Г; 5. 9.; Здание № 70; 6351; 500 кг П; 5. 10.; ---«---; 6350; 1000 кг Г; 5. 11.; Здание № 155 Б; 8005; 500 кг П; 7. 12.; ---«---; 6353; 1000 кг Г; 6. 13.; Сервисный центр; 6355; 500 кг П; 3. 14.; Здание № 65; 6344; 1000 кг Г; 2. 15.; Здание № 1/27; 8008; 1000 кг Г; 4. 16.; Столовая № 1; 6341; 500 кг Г; 2. 17.; ---«---; 6342; 500 кг Г; 2. 18.; Здание № 155; 8015; 2000 кг Г; 5. 19.; Здание № 1/27; 6338; 320 кг П; 4. 20.; Здание АК-2; 6340; 320 кг П; 4. 21.; Здание № 201-БВ; 6359; 500 кг П; 6. 22.; Здание № 60; 6346; 500 кг П; 7. 23.; Здание № 60; 6347; 1000 кг Г; 7. 24.; Здание № 221; 6352; 1000 кг Г; 5. 25.; Здание № 221; 6354; 1000 кг Г; 5. 26.; Здание № 38; 6349; 2000 кг Г; 3. 27.; Малые груз. лифты (5 шт.) (зд.124, столовая №2, профилакторий); б/н; 100 кг Г; 2. 28.; Малый груз. лифт (ОНТИ); б/н; 100 кг Г; 4. 29.; Здание № 607; № 1571Щ; 500 кг П; 4. 30.; Профилакторий; 8406; 320 кг П; 6. 31.; Профилакторий; 8407; 320 кг П; 6. ИТОГО:; 35 шт.. |
| Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки № п/п; Перечень работ; Периодичность обслуживания по регламенту. 1.; Проверка в действии оборудования и электроаппаратуры с проведением необходимых профилактических работ; # Один раз в 15 дней. 2.; Перечень работ, предусмотренный инструкцией завода-изготовителя; Один раз в месяц. 3.; Перечень работ, предусмотренный инструкцией завода-изготовителя; Один раз в 6 месяцев. 4.; Перечень работ, предусмотренный инструкцией завода-изготовителя; Один раз в год. |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ |  |  |
| Подраздел 3.1 Общие требования |  |  |
| Поддержание в рабочем, безопасном, безаварийном состоянии лифтов в соответствии с Регламентом «Безопасность лифтов» и заводскими эксплуатационными инструкциями. |  |  |
| Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг |  |  |
| Технология и качество оказываемых услуг должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (требования технического регламента «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010, ГОСТ Р 53780-2010, Федеральный Закон РФ №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», инструкции завода-изготовителя по технической эксплуатации лифтов. ) |  |  |
| Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг |  |  |
| Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности |  |  |
| Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг |  |  |
| Исполнитель несет полную ответственность за соблюдением своими работниками внутреннего режима, правил ТБ, пожарной безопасности, действующих у Заказчика. |  |  |
| Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика |  |  |
| Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника |  |  |
| Наличие в штате не менее двух аттестованных электромехаников с группой электробезопасности не ниже III. |  |  |
| Подраздел 3.8 Специальные требования |  |  |
| На выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов необходима лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. |  |  |
| РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ |  |  |
| Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг |  |  |
| Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг |  |  |
| После выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию лифтов исполнитель делает соответствующие записи в «Журнале технических осмотров лифта», в вахтенном журнале и заверяет записи своими подписями. Приемка осуществляется представителем Заказчика (уполномоченным лицом) по предоставлению двухстороннего акта выполненных услуг, который является основанием для осуществления расчета. Заказчик в пятидневный срок обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки услуг или мотивированный отказ от приемки услуг. |  |  |
| Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг) |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ |  |  |
| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо:   Медников Виктор Иванович (48439) 9-51-00.