|  | УТВЕРЖДАЮ заместитель директора – директор Волгодонского филиала ОАО «НИАЭП» (управляющей компании ООО «СМУ №1») ______________ А.Б.Хазин от «__» ________ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме
без квалификационного отбора на право заключения договора поставки по лоту №225/11/2012 «Поставка бетонно-растворной продукции для выполнения строительно-монтажных работ на энергоблоках №3,4 Ростовской АЭС»

том 2 «Техническая часть»

2012 г.

# Технические требования

# 1. Объем поставляемого товара

| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетон В 12,5 (-5°С) | 10,00 | м3 |
| 2 | Бетон В 12,5 (-10°С) | 10,00 | м3 |
| 3 | Бетон В 15 (-5°С) | 700,00 | м3 |
| 4 | Бетон В 15 (-10°С) | 285,00 | м3 |
| 5 | Бетон В 15W6 (-5°С) | 20,00 | м3 |
| 6 | Бетон В 15W6 (-10°С) | 12,00 | м3 |
| 7 | Бетон В 15W8 (-5°С) | 20,00 | м3 |
| 8 | Бетон В 15W8 (-10°С) | 15,00 | м3 |
| 9 | Бетон В 20 (-5°С) | 14,00 | м3 |
| 10 | Бетон В 20 (-10°С) | 10,00 | м3 |
| 11 | Бетон В 22,5 (-5°С) | 11,00 | м3 |
| 12 | Бетон В 22,5 (-10°С) | 10,00 | м3 |
| 13 | Бетон В 25 (-5°С) | 12,00 | м3 |
| 14 | Бетон В 25 (-10°С) | 15,00 | м3 |
| 15 | Бетон В 30 (-5°С) | 10,00 | м3 |
| 16 | Бетон В 30 (-10°С) | 15,00 | м3 |
| 17 | Бетон В 40W8F200 (-5°С) | 180,00 | м3 |
| 18 | Бетон В 40W8F200 (-10°С) | 200,00 | м3 |
| 19 | Раствор М100 (-5°С) | 10,00 | м3 |
| 20 | Раствор М100 (-10°С) | 5,20 | м3 |
| 21 | Раствор М 200 (-5°С) | 20,00 | м3 |
| 22 | Раствор М 200 (-10°С) | 10,00 | м3 |
| 23 | Раствор М 200* (-5°С) | 30,00 | м3 |
| 24 | Раствор М 200* (-10°С) | 20,00 | м3 |

2. Место и условия поставки товара:

Товар должен быть поставлен на строительную площадку АЭС автомобильным транспортом по следующим реквизитам: Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г.Волгодонск -28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.

Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблоков № 3 Ростовской АЭС.

3.  Сроки  поставки: с момента заключения договора до 28.02.2013г.

4. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленные Материалы, в том числе на Материалы, поставленные взамен дефектных, исчисляется с даты подписания ТОРГ-12 и заканчивается по истечении 24 (двадцати четырёх) месяцев с даты подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди, если больший срок не предусмотрен проектной, конструкторской и нормативно-технической документацией.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 3-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2014 г.

Дата подписания Акта приемки работ по Пусковому комплексу/Очереди 4-го энергоблока Ростовской АЭС: 30.06.2017г.

5.  Требования к поставляемому товару:

-  соответствие установленным ИТТ, ТУ, ТХ, ГОСТ;

-  наличие (содержание) мер обеспечения качества товара при изготовлении;

-  обеспечение контроля за соответствием товара НТД;

- наличие сертификатов на товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с требованием документа «Система сертификации Оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации»;

-  прохождение процедуры входного контроля;

- лицензии, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на право сооружения ядерных установок в части выполнения работ и представления услуг эксплуатирующей организации: производство товарного бетона и раствора, контроль качества строительно-монтажных и бетонных работ.