ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Поставка ГСМ (дизельное топливо, бензин) для ОСП «Буровой участок Хиагда»  на 1-е полугодие 2012г.»

- Общие требования

| п/п | Наименование | Объем в литрах | ГОСТ, ТУ и другие технические характеристики | Место заправки (АЗС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бензин АИ-92 (ч/з сеть АЗС) | 36 000,00 | ГОСТ Р 51105-97 | г. Чита, г. Улан-Удэ, пос. Романовка (Реп. Бурятия), пос. Телемба, г. Борзя, г. Агинск |
|  | Дизельное топливо (Арктика) | 603 000,00 | ГОСТ 305-82 |  |
|  | Дизельное топливо (Арктика) - (ч/з сеть АЗС) | 9 000,00 | ГОСТ 305-82 | г. Чита, г. Улан-Удэ, пос. Романовка (Реп. Бурятия), пос. Телемба, г. Борзя, г. Агинск |
|  | Дизельное топливо (зимнее) | 201 000,00 | ГОСТ 305-82 |  |
|  | Дизельное топливо (зимнее) - (ч/з сеть АЗС) | 3 000,00 | ГОСТ 305-82 | г. Чита, г. Улан-Удэ, пос. Романовка (Реп. Бурятия), пос. Телемба, г. Борзя, г. Агинск |
|  | Дизельное топливо (летнее) | 402 000,00 | ГОСТ 305-82 |  |
|  | Дизельное топливо (летнее) - (ч/з сеть АЗС) | 6 000,00 | ГОСТ 305-82 | г. Чита, г. Улан-Удэ, пос. Романовка (Реп. Бурятия), пос. Телемба, г. Борзя, г. Агинск |

- Требования к функциональным и качественным характеристикам Товара

Основные эксплуатационные показатели дизельного топлива:

- цетановое число, определяющее высокие мощностные и экономические показатели работы двигателя;

- фракционный состав, определяющий полноту сгорания, дымность и токсичность отработавших газов двигателя;

- вязкость и плотность, обеспечивающие нормальную подачу топлива, распыливание в камере сгорания и работоспособность системы фильтрования;

- низкотемпературные свойства, определяющие функционирование системы питания при отрицательных температурах окружающей среды и условия хранения топлива;

- степень чистоты, характеризующая надежность работы фильтров грубой и тонкой очистки и цилиндропоршневой группы двигателя;

- температура вспышки, определяющая условия безопасности применения топлива в дизелях;

- наличие сернистых соединений, непредельных углеводородов и металлов, характеризующее нагарообразование, коррозию и износ.

Характеристики дизельного топлива (ГОСТ 305–82)

| Показатели | Норма для марок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Л | З | А |
| Цетановое число, не менее | 45 | 45 | 45 |
| Фракционный состав: |  |  |  |
| 50 % перегоняется при температуре, °С, не выше | 280 | 280 | 255 |
| 90 % перегоняется при температуре (конец перегонки), °С, не выше | 360 | 340 | 330 |
| Кинематическая вязкость при 20 ° С, мм2/с | 3,0-6,0 | 1,8-5,0 | 1,5-4,0 |
| Температура застывания, ° С, не выше, для климатической зоны: |  |  |  |
| умеренной | -10 | -35 | - |
| холодной | - | -45 | -55 |
| Температура помутнения, ° С, не выше, для климатической зоны: |  |  |  |
| умеренной | -5 | -25 | - |
| холодной | - | -35 | - |
| Температура вспышки в закрытом тигле, ° С, не ниже: |  |  |  |
| для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин | 62 | 40 | 35 |
| для дизелей общего назначения | 40 | 35 | 30 |
| Массовая доля серы, %, не более, в топливе: |  |  |  |
| вида I | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| вида II | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
| Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Содержание фактических смол, мг/100 см3 топлива, не более | 40 | 30 | 30 |
| Кислотность, мг КОН/100 см3 топлива, не более | 5 | 5 | 5 |
| Йодное число, г I2/100 г топлива, не более | 6 | 6 | 6 |
| Зольность, %, не более | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Коксуемость 10 %-ного остатка, %, не более | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
| Коэффициент фильтруемости, не более | 3 | 3 | 3 |
| Плотность при 20 ° С, кг/м3, не более | 860 | 840 | 830 |