PAGE  
2

Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на разработку, изготовлению и поставку оборудования системы очистки производственно-дождевых стоков 00UGH (извещение 121020/0528/477 от 20.10.2012)
Вопрос 1: 
Для составления технико-коммерческого предложения просим дать информацию о составе сточных вод, требуемых концентрациях в очищенном стоке и исходные данные, по которым подбиралась производительность очистных сооружений (площадь поверхности водосбора дождевых сточных вод, расходы и режимы поступления производственных сточных вод).

Ответ 1: 

В Приложении №1 к Техническому заданию «Спецификация поставки оборудования» в столбце «№ТУ, чертежа, технических требований» указаны номера ИТТ, которые определяют требования к разработке системы:
ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0004

ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0003

ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0002

ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0001
Также запрашиваемые характеристики описаны в разделе 3.3 ИТТ № ИТТ NW2P.D.130.0.0UGH&&.GUH11.090.MD.0001.
