Техническое задание № 2
на проведение конкурентной процедуры по поставке  Измерителя - регулятора температуры одноканального  ОВЕН ТРМ201–Щ1.Р

для ОАО «ППГХО» РМЗ

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ,

оказываемых услуг
1.1 Измеритель – регулятор температуры одноканальный

ОВЕН ТРМ201–Щ1. Р.

Изготавливается по ТУ 4211-011-465265536. 2004, или эквивалент.  Поставка эквивалента возможна после предоставления в достаточном объёме и согласования с Заказчиком технических характеристик с предоставлением копий сертификационной документации, подтверждающей Технические Условия на изготовление и на соответствие ГОСТ РФ.

Измеритель-регулятор должен иметь разрешение на применение на объектах котлонадзора  № РРС-ТУ-01-1.- 000086.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

#### 2.1.  Измеритель-регулятор  ОВЕН ТРМ201-Щ1.Р  предназначен для измерения температуры среды в технологическом оборудовании на различных производствах требующих точности показаний значений температуры: в сушильных шкафах, в термических печах, в котельных и системах отопления и горячего водоснабжения.

2.2. Обозначение прибора: ОВЕН ТРМ201-Щ1.Р

Тип корпуса:

Щ1 — щитовой, 96х96х70 мм, IP54Обозначение при заказе

Выходы:

Р — электромагнитное реле 8 А. 220 В.

2.3.  Технические характеристики:

| №п.п. | Наименование параметра | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания переменного тока, В | 90…245 |
| 2 | Частота напряжения питания. Гц. | 47...63 |
| 3 | Предел допустимой осн. погрешности измерения входного параметра – при использовании термопреобразователя сопротивления | ±0,5 % ±0,25 % |
| 4 | Входное сопротивление при подключении источника сигнала — тока при подключении внешнего резистора — напряжения не менее | 100 Ом ± 0,1 % 100 кОм |
| 5 | Корпус— щитовой Габаритные размеры степень защиты: | Щ1 96х96х70 мм, IP54* |
| Условия эксплуатации |  |  |
| 6 | Температура окружающего воздуха оС | +1...+50 |
| 7 | Атмосферное давление кПа | 86...106,7 |
| 8 | Относительная влажность воздуха (при +35 оС) | 30...80 % |
| Характеристики выходных устройств |  |  |
| 9 | электромагнитное реле | 8 А , при 220 В |

* со стороны передней панели

3. Требования к техническим характеристикам товара.

3.1. Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

3.2. Поставщик гарантирует, что приборы имеют два цифровых индикатора.

В режиме «РАБОТА»  отображают:

верхний индикатор – текущее значение регулируемой величины,

нижний индикатор – значение ее уставки.

В режиме «ПРОГРАММИРОВАНИЕ»  цифровые индикаторы отображают название и значение программируемого параметра

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Количество приборов согласно годовой заявки.

5 Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

5.1 Оборудование поставляется в сборе, в невскрытой заводской упаковке. Резьбовые соединения должны быть законсервированы смазкой  3Т 5/5-5 по ГОСТ19537.

В комплект поставки входит (на каждую единицу):

- измеритель-регулятор температуры  ОВЕН ТРМ201-Щ1.Р

- комплект крепежных элементов (для корпуса Щ).

- паспорт – 1шт.

- руководство по эксплуатации – 1шт.

- гарантийный талон – 1шт.

6. Требования к обслуживанию товара

6.1 Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств в срок до 45 календарных дней с момента обнаружения. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

7. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

7.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

8. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

8.1 Заявляемая продукция должен быть сертифицирован для использования на территории РФ.

8.2. Продукция должна быть новой, не используемой ранее, выпущенной не ранее 2012г.

8.3 Исполнитель гарантирует, что поставляемые измерители-регуляторы температуры  ОВЕН ТРМ201-Щ1.Р.  изготовлены по ТУ 4211-011-465265536. 2004, или эквивалент.  Поставка эквивалента возможна после согласования с Заказчиком технических характеристик и предоставления копий сертификатов соответствия.

9. Требования к результатам работ

9.1 Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа поставленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

10. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

10.1 Срок поставки 75 дней с момента подписания договора.

10.2  Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем или не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

11.Требования к потенциальному участнику:

11.1 Наличие собственной производственной базы (либо наличие официального документа о законном представительстве от завода производителя), опыт работы на рынке  подобного рода не менее трех лет.

12. Источник финансирования :

ПОСТАВЩИК:

От ПОСТАВЩИКА:                              		     От ПОКУПАТЕЛЯ:

______________________________                 Генеральный директор ОАО «ППГХО»

_                                           /В.С.Святецкий/