Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

| СОГЛАСОВАНО: Директор завода ВНИИЭФ _________О. И. Пантелеев «__» июнь 2013 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________Г.В. Комаров «__» июнь 2013 г. |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на оказание услуг экспертиза промышленной безопасности газопроводов высокого давления завода ВНИИЭФ

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2013 г.

| Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Экспертиза промышленной безопасности газопроводов высокого давления проводится на пром. площадки. Провести экспертизу промышленной безопасности газопроводов высокого давления в соответствии с заключением промышленной безопасности № 955 от 13.08.2008г. |
| --- | --- |
| 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) | Составление экспертного заключения промышленной безопасности газопроводов высокого давления с продлением срока эксплуатации. Для определения текущих и прогнозируемых технических состояний газопроводов выполняются следующие работы: 1. анализ технической документации газопроводов: 1.1 Проводится анализ проектной , строительной и эксплуатационной технической документации содержащий систематизированные исходные данные для составления перечня работ по диагностированию без вскрытия грунта. 2. диагностирование без вскрытия грунта: 2.1 проверка состояния изоляционного покрытия приборным методом; 2.2 проверка герметичности приборным методом; 2.3 определение коррозионной агрессивности грунта по трассе газопровода; 2.4 определение наличия блуждающих токов; 2.5 определение суммарного потенциала на газопроводе; 2.6 определение наличия знакопеременных зон. 3. диагностирование в базовых шурфах на газопроводах: 3.1 определение внешнего вида толщины и свойств изоляционного покрытия (измерение переходного сопротивления изоляционного покрытия и адгезии к стали); 3.2 измерение суммарного защитного потенциала; 3.3 визуальный и измерительный контроль газопровода (определение герметических размеров, толщины стенки трубы, наличие механических повреждений). 4. определение и оценка технических состояний газопроводов; 5. расчет остаточного срока службы и выдача заключений: 5.1 расчет остаточного срока службы изоляционного покрытия в шурфах; 5.2 расчет остаточного срока службы газопровода по измерению пластичности металла в шурфах; 5.3 расчет остаточного срока службы газопровода по параметрам НДС в кольцевом направлении в шурфах. |
| 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) | Работа на режимной территории, ЗАТО г. Саров |
| 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Работы по диагностированию технического состояния газопроводов высокого давления проводятся в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления (ПБ 12-529-03 утверждены Ростехнадзором России от 18.03.2003 №9) 1. Основанием для проведения экспертизы является окончание ресурсного срока службы газопроводов (более 40 лет). 2. Экспертиза технического состояния газопроводов проводится в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - РД 12-608-03 «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности на объектах газоснабжения»; - ГОСТ 9.602-2005 «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»; - ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; - ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и балансовые установки»; - СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»; - РД 12-411-01 «Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов ». |
| 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) | 5 лет с даты подписания Заказчиком акта сдачи приёмки выполненных работ, оказанных услуг. |
| 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) | Контроль осуществляет ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», подразделения эксплуатирующее данное оборудование. |
| 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | После подписания Заказчиком акта сдачи приёмки выполненных работ, оказанных услуг. |
| Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора | Техническая документация газопроводов проект будет передана подрядчику после проведения торгов. |

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг:

- Наличие лицензии Ростехнадзора России на проведение экспертизы промышленной безопасности.

- Наличие аттестованного  эксперта

- Наличие материально-технической базы для выполнения работ

- Наличие у «исполнителя» лицензии УФСБ на осуществление деятельности со сведениями составляющими гос. тайну

Работы выполняются без права передачи на субподряд.