ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку видеокамер с объективами
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка видеокамер с объективами  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым (дата выпуска не ранее 2014г.), серийным, не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Видеокамера CF-ED3P 
(или эквивалент)

	Видеокамеры должны соответствовать данным характеристикам:

Стандарт видео: PAL
Тип матрицы: ПСЗ 1/3” 

Разрешение:700 ТВЛ

Режим день/ночь: Режекторный ИК-фильтр(Авто, ручной, внешнее управление, запрет фильтра)

Крепление объектива: C/CS,подстройка фокуса
Синхронизация : Внутренняя

Рабочая область(пикс): не менее 976(г)*582(в)

Развертка:2:1 чересстрочная

Электронный затвор: 1/50-1/100,000 сек

Основной выход видео: 1,0(размах) композитный, 75 Ом

Сервисный выход видео: 1.0(размах) композитный, 75 Ом

Минимальная освещенность: Цвет 0,15лк; Ч/Б 0,01л/к

Отношение сигнал/шум: Более 50дБ(АРУ выкл)

Управление  и настройки: Кнопки на корпусе, Порт RS-485(совместимость NUVICO,Pelco)
Рабочая температура: от -10 до +50 С

Влажность:   менее 90%
Энергопотребление: не более 3.0Вт

Питание: 230В переменного тока

Должны быть дополнительные возможности: маскировка приватных зон, компенсация избыточной засветки, компенсация фоновой засветки, автоматический и ручной баланс белого, экранное меню, цифровое подавление шума.
	не менее 24 месяцев 

	64

	шт.

	2
	Видеокамера CF-ED2P
(или эквивалент)
	Видеокамеры должны соответствовать данным характеристикам:

Стандарт видео: PAL
Тип матрицы: ПСЗ 1/3” 

Разрешение:700 ТВЛ

Режим день/ночь: Режекторный ИК-фильтр(Авто, ручной, внешнее управление, запрет фильтра)

Крепление объектива: C/CS,подстройка фокуса
Синхронизация : Внутренняя

Рабочая область(пикс): не менее 976(г)*582(в)

Развертка:2:1 чересстрочная

Электронный затвор: 1/50-1/100,000 сек

Основной выход видео: 1,0(размах) композитный, 75 Ом

Сервисный выход видео: 1.0(размах) композитный, 75 Ом

Минимальная освещенность: Цвет 0,15лк; Ч/Б 0,01л/к

Отношение сигнал/шум: Более 50дБ(АРУ выкл)

Управление  и настройки: Кнопки на корпусе, Порт RS-485(совместимость NUVICO,Pelco)
Рабочая температура: от -10 до +50 С

Влажность:   менее 90%
Энергопотребление: не более 3.0Вт

Питание: 12в постоянного тока/24в переменного тока

Должны быть дополнительные возможности: маскировка приватных зон, компенсация избыточной засветки, компенсация фоновой засветки, автоматический и ручной баланс белого, экранное меню, цифровое подавление шума.
	не менее 24 месяцев 


	184

	шт.

	3
	Объектив Tamron 13VG308ASIRII
(или эквивалент)
	Объективы должны соответствовать данным характеристикам:

Фокусное расстояние 3,0-8,0

Формат 1/3” 

Диафрагма АРД

Диапазон изменения диафрагмы F1.0-360

Температура эксплуатации , не менее -20С до +60С

Размеры (Д*Ш*В)мм. фиксированные 33*48*49

Тип крепления CS
Должна быть ИК коррекция 
Тип линзы  асферическая, IR-линза

Углы обзора (горизонтальный и вертикальный):
· 1/3 широкий угол 92,5*68,0

· Узкий угол  35,7*26,8

· ¼ широкий угол 68,0*50,4

· Узкий угол 26,8*20,1

Регулировки: 
· Фокус ручная с фиксатором

· Увеличение ручная с фиксатором

· Диафрагма автоматическая ,DC
Заднее фокусное расстояние, мм: 

· Широкий угол 7,62

· Узкий угол 13,72

Напряжение, управляющее диафрагмой, В: 

· Открыто 4,0

· Закрыто 0,5

Вес,г не более 44,8

Объектив должен иметь ИК коррекцию ,и должен быть пригоден для использования в условиях как с солнечным освещением , так и с ИК подсветкой без сдвига фокуса.

Объектив должен поставляться с кабелем длиной не менее 220мм и смонтированным в него 4-штырьковым разъемом автодиафрагмы.  
	не менее 24 месяцев 


	248
	шт.


        Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.   
    4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Сертификаты соответствия, инструкция на русском языке и паспорта на продукцию с отметками о прохождении ОТК. 
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора, окончание поставки – в течение 30 рабочих дней с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Р.И. Ларионов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
