Ответ на запрос

о разъяснении положений конкурсной документации открытого конкурса на право заключения договора по теме: «Разработка проекта (типового)  «Комплекс зданий и сооружений пожарного депо на АЭС»»

(№ С021151; № 150413/0998/004)

Суть запроса: Разъяснение требований к результатам этапа «Разработка демонстрационных материалов».

1. В целях выполнения работ по этому этапу, Исполнителю необходимо выполнить расчет сил и средств проектируемого пожарного депо, на основании мониторинга, анализа и учета опыта в области проектирования, эксплуатации и сооружения объектов пожарной безопасности АЭС, Технического задания и рекомендаций создаваемой Рабочей группы.

2. Подготовить Техническое предложение на проектирование сооружений, площадок и помещений для размещения основных зданий и сооружений пожарного депо, а также учебного тренажерного оборудования. 	Техническое предложение должно состоять из совокупности конструкторских документов, содержащих технические и технико-экономические обоснования применяемых проектных решений (архитектурных, конструктивных и объёмно-планировочных), различные варианты возможных решений по размещению и компоновке, сравнительную оценку решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого проекта на основании анализа Технического задания заказчика и уже существующих объектов пожарной охраны АЭС.	Техническое предложение должно быть согласовано с Заказчиком и Рабочей группой.

3. Техническое предложение после согласования и утверждения является основанием для разработки демонстрационных материалов.

По существу демонстрационные материалы – это окончательный вариант согласованного Технического предложения, оформленный в виде графических материалов, дающих общее представление о классификации зданий и сооружений комплекса, их расположение и компоновку, включая решения (в том числе архитектурные) о размещении сил и средств пожарной охраны АЭС, принятые с учетом современных требований и обеспечивающих выполнение основных задач пожарного депо по организации и осуществлению профилактики пожаров, организации и осуществлению тушения пожаров, по проведению аварийно-спасательных работ, а также ресурсного обеспечения деятельности подразделений ПО.

4. Демонстрационные материалы после согласования с Заказчиком и Рабочей группой, будут являться основанием для разработки самого проекта (типового) пожарного депо.