Федеральное государственное унитарное предприятие

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель Председателя Закупочного комитета _________С.В. Тарасов «__» апрель 2014 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора

на поставку лабораторных сит и штативов

том 2 «техническая часть»

г.Саров

2014 г.

| Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг) | Сита и штативы лабораторные |
| --- | --- |
| Начальная максимальная цена договора, рублей | 329 554,00 руб. |
| Порядок расчетов (условия оплаты) | 100% - оплата в течение 30(тридцати) календарных дней с момента поступления товара на склад грузополучателя и получения сопроводительной документации (счёт-фактура, товарная накладная ). |
| Требуемый срок выполнения обязательств по договору | В течение 90 дней с момента подписания договора, но не позднее 3 квартала 2014года. |
| Место и условия выполнения предмета закупки (описать) | Доставка товара осуществляется самовывозом автотранспортом покупателя со склада поставщика в случае, если расстояние не превышает 600км, либо транспортной компанией до Н.Новгорода за счёт поставщика. |
| Требования к участнику процедуры закупки |  |
| Техническое задание: 1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Согласно Спецификации |
| 2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг) |  |
| 3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг) |  |
| 4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) | Наличие паспортов качества и сертификатов - обязательно |
| 5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги) |  |
| 6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг) |  |
| 7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) | Приёмка продукции производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приёмки продукции по количеству П-6 от 15.06.1965г. и качеству П-7 от25.04.1966г. |

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на поставку сит и штативов лабораторных                             для нужд подразделений института

(указывается предмет закупки)                                                (указывается подразделение-заказчик)

| № п/п | Наименование товара, комплектность | Ед. изм. | Кол-во | Требования к качеству, техническим характеристи-кам, упаковке и т.д. | Произво-дитель* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 |
| 1. | Сито лабораторное СН-200-50-1,0 | шт. | 2 | ТУ 4846-010-11149834-08 |  |
| 2. | Сито лабораторное 200мм 0,04, бронза | шт. | 2 |  |  |
| 3. | Сито лабораторное СН 20/50-0,5 | шт. | 2 | ТУ 4846-010-11149834-08 |  |
| 4. | Сито аналитическое 200-50-800мкм Retsch | шт. | 1 |  |  |
| 5. | Сито лабораторное 200-50-0,071 | шт. | 2 | ГОСТ 9639-71 |  |
| 6. | Сито лабораторное СН 20/50-0,4 | шт. | 1 | ТУ 4846-010-11149834-08 |  |
| 7. | Сито лабораторное СН 20/50-0,0,63, бронза | шт. | 1 | ТУ 4846-010-11149834-08 |  |
| 8. | Сито лабораторное СН 20/50-0,125, латунь | шт. | 1 | ТУ 4846-010-11149834-08 |  |
| 9. | Сито аналитическое 200-50-1,0мм Retsch | шт. | 1 |  |  |
| 10. | Сито лабораторное СН 20/50-0,5, латунь | шт. | 1 | ТУ 4846-010-11149834-08 |  |
| 11. | Сито аналитическое 200-50-0,1, латунь | шт. | 2 |  |  |
| 12. | Сито лабораторное СН 20/50-0,63 | шт. | 1 | ТУ 4846-010-11149834-08 |  |
| 13. | Сито лабораторное СН 20/50-0,08 | шт. | 1 | ТУ 4846-010-11149834-08 |  |
| 14. | Сито аналитическое 200-50-630мкм Retsch | шт. | 1 |  |  |
| 15. | Сито лабораторное С 20/50-1,4 | шт. | 1 | ТУ 4846-010-11149834-08 |  |
| 16. | Сито лабораторное С 20/50-0,16 | шт. | 5 | ТУ 4846-010-11149834-08 |  |
| 17. | Сито аналитическое 200-50-500мкм Retsch | шт. | 1 |  |  |
| 18. | Сито аналитическое 200-50-80мкм Retsch | шт. | 1 |  |  |
| 19. | Сито лабораторное С 20/50-0,04 | шт. | 2 | ТУ 4846-010-11149834-08 |  |
| 20. | Сито лабораторное С 20/50-0,1 | шт. | 1 | ТУ 4846-010-11149834-08 |  |
| 21. | Сито аналитическое 200-50-71мкм Retsch | шт. | 1 |  |  |
| 22. | Сито лабораторное С 20/50-0,1 | шт. | 1 | ТУ 4846-010-11149834-08 |  |
| 23. | Сито аналитическое 200-50-100мкм Retsch | шт. | 1 |  |  |
| 24. | Сито аналитическое 200-50-1,25мм Retsch | шт. | 1 |  |  |
| 25. | Сито лабораторное СН 20/50-0,04 | шт. | 6 | ТУ 4846-010-11149834-08 |  |
| 26. | Криоштатив глубокий д/пробирок 3-5 мл (81 место) | шт. | 5 |  |  |
| 27. | Штатив д/бюреток ПЭ -2710 | шт. | 1 |  |  |
| 28. | Штатив д/пробирок двусторонний 96 мест | шт. | 2 |  |  |
| 29. | Устройство для сушки посуды ПЭ-2000 | шт. | 1 |  |  |
| 30. | Штатив д/пробирок 1,5мл (72 места) | шт. | 2 |  |  |
| 31. | Штатив ПЭ-2700 | шт. | 1 |  |  |
| 32. | Поддон для сита 200/50 | шт. | 5 | ТУ6318-001-39436682-98 |  |
| 33. | Штатив лабораторный ШЛ 98 | шт. | 1 |  |  |
| 34. | Штатив д/пробирок с крышкой (50 мест) | шт. | 7 |  |  |
| 35. | Штатив для дозаторов (6 мест) | шт. | 1 |  |  |
| 36. | Штатив д/пробирок 0,2 мл (200 мест) | шт. | 4 |  |  |
| 37. | Планшет для ИФА 96 мест (5 шт./уп) | уп. | 40 |  |  |
| 38. | Штатив для бюреток ЛТ-ДБ | шт. | 2 |  |  |

Производитель: Россия, Германия, США

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара:

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару:

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: - нет.