Федеральное государственное унитарное предприятие

«Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

«УТВЕРЖДАЮ»:

Генеральный директор

ФГУП «РосРАО»

_______________ И.А. Суханов

«___» _______________ 20___ г.

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту здания санпропускника на ПХРО Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2012 года № _________________________

ОБЩАЯ, КОММЕРЧЕСКАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ

Москва, 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	4

Раздел 1.	«ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»	6

Раздел 2.	«ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»	8

2.1.	Форма и вид процедуры закупки, предмет аукциона	8

2.2.	Участник процедуры закупки/Участник электронного аукциона/Победитель аукциона	8

2.3.	Правовой статус документов	9

2.4.	Особые положения в связи с проведением электронного аукциона через электронную торговую площадку	10

2.5.	Затраты на участие в электронном аукционе	10

2.6.	Отказ от проведения электронного аукциона	10

2.7.	Официальный источник информации о ходе и результатах аукциона	10

2.8.	Прочие положения	11

Раздел 3.	12

Раздел 4.	«ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА»	16

4.1.	Получение аукционной документации	16

4.2.	Разъяснение положений аукционной документации	16

4.3.	Внесение изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную документацию	16

4.4.	Общие требования к заявке на участие в электронном аукционе	17

4.5.	Требования к содержанию первой части заявки на участие в электронном аукционе	18

4.6.	Требования к содержанию второй части заявки на участие в электронном аукционе	18

4.7.	Срок действия заявки на участие в электронном аукционе	19

4.8.	Официальный язык электронного аукциона	19

4.9.	Валюта электронного аукциона	20

4.10.	Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)	20

4.11.	Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе	20

4.12.	Подача и прием заявок на участие в электронном аукционе	21

4.13.	Изменение заявок на участие в электронном аукционе и их отзыв	22

4.14.	Опоздавшие заявки на участие в аукционе	23

4.15.	Рассмотрение заявок на участие в аукционе, проведение аукциона, подведение итогов аукциона	23

4.16.	Заключение договора по результатам электронного аукциона	29

4.17.	Обеспечение исполнения договора	32

Раздел 5.	«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»	33

Раздел 6.	«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»	40

В качестве мероприятий по восстановлению эксплуатационных характеристик здания санпропускника необходимо выполнить следующие виды и объемы  работ:	40

1.Разборка покрытий полов из линолеума – 136,8 м2;	40

2. Разборка покрытий полов из керамической плитки - 136,8 м2;	40

3.Разборка ц/п стяжки –136,8 м2;	40

Раздел 7.	«ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ»	42

7.1.	ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ (форма 1)	42

7.2.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)	43

7.3.	ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ (Форма3)	45

7.4.	АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 4)	49

7.5.	Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма 4)	51

Раздел 8.	«ПРОЕКТ ДОГОВОРА»	54

# ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Форма и способ закупки: Открытый аукцион в электронной форме.

- Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24.

Тел.: (495) 710-76-48; факс: (495) 710-76-50.

- Организатор размещения заказа: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6.

Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24.

Тел.: (495) 710-76-48; факс: (495) 710-76-50.

- Контактное лицо: Потороча Антон; тел.: (495) 710-76-48; факс: (495) 710-76-50; эл. почта: zakupki@rosrao.ru.

Предмет договора: Право заключения договора на выполнение работ по ремонту здания санпропускника на ПХРО Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Состав и объем: В соответствии с Техническим заданием.

Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: дата начала: 01 июня 2012 года;

дата окончания: до 31 августа 2012 года.

- Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: Хабаровский край, Хабаровский район, производственная база Хабаровского отделения расположенная в районе с. Чирки Хабаровского района Хабаровского края.

- Сведения о порядке проведения, в том числе об электронной торговой площадке, об оформлении участия в аукционе, определении лица, выигравшего аукцион: аукцион в электронной форме проводится на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями аукционной документации. Для участия в аукционе участникам необходимо быть аккредитованным на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки. Победителем аукциона в электронной форме признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям аукционной документации.

Начальная (максимальная) цена договора: 1500000,00 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. С  учетом НДС (18%)

Срок, место и порядок предоставления аукционной документации:

Аукционная документация размещена на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru/ и электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru . Аукционная документация находится на официальном сайте о размещении заказов http://zakupki.rosatom.ru в открытом доступе. Порядок получения аукционной документации на электронной торговой площадке установлен регламентом работы данной торговой системы.

- Порядок регистрации и/или аккредитации на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом»: в соответствии с регламентом электронной торговой площадки по адресу: www.a-k-d.ru. Подать заявку на участие в аукционе могут только участники, заблаговременно прошедшие аккредитацию на электронной площадке.

- Форма подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: заявка на участие в аукционе в электронной форме, оформленная в соответствии с требованиями аукционной документации, поданная в форме электронных документов, с использованием функционала и в соответствии с регламентом системы ООО «Аукционный Конкурсный Дом».

- Сведения о предоставлении преференций: не предоставляются.

- Обеспечение заявки: не требуется.

- Обеспечение договора: не требуется.

- Дата и время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: с даты размещения настоящего Извещения до 12:00 (время московское) «11» Мая 2012 года.

- Дата и место рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме: «12» Мая 2012 года, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6, Департамент организации закупок.

- Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 10:00 (время московское) «14» Мая 2012.

- Дата и место рассмотрения вторых частей и подведения итогов аукциона в электронной форме: не позднее «15» Мая 2012 года, Пыжевский пер., д. 6, Департамент организации закупок.

- Срок заключения договора: в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного аукциона.

- Победителем аукциона признается участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии его соответствия и соответствия его заявки требованиям аукционной документации

- Решение об отказе проведения аукциона может быть принято аукционной комиссией или заказчиком в любое время не позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона. Информация об отказе проведения аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте в день принятия решения об отказе проведения аукциона.

- Остальные и более подробные условия аукциона сформулированы в аукционной документации, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.

- «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ»

Заказчик – организация, указанная в пункте 5 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», включая её законных правопреемников и иных лиц, действующих от её имени на соответствующих законных основаниях.

Организатор размещения заказа – организация, указанная в пункте 6 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», осуществляющая в рамках своих полномочий подготовку и проведение аукциона в электронной форме.

Аукционная комиссия – коллегиальный орган, сформированный для организации и проведения аукциона.

Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) – организуемая и проводимая организатором размещения заказа с использованием функционала электронной торговой площадки, указанной в пункте 8 Раздела 5 «Информационная карта аукциона», процедура закупки, при которой аукционная комиссия определяет победителя аукциона, предложившего наиболее низкую цену договора путем проведения торговли по снижению начальной (максимальной) цены договора в порядке, установленном настоящей документацией.

Электронная торговая площадка (ЭТП) – сайт в сети Интернет, на котором проводятся процедуры закупок (в том числе аукционы в электронной форме), указанный в пункте 8 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

Оператор электронной торговой площадки – организация, владеющая комплексом программно-аппаратных средств, предоставляющая технические решения, информационные и сервисные услуги для обеспечения проведения регламентированных процедур закупок в электронной форме в сети «Интернет» через электронные каналы связи на ЭТП, указанной в пункте 8 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

Электронный документ – документ, информация в котором представлена в электронно-цифровой форме, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 10 января 2002 года № 1–ФЗ «Об электронной цифровой подписи», Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и принятых в соответствии с ними иных нормативно-правовых актов Правительства Российской Федерации.

Извещение о проведении аукциона в электронной форме – письменная информация о аукционе, публикуемая на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru/ и на сайте ЭТП, указанной в пункте 8 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

Аукционная документация (документация об аукционе в электронной форме) – утвержденная в установленном порядке документация, содержащая сведения о составе товаров, работ или услуг, право на заключение договора на поставку/выполнение/оказание которых является предметом аукциона, об условиях участия и правилах проведения аукциона, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником процедуры закупки, правилах выбора победителя, а так же об условиях заключаемого по результатам аукциона договора. Аукционная документация, размещается одновременно с размещением Извещения о проведении аукциона в электронной форме на сайте http://zakupki.rosatom.ru/ и на сайте ЭТП.

Заявка на участие в электронном аукционе – предложение участника процедуры закупки, оформленное в виде двух частей, каждая часть которого состоит из комплекта электронных документов и направленное оператору ЭТП в порядке, установленном аукционной документацией и регламентом ЭТП.

Поставщик – юридическое или физическое лицо, предлагающие или поставляющие продукцию (товары, работы, услуги) Заказчику.

Аккредитация поставщика – действия оператора электронной площадки, направленные на обеспечение доступа поставщика к участию в электронных процедурах закупок.

Участник процедуры закупки – поставщик, выразивший заинтересованность в участии в аукционе. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос о разъяснении положений аукционной документации, подача заявки на участие в электронном аукционе.

Участник аукциона – юридическое или физическое лицо, заявка на участие в электронном аукционе которого принята на ЭТП, допущенное к участию в электронном аукционе на основании решения аукционной комиссии.

Победитель электронного аукциона – участник электронного аукциона, заявка которого соответствует требованиям аукционной документации, предложивший наиболее низкую цену договора.

Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена договора, определяемая в извещении о проведении аукциона и аукционной документации.

Лот – отдельный предмет закупки, в отношении которого в извещении о проведении аукциона в электронной форме, в аукционной документации, отдельно указываются предмет, состав товаров, работ, услуг, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в электронном аукционе в отношении определенного лота. Аукционная комиссия рассматривает и определяет победителя электронного аукциона в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор».

- «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»

  - Форма и вид процедуры закупки, предмет аукциона

    - Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Настоящий аукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП, указанной в пункте 8 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - Наименование количество, объем и характеристики поставляемых по договору товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг указаны в Разделе 6 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей аукционной документации (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей аукционной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное).

    - Предметом настоящего аукциона является право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг согласно пункту 1 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

Состав и объем товаров, работ и услуг, сроки и место поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг, количество лотов указаны в пунктах 1, 3, 4 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

Частичная поставка товара, выполнение работ, оказание услуг не допускается.

  - Участник процедуры закупки/Участник электронного аукциона/Победитель аукциона

    - Для обеспечения доступа к участию в процедурах закупок, проводимых в электронной форме (в том числе в настоящем аукционе участник процедуры закупки должен быть зарегистрирован и/или аккредитован на ЭТП. Правила и порядок аккредитации участника процедуры закупки оператором ЭТП определяются Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (далее – ЕОСЗ) (пункт 2.3.1), регламентом работы и инструкциями ЭТП. Оператор ЭТП осуществляет ведение реестра участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на ЭТП.

    - Аккредитация участника процедуры закупки на электронной торговой площадке осуществляется сроком на два года с момента направления оператором ЭТП участнику процедуры закупки уведомления о принятии решения об аккредитации такого участника процедуры закупки на ЭТП.

    - Участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, не вправе подавать заявку на участие в электронном аукционе за один месяц до окончания срока аккредитации данного участника процедуры закупки.

    - Участником процедуры закупки может быть любое юридическое или физическое лицо, обладающее соответствующей правоспособностью по законодательству Российской Федерации.

    - Для участия в электронном аукционе участник процедуры закупки должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 3.1 и в пункте 15.1 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - Для всех участников процедуры закупки устанавливаются единые требования. Применение при рассмотрении заявок на участие в электронном аукционе требований, не предусмотренных аукционной документацией, не допускается.

    - Решение о допуске участников процедуры закупки к участию в аукционе и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в электронном аукционе принимает аукционная комиссия на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе в порядке, указанном в подразделе 4.14.

    - Оператор ЭТП обеспечивает конфиденциальность данных об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в электронном аукционе, и конфеденциальность сведений, содержащихся в заявках, до подведения итогов электронного аукциона в порядке, установленном условиями функционирования электронной торговой площадки.

    - Аукционная комиссия на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе и сведений, содержащихся в реестре участников процедуры закупки, принимает решение о соответствии или о несоответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным настоящей аукционной документацией.

    - Победителем электронного аукциона признается участник электронного аукциона, которой предложил наиболее низкую цену договора и заявка которого соответствует требованиям аукционной документации.

    - Аукционная комиссия вправе на основании информации, устанавливающей недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных участником процедуры закупки полученной из любых официальных источников, использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации, отстранить участника электронного аукциона от участия в данной процедуре закупки на любом этапе его проведения, вплоть до заключения договора.

  - Правовой статус документов

    - Данная процедура электронного аукциона проводится в соответствии с ЕОСЗ, утвержденным решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом».

    - Извещение о проведении аукциона в электронной форме, опубликованное на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» в сети «Интернет» http://zakupki.rosatom.ru, а также на сайте ЭТП, вместе с настоящей аукционной документацией, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением организатора размещения заказа делать оферты и должны рассматриваться участниками процедуры закупки/участниками электронного аукциона в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения аукциона.

    - Заявка на участие в электронном аукционе участника процедуры закупки имеет правовой статус оферты с учетом цены договора, предлагаемой участником, и будет рассматриваться организатором размещения заказа в соответствии с этим. В случае признания аукциона несостоявшимся, подача участником аукциона заявки на участие в аукционе будет означать его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене.

    - Во всем, что не урегулировано извещением о проведении аукциона в электронной форме и настоящей аукционной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам электронного аукциона, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая аукционная документация (и проект договора как ее часть) и заявка на участие в электронном аукционе победителя электронного аукциона будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

  - Особые положения в связи с проведением электронного аукциона через электронную торговую площадку

    - Участник процедуры закупки должен подать заявку на участие в электронном аукционе через ЭТП.

    - Правила регистрации и аккредитации поставщиков на ЭТП, правила проведения процедур электронного аукциона на ЭТП (в том числе, подачи заявки на участие электронном аукционе) определяются регламентом работы и инструкциями ЭТП.

    - Все связанные с получением аккредитации на электронной торговой площадке и проведением процедуры закупки в электронной форме документы и сведения хранятся на электронной торговой площадке в форме электронных документов.

    - Документы и сведения, размещаемые на электронной торговой площадке, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки.

    - Документы и сведения, связанные с проведением процедуры закупки в электронной форме и полученные или направленные оператором ЭТП в электронной форме хранятся оператором ЭТП в соответствии с условиями функционирования ЭТП.

  - Затраты на участие в электронном аукционе

    - Участник процедуры закупки/участник электронного аукциона несет все расходы, связанные с участием в электронном аукционе, в том числе с регистрацией и аккредитацией на ЭТП, с подготовкой и предоставлением заявки на участие в электронном аукционе, иной документации, а организатор размещения заказа не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов аукциона, а также оснований их завершения.

    - Участники электронного аукциона не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к электронному аукциону и проведения электронного аукциона.

  - Отказ от проведения электронного аукциона

    - Заказчик/организатор размещения заказа, разместивший на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП извещение о проведении аукциона в электронной форме, вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее, чем за три дня до дня проведения аукциона, не неся при этом ответственности перед участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения электронного аукциона.

    - Извещение об отказе от проведения аукциона в электронной форме размещается организатором размещения заказа в день принятия решения, в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП извещения о проведении аукциона в электронной форме. Все участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в электронном аукционе через ЭТП, получат уведомления о таком извещении в порядке, предусмотренном регламентом работы ЭТП».

  - Официальный источник информации о ходе и результатах аукциона

    - На официальном сайте и на ЭТП в сроки, установленные ЕОСЗ и настоящей аукционной документацией, размещаются: извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации и протоколы, составленные в ходе закупки. При этом, официальная публикация указанной информации производится на сайте, указанном в пункте 7 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». Иные публикации указанных документов являются копиями.

    - Допускается в протоколах, размещаемых на официальном сайте и на ЭТП, не указывать сведения о составе аукционной комиссии и данных о персональном голосовании членов аукционной комиссии.

    - Единственным официальным источником информации о ходе и результатах аукциона является официальный сайт и участники аукциона самостоятельно должны отслеживать опубликованные на таком сайте разъяснения и изменения аукционной документации, информацию о принятых в ходе аукциона решениях аукционной комиссии и организатора аукциона.

  - Прочие положения

    - Участник аукциона вправе обжаловать действия (бездействия) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии в связи с проведением данного аукциона, согласно положениям Разделов 30-31 ЕОСЗ.

    - Заказчик, организатор аукциона, аукционная комиссия, привлекаемые эксперты обеспечивают разумную конфиденциальность относительно всех полученных от участников аукциона сведений, в том числе содержащихся в заявках на участие в аукционе. Предоставление этой информации другим участникам аукциона или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей аукционной документацией.

    - При проведении аукциона какие-либо переговоры аукционной комиссии по предмету аукциона с участником аукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, аукционной документацией и регламентом ЭТП.

  - Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом электронного аукциона, в том числе:

- быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

- обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и если такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;

- не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.

- соответствовать требованиям, указанным в пункте 15 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», в случае их установления на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти

Дополнительные требования к участникам процедуры закупки указаны в пункте 15 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

  - Для подтверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1, участник процедуры закупки в состав второй части заявки на участие в электронном аукционе должен включить следующие документы и сведения в электронной форме:

- фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), банковские реквизиты, номер контактного телефона и иные контактные данные и реквизиты;

- отсканированные оригиналы учредительных документов в действующей редакции (для юридических лиц)

- отсканированный оригинал документа, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в аукционе от имени участника аукциона (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность, если заявка на участие в аукционе подписывается по доверенности)

- отсканированные оригиналы полученной не ранее чем за 6 месяцев (а если были изменения – то не ранее внесения таких изменений в соответствующий реестр) до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) либо выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

- если в соответствии с законодательством Российской Федерации исполнение договора требует каких-либо специальных разрешений (лицензий, допусков, членства в саморегулируемых общественных организациях и т.д.) или если такие указаны в пункте 15 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» – отсканированные оригиналы соответствующих документов;

- отсканированный оригинал уведомления о возможности применения участником упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

- подтверждение по форме, установленной в аукционной документации, о ненахождении участника в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом), об отсутствии ареста имущества участника, наложенного по решению суда, административного органа, о неприостановлении экономической деятельности участника;

- отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника аукциона заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является крупной;

- отсканированный оригинал решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью либо копия такого решения, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документации юридического лица и если для участника аукциона выполнение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью, либо письмо о том, что данная сделка для участника не является сделкой с заинтересованностью.

В случае, если получение решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в пунктах 3.2 до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе для участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении таких сделок, участник аукциона обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем аукциона представить вышеуказанные решения до момента заключения договора.

- документы на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего аукциона, указанные в пункте 19 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

- отсканированный оригинал платежного поручения, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, если обеспечение заявки указано в пункте 14 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

- отсканированный оригинал заполненной участником формы «Информация о собственниках» Раздела 7 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» с подтверждающими документами.

  - Условия привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 3.4. Возможность привлечения субподрядчиков/ соисполнителей и объем выполнения работ/услуг, начиная с которого к субподрядчикам/соисполнителям предъявляются требования и в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе необходимо представление на них подтверждающих документов, указаны в пункте 20 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

  - Привлечение субподрядчиков/ соисполнителей (если такая возможность предусмотрена пунктом 20 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»)

Участники процедуры закупки могут привлекать субподрядчиков/ соисполнителей при условии соблюдения нижеприведенных требований.

    - Участник процедуры закупки должен подтвердить, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков/ соисполнителей (юридическое или физическое лицо, выполняющий/оказывающее часть работ/услуг по договору), выполняющий/оказывающий работы/услуги более объема, указанного в пункте 20 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»:

- осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика/ соисполнителя;

- согласен принять обязательства по выделяемым ему перечнем, объемами и сроками поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг;

- отвечает требованиям настоящей аукционной документации (пункт 15 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА») в объеме поставки товара /выполняемых работ /оказываемых услуг субподрядчиком/ соисполнителем (при необходимости, указывается требуемый набор).

    - В связи с вышеизложенным участник процедуры закупки готовит вторую часть заявки на участие в электронном аукционе с учетом следующих дополнительных требований:

- для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктами а), б) пункта 3.4.1, во вторую часть заявки на участие в электронном аукционе включаются отсканированные оригиналы подписанных с двух сторон соглашений о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и каждым привлекаемым субподрядчиком/ соисполнителем, с указанием перечня, объема и сроков поставки товара/ выполнения работ/ оказания услуг, возлагаемых на субподрядчика/ соисполнителя. В случае отсутствия в составе заявки на участие в электронном аукционе указанного документа, документы, представленные на такого субподрядчика/ соисполнителя не учитываются при рассмотрении данной заявки.

- вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика/ соисполнителя установленным в подпункте в) пункта 3.4.1. требованиям, в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг субподрядчиком/соисполнителем, с предоставлением документов согласно пункту 19 Раздела 5  «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». Соответствующие формы Раздела 7 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» заполняются субподрядчиком/ соисполнителем с указанием организаций субподрядчика/ соисполнителя и участника процедуры закупки и заверяются подписью и печатью участника процедуры закупки в соответствии с пунктами 4.4.4-4.4.5.

- вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна включать сведения о распределении объемов поставок/работ/услуг между участником процедуры закупки и субподрядчиками/ соисполнителями (Раздела 7 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ», соответствующая форма). Указанная форма заполняется как в случае привлечения участником процедуры закупки субподрядчиков/соисполнителей, так и в случае их непривлечения; в последнем случае в данной форме отражается, что субподрядчики/соисполнители не планируются к привлечению.

    - При рассмотрении субподрядчиков/ соисполнителей количественные требования к участнику процедуры закупки и субподрядчикам/ соисполнителям устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг (в физическом выражении, в соответствующих единицах измерения, или в денежном выражении).

- «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА»

  - Получение аукционной документации

    - Аукционная документация размещена одновременно с извещением о проведении аукциона в электронной форме на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП. Аукционная документация на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru находится в открытом доступе. Порядок получения аукционной документации на ЭТП определяется правилами данной ЭТП.

  - Разъяснение положений аукционной документации

    - При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры организатора размещения заказа (уполномоченных лиц организатора размещения заказа) или аукционной комиссии с участником процедуры закупки/участником электронного аукциона не допускаются, кроме случаев обмена информацией, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, аукционной документацией и регламентом ЭТП.

    - Любой участник процедуры закупки, вправе направить в адрес ЭТП запрос о разъяснении положений настоящей аукционной документации. Порядок направления запросов участником процедуры закупки и получения их организатором размещения заказа определяется регламентом работы и инструкциями ЭТП.

    - Если указанный запрос поступил не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока подачи заявок, организатор размещения заказа в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного в пункте 4.2.2 запроса размещает разъяснение положений аукционной документации с указанием предмета запроса, сделанного в порядке, определенном пунктом 4.2.2, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП. Разъяснение положений аукционной документации не изменяет ее суть.

    - Порядок уведомления участников процедуры закупки о размещении разъяснений аукционной документации определяется регламентом работы ЭТП, но в любом случае участникам процедуры закупки необходимо самостоятельно отслеживать возможные разъяснения аукционной документации на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП.

    - Организатор размещения заказа вправе не отвечать на запросы о разъяснении положений аукционной документации, поступившие организатору размещения заказа позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

    - Участник процедуры закупки/участник аукциона не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от организатора размещения заказа.

  - Внесение изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и аукционную документацию

    - Заказчик/организатор размещения заказа по собственной инициативе, по решению аукционной комиссии или в соответствии с запросом участника процедуры закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе.

    - Любое изменение аукционной документации является неотъемлемой ее частью.

    - В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию такие изменения размещаются организатором размещения заказа на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом»  http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП в порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона в электронной форме.

    - При этом срок подачи заявок на участие в электронном аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе, такой срок составлял не менее чем пятнадцать календарных дней, а в случае изменения предмета аукциона – не менее двадцати дней.

    - Порядок уведомления участников процедуры закупки о внесенных изменениях в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию определяется регламентом работы ЭТП, но в любом случае участники процедуры закупки должны самостоятельно отслеживать возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП.

    - Организатор размещения заказа не несет ответственности в случае, если участник процедуры закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона в электронной форме и/или аукционную документацию, размещенными должным образом.

  - Общие требования к заявке на участие в электронном аукционе

    - Для целей настоящей аукционной документации под заявкой на участие в электронном аукционе понимается предоставляемое участником процедуры закупки с использованием функционала и в соответствии с регламентом ЭТП предложение на участие в электронном аукционе [в отношении лота], оформленное в виде двух частей, каждая часть которого состоит из комплекта электронных документов, содержащих сведения в соответствии с подразделами 4.5 – 4.6 настоящей документации.

    - Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. в аукционе. В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки на участие в аукционе таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника, не рассматриваются

    - Все документы (формы, заполненные в соответствии с требованиями настоящей аукционной документации, а так же иные данные и сведения, предусмотренные аукционной документацией, оформленные в соответствии с настоящим подразделом), входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны быть предоставлены участником процедуры закупки через ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительно формат *.pdf, в виде: один файл – один документ). При этом сканироваться документы должны после того, как они будут оформлены в соответствии с требованиями, указанными в пунктах 4.4.4 – 4.4.6. Допускается размещение на ЭТП документов, сохраненных в архивах, при этом размещение на ЭТП архивов, разделенных на несколько частей, открытые каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

    - Все без исключения страницы заявки на участие в аукционе должны быть пронумерованы.

    - Каждая часть заявки подготавливается и подается посредством программных и технических средств ЭТП в форме одного электронного документа или нескольких электронных документов согласно регламенту работы ЭТП

    - Предоставляемые в составе заявки на участие в электронном аукционе документы должны быть четко напечатаны. Подчистки, дописки и исправления не допускаются, за исключением тех случаев, когда эти исправления (дописки) заверены рукописной надписью «исправленному верить», собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением (допиской) и скреплены печатью участника процедуры закупки.

    - Прочие правила подготовки и подачи заявки на участие в аукционе через ЭТП определяются регламентом работы данной ЭТП.

    - Заказчик/организатор аукциона вправе запросить оригиналы или нотариально заверенные копии документов, указанных в пункте 3.2 настоящей аукционной документации.

  - Требования к содержанию первой части заявки на участие в электронном аукционе

    - Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна быть представлена в виде комплекта электронных документов согласно пункту 19.1 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и содержать в одном из пунктов следующие сведения:

- описание участником функциональных характеристик (потребительских свойствах) товара, его количественных и качественных характеристик;

- указание участником на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

- указание участником производителя и страны происхождения товара;

- описание участником комплектации товара;

- описание участником выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

- указание участником количества товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;

- если договор предусматривает поставку двух и более видов товаров (выполнение двух и более видов работ, оказание двух и более видов услуг), то указание участником начальных (максимальных) цен по каждому виду товара в процентах по отношению к начальной (максимальной) цене договора, которые при заключении договора будут снижены пропорционально снижению общей цены договора. Указанные участником начальные (максимальные) цены должны учитывать установленный порядок формирования цены договора;

- иные предложения участника об условиях исполнения договора в тех рамках, которые установлены аукционной документацией.

    - В первой части заявки на участие в электронном аукционе должен быть указан срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

    - Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого проводится электронный аукцион.

  - Требования к содержанию второй части заявки на участие в электронном аукционе

    - Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна быть представлена в виде комплекта электронных документов, включающих документы и сведения, указанные в пункте 3.2 и пункте 19.2 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», содержание которых соответствует требованиям настоящей аукционной документации.

    - Каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в аукционе, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица участника аукциона без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее – уполномоченного лица). В последнем случае доверенность прикладывается ко второй части заявки на участие в аукционе.

    - Каждый документ, входящий во вторую часть заявки на участие в аукционе, должен быть скреплен печатью участника аукциона.

    - Требования пунктов 4.6.2 и 4.6.3 не распространяются на официальные документы, выданные участнику аукциона третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.).

  - Срок действия заявки на участие в электронном аукционе

    - Заявка на участие в электронном аукционе действительна в течение срока, указанного участником процедуры закупки в данной заявке (Форма 3 Раздела 7 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ»), но не менее 60 календарных дней со дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.

    - Срок действия заявки на участие в электронном аукционе имеет правовой статус срока, установленного участником процедуры закупки для акцепта его оферты, содержащейся в заявке на участие в электронном аукционе, и подтверждения правомочности его аукционного предложения.

    - Заявка имеет правовой статус оферты в течение срока ее действия. Подача участником заявки означает в случае признания аукциона несостоявшимся его согласие заключить договор по начальной (максимальной) цене или, если стороны это согласуют, по более низкой цене.

  - Официальный язык электронного аукциона

    - Электронный аукцион проводится на русском языке, если в пункте 12 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» не предусмотрено использование при проведении электронного аукциона также иного языка.

    - Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с электронным аукционом, которыми обмениваются участники процедуры закупки/участники электронного аукциона, оператор электронной торговой площадки и организатор размещения заказа, должны быть написаны на русском языке.

    - Любые вспомогательные документы, представленные участником процедуры закупки, могут быть составлены на иностранном языке, если такие материалы сопровождаются точным, нотариально заверенным переводом на русский язык (в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, на документах должен быть проставлен апостиль компетентного органа государства, в котором этот документ был составлен). Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл представленного документа, расценивается аукционной комиссией как предоставление участником процедуры закупки недостоверных сведений в составе заявки на участие в электронном аукционе.

    - Использование других языков для подготовки заявки на участие в электронном аукционе, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.8.1 – 4.8.3, может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.

  - Валюта электронного аукциона

    - Цены, заявляемые участниками электронного аукциона, должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 13 Рраздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - Все суммы денежных средств, указанные в формах к заявке на участие в электронном аукционе, а также документах, представляемых победителем и определяющих его коммерческое предложение (Раздел 7, соответствующие формы), должны быть выражены в валюте, установленной в пункте 13 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», за исключением случаев, предусмотренных в пункте 13 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - Документы, оригиналы которых выданы участнику процедуры закупки третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в валюту, установленную в пункте 13 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4.9.2 - 4.9.3 может быть расценено аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным аукционной документацией.

  - Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)

Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 11 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

  - Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе

    - В случае, если извещением о проведении аукциона в электронной форме и пунктом 14 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» установлено требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, участник процедуры закупки должен предоставить обеспечение заявки на участие в электронном аукционе в размере и валюте, указанными в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 14 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - В качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе используются только денежные средства.

    - Факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе подтверждается платежным поручением (квитанцией).

    - Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе должно быть зачислено по реквизитам счета организатора размещения заказа, указанным в пункте 14 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», не позднее момента окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 23 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возвращается в 5 дневный срок организатором размещения заказа на счет, указанный участником процедуры закупки в платежном поручении на перечисление данного обеспечения:

- принятия решения об отказе от проведения закупки (обеспечение возвращается всем участникам закупки, подавшим заявки);

- поступления уведомления об отзыве заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, отозвавшему заявку, в соответствии с условиями документации о закупке);

- получения опоздавшей заявки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого опоздала);

- подписания протокола подведения итогов закупки (обеспечение возвращается участнику закупки, заявка которого отклонена);

- после окончания процедуры аукциона — участникам, допущенным до аукциона или аукциона, но не принявшим участие в нем;

- заключения договора с победителем аукциона по результатам состоявшегося аукциона и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору – победителю аукциона;

- заключения договора с победителем аукциона по результатам состоявшегося аукциона – всем остальным участникам аукциона, которым обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях;

- заключения договора с участником аукциона согласно пунктам 4.16.7, 4.16.14, и (если требовалось) предоставления им обеспечения исполнения обязательств по договору, либо со дня принятия решения об отказе от заключения с ним договора – такому участнику аукциона;

- признания аукциона несостоявшимся и принятия решения о незаключении договора по его результатам – участнику аукциона, которому обеспечение заявки не было возвращено на предыдущих стадиях.

    - В случае поступления жалобы на действия (бездействия) заказчика, организатора аукциона, аукционной комиссии срок в соответствии с пунктом 4.11.5, начиная с которого участник аукциона получает возможность возврата ему обеспечения, на время рассмотрения жалобы переносится до получения решения о результатах рассмотрения данной жалобы

    - Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может быть удержано в следующих случаях:

- при отзыве либо изменении поданной заявки участником аукциона, если такой отзыв (изменение) проведены после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, установленного в извещении о проведении аукциона и в пункте 23 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

- уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым принято решение о заключении договора согласно пунктам 4.16.7 и 4.16.14, от заключения договора (пункт 4.16.15).

    - При наступлении случая, указанного в пункте 4.11.7, организатор размещения заказа уведомляет такого участника процедуры закупки/участника электронного аукциона об удержании денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в пользу заказчика.

  - Подача и прием заявок на участие в электронном аукционе

    - Для участия в электронном аукционе участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на ЭТП, подает заявку на участие в электронном аукционе.

    - Заявки на участие в аукционе должны быть поданы на ЭТП до истечения срока, установленного в извещении о проведении аукциона и в пункте 23 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - Заявка на участие в электронном аукционе, состоящая из двух частей, подается участником процедуры закупки на электронную торговую площадку в виде двух частей, каждая часть которой состоит из комплекта электронных документов, подписанных ЭЦП, содержащих все требуемые документы и сведения в соответствии с условиями настоящей аукционной документации, оформленные в соответствии с подразделом 4.4. Указанные электронные документы подаются одновременно.

    - Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru и ЭТП извещения о проведении аукциона в электронной форме до истечения срока, установленного извещением о проведении аукциона в электронной форме и пунктом 23 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - В соответствии с регламентом работы ЭТП, электронная торговая площадка автоматически присваивает поданной заявке на участие в электронном аукционе порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

    - ЭТП не принимает подаваемые участниками процедуры закупки заявки на участие в электронном аукционе с указанием причины отказа в приеме в следующих случаях:

- получения заявки на участие в электронном аукционе от участника процедуры закупки, не имеющего аккредитации на электронной торговой площадке;

- предоставления заявки на участие в электронном аукционе, не подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника процедуры закупки;

- подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на участие в электронном аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны.

- получения заявки на участие в электронном аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок;

- получения заявки на участие в электронном аукционе от участника процедуры закупки, до окончания срока аккредитации которого остается не более одного месяца.

  - Изменение заявок на участие в электронном аукционе и их отзыв

    - Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в электронном аукционе, в соответствии с регламентом ЭТП, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 23 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», направив об этом уведомление оператору ЭТП.

    - Порядок изменения или отзыва заявок на участие в аукционе, поданных на ЭТП, определяется и осуществляется в соответствии с регламентом работы данной ЭТП.

    - Если организатором аукциона продлен срок подачи заявок, то участник аукциона, уже подавший заявку, вправе принять любое из следующих решений:

- отозвать поданную заявку и подать ее вновь (при желании);

- продлить срок действия заявки на соответствующий период времени;

- не изменять срок ее действия, при этом заявка утрачивает свою силу в первоначально установленный в ней срок. При этом, если в течение старого срока действия заявки аукционная комиссия успевает выбрать победителя, то аукционная комиссия не отклоняет заявку на основании несоответствия срока действия заявки вновь установленному.

    - Продление срока действия заявки в соответствии с подпунктом б) подпункта 4.13.3 осуществляется путем размещения на ЭТП в составе второй части заявки на участие в аукционе, подавшим ее участником аукциона, письма о ее продлении

  - Опоздавшие заявки на участие в аукционе

    - У участника аукциона отсутствует возможность подать заявку на участие в аукционе на ЭТП после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

  - Рассмотрение заявок на участие в аукционе, проведение аукциона, подведение итогов аукциона

    - Общие положения

      - Рассмотрение заявок, проведение аукциона, подведение итогов аукциона осуществляется в следующем порядке:

- проведение отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок (подпункт 4.15.2);

- проведение аукциона (подпункт 4.15.3);

- проведение отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок (подпункт 4.15.4);

- подведение итогов аукциона (подпункт 4.15.5).

      - При рассмотрении первых и вторых частей заявок организатор аукциона, по решению аукционной комиссии либо по указанию заказчика, привлекает экспертов к рассмотрению заявок на участие в аукционе. При этом аукционная комиссия рассматривает оценки и рекомендации экспертов (если они привлекались), однако может принимать любые самостоятельные решения.

      - Заявка на участие в аукционе (первая и вторая части) должна полностью соответствовать каждому из установленных настоящей аукционной документацией требований или быть лучше, то есть установленные в аукционной документации требования являются минимально допустимыми.

    - Проведение отборочной стадии рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. Допуск к участию в аукционе.

      - Незамедлительно после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе организатору аукциона ЭТП открывает доступ к сведениям и документам, содержащимся в первых частях поданных заявок. При этом ЭТП не раскрывает организатору наименований участников, в том числе указанных в сертификатах ключа ЭЦП, которыми подписаны заявки, электронные документы, входящие в заявку.

      - В рамках отборочной стадии рассмотрения первых частей аукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 24 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», осуществляет рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей аукционной документацией.

      - В соответствии с установленными в аукционной документации требованиями, критериями отбора при рассмотрении первых частей заявки являются:

- соответствие первой части заявки требованиям аукционной документации по существу по своему составу, согласно пункту 19.1 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», и оформлению;

- достоверность сведений и действительность документов, приведенных в первой части заявки;

- соответствие предлагаемых участником аукциона товаров, работ, услуг требованиям, установленным в пункте 17 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

- соответствие предлагаемых участником аукциона договорных условий (в том числе наличие начальных (максимальных) цен по каждому виду товара, установленных в случае и в порядке согласно пункту 4.5) требованиям, установленным в пунктах 3, 11 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

      - По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника аукциона принимает решение о допуске к дальнейшему участию в аукционе, либо об отказе в допуске в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации, по следующим основаниям:

- несоответствие первой части заявки требованиям подпункта а) подпункта 4.15.2.3 по составу и содержанию, в том числе представленного технического предложения. Если в заявке на участие в аукционе указан срок в периодах (дни, недели, месяцы), а в извещении о проведении аукциона и пункте 3 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» установлена календарная дата, то для исчисления соответствия заявки на участие в аукционе требуемым срокам, предлагаемый период поставки товара, выполнения работ или оказания услуг отсчитывается от предполагаемой даты заключения договора, рассчитываемой в соответствии с датой рассмотрения вторых частей заявок, указанной в извещении о проведении аукциона и пункте 26 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и датой заключения договора, в соответствии с минимально возможным сроком, указанным в извещении о проведении аукциона и пункте 27 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

- предоставление участником аукциона в составе первой части заявки на участие в аукционе недостоверных сведений (подпункт б) подпункта 4.15.2.3);

- несоответствие товара, работ, услуг, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, согласно критерию отбора подпункт в) подпункта 4.15.2.3;

- несоответствие договорных условий, указанных в первой части заявки на участие в аукционе, согласно критерию отбора подпункт г) подпункта 4.15.2.3.

      - В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе (в том числе единственная заявка) была признана соответствующей условиям аукциона, или ни одна заявка не была признаны соответствующей условиям аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

      - Решения аукционной комиссии по итогам рассмотрения первых частей заявок оформляются протоколом заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок, в который вносятся следующие сведения:

- наименование и реквизиты аукциона;

- начальная (максимальная) цена договора;

- номер участника аукциона и решение о его допуске к аукциону либо об отказе в допуске с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

- о результатах голосования членов аукционной комиссии, принявших участие в голосовании;

- информация о признании аукциона несостоявшимся (подпункт 4.15.2.5).

      - Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания аукционной комиссии. Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола, с учетом положений подпункта 2.7.2.

      - В случае, если после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе не поступило ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. Оператор ЭТП с использованием технологических и функциональных возможностей ЭТП формирует протокол о признании аукциона несостоявшимся. Данный протокол размещается на ЭТП оператором, организатор аукциона в течение 1 (одного) рабочего дня размещает указанный протокол на официальном сайте. Протокол о признании аукциона несостоявшимся не позже следующего рабочего дня после окончания срока подачи заявок на участие в аукционе формируется организатором аукциона с указанием сведений о признании аукциона несостоявшимся по основаниям указанным в данном пункте, подписывается секретарем комиссии и размещается на официальном сайте и на ЭТП.

      - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка аукцион признается несостоявшимся, и на электронной торговой площадке в срок, установленный подпунктом 4.15.2.1, автоматически открывается организатору аукциона доступ к сведениям, содержащимся в первой и второй частях заявки на участие в аукционе. Аукционная комиссия по согласованию с заказчиком рассматривает заявку в порядке, установленном подпунктами 4.15.2, 4.15.4 настоящей документации в сроки, установленные извещением о проведении аукциона и пунктом 23, 25 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». По решению аукционной комиссии отборочная стадия рассмотрения первых и вторых частей заявки может быть объединена с оформлением единого протокола, при этом сроки оформления протокола по результатам отборочной стадии рассмотрения первых и вторых частей не суммируются.

      - В случае если аукцион признан несостоявшимся и по результатам рассмотрения первых частей заявок только одна заявка на участие в аукционе была признана соответствующей условиям аукциона, оператор ЭТП в порядке определенном подпунктом 4.15.4.1 открывает доступ организатору аукциона ко второй части заявки на участие в аукционе участника аукциона, подавшего такую заявку. В сроки, установленные извещением о проведении аукциона и пунктом 25 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», по согласованию с заказчиком, аукционная комиссия осуществляет рассмотрение второй части такой заявки в порядке, установленном подпунктом 4.15.4.

      - Незамедлительно после размещения протокола согласно подпунктом 4.15.2.7 ЭТП направляет каждому участнику уведомление о результатах рассмотрения первой части его заявки.

      - Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению первых частей заявок вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в аукционе. Организатор в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора аукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

    - Процедура проведения аукциона

      - В аукционе могут участвовать только участники аукциона, допущенные к нему по результатам рассмотрения первых частей заявок участию.

      - Аукцион проводится на сайте ЭТП, в день и во время, указанные в извещении о проведении аукциона и в пункте 25 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», в соответствии с регламентом работы ЭТП.

      - Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 11 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

      - В процессе аукциона его участники подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на произвольную величину в пределах «шага аукциона».

      - «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 11 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

      - Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность данных об участниках данного аукциона.

      - Участники аукциона в день и во время, указанные в извещении о проведении аукциона и в пункте 25 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», подают предложения о цене договора, учитывая, что с помощью программных и технических средств ЭТП обеспечиваются следующие ограничения на подачу предложений о цене договора:

- участник аукциона может снизить текущее минимальное предложение о цене договора как минимум на 0,5% и как максимум на 5% от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 11 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

- участник аукциона не может подать предложение о цене договора выше чем ранее поданное им же;

- участник аукциона не может дважды подать одно и то же предложение по цене договора;

- участник аукциона не может подать предложение о цене договора, равное нулю.

      - Если в течение 30 (тридцати) минут после начала проведения аукциона не подано ни одного предложения о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается и признается несостоявшимся.

      - Если в течение 30 минут не подано ни одного нового минимального предложения о цене договора, аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств ЭТП, завершается.

      - В течение тридцати минут с момента завершения аукциона в соответствии с подпунктом 4.15.3.9 любой участник аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами б) – г) подпункта 4.15.3.7.

      - По истечении 30 минут после завершения аукциона с помощью программных и технических средств ЭТП на такой площадке и официальном сайте размещается протокол хода аукциона, в котором указывается наименование ЭТП, ее адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата и время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена договора, все поступившие предложения о цене договора и время их поступления с указанием номеров участников, их подавших.

      - В случае признания аукциона несостоявшимся в соответствии с подпунктом 4.15.3.8 в протоколе, формируемом в порядке согласно подпункту 4.15.3.11, также указывается информация о признании аукциона несостоявшимся.

    - Проведение отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе

      - Незамедлительно после завершения аукциона в соответствии с подпунктом 4.15.3.10 или размещения протокола по рассмотрению первых частей заявок в случае признания аукциона несостоявшимся по основанию, предусмотренному подпунктом 4.15.2.10, оператор ЭТП открывает доступ организатору аукциона ко вторым частям заявок всех участников.

      - В рамках отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок аукционная комиссия в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 26 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» осуществляет рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе и участников аукциона на предмет их соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации «Росатом» и настоящей аукционной документацией.

      - В ходе рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе организатор аукциона имеет право запрашивать у соответствующих органов государственной власти, а также юридических и физических лиц, указанных в заявке на участие в аукционе и приложениях к ней, информацию о соответствии достоверности указанных в заявке на участие в аукционе сведений.

      - При наличии сомнений в достоверности копии документа организатор аукциона вправе запросить для обозрения оригинал документа, предоставленного в копии. В случае, если участник аукциона в установленный в запросе срок не предоставил оригинала документа, копия документа не рассматривается и документ считается не предоставленным.

      - В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе, организатор аукциона, по решению аукционной комиссии, вправе уточнять заявки на участие в аукционе в следующем порядке:

- затребовать у участника аукциона отсутствующие, представленные не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающие документы (лицензии, допуски, членство в саморегулируемых общественных организациях и т.д.), документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявки от имени участника аукциона, документы, подтверждающие обладание участником аукциона необходимыми для исполнения договора финансовыми ресурсами, документы от изготовителя товара, подтверждающие право участника аукциона предлагать этот товар;

- направить участникам аукциона запросы об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе и направлении организатору аукциона исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в заявках на участие в аукционе применяются следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами.

Исправление иных ошибок не допускается.

      - При уточнении заявок на участие в аукционе организатором аукциона не допускается создание преимущественных условий участнику или нескольким участникам аукциона.

      - Допускается не направлять участнику аукциона запросы, касающиеся предоставления недостающих и нечитаемых документов, а также исправлений арифметических и грамматических ошибок в документах, если в соответствии с подпунктом 4.15.4.13 имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в аукционе такого участника.

      - Решение аукционной комиссии об уточнении заявок на участие в аукционе в соответствии с подпунктом 4.15.4.5 отражается в протоколе заседания аукционной комиссии, который размещается на официальном сайте и на ЭТП, в течение 1 (одного) дня после подписания указанного протокола, с учетом положений подпункта 2.7.2.

      - В случае принятия аукционной комиссией решения о направлении участникам аукциона запросов в соответствии с подпунктом 4.15.4.5, такие запросы направляются участникам аукциона после размещения на официальном сайте протокола, указанного в подпунктом 4.15.4.8. Все направленные участникам аукциона запросы и полученные ответы регистрируются организатором аукциона в Журнале запросов – ответов. Срок уточнения участниками своих заявок на участие в аукционе устанавливается в соответствующих запросах одинаковый для всех участников и не может превышать 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых документов, в установленный в запросе срок служит основанием для отклонения заявки на участие в аукционе.

      - Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в отношении каждого участника, вторая часть заявки которого рассматривается, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонении его заявки. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, начиная с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену договора, до выполнения одного из следующих условий:

- определены пять участников аукциона, принявших участие в аукционе, соответствующие требованиям аукционной документации;

- рассмотрены все заявки на участие в аукционе, поданные участниками, принявшими участие в аукционе.

      - Если согласно протоколу хода аукциона зафиксировано два и более предложения с одинаковой ценой, рассмотрение начинается с ранее поступившего предложения.

      - В соответствии с установленными в аукционной документации требованиями, критериями отбора являются:

- соответствие второй части заявки требованиям аукционной документации по существу по своему составу, согласно подпункту 19.2 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», и оформлению;

- достоверность сведений и действительность документов, приведенных во второй части заявки;

- соответствие участника аукциона и заявленных участником аукциона субподрядчиков/ поставщиков/ соисполнителей (в случае установления требований), требованиям, установленным в пункте 15 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»;

- предоставление участником аукциона требуемого обеспечения заявки, установленного в пункте 14 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

      - По итогам отборочной стадии рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе аукционная комиссия на своем заседании в отношении каждого участника аукциона, вторая часть заявки которого рассматривалась, принимает решение о соответствии такого участника и его заявки в целом требованиям аукционной документации, либо отклонении его заявки в соответствии с критериями отбора и в порядке, которые установлены в аукционной документации, по следующим основаниям:

- несоответствие второй части заявки по составу и содержанию согласно критериям отбора, указанным в подпунктах а) – в) подпункта 4.15.4.12.

- отсутствие или несоответствие размера обеспечения заявки (подпункт г) подпункта 4.15.4.12). При этом отсутствие документа, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе на расчетный счет организатора аукциона, в случае установления такого требования в аукционной документации, при условии своевременного поступления на расчетный счет организатора аукциона денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе за данного участника, не является основанием для отклонения заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона по всем заявкам на участие в аукционе, в которых отсутствует документ, подтверждающий внесение денежных средств, проверяет поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе и вносит сведения о поступившем платеже в протокол, указанный в подпункте 4.15.5.2.

    - Подведение итогов

      - По результатам рассмотрения вторых частей заявок в срок, указанный в извещении о проведении аукциона и в пункте 26 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» аукционная комиссия присваивает участникам, заявки которых были признаны соответствующими условиям аукциона, места, начиная с первого; при этом первое место присваивается участнику, который предложил минимальную цену договора.

      - На основании результатов проведения отборочной стадии рассмотрения вторых частей оформляется протокол по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона, в который вносятся следующие сведения:

- наименование и реквизиты аукциона;

- начальная (максимальная) цена договора;

- номера, наименования и адреса участников, чьи заявки были рассмотрены согласно подпункту 4.15.4.10, с указанием последнего сделанного им предложения по цене договора, и решение о признании каждого такого участника соответствующим либо об отказе в допуске с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует заявка, а также самих несоответствующих положений такой заявки;

- наименования и адреса участников, которым присвоены места с первого по пятое;

- результаты голосования членов аукционной комиссии, принявших участие в голосовании;

- если по результатам рассмотрения вторых частей заявок ни одна заявка не была признана соответствующей условиям аукциона, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

      - В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и данная заявка и подавший ее участник аукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, либо принято решение о соответствии единственного допущенного до аукциона участника аукциона и его заявки требования аукционной документации в протоколе по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона указываются рекомендации заказчику по дальнейшим действиям.

      - Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона оформляется и подписывается в течение 5 (пяти) рабочих дней после заседания аукционной комиссии. Протокол заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона размещается на официальном сайте и на ЭТП в день подписания указанного протокола, с учетом положений подпункта 2.7.2.

      - Незамедлительно после размещения на электронной торговой площадке протокола, указанного в подпункте 4.15.5.4, оператор ЭТП направляет каждому участнику аукциона уведомление о результатах рассмотрения второй части его заявки.

      - Любой участник аукциона после размещения протокола заседания аукционной комиссии по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении причин отклонения его заявки на участие в аукционе. Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику аукциона в письменной форме соответствующие разъяснения. Данный запрос участника и ответ организатора аукциона направляются в форме электронного документа посредством программных и технических средств ЭТП.

  - Заключение договора по результатам электронного аукциона

    - Заказчик после размещения на официальном сайте и ЭТП протокола по рассмотрению вторых частей заявок и подведению итогов аукциона в срок, установленный пунктом 26 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», передает победителю аукциона проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем аукциона в заявке на участие в аукционе, в проект договора, прилагаемый к аукционной документации. Победитель аукциона обязан предоставить заказчику подписанный и заверенный печатью со стороны победителя аукциона договор в срок, установленный пунктом 27 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - Договор с победителем аукциона будет заключен в срок, указанный в пунктом 27 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

    - В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо в связи с особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение коллегиальным органом управления заказчика, договор заключается только после такого одобрения.

    - Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и поручениями федеральных органов исполнительной власти требуются дополнительные мероприятия для заключения договора, его заключение возможно только после выполнения предписанных мероприятий.

    - Если договор, предусматривает поставку/выполнение/оказание двух и более видов товаров/работ/услуг, то цены каждой единицы товара определяются путем пропорционального снижения указанных в заявке победителя начальных цен в соответствии с пунктом 4.5 по каждому виду товара пропорционально снижению общей цены договора. При этом проводится округление согласно правилам арифметики с уточнением общей цены договора.

    - В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана только одна заявка на участие в аукционе и данная заявка и подавший ее участник аукциона отвечают всем требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, либо принято решение о соответствии только одного участника аукциона и его заявки требования аукционной документации, заказчик вправе при наличии рекомендации аукционной комиссии о заключении договора с таким участником аукциона принять решение о заключении договора с данным участником в течение 20 (двадцати) дней после размещения на официальном сайте и на ЭТП протокола заседания аукционной комиссии, содержащего информацию о соответствии такого участника аукциона и его заявки требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией.

В случае принятия заказчиком решения о заключении договора с таким единственным участником аукциона порядок и сроки заключения договора с таким участником аукциона производится в соответствии с положениями настоящего подраздела.

    - Перед подписанием договора между заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с подпунктами 4.16.7, 4.16.14 могут проводиться преддоговорные переговоры, направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в аукционной документации или заявке победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор.

    - Преддоговорные переговоры допускаются:

- по снижению цены договора и (если применимо) цен отдельных видов товаров, расценок на отдельные виды работ (услуг) без изменения остальных условий договора;

- по изменению объемов продукции не более чем на 30% и без увеличения цен (расценок), если возможность таких изменений и их предельные значения были предусмотрены аукционной документацией;

- по сокращению сроков выполнения договора (его отдельных этапов) и (или) улучшению условий для заказчика: отмена аванса, улучшение технических характеристик продукции и т.д.

- направленные на уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, аукционной документации и заявке победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор.

    - Иные преддоговорные переговоры, направленные на изменение условий заключаемого договора в пользу победителя аукциона или участника, с которым принято решение заключить договор, запрещаются.

    - Все результаты переговоров фиксируются протоколом преддоговорных переговоров, подписываемым заказчиком и победителем аукциона или участником аукциона, с которым принято решение заключить договор.

    - В случае проведения аукциона на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, при заключении договора дополнительно фиксируется договорной коэффициент, определяемый как отношение цены договора, предложенной в заявке участника, с которым заключается договор, к начальной (максимальной) цене договора. Данный коэффициент учитывается при расчетах стоимости фактически выполненных контрагентом работ по договору.

    - Если подписание договора затягивается по вине заказчика, сроки выполнения обязательств по договору продлеваются на количество дней задержки.

    - В случае отказа победителя аукциона от подписания договора организатор закупки или заказчик вправе потребовать подписания договора от участника аукциона, занявшего второе место, затем – третье место и так далее.

    - Победитель аукциона или участник, с которым заключается договор в соответствии с подпунктами 4.16.7, 4.16.14, признается уклонившимся от заключения договора, то есть совершившим действия (бездействия), которые не приводят к подписанию договора в сроки, установленные в извещении о проведении аукциона и в пунктом 27 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»:

- прямой письменный отказ от подписания договора;

- не подписание участником проекта договора в срок в соответствии с подпунктом 4.16.1;

- не предоставление обеспечения договора в случае, если в аукционной документации было установлено требование обеспечения договора;

- предъявление при подписании договора встречных требований по условиям договора в противоречие ранее установленным в аукционной документации и (или) в заявке такого участника, а также достигнутым в ходе преддоговорных переговоров;

- непредставление решения об одобрении или о совершении крупной сделки и (или) решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, указанных в подпунктах 3.3.7, 3.3.8, до момента заключения договора.

    - В случаях, когда победитель аукциона уклоняется от заключения договора на условиях настоящей аукционной документации, заказчик вправе по своему усмотрению:

- заключить договор с другим участником, занявшим следующее место, а также провести переговоры с ним по уменьшению цены его заявки;

- провести повторную процедуру закупки;

- отказаться от заключения договора и прекратить процедуру аукциона.

    - В случае уклонения победителя аукциона или участника, с которым заключается договора в соответствии с подпунктами 4.16.7, 4.16.14, от подписания договора, заказчик вправе по собственному выбору применить одно или несколько следующих действий:

- обратиться в суд с иском о понуждении такого лица заключить договор и (или) о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;

- удержать обеспечение заявки такого участника аукциона;

- направить предложение о включении сведений о таком участнике аукциона в реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - Сведения об участнике аукциона, по решению заказчика, будут внесены в соответствующий публичный реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года в следующих случаях:

- если такой участник аукциона:

- будучи признанным победителем аукциона уклонился от заключения договора;

- будучи участником, с которым заключается договор в соответствии с подпунктами 4.16.7, 4.16.14, уклонился от заключения договора;

- будучи участником аукциона, с которым заключается договор отказался от предоставления обеспечения договора, если такое требование установлено в аукционной документации;

- если договор, заключенный с участником аукциона по результатам аукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

  - Обеспечение исполнения договора

    - В случае, если указано в пункте 28 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», победитель аукциона или участник, с которым заключается договор в соответствии с подпунктами 4.16.7 и 4.16.14, должен предоставить обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств в порядке, предусмотренном проектом договора (Раздела 8 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»).

    - Форма, размер, срок предоставления обеспечения возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств указан в пункте 28 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА». Обеспечение возврата аванса и/или исполнения обязательств по договору и/или исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено в порядке и в сроки, на условиях предоставления соответствующего обеспечения, установленные проектом договора (Раздела 8 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»).

    - [при необходимости, в случае если заказчик допускает уменьшение размера, либо отказ от авансового платежа] Если в заявке участника аукциона содержится предложение по уменьшению размера аванса, либо отказ от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Если на стадии проведения преддоговорных переговоров с победителем аукциона или с участником аукциона, с которым принято решение заключить договор в соответствии с подпунктами 4.16.7 и 4.16.14, достигнуто соглашение об уменьшении размера аванса, либо соглашение об отказе от аванса, то сумма обеспечения возврата аванса уменьшается соответственно, либо обеспечение возврата аванса не предоставляется.

Непредставление обеспечения возврата аванса в случае полного отказа таким участником от аванса не является причиной признания победителя аукциона или участника, с которым заключается договор, уклонившимся от заключения договора.

- «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»

Следующие условия проведения электронного аукциона являются неотъемлемой частью настоящей аукционной документации, уточняют и дополняют положения аукционной документации

| № п/п | Наименование п/п | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Предмет электронного аукциона, Состав и объем товара | Право заключения договора на выполнение работ по ремонту здания санпропускника на ПХРО Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Состав и объем: В соответствии с Разделом 6 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» настоящей документации |
|  | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки | ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» от 07 февраля 2012 № 37. |
|  | Сроки поставки товара Место поставки товара, условия оплаты | Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: дата начала: 01 июня 2012 года; дата окончания: до 31 августа 2012 года. Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг: Хабаровский край, Хабаровский район, производственная база Хабаровского отделения расположенная в районе с. Чирки Хабаровского района Хабаровского края. |
|  | Количество лотов | 1 (один) |
|  | Заказчик | Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6. Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24. Тел.: (495) 710-76-48; факс: (495) 710-76-50. |
|  | Организатор размещения заказа | Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО». Место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6. Почтовый адрес: 119017, г. Москва, Большая Ордынка, д. 24. Контактное лицо: Потороча Антон; Тел.: (495) 710-76-48; факс: (495) 710-76-50. Эл. почта: zakupki@rosrao.ru. |
|  | Информационное обеспечение проведения электронного аукциона | Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения информации о проведении электронного аукциона является сайт о размещении заказов на закупки товаров, работ услуг для нужд Госкорпорации «Росатом»: http://zakupki.rosatom.ru/ Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП |
|  | Электронная торговая площадка | ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru |
|  | Дата опубликования извещения о проведении аукциона в электронной форме | «20» апреля 2012 года |
|  | Отказ от проведения электронного аукциона | Решение об отказе от проведения аукциона может быть принято аукционной комиссией или заказчиком в любое время не позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона. Информация об отказе будет размещена организатором аукциона на официальном сайте в день принятия решения об отказе. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора Условия оплаты Источник финансирования | 1500000,00(Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. учетом НДС (18%) Путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту оказания услуг в течение 5 банковских дней после предоставления документации в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Собственные средства |
|  | Официальный язык электронного аукциона | русский |
|  | Валюта электронного аукциона | российский рубль |
|  | Размер и валюта обеспечения заявки на участие в электронном аукционе Реквизиты для перечисления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе | Не требуется. |
|  | Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки | - Требования к участникам процедуры закупки: - должен отвечать требованиям, указанным в пункте 3.1 настоящей аукционной документации; - должен раскрывать в составе заявки на участие в аукционе информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников аукциона, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников аукциона, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе: - Требуется наличие лицензии Ростехнадзора на осуществление работ по капитальному ремонту стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов. - Требуется наличие лицензии Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом редукциона. |
|  | Требования, предъявляемые к субподрядчикам/ соисполнителям в объеме поставляемого товара/ выполняемых работ /оказываемых услуг | Не применяется. |
|  | Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам | Требования к поставляемому товару, выполняемым работам, оказываемым услугам приводятся в Разделе 6 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ». - работы выполняются согласно техническому заданию и действующим СНиП, ГОСТ, СТП. - подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП. - подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ. Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца со дня подписания акта о приёмке. |
|  | Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/ привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям и включаемые участником процедуры закупки в состав заявки на участие в электронном аукционе | - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки/ привлекаемым субподрядчикам/ соисполнителям, при предъявлении к ним соответствующих требований: - документы, указанные в пункте 3.2 настоящей аукционной документации; - Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым участникам процедуры закупки. - Лицензию Ростехнадзора на осуществление работ по капитальному ремонту стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов. - Лицензию Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. - Свидетельство СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом редукциона. Участник процедуры закупки вправе приложить к заявке на участие в электронном аукционе иные документы, которые, по мнению участника процедуры закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. Все указанные документы прилагаются участником процедуры закупки к заявке на участие в электронном аукционе. |
|  | Состав заявки на участие в электронном аукционе и порядок размещения документов в составе заявки на участие в электронном аукционе | Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. - Состав первой части заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с пунктом 4.5 настоящей аукционной документации: - Часть 1 заявки на участие в электронном аукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (Раздел 7, Форма 1); - Техническое предложение в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (Раздел 7, Форма 2); - Эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, поставка которого является предметом договора (при необходимости). - Состав второй части заявки на участие в электронном аукционе: - Часть 2 заявки на участие в электронном аукционе по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей аукционной документации (Раздел 7, Форма 3); - анкета (Раздел 7, Форма 4); - документы, указанные в пунктах 15, 17 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА», подтверждающие соответствие участника процедуры закупки установленным требованиям. - форму «ИНФОРМАЦИЯ О СОБСТВЕННИКАХ» Раздела 7 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» с подтверждающими документами (непредставление или неполное представление данной Формы влечет к отказу в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме). - Остальные формы Раздела 7 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ». |
|  | Привлечение субподрядчиков соисполнителей, минимальный % от объема поставок, работ/услуг, выше которого предъявляются требования и требуется представление документов на субподрядчиков/ соисполнителей | Не допускается. |
|  | Величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») | от 0,5 до 5 % от начальной (максимальной) цены договора |
|  | Сведения о предоставлении преференций | Не предоставляются |
|  | Срок окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе | 12:00 (время московское) «11» Мая 2012 года. ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru |
|  | Место и дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе | 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6, Департамент организации закупок. «12» Мая 2012 года. |
|  | Дата и время проведения электронного аукциона: | ЭТП ООО «Аукционный Конкурсный Дом» в сети «Интернет» по адресу: www.a-k-d.ru Начиная с 10:00 (время московское) «14» Мая 2012 |
|  | Место и дата окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе | 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 6, Департамент организации закупок. Не позднее «15» Мая 2012 года |
|  | Срок представления участником аукциона, с которым заключается договор, подписанного договора Дата заключения договора | в течение десяти дней со дня получения проекта договора. В течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола электронного аукциона. |
|  | Обеспечение исполнения договора и обеспечение возврата аванса | Не требуется |
|  | Порядок обжалования действий заказчика, организатора размещения заказа, аукционной комиссии | Жалобы на действия (бездействие) заказчика, организатора размещения заказа, аукционной комиссии могут быть направлены по электронному адресу Центрального арбитражного комитета в сфере закупок Госкорпорации «Росатом» (далее - ЦАК) arbitration@rosatom.ru. Направление жалоб допускается в любое время проведения электронного аукциона, но не позднее десяти дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, в случае признания электронного аукциона несостоявшимся, или извещения об отказе от проведения аукциона в электронной форме. Условия и положения аукционной документации могут быть обжалованы исключительно до окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. На сайте http://zakupki.rosatom.ru (раздел Контроль и арбитраж/Нормативные документы) представлены Методические рекомендации о порядке рассмотрения жалоб. Информация о состоянии и итогах рассмотрения жалобы отражается на сайте закупок Госкорпорации «Росатом» на странице соответствующей закупки. |
|  | Каналы связи, по которым можно сообщить о фактах злоупотребления при проведении закупочной процедуры | О фактах злоупотреблений участник процедуры закупки может заявить в ЦАК или сообщить об этом гласно или анонимно, воспользовавшись следующими каналами связи: 1. Телефон «горячей линии»: 8-800-100-07-07 (многоканальный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны); 2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru; 3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департамент внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом». |

- «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

1.Предмет редукциона в электронной форме:

Ремонт здания санпропускника на ПХРО  Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенного в районе с. Чирки Хабаровского района Хабаровского края.

2.Сроки выполнения работ:

с 01.06.2012г. по 31.08.2012г.

3. Адрес оказания услуг:

Хабаровский край, Хабаровский район, производственная база Хабаровского отделения в 3,8 км. на юго – запад от с. Чирки.

4. Начальная (максимальная) цена договора:

1500000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС.

5. Состав работ

Здание санпропускника:

# В качестве мероприятий по восстановлению эксплуатационных характеристик здания санпропускника необходимо выполнить следующие виды и объемы  работ:

# 1.Разборка покрытий полов из линолеума – 136,8 м2;

# 2. Разборка покрытий полов из керамической плитки - 136,8 м2;

# 3.Разборка ц/п стяжки –136,8 м2;

4.Погрузочные  работы строительного мусора – 10,0 т;                                                                                                                                                                                               5. Покрытие поверхности грунтовкой - 136,8 м2;

6. Устройство ц/п стяжек –136,8 м2

7. Устройство наливных покрытий на эпоксидной смоле – 151,0  м2;

8.Разборка деревянных заполнений проемов – 55,7 м2;

9. Установка дверных блоков – 55,7 м2;

10. Установка и крепление наличников – 350 м;

11.Штукатурка откосов– 60,8 м2;

Лестница 1-ый этаж:

12. Разборка покрытий полов из керамической плитки – 18, 0 м2;

13. Разборка ц/п стяжки –18,0  м2;

14. Погрузочные  работы строительного мусора – 1,0 т;

15. Устройство покрытий полов из керамической плитки – 18,0 м2;

Стены 1-ый этаж:

16. Перетирка штукатурки стен – 630,0 м2;

17. Улучшенная масляная окраска стен – 630,0 м2;

18.Разборка облицовки стен из глазурованной плитки – 21,06 м2;

19. Облицовка стен из глазурованной плитки – 21,06 м2;

20. Погрузочные  работы строительного мусора – 0,35 т;

Потолок 1-ый и 2-ой этаж:

21.Высокачественная окраска потолков водоэмул.  красками – 190 м2;

Полы 2-ой этаж:

22. Разборка покрытий полов из линолеума – 50,7 м2;

23. Покрытие поверхности грунтовкой - 50,7 м2;

24. Покрытие полов из линолеума – 50,7 м2;

25. Устройство плинтусов – 48, 0 м;

6. Требования к поставщику:

Требуется наличие лицензий, обеспечивающих выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе:

-    лицензия Ростехнадзора на осуществление работ по капитальному ремонту стационарных объектов, предназначенных для хранения радиоактивных отходов,

- лицензия Управления ФСБ России на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Требуется наличие свидетельства СРО о допуске к производству работ в соответствии с предметом редукциона.

Работы выполняются согласно техническому заданию и действующим СНиП, ГОСТ, СТП.

Подрядчик обеспечивает выполнение на строительной площадке                        мероприятий по охране труда и технике безопасности в соответствии с требованиями СНиП.

Подрядчик при выполнении работ должен использовать материалы и оборудование, сертифицированные в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. Гарантия:

Гарантийный срок на выполненные работы 24 месяца со дня подписания акта о приёмке выполненных работ.

8. Оплата и условия приёмки работ:

Путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика по факту оказания услуг в течение 5 банковских дней после предоставления документации в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007, подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

- «ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ»

Форма 1

  - ЧАСТЬ 1 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ (форма 1)

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), принимая требования и условия, установленные в аукционной документации о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на __________________________________ опубликованной на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке ________ на сайте ________ ,.

Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в технической части аукционной документации, влияющими на стоимость выполнения поставок товара/ выполнения работ/ оказания услуг.

Мы согласны выполнить поставки товара/ выполнить работы/ оказать услуги, предусмотренные аукционной документацией в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на аукционе цене договора.

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Условия оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Предложение по уменьшению аванса, либо отказ от аванса, в случае, если участник процедуры закупки предлагает уменьшение или отказ от аванса.

(в случае, если участник процедуры закупки предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в Разделе 6 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ», а так же в случае если в аукционной документации не содержится указание на товарный знак)

Показатели товара, предлагаемого для поставки, и товарный знак (при его наличии), приведены в справке «Техническое предложение»

Форма 2
Приложение к части 1 заявки
на участие в электронном аукционе

  - ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (Форма 2)

Участник аукциона: ________________________________

Суть технического предложения

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

- Участник аукциона приводит номер и дату заявки на участие в аукционе, приложением к которой является данное техническое предложение.

- Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

- Техническое предложение участника аукциона, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать [указывается в соответствии с требованиями к описанию технического предложения]:

        - описание функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, его количественных и качественных характеристик;

        - указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

        - указание предприятиям-изготовителям и страны происхождения товара;

        - описание комплектации товара;

        - описание выполняемых работ или оказываемых услуг (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);

        - указание количества товаров, объема работ или услуг или порядка его определения.

- Желательно, чтобы участник аукциона в данной форме представил таблицу соответствия своего технического предложения техническим требованиям в соответствии с приведенной формой:

| № |  | № п.п. ТТ | Выполнение |  | Пояснения | Ссылки на ПП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №: |  |  | порядковый номер |  |  |
| № п.п. ТТ: |  |  | номер пункта Технических требований |  |  |
| Выполнение: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | "да" - будет выполнен полностью |  |  |
|  |  |  | "нет" - не будет выполнен |  |  |
|  |  |  | "частично" – выполняется с "такими-то" ограничениями |  |  |
| Пояснения: |  |  | необходимые пояснения |  |  |
| Ссылки на ПП: |  |  | номер пункта материалов предложений участника аукциона (ПП), где приведены подробные объяснения |  |  |

Для предлагаемого оборудования таблицы технических требований в следующем виде:

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемое участником аукциона |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| … |  |  |  |

с указанием зарегистрированных товарных знаков и (или) знаков обслуживания товара, патентов, полезных моделей или промышленных образцов, которым будет соответствовать товар, производителя и страны происхождения товара, с приложением сертификатов на предлагаемое оборудование, если требуется в аукционной документации, с указанием для предлагаемого оборудования:

        - сведений о периодичности и объеме технического обслуживания;

        - сведений о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

        - сведений о периодичности и объеме капитального ремонта, а также необходимых запасных частях.

Форма 3

Фирменный бланк участника процедуры закупки

«___» __________ 20___ года № ______

  - ЧАСТЬ 2 ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ (Форма3)

Изучив извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора на ______________________ __________________________________________, опубликованное на сайте http://zakupki.rosatom.ru, а также на электронной торговой площадке ООО «Аукционный Конкурсный Дом» на сайте www.a-k-d.ru, аукционную документацию, и принимая установленные в них требования и условия электронного аукциона,

______________________________________________________________________,

(полное наименование участника процедуры закупки с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

_________________________________________________________________________,

(юридический адрес участника процедуры закупки)

направляет настоящую заявку.

Настоящая заявка на участие в электронном аукционе действует до «___» ________ 20___ года.

Мы согласны выполнить поставки товара/ выполнить работы/ оказать услуги, предусмотренные аукционной документацией в полном соответствии с Техническим заданием, по предложенной на аукционе цене договора.

Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в электронном аукционе информации и подтверждаем право организатора размещения заказа запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Настоящим подтверждаем, что против _________________________________________________________

(наименование участника процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ________________________ [наименование участника процедуры закупки] банкротом, деятельность _________________ [наименование участника процедуры закупки] не приостановлена, на имущество не наложен арест по решению суда, административного органа.

В случае признания нас победителем электронного аукциона, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашей заявки на участие в электронном аукционе, в срок не ранее 10 календарных дней и не позднее 20 календарных дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов.

В случае признания нас победителем электронного аукциона, мы берем на себя обязательства предоставить организатору размещения заказа формы, приведенные в Разделе 7 аукционной документации, определяющие наше коммерческое предложение в соответствие с предложенной нами ценой договора,

Нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, на исполнение обязательств по договору/ передачи заказчику в залог денежных средств/ передачи заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита)] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения исполнения договора] на сумму __% от цены договора [вид, срок, сумма обеспечения исполнения договора указываются в соответствии с Разделом 8 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» и/или пунктом 28 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» аукционной документации]

Нами будет представлено обеспечение возврата аванса в виде ________________ [безотзывной банковской гарантии, выданной кредитной организацией, на возврат аванса/ передачи заказчику в залог денежных средств/ передачи заказчику в залог денежных средств в форме вклада (депозита)] в течение ___ дней [указать срок предоставления обеспечения возврата аванса] на сумму ___________.

В случае, если наше предложение будет являться предпоследним предложением о цене договора, а победитель электронного аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора с заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями аукционной документации, условиями нашей заявки на участие в электронном аукционе и предложения по цене или иной, согласованной цене договора.

Мы, _________________________________________ согласны с условием, что

(наименование организации или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

сведения о нас будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на два года в следующих случаях:

- если мы:

•	будучи признанным победителем электронного аукциона, уклонимся от заключения договора;

•	будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в электронном аукционе, либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником электронного аукциона, уклонимся от заключения договора;

•	будучи признанным победителем или единственным участником электронного аукциона, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в электронном аукционе, либо участником электронного аукциона, с которым заключается договор при уклонении победителя электронного аукциона от заключения договора, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в аукционной документации;

- если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего электронного аукциона, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения нами условий договора.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором размещения заказа, нами уполномочен __________________________

(Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в аукционной документации, информация по сути наших предложений в данном электронном аукционе представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки на участие в электронном аукционе:

Опись документов части 2 заявки в соответствии с требованиями пункта 18 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» в формате.

| № п/п | Наименование документа [указываются документы, перечисленные в пункте 18 Раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА»] | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Анкета (форма 4) |  |  |
|  | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  |
|  | Выписка из ЕГРЮЛ (аналогичный документ согласно подпункту 1 пункта 3.2 настоящей аукционной документации) |  |  |
|  | Учредительные документы |  |  |
|  | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки |  |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки |  |  |
|  | Отсканированные копии бухгалтерских балансов с отметкой налогового органа о приеме (Форма 1) и отчет о прибылях и убытках (Форма 2) за предыдущий год и завершившийся отчетный период текущего года |  |  |
|  | Справка об участии в судебных разбирательствах (форма __) |  |  |
|  | План распределения объемов поставки товара/выполнения работ/оказания услуг (форма __) |  |  |
|  | Субподрядчик _______________ |  |  |
|  | Соглашение о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем |  |  |
| 10.2…10.n | Документы данного субподрядчика аналогично подпункту_____ данной описи |  |  |
|  | Субподрядчик _______________ |  |  |
|  | Соглашение о намерениях заключить договор, в случае признания участника победителем, между участником процедуры закупки и привлекаемым субподрядчиком / соисполнителем |  |  |
| 10.2…10.n | Документы данного субподрядчика аналогично подпункту_____ данной описи |  |  |
|  | Свидетельства изготовителя (форма __) |  |  |
|  | Сертификаты соответствия на товары (при наличии) |  |  |

___________________________		________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

- Письмо следует оформить на официальном бланке участника процедуры закупки.

- Участник процедуры закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник процедуры закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник процедуры закупки должен указать срок действия заявки на участие в электронном аукционе согласно требованиям пункта 4.5.1.

- Участник процедуры закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к заявке на участие в электронном аукционе документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения участника процедуры закупки, согласно требованиям пункта 18 раздела 5 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

- Заявка на участие в электронном аукционе должна быть подписана и скреплено печатью в соответствии с требованиями пунктов 4.4.3, 4.4.4.

Форма 4

Приложение к части 2 заявки на участие в электронном аукционе

от «___» _________ 20___ г. № ______

  - АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ (Форма 4)

Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на _____________________________________

Участник процедуры закупки: ________________________________

| № | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
|  | Фирменное наименование (Полное и сокращенное наименования организации либо Ф.И.О. участника процедуры закупки – физического лица, в том числе, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
|  | Организационно – правовая форма |  |
|  | Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/индивидуального предпринимателя (дата и номер, кем выдано) либо паспортные данные для участника процедуры закупки – физического лица |  |
|  | Виды деятельности |  |
|  | Срок деятельности (с учетом правопреемственности) |  |
|  | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО |  |
|  | Юридический адрес (страна, адрес) |  |
|  | Почтовый адрес (страна, адрес) |  |
|  | Фактическое местоположение |  |
|  | Телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Размер уставного капитала |  |
|  | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника процедуры закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Орган управления участника процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего электронного аукциона и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, эл. почты |  |

___________________________		________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

  - Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником процедуры закупки.

  - Участник процедуры закупки приводит номер и дату заявки на участие в электронном аукционе, приложением к которой является данная анкета.

  - Участник процедуры закупки указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

  - В графе 20 указывается уполномоченное лицо участника процедуры закупки для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с организатором размещения заказа.

  - Заполненная участником процедуры закупки анкета должна содержать все сведения, указанные в таблице. В случае отсутствия каких-либо данных указывается слово «нет».

Форма 4

  - Сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) (форма 4)

Участник запроса цен: ________________________________________________________

наименование организации участника запроса цен

| № п/п | Информация об участнике запроса цен |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руководителя | Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель / участник / акционер / бенефициар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

___________________________		________________________

(Подпись уполномоченного представителя)		(Имя и должность подписавшего)

М.П.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных участником аукциона.

- Форма Таблицы 2 изменению не подлежит. Все сведения и документы обязательны к предоставлению.

- В столбце 2 участнику аукциона необходимо указать ИНН. В случае, если контрагент российское юридическое лицо указывается 10-значный код. В случае, если контрагент российское физическое лицо (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем) указывается 12-тизначный код. В случае если контрагент - иностранное юридическое или физическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 3 участнику аукциона необходимо указать ОГРН. Заполняется в случае, если контрагент - российское юридическое лицо (13-значный код). В случае если контрагент российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывается ОГРНИП (15-тизначный код). В случае если контрагент - российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- В столбце 4 участником аукциона указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если контрагент - физическое лицо указывается ФИО.

- В столбце 5 участнику аукциона необходимо указать код ОКВЭД. В случае если контрагент российское юридическое лицо и индивидуальный предприниматель указывается код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. В случае, если контрагент российское физическое лицо, иностранное физическое или юридическое лицо в графе указывается «отсутствует».

- Столбец 6 участником аукциона заполняется в формате Фамилия Имя Отчество, например Иванов Иван Степанович.

- Столбец 7 заполняется в формате серия (пробел) номер, например 5003 143877. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

- Столбец 8 заполняется согласно образцу.

- Столбцы 9, 10 заполняются в порядке пунктов 3, 4 настоящей инструкции.

- В столбце 11 указывается организационная форма аббревиатурой и наименование контрагента (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т.д.). В случае, если собственник физическое лицо указывается ФИО. Так же, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника контрагента, указывается ФИО полностью.

- Столбец 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке, например, Тула, ул. Пионеров, 56-89.

- Столбец 13 заполняется в порядке пункта 8 настоящей инструкции.

- В столбце 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

- В столбце 15 указываются юридический статус и реквизиты подтверждающих документов, например учредительный договор от 23.01.2008

Пример заполнения:

| № п/п | Информация об участнике запроса цен |  |  |  |  |  | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных) |  |  |  |  |  |  | Информация о подтверж-дающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование краткое | Код ОКВЭД | Фамилия, Имя, Отчество руково-дителя | Серия и номер документа, удостове-ряющего личность руково-дителя | № | ИНН | ОГРН | Наименование / ФИО | Адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяю-щего личность (для физического лица) | Руково-дитель / участник / акционер / бенефи-циар |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 7734567890 | 1044567890123 | ООО "Ромашка" | 45.xx.xx | Иванов Иван Степанович | 5003 143877 | 1.1 | 7754467990 | 108323232323232 | ЗАО "Свет 1" | Москва, ул.Лубянка, 3 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.0 | 111222333444 |  | Петрова Анна Ивановна | Москва, ул.Щепкина, 33 | 44 55 666777 | Руково-дитель | устав, приказ №45-л/с от 22.03.10 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.1 | 333222444555 |  | Сидоров Пётр Иванович | Саратов, ул. Ленина, 45-34 | 55 66 777888 | Акционер | учредительный договор от 12.03.2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2 | 6277777777 | 104567567567436 | ООО "Черепашка" | Саратов, ул. Ленина, 45 |  | Акционер | учредительный договор от 12.03.2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2.0 | 7495672857623 |  | Мухов Амир Мазиевич | Саратов, ул. Ленина, 45 | 66 78 455434 | Руково-дитель | устав, приказ №77-л/с от 22.05.11 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.1.2.1 | 8462389547345 |  | Мазаева Инна Львовна | Саратов, ул. К.Маркса, 5-34 | 67 03 000444 | Участник | учредительный договор от 12.03.2004 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | 7754456890 | 107656565656565 | ООО "Свет 2" | Смоленск, ул. Титова, 34 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.0 | 666555777444 |  | Антонов Иван Игоревич | Смоленск, ул. Титова, 34 | 66 55 444333 | Руково-дитель | устав, приказ №56-л/с от 22.05.09 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.1 | 888777666555 |  | Ивлев Дмитрий Степанович | Смоленск, ул. Чапаева, 34-72 | 77 55 333444 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.2.2 | 333888444555 |  | Степанов Игорь Дмитриевич | Смоленск, ул. Гагарина, 2-64 | 66 77 223344 | Участник | учредительный договор от 23.01.2006 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | ASU66-54 |  | Игуана лтд (Iguana LTD) | США, штат Виржиния, 533 |  | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ruan Max Amer | Кипр, Лимассол, 24-75 | 776AE 6654 | Руково-дитель |  |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.4 | 123456789012 |  | Иванов Иван Иванович | Тула, ул. Пионеров, 56-89 | 11 22 334455 | Участник | учредительный договор от 23.01.2008 |
|  |  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |

- «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

г. Хабаровск				                      			           «___» _______ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»  Кулакова Александра Юрьевича, действующего на основании доверенности № ________ от _______ и Положения о филиале, с одной стороны, и  ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  _____________________________, действующего на основании  _____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1.	Предмет Договора

1.1.	Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по ремонту здания санпропускника (далее по тексту – Работа) на объекте Заказчика - Пункт хранения радиоактивных отходов Хабаровского отделения филиала «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, в районе с. Чирки (далее по тексту – Объект), в соответствии со Сметным расчетом (Приложение № 1) и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2.	Срок выполнения работ: с 01.06.2012 по 31.08.2012.

2.	Права и обязанности сторон

2.1.	Подрядчик обязан:

    - Качественно выполнить все работы по настоящему Договору в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, приложениями к нему и утвержденной проектной документацией, и своевременно осуществить сдачу выполненных работ Заказчику.

    - Обеспечить:

- производство работ по настоящему Договору и оформление первичной исполнительной документации, в том числе проекта производства работ, в полном соответствии с проектами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

- представление Заказчику одного экземпляра проекта производства работ.

- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации в сроки, согласованные с Заказчиком;

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, техническими регламентами и иными нормативными актами.

    - Нести ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соотнесенности.

    - В течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора, принять по акту строительную площадку и возвести собственными силами и/или силами привлеченных организаций на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.

    - Обеспечить наличие у привлекаемых субподрядчиков разрешений, лицензий и допусков, необходимых для осуществления Работ.

    - Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке предусмотренных проектом производства работ и действующими нормами и правилами мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды и земли.

    - Согласовать с органами административной инспекции и государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение на строительной площадке всеми участниками строительства.

    - Поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всех материалов и оборудования. Нести ответственность за сохранность указанного в данном пункте имущества. В случае его утраты или повреждения по вине Подрядчика или третьих лиц он восстанавливает его за свой счет. При этом применяемые при выполнении работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия соответствующих уполномоченных органов, иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям.

    - По окончании выполнения работ передать Заказчику экземпляр исполнительной документации, сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие соответствие обязательным требованиям, на применяемые материалы и конструкции, а также результаты лабораторных анализов и испытаний на применяемые строительные материалы и конструкции.

    - Выполнить сезонные работы в сроки, предусмотренные нормативными документами; обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, чистоту выезжающего строительного транспорта.

    - В течение 5 (пяти) дней после передачи Объекта Заказчику вывезти за пределы строительной площадки строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество Подрядчика, а также строительный мусор.

    - Нести расходы по содержанию Объекта, связанные с выполнением работ до передачи его Заказчику.

    - Известить Заказчика за 48 часов до начала приемки о готовности скрытых работ, приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования.

    - При строительной готовности Объекта за 5 (пять) дней известить об этом Заказчика.

    - Немедленно известить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных, не зависящих от Подрядчика, обстоятельств, угрожающих годности и прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в сроки и/или с надлежащим качеством.

    - Нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками, нанятых Подрядчиком.

    - Обеспечить сохранность строительной площадки и Объекта до передачи Объекта Заказчику.

    - До передачи Объекта Заказчику нести риск случайного повреждения или уничтожения Объекта.

    - За свой счет устранить дефекты и скрытые недостатки, выявленные в период выполнения работ на Объекте, а также гарантийного срока эксплуатации Объекта, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 755 ГК РФ. Гарантийный срок эксплуатации объекта в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

    - Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

2.2.	Подрядчик имеет право:

2.2.1.	Не приступать к работам, а начатые работы приостанавливать в случаях задержки Заказчиком приемки и оплаты выполненных работ, передачи Подрядчику строительной площадки. При наличии перечисленных обстоятельств сроки сдачи работ отодвигаются на количество дней просрочки допущенной по вине Заказчика на основании письменного требования Подрядчика.

2.2.2.	Потребовать от Заказчика оплаты выполненных работ в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.3.	Заказчик обязан:

2.3.1.	К моменту начала выполнения работ (п. 1.2. Договора) передать Подрядчику по  Акту приема-передачи строительную площадку, а также техническую и иную документацию, необходимую для выполнения работ.

2.3.3.	Обеспечить Подрядчику допуск на производство работ вблизи или на действующих инженерных коммуникациях, по запросу Подрядчика согласовать проведение Подрядчиком огневых работ.

2.3.4.	По окончании выполнения работ осмотреть и принять результат работ в порядке, установленном разделом 5 настоящего Договора.

2.3.5.	При обнаружении отступлений Подрядчика от проектно-сметной, технической документации, от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику, а также зафиксировать обнаруженные недостатки по правилам, установленным разделом 5 настоящего Договора.

2.3.6.	Оплатить Подрядчику выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные  разделом 3 настоящего Договора.

2.4.	Заказчик имеет право:

2.4.1.	Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.4.2.	Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, если Подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ в сроки, указанные в п.1.2. настоящего Договора, а также, если в процессе выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом или в предусмотренный Договором срок.

2.4.3.	Отказаться в соответствии с ст.717 ГК РФ от исполнения настоящего Договора в любое время до сдачи результата работы Подрядчиком, уплатив последнему стоимость фактически выполненной работы, до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.

2.4.4. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком правил и норм охраны труда и промышленной безопасности на Объекте.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.	Стоимость выполняемой работы по настоящему Договору определяется Сметным расчетом и составляет:   ________ (______) рублей, в том числе  ________ руб.

3.2.	Стоимость, указанная в настоящем Договоре, является твердой и изменению не подлежит.

3.3.	Расчет за выполненные работы осуществляется на основании подписанных обеими Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма  КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 5 (пяти) банковских дней путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика,  на основании счета Подрядчика и счет-фактуры.

- Производство работ

  - Производство работ осуществляется Подрядчиком в соответствии со СНиП, МГСН, техническими нормами и правилами производства работ.

  - Заказчик предоставляет Исполнителю точки подключения временных коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке.

  - Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Стороны в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора назначают письменными распоряжениями лиц ответственных за производство и сдачу работ, имеющих право подписи исполнительной и технической документации. Кроме того, уполномоченный представитель Заказчика имеет право осуществлять технический надзор и контроль за выполнением и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.

  - Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода работ.

  - В ходе производства и сдачи работ, Подрядчик обязан обеспечить все необходимые условия для производства авторского и технического надзора, строительного контроля.

5.	Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1.	Все работы должны быть выполнены Подрядчиком с соблюдением действующих правил, нормативных документов и СНиП.

5.2. Заказчик обязан после получения от Подрядчика уведомления об окончании выполнения работ в течение 10 (десяти) дней осмотреть и принять результат работ с подписанием Сторонами «Акта о приемке выполненных работ», (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) либо составить Акт в соответствии с п. 5.3. Договора.

5.3.	В случае обнаружения отступлений Подрядчика от обязательных для Сторон строительных норм и правил, либо условий Договора, ухудшивших результат работы, или обнаружения иных недостатков в работе, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента извещения Подрядчика об обнаруженных недостатках составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласовываются сроки их устранения.

После устранения всех недостатков работ Стороны осуществляют повторную приемку работ с подписанием Актов, предусмотренных пунктами 5.2. настоящего Договора в соответствии с правилами настоящего Раздела.

5.4.	При отказе либо уклонении Подрядчика от составления или подписания Акта, указанного в пункте 5.3. настоящего Договора, Заказчик имеет право привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения работ, аналогичных указанным в настоящем Договоре, а также в случаях, предусмотренных законодательством, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и/или Заказчиком, направляется Подрядчику.

Подрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в указанный в Акте срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица.

В случае неустранения Подрядчиком недостатков в соответствии с Актом, составленным согласно п. 5.3. Договора, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков работ третье лицо. Подрядчик обязан возместить Заказчику понесенные расходы на устранение недостатков.

6. Риски. Гарантийные обязательства

6.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность Объекта, строительных материалов и инвентаря, находящегося на строительной площадке, а также риск случайной гибели Объекта с момента подписания акта приема – передачи строительной площадки, в соответствии с которым Заказчик передал строительную площадку Подрядчику, до момента сдачи Подрядчиком строительной площадки Заказчику.

6.2. Гарантийный срок на результаты всех выполненных Подрядчиком работ устанавливается равным 24 (двадцати четырём) месяцам, при соблюдении правильной эксплуатации Заказчиком результата работ. Гарантийный срок начинает течь с момента принятия Заказчиком результата работ в соответствии с п. 5.4. настоящего Договора.

6.3. В случае обнаружения недостатков результатов работ в течение гарантийного срока Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменной претензии Заказчика составляется Акт, в котором отражаются обнаруженные недостатки и согласованные сроки их устранения. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные недостатки в сроки, установленные Актом, а также возместить Заказчику убытки, причиненные ненадлежащим выполнением работ. При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого устранялись выявленные недостатки.

7.	Особые условия

7.1.	 До начала выполнения работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору (далее «работники Подрядчика»).

Подрядчик обязан по требованию Заказчика внести в списки работников Подрядчика корректировки и направить списки Заказчику на пересогласование, без согласования новых сроков выполнения работ.

7.2.	Допуск работников Подрядчика и привлеченных им лиц на территорию объекта Заказчика для подготовки и (или) производства работ осуществляется в соответствии с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектовому режимам на местах выполнения работ.

7.3.	Заказчик обязуется ознакомить Подрядчика, а Подрядчик в свою очередь обязуется ознакомить работников Подрядчика и иных привлеченных им к выполнению работ физических лиц с установленными Заказчиком требованиями к пропускному и внутриобъектовому режимам на местах выполнения работ.

7.4.	В случае несоблюдения Подрядчиком условий п. 7.1-7.3. настоящего Договора Заказчик оставляет за собой право отказать в допуске работников Подрядчика, а также привлекаемых им третьих лиц на территорию объекта Заказчика. В данном случае Заказчик не несет ответственности за срыв сроков выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору.

7.5. Подрядчик отвечает за соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режимов, пожарной безопасности, действующими на местах выполнения работ, работниками Подрядчика.

В случае если в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке будет установлен факт хищения имущества Заказчика или попытки его совершения работником Подрядчика, Подрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества в полном объеме в течение 15 календарных дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком. В случае несоблюдения срока возмещения убытков Заказчик вправе удержать сумму убытков из причитающихся Подрядчику по договору сумм.

8. Ответственность Сторон

8.1. За нарушение промежуточных сроков выполнения работ, указанных в Графике производства работ, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки выполнения работ.

8.2. За нарушение Подрядчиком срока окончания выполнения работ указанного в п. 1.2. настоящего Договора, Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки выполнения работ.

8.3. За нарушение Подрядчиком правил техники безопасности, охраны труда и промышленной безопасности при проведении работ Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика уплаты ему штрафа в размере 0,1% от стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки выполнения работ с правом приостановки или отстранения от работ, в том числе удаление со строительной площадки.

8.4.	Уплата пени не освобождает Сторону от выполнения своих обязательств по Договору.

8.5. В случае наступления случаев, указанных в п.п. 8.1 – 8.3. настоящего Договора, а также выявления недостатков выполненных работ, Заказчик имеет право задержать выплату любого причитающегося Подрядчику платежа, до устранения им допущенных нарушений.

8.6.	За нарушение сроков оплаты выполненных работ, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты ему пени в размере 0,1% от стоимости подлежащих оплате работ.

8.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

9.	Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием наступления обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли Сторон. Непреодолимой силой признаются следующие события: военные действия, гражданские волнения (исключая забастовки) и стихийные явления (в том числе землетрясения, наводнения, пожары), акты органов государственной власти.

9.2.	Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 15 календарных дней уведомить другую Сторону о возникновении и возможной продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

9.3.	Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть подтвержден свидетельством, выданным Торгово-промышленной палатой РФ либо компетентным государственным органом.

9.4.	Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет вызвана действием непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность действия которой составит один месяц или более, то Сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, вызванных расторжением Договора.

10.	Порядок разрешения споров

10.1.	Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.

10.2.	В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде.

11.	Заключительные положения

11.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, а также в случаях, предусмотренных законом.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

11.3.	Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение № 1 – Сметный расчет;

11.4.	Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют равную юридическую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

11.5.	Настоящий Договор вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору.

12.	Адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК ФГУП «РосРАО» Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24 ИНН 4714004270, КПП 770601001, ОГРН 1024701761534 филиал «Дальневосточный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Адрес: 680007 г. Хабаровск, ул. Шимановская, 1а ИНН 4714004270 КПП 272343002 тел/факс: (4212) 36-08-62 E-mail: dto@rosrao.ru р/с 40502810270000000210 в Дальневосточном банке Сбербанка России г. Хабаровск к/с 30101810600000000608 БИК 040813608 Директор _______________ А.Ю.Кулаков |  |
| --- | --- |