PAGE  
2

[image: image1.jpg]KomMbuHat

SQJIEKTPOXUMIPUBOP

NMPEONPUATUE TOCKOPIMOPALIUA «POCATOM »




Федеральное государственное унитарное предприятие

«Комбинат «Электрохимприбор»

624200,  г. Лесной,  Свердловской обл.,

Коммунистический пр., 6а.
Тел. (34342) 2-66-06 
Факс: (34342) 3-73-68, 3-05-65
Телетайп:  221210   «Радар» 
E-mail:  main@ehp-atom.ru
ИНН 6630002336   КПП 660850001 ОКПО 07624577

Р/с 40502810616340101001 в Лесном отделении № 8642

г. Лесной Уральского банка СБ РФ г. Екатеринбург

БИК 046577674,   К/с 30101810500000000674
На основании письма № 055-64/614 от 05.03.2011 и письма № 055-64/592 от 04.03.2011 в документацию к редукциону в электронной форме вносятся следующие изменения:

1. Пункт 14 извещения о проведении открытого редукциона в электронной форме следует читать: «15» марта 2011 года в 23.59 часов (время московское), вместо «18» марта 2011 года в 23.59 часов (время московское).
2. Пункт 15 извещения о проведении открытого редукциона в электронной форме следует читать: «18» марта 2011 года в 10.00 часов (время московское), вместо «21» марта 2011 года в 10.00 часов (время московское).
3. Подпункт 55 пункта 2 документации о редукционе в электронной форме следует читать «Преобразователь интерфейса TCC-80I», вместо «Преобразователь интерфейса TCC-801».
4. Подпункт 74 пункта 2 документации о редукционе в электронной форме следует читать «Интерфейсная плата СР-132I», вместо «Интерфейсная плата СР-1321».
5. Заменить редакцию подпункта 87 пункта 2 документации о редукционе в электронной форме на редакцию следующего содержания: «Шлюзовая кабина 1000x1500x2400 (габаритные размеры шлюзовой кабины являются максимальными, на применение шлюзовой кабины с меньшими габаритами согласования не требуется, одностворчатые двери. Одна с заполнением из стекла. Вторая из не прозрачных пластиковых панелей) в комплекте с радиационным контролем, с устройством биометрического контроля (блоком согласования), тремя блоками считывания кодовых карт с кодонаборным устройством внутреннего исполнения БСЧ2.АМ ЦКДИ425323.40, электромагнитными замковые устройствами, демферами-доводчиками дверей, механическими замковые устройства повышенной секретности, контактными датчиками положения двери, охранными датчиками целостности дверного полотна, видеокамерой для наблюдения за соблюдением тактики прохода, устройством прямой связи с оператором службы безопасности. С подключением в систему «Цирконий», через концентратор датчиков КД-40. КД-40 в комплекте кабины. Без весовой платформы.».
6. Пункт 18 документации о проведении открытого редукциона в электронной форме следует читать: «18» марта 2011 года в 10.00 часов (время московское), вместо «21» марта 2011 года в 10.00 часов (время московское).
7. Пункт 19 документации о проведении открытого редукциона в электронной форме следует читать: «18» марта 2011 года в 10.00 часов (время московское), вместо «21» марта 2011 года в 10.00 часов (время московское).
Изменения в документации


к редукциону в электронной форме


№ 110302/0477/075



















