федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего  образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(НИЯУ МИФИ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по учебно-методической работе  _________  Е.Б. Весна

«19» октября  2016  г.

Документация об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения договора на поставку комплекта лабораторного оборудования для создания Полигон-Фабрики

Номер открытого аукциона

в электронной форме:	381-1065эа

СОГЛАСОВАНО

Председатель

Единой комиссии			 С.В. Даева

«19» октября 2016  г.

Россия, г. Москва

Каширское шоссе, д. 31

| Раздел | Под раздел | Содержание | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
|  | 1.1 | Общие сведения | 3 |
|  | 1.2 | Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 3 |
|  | 1.3 | Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме | 3 |
|  | 1.4 | Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме | 4 |
|  | 1.5 | Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме | 4 |
|  | 1.6 | Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 5 |
|  | 1.7 | Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 7 |
|  | 1.8 | Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 7 |
|  | 1.9 | Требования к участникам процедуры закупки | 7 |
|  | 1.10 | Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара | 7 |
|  | 1.11 | Представление предложения о цене договора | 8 |
|  | 1.12 | Представление графика поставки товаров | 8 |
|  | 1.13 | Отзыв заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 8 |
|  | 1.14 | Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | 8 |
|  | 1.15 | Проведение открытого аукциона в электронной форме | 11 |
|  | 1.16 | Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме | 12 |
|  | 1.17 | Заключение договора | 14 |
|  | 1.18 | Право на обжалование | 16 |
| 2 | Информационная карта аукциона |  | 17 |
| 3 | Техническое задание |  | 21 |
| 4 | Образцы форм и документов для заполнения участниками процедуры закупки |  | 57 |
|  | Форма 1 | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 57 |
|  | Форма 2 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров | 59 |
|  | Форма 3 | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 61 |
|  | Форма 4 | Анкета участника процедуры закупки | 66 |
|  | Форма 5 | Доверенность на уполномоченное лицо, имеющее право подписи документов организации – участника процедуры закупки | 70 |
|  | Форма 6 | Декларация о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства | 71 |
| 5 | Проект договора |  | 75 |

1. Общие условия проведения открытого АУКЦИОна

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.1. Общие сведения

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.

Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.

Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.

1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.

1.1.5. В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объема, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352, участниками процедуры закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

## 1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота).

1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.

1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме

Заказчик, разместивший на   Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме

1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить  чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.

В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.

1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.

1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:

1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

2)  указание производителя и страны происхождения товара;

3) описание комплектации товара;

4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается.

1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:

1) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 6);

2) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);

5) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);

6) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.

В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

9) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;

10) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки.

1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.

1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

1.9. Требования к участникам процедуры закупки

Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара

1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.

Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).

Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:

1) полное наименование товара;

2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики;

3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

4) производителя и страну происхождения товара;

5) комплектацию товара;

6) количество товаров.

Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».

Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.

Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.

1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.

1.11. Представление предложения о цене договора

1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона.

1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.

1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).

1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.

1.12. Представление графика поставки товаров

1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаров в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.

1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе

Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.

1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются.

1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:

1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.

1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.

1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.

1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме

1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.

В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона.

1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона".

1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.

1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела.

1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела.

1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные по мере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.

1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчиком на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования.

1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме

1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом.

1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе.

1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме.

1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;

2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке;

3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.

В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.

1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается.

1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Протокол подписывается Заказчиком, членами единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и направляется оператору электронной торговой площадки.

1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме.

1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

1.16.10. В случае если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.

1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме.

1.17. Заключение договора

1.17.1. Договор должен быть заключен не позднее 20 рабочих дней со дня принятия заказчиком решения о заключении такого договора, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для заключения договора необходимо его одобрение органом управления заказчика, а также случаев, когда действия (бездействие) заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора.

1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.

1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора.

1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).

Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.

1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.

Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.

Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.

1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

1.17.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.

1.18. Право на обжалование

Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке.

2. Информационная карта аукциона

| № пункта Информ. карты | Ссылка на пункт Раздела 1 | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 1.1.2 | Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 тел/факс: 8-499-324-97-93, E-mail: TBGuseva@mephi.ru |
| 2.2 | 1.1.1 | Нормативный документ, в соответствии с которым проводится процедура закупки: Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 мая 2012 г. № 1, с изменениями от 22 июня 2015 г., размещено на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru |
| 2.3 | 1.9 | Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 1) являться субъектом малого и среднего предпринимательства; 2) быть правомочным заключать договор; 3) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора; 4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство; 5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена; 6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято; 7) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты; 8) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости; 9) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 10) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков; 11) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке. |
| 2.4 | 1.1.2 | Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку комплекта лабораторного оборудования для создания Полигон-Фабрики |
| 2.5 | 1.1.1 | Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru |
| 2.6 |  | Место поставки товара (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг): г. Москва, Кленовый бульвар, дом 21 |
| 2.7 | 1.12 | Сроки (периоды) поставки товара (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг): с даты заключения договора до 15 декабря 2016 г. |
| 2.8 |  | Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2010 на условиях DDP |
| 2.9 | 1.11.1 | Начальная (максимальная) цена договора 4 027 463 рубля 40 копеек |
| 2.10 |  | Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора |
| 2.11 | 1.6 | Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки |
| 2.12 | 1.6.3 | Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 21.10.2016г |
| 2.13 | 1.6.3 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 10.11.2016г 09:00 (время московское) |
| 2.14 | 1.14.1 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме 14.11.2016г |
| 2.15 |  | Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 16.11.2016г 10:00 (время московское) |
| 2.16 | 1.15.3 | «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора |
| 2.17 |  | Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме 18.11.2016г |
| 2.18 | 1.6.2.2 | Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 1 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 40 274 рубля 63 копейки, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ИНН: 7724068140 КПП: 772401001 УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060) Р/сч: 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва г.Москва 705 БИК 044583001 КБК 00000000000000000510 ОКТМО 45917000 Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку комплекта оборудования для создания Полигон-Фабрики, НДС не облагается. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя. Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается: всем участникам процедуры закупки, за исключением участника процедуры закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок 7 рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по результатам закупки; участнику закупки, заявке которого присвоен первый номер, в срок 7 рабочих дней со дня заключения договора либо со дня принятия заказчиком в порядке, установленном Положением о закупке, решения о том, что договор по результатам закупки не заключается. |
| 2.19 | 1.17.5 | Обеспечение исполнения договора: Обеспечение исполнения договора предоставляется в размере 5% процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам: Получатель: ИНН: 7724068140 КПП: 772401001 УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060) Р/сч: 40501810600002000079 в Отделении 1 Москва г.Москва 705 БИК 044583001 КБК 00000000000000000510 ОКТМО 45917000 Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на поставку комплекта оборудования для создания Полигон-Фабрики, НДС не облагается. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно. |
| 2.20 |  | Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. |
| 2.21 |  | Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. |

3. Техническое задание

Предмет договора: Поставка комплекта лабораторного оборудования для создания Полигон-Фабрики

- Наименование и перечень видов поставляемого товара.

| №п/п | Наименование примеряемых товаров (материалов) | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Требуемые параметры | Требуемые значения |  |  |
|  | Комплект лабораторного оборудования для создания Полигон-Фабрики в составе: |  |  | Компл. | 1 |
| 1 | Набор оборудования для проведения лабораторных работ по химии тип 1 | Набор оборудования для проведения лабораторных работ по химии тип 1 предназначен для выполнения химического эксперимента при проведении государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов по химии |  | Набор | 8 |
|  |  | Штатив лабораторный химический | 1 шт |  |  |
|  |  | Материал корпуса модуля | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Размер основания | 140х95 мм |  |  |
|  |  | Минимальный диаметр охватываемых изделий | 10 мм |  |  |
|  |  | Максимальный диаметр охватываемых изделий | 30 мм |  |  |
|  |  | Длина стержня | 250 мм |  |  |
|  |  | Диаметр стержня | 6 мм |  |  |
|  |  | Длина кольца разрезного | 160 мм |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр кольца разрезного | 45 мм |  |  |
|  |  | Длина лапки подпружиненной | 160 мм |  |  |
|  |  | Комплект поставки штатива: |  |  |  |
|  |  | Основание | 1 шт |  |  |
|  |  | Стержень | 1 шт |  |  |
|  |  | Лапка | 2 шт |  |  |
|  |  | Кольцо | 1 шт |  |  |
|  |  | Муфта | 2 шт |  |  |
|  |  | Гайка | 2 шт |  |  |
|  |  | Прибор для получения газов | 1 шт |  |  |
|  |  | Комплект поставки прибора для получения газов: |  |  |  |
|  |  | Пробирка с отводом | 1 шт |  |  |
|  |  | Пробка резиновая с отверстием | 1 шт |  |  |
|  |  | Воронка цилиндрическая с длинным отростком | 1 шт |  |  |
|  |  | Зажим винтовой | 1 шт |  |  |
|  |  | Трубка полимерная | 1 шт |  |  |
|  |  | Стеклянный наконечник | 1 шт |  |  |
|  |  | Подвижная чашка-насадка с отверстиями | 1 шт |  |  |
|  |  | Зажим винтовой | 1 шт |  |  |
|  |  | Спиртовка лабораторная малая | 1 шт |  |  |
|  |  | Материал | Термостойкое стекло |  |  |
|  |  | Наличие втулки с разверткой для фитиля |  |  |  |
|  |  | Наличие стеклянного притёртого колпачка для предотвращения испарения спирта в нерабочем состоянии |  |  |  |
|  |  | Объем спиртовки | 30 мл |  |  |
|  |  | Воронка | 1 шт |  |  |
|  |  | Палочка стеклянная | 1 шт |  |  |
|  |  | Пробирка тип 1 | 2 шт |  |  |
|  |  | Диаметр пробирки | 14 мм |  |  |
|  |  | Материал | Термостойкое стекло |  |  |
|  |  | Пробирка тип 2 | 2 шт |  |  |
|  |  | Диаметр пробирки | 16 мм |  |  |
|  |  | Материал | Термостойкое стекло |  |  |
|  |  | Пробирка тип 3 | 10 шт |  |  |
|  |  | Диаметр пробирки | 10 мм |  |  |
|  |  | Материал | Термостойкое стекло |  |  |
|  |  | Штатив для пробирок | 1 шт |  |  |
|  |  | Количество гнезд в штативе для пробирок | 10 шт |  |  |
|  |  | Стакан мерный | 2 шт |  |  |
|  |  | Объем стакана мерного | 50 мл |  |  |
|  |  | Цилиндр мерный | 1 шт |  |  |
|  |  | Объем цилиндра мерного | 50 мл |  |  |
|  |  | Газоотводная трубка с пробкой | 1 шт |  |  |
|  |  | Жесткость газоотводной трубки | Гибкая |  |  |
|  |  | Чаша выпарительная | 1 шт |  |  |
|  |  | Зажим для пробирок | 1 шт |  |  |
|  |  | Ложка – шпатель | 1 шт |  |  |
|  |  | Лоток | 1 шт |  |  |
|  |  | Ложемент | 1 шт |  |  |
| 2 | Набор оборудования для проведения лабораторных работ по химии тип 2 | Набор оборудования для проведения лабораторных работ по химии тип 2 предназначен для индивидуальной работы учащихся и позволяет выполнять все лабораторные опыты, практические работы и экспериментальные задачи в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов по химии базового и профильного уровней |  | Набор | 8 |
|  |  | Корпус с крышкой | 1 шт |  |  |
|  |  | Лоток | 1 шт |  |  |
|  |  | Кассета двухъярусная | 1 шт |  |  |
|  |  | Кассета одноярусная | 1 шт |  |  |
|  |  | Комплект этикеток | 1 шт |  |  |
|  |  | Крышка-капельница К/Ф-1 | 54 шт |  |  |
|  |  | Пробка со шпателем | 15 шт |  |  |
|  |  | Пробка полиэтиленовая | 7 шт |  |  |
|  |  | Пробка с держателем | 1 шт |  |  |
|  |  | Флакон ФО, вместимость 10 мл | 76 шт |  |  |
|  |  | Воронка лабораторная В-56 | 1 шт |  |  |
|  |  | Стакан лабораторный низкий с носиком | 1 шт |  |  |
|  |  | Вместимость | 50 мл |  |  |
|  |  | Стакан лабораторный | 1 шт |  |  |
|  |  | Вместимость | 50 мл |  |  |
|  |  | Спиртовка лабораторная малая | 1 шт |  |  |
|  |  | Цилиндр мерный лабораторный с носиком | 1 шт |  |  |
|  |  | Вместимость | 50 мл |  |  |
|  |  | Палочка стеклянная | 1 шт |  |  |
|  |  | Пробирка Флоринского | 10 шт |  |  |
|  |  | Выпарительная пластина | 1 шт |  |  |
|  |  | Планшетка с ячейками | 1 шт |  |  |
|  |  | Предметное стекло | 1 шт |  |  |
|  |  | Фоновый экран | 1 шт |  |  |
|  |  | Трубка газоотводная стеклянная с пробкой | 1 шт |  |  |
|  |  | Трубка газоотводная полимерная с пробкой | 1 шт |  |  |
|  |  | Наконечник стеклянный | 1 шт |  |  |
|  |  | Зажим пробирочный | 1 шт |  |  |
|  |  | Пинцет | 1 шт |  |  |
|  |  | Кольцо разрезное | 1 шт |  |  |
|  |  | Лапка металлического штатива | 1 шт |  |  |
|  |  | Муфта соединительная | 1 шт |  |  |
|  |  | Стержень металлического штатива | 1 шт |  |  |
|  |  | Фильтр бумажный | 1 уп. |  |  |
|  |  | Количество фильтров в одной упаковке | 100 шт |  |  |
|  |  | Спираль медная с петлей нихромовой | 1 шт |  |  |
|  |  | Периодическая система/ Таблица растворимости | 1 шт |  |  |
|  |  | Карандаш | 1 шт |  |  |
|  |  | Трафарет | 1 шт |  |  |
|  |  | Спички (коробка) | 1 шт |  |  |
|  |  | Пробка резиновая | 1 шт |  |  |
|  |  | Нагреватель для пробирок | 1 шт |  |  |
|  |  | Максимальное количество лабораторных опытов | 60 шт |  |  |
|  |  | Максимальное количество практических работ | 30 шт |  |  |
|  |  | Перечень лабораторных работ: |  |  |  |
|  |  | Разделение смесей |  |  |  |
|  |  | Примеры физических явлений |  |  |  |
|  |  | Химические явления |  |  |  |
|  |  | Разложение основного карбоната меди(II) (малахита) |  |  |  |
|  |  | Реакция замещения меди железом в растворе хлорида меди(II) |  |  |  |
|  |  | Действие растворов кислот на индикаторы |  |  |  |
|  |  | Отношение кислот к металлам |  |  |  |
|  |  | Взаимодействие кислот с оксидами металлов |  |  |  |
|  |  | Взаимодействие оксида магния с кислотами |  |  |  |
|  |  | Свойства оснований (отношение оснований к воде и индикаторам) |  |  |  |
|  |  | Взаимодействие углекислого газа с известковой водой |  |  |  |
|  |  | Взаимодействие щелочей с кислотами (реакция нейтрализации) |  |  |  |
|  |  | Изучение свойств амфотерных гидроксидов |  |  |  |
|  |  | Взаимодействие нерастворимых оснований с кислотами |  |  |  |
|  |  | Разложение гидроксида меди(II) при нагревании |  |  |  |
|  |  | Получение гидроксидов железа(II) и (III) и изучение их свойств |  |  |  |
|  |  | Вытеснение одного металла другим из раствора соли |  |  |  |
|  |  | Химические свойства соляной кислоты |  |  |  |
|  |  | Распознавание соляной кислоты и ее солей |  |  |  |
|  |  | Распознавание галогенидов |  |  |  |
|  |  | Распознавание йода |  |  |  |
|  |  | Вытеснение галогенидов друг другом из растворов их соединений |  |  |  |
|  |  | Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов |  |  |  |
|  |  | Реакции обмена, идущие с образованием осадков |  |  |  |
|  |  | Реакции обмена, идущие с выделением газа |  |  |  |
|  |  | Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора |  |  |  |
|  |  | Распознавание сульфат-ионов в растворе |  |  |  |
|  |  | Изучение влияния условий на скорость химических реакций |  |  |  |
|  |  | Взаимодействие солей аммония со щелочами (качественная реакция на ион аммония) |  |  |  |
|  |  | Свойства азотной кислоты |  |  |  |
|  |  | Ознакомление со свойствами ортофосфорной кислоты и фосфатов |  |  |  |
|  |  | Ознакомление с азотными и фосфорными удобрениями |  |  |  |
|  |  | Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов |  |  |  |
|  |  | Качественная реакция на карбонат-ион |  |  |  |
|  |  | Свойства солей угольной кислоты |  |  |  |
|  |  | Свойства кремниевой кислоты и ее солей |  |  |  |
|  |  | Вытеснение оксидом углерода(IV) кремниевой кислоты из ее солей |  |  |  |
|  |  | Распознавание по окраске пламени солей щелочных металлов |  |  |  |
|  |  | Окрашивание пламени солями щелочноземельных металлов |  |  |  |
|  |  | Качественная реакция на ионы железа(II) и железа(III) |  |  |  |
|  |  | Химические свойства цинка и его соединений |  |  |  |
|  |  | Взаимодействие железа с растворами кислот |  |  |  |
|  |  | Получение сульфата тетраамминмеди(II) |  |  |  |
|  |  | Качественная реакция на глицерин |  |  |  |
|  |  | Качественная реакция на фенол |  |  |  |
|  |  | Получение уксусного альдегида окислением этилового спирта |  |  |  |
|  |  | Качественные реакции на альдегиды |  |  |  |
|  |  | Окисление муравьиной кислоты раствором перманганата калия |  |  |  |
|  |  | Растворимость жиров |  |  |  |
|  |  | Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном масле |  |  |  |
|  |  | Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) и аммиачным раствором оксида серебра(I) |  |  |  |
|  |  | Химические свойства сахарозы |  |  |  |
|  |  | Взаимодействие крахмала с йодом, гидролиз крахмала |  |  |  |
|  |  | Взаимодействие крахмала с йодом (микроскопом) |  |  |  |
|  |  | Цветные реакции на белки, свертывание белков |  |  |  |
|  |  | Свойства полиэтилена |  |  |  |
|  |  | Свойства поливинилхлорида |  |  |  |
|  |  | Свойства капрона |  |  |  |
|  |  | Перечень возможных для выполнения практических работ: |  |  |  |
|  |  | Ознакомление с правилами работы в химической лаборатории и техникой безопасности. Ознакомление с химической посудой и лабораторными принадлежностями. Приёмы обращения с лабораторным штативом и нагревательными приборами |  |  |  |
|  |  | Очистка загрязнённой поваренной соли |  |  |  |
|  |  | Анализ почвы |  |  |  |
|  |  | Приготовление растворов солей с определенной массовой долей растворённого вещества |  |  |  |
|  |  | Получение и собирание кислорода |  |  |  |
|  |  | Получение и собирание водорода |  |  |  |
|  |  | Взаимодействие водорода с оксидом меди(II) |  |  |  |
|  |  | Реакция обмена между оксидом меди(II) и серной кислотой: получение медного купороса |  |  |  |
|  |  | Выполнение опытов, демонстрирующих генетическую связь между основными классами неорганических соединений |  |  |  |
|  |  | Получение аммиака и опыты с ним. Ознакомление со свойствами водного раствора аммиака |  |  |  |
|  |  | Распознавание минеральных удобрений |  |  |  |
|  |  | Получение и собирание оксида углерода(IV) и изучение его свойств |  |  |  |
|  |  | Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений неметаллов и изучение их свойств» |  |  |  |
|  |  | Решение экспериментальных задач по теме «Получение соединений металлов и изучение их свойств» |  |  |  |
|  |  | Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы» |  |  |  |
|  |  | Идентификация неорганических соединений |  |  |  |
|  |  | Экспериментальное установление связей между классами неорганических соединений |  |  |  |
|  |  | Качественное определение водорода, углерода и хлора в органических соединениях |  |  |  |
|  |  | Получение этилена и опыты с ним |  |  |  |
|  |  | Получение ацетилена и опыты с ним |  |  |  |
|  |  | Получение бромэтана из спирта |  |  |  |
|  |  | Получение уксусной кислоты и опыты с ней |  |  |  |
|  |  | Получение этилового эфира уксусной кислоты (этилацетата) |  |  |  |
|  |  | Получение мыла из жиров |  |  |  |
|  |  | Гидролиз жиров и углеводов |  |  |  |
|  |  | Распознавание органических веществ по характерным реакциям |  |  |  |
|  |  | Идентификация органических соединений |  |  |  |
|  |  | Распознавание пластмасс и химических волокон, исследование их свойств |  |  |  |
|  |  | Получение и распознавание веществ |  |  |  |
| 3 | Штатив лабораторный химический | Штатив лабораторный химический предназначен для использования учащимися при проведении лабораторных опытов и практических занятий по химии |  | шт | 8 |
|  |  | Материал корпуса модуля | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Размер основания | 140х95 мм |  |  |
|  |  | Минимальный диаметр охватываемых изделий | 10 мм |  |  |
|  |  | Максимальный диаметр охватываемых изделий | 30 мм |  |  |
|  |  | Длина стержня | 250 мм |  |  |
|  |  | Диаметр стержня | 6 мм |  |  |
|  |  | Длина кольца разрезного | 160 мм |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр кольца разрезного | 45 мм |  |  |
|  |  | Длина лапки подпружиненной | 160 мм |  |  |
|  |  | Комплект поставки: |  |  |  |
|  |  | Основание | 1 шт |  |  |
|  |  | Стержень | 1 шт |  |  |
|  |  | Лапка | 2 шт |  |  |
|  |  | Кольцо | 1 шт |  |  |
|  |  | Муфта | 2 шт |  |  |
|  |  | Гайка | 2 шт |  |  |
| 4 | Комплект запасных изделий для проведения лабораторных работ по химии | Комплект запасных изделий для проведения лабораторных работ по химии редназначен дополнить базовую комплектацию для проведения экспериментов по химии |  | Компл | 8 |
|  |  | Комплект поставки: |  |  |  |
|  |  | Стакан лабораторный | 1 шт |  |  |
|  |  | Стекло предметное | 1 шт |  |  |
|  |  | Палочка стеклянная | 1 шт |  |  |
|  |  | Пробка со шпателем | 2 шт |  |  |
|  |  | Пробирка малая | 5 шт |  |  |
|  |  | Трубка газоотводная стеклянная с пробкой | 1 шт |  |  |
|  |  | Трубка полимерная с пробкой | 1 шт |  |  |
|  |  | Спираль медная/петля нихромовая | 1 шт |  |  |
| 5 | Зажим пробирочный | Зажим пробирочный предназначен для зажима пробирок при нагревании на спиртовке (газовой горелке) при выполнении лабораторных опытов |  | шт | 8 |
|  |  | Длина зажима | 150 мм |  |  |
|  |  | Минимальный диаметр удерживаемых пробирок | 10 мм |  |  |
|  |  | Максимальный диаметр удерживаемых пробирок | 18 мм |  |  |
| 6 | Весы учебные лабораторные | Весы учебные лабораторные предназначены для статического измерения массы груза |  | шт | 2 |
|  |  | Предел взвешивания наименьший | 0,5 г |  |  |
|  |  | Предел взвешивания наибольший | 200 г |  |  |
|  |  | Наибольшая нагрузка на чашку весов | 300 г |  |  |
|  |  | Погрешность измерения | 0,1 г |  |  |
|  |  | Напряжение питания | 9 В |  |  |
|  |  | Наличие цифровой индикации |  |  |  |
|  |  | Компенсация массы тары |  |  |  |
|  |  | Индикация о замене батарей |  |  |  |
|  |  | Комплект поставки: |  |  |  |
|  |  | Весы лабораторные электронные | 1 шт |  |  |
|  |  | Батарея питания типа «Крона» | 1 шт |  |  |
|  |  | Руководство по использованию | 1 шт |  |  |
| 7 | Цифровая лаборатория по химии профильного уровня | Цифровая лаборатория по химии профильного уровня предназначена для измерения параметров и физикохимических величин при проведении лабораторных работ и экспериментов по химии |  | Компл | 4 |
|  |  | Дифференциальный датчик напряжения | 1 шт |  |  |
|  |  | Диапазон измерений | ± 6 В |  |  |
|  |  | Возможность измерения как отрицательных потенциалов так и положительных |  |  |  |
|  |  | Количество клемм | 2 шт |  |  |
|  |  | Максимальное напряжение на каждой клемме | 10 В |  |  |
|  |  | Входной импеданс 10 Мом |  |  |  |
|  |  | Линейность | 0,01 |  |  |
|  |  | Разрешение | 1,6 |  |  |
|  |  | Питающее напряжение 5В |  |  |  |
|  |  | Ток питания 9 мА |  |  |  |
|  |  | Цифровой датчик электрохимического потенциала | 1 |  |  |
|  |  | Должен обеспечивать возможность измерения концентрации солей в растворах |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений | От 0 до 50000 частей на миллион |  |  |
|  |  | Разрешение | ±3 % |  |  |
|  |  | Время отклика | 0,9 с |  |  |
|  |  | Температурная компенсация на диапазоне от 5 до 35 оС |  |  |  |
|  |  | Тип датчика - погружной |  |  |  |
|  |  | Материал электродов - платина |  |  |  |
|  |  | Расположение электродов - параллельное |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур исследуемых растворов от 0 до 80 °C |  |  |  |
|  |  | Цифровой датчик нитрат-ионов | 1 шт |  |  |
|  |  | Возможность измерения концентрации нитрат-ионов в растворах |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений | От 1 до 10000 мг/л |  |  |
|  |  | Разрешение | ±10 % |  |  |
|  |  | Допустимый pH рабочей среды | От 2.5 до 11 Ед. |  |  |
|  |  | Сопротивление электродов до 4 Мом |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур исследуемых растворов от 0 до 50 °C |  |  |  |
|  |  | Цифровой датчик хлорид-ионов | 1 шт |  |  |
|  |  | Возможность измерения концентрации хлорид-ионов в растворах |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений | От 1 до 20000 мг/л |  |  |
|  |  | Разрешение | ±10 % |  |  |
|  |  | Допустимый pH рабочей среды от 2 до 12 единиц |  |  |  |
|  |  | Сопротивление электродов до 4 Мом |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур исследуемых растворов от 0 до 50 °C |  |  |  |
|  |  | Цифровой датчик ионов кальция | 1 шт |  |  |
|  |  | Возможность измерения концентрации ионов кальция в растворах |  |  |  |
|  |  | Разрешение (NH4+) | 0.7 % |  |  |
|  |  | Разрешение (Ca2+) | 1.4 % |  |  |
|  |  | Разрешение (Cl–) | 0.7 % |  |  |
|  |  | Разрешение (NO3–) | 0.7 % |  |  |
|  |  | Допустимый pH рабочей среды для (NH4+) | от 4 до 7.5 Ед |  |  |
|  |  | Допустимый pH рабочей среды для (Ca2+) | от 3 до 10 Ед |  |  |
|  |  | Допустимый pH рабочей среды для (Cl–) | от 2 до 12 Ед |  |  |
|  |  | Допустимый pH рабочей среды для (NO3–) | от 2.5 до 11 Ед |  |  |
|  |  | Типы ионов (регистрируемые) Pb2+, Hg2+, Sr2+, Cu2+, Ni2+, NH3+, Na+, L1+, K+, Ba2+, Zn2+, Mg2+ |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур исследуемых растворов от 0 до 50 °C |  |  |  |
|  |  | Цифровой датчик объема жидкого реагента | 1 шт |  |  |
|  |  | Возможность измерения объема растворов |  |  |  |
|  |  | Методика измерения – оптический метод |  |  |  |
|  |  | Тип излучателя - лазерный |  |  |  |
|  |  | Длина волны 890 нм |  |  |  |
|  |  | Автоматический пересчет капель в объем |  |  |  |
|  |  | Световой индикатор срабатывающий на каждую измеряемую каплю |  |  |  |
|  |  | Подключаемый резервуар для реагента с конусным перекрываемым клапаном |  |  |  |
|  |  | Регулируемое крепление для лабораторных стоек |  |  |  |
|  |  | Дополнительный канал для крепления датчиков температуры и pH |  |  |  |
|  |  | Скорость счета | 6 капель/с |  |  |
|  |  | Цифровой датчик оптической плотности | 1 шт |  |  |
|  |  | Возможность измерения концентраций вещества в растворах оптическим методом |  |  |  |
|  |  | Тип излучателей – светодиодный |  |  |  |
|  |  | Количество излучателей | 4 шт |  |  |
|  |  | Длины волн (цвета) - 430 нм (фиолетовый), 470 нм (голубой), 565 нм( зеленый), 635 нм (красный) |  |  |  |
|  |  | Кювета с полным светопропусканием по 2м сторонам |  |  |  |
|  |  | Объем кюветы | 4 мл |  |  |
|  |  | Диапазон измерения светопропускания раствора | от 10 до 90 % |  |  |
|  |  | Диапазон измерения светопоглощения | от 0.05 до 1 Ед |  |  |
|  |  | Встроенная функция калибровки по полному светопропусканию |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения оптической плотности | от 0 до 3 Ед |  |  |
|  |  | Цифровой датчик турбидиметр | 1 шт |  |  |
|  |  | Возможность измерения поглощения светового излучения частицами примесей, содержащихся в воде |  |  |  |
|  |  | Тип излучателя – инфракрасный |  |  |  |
|  |  | Тип луча - рассеянный |  |  |  |
|  |  | Длина волны 890 нм |  |  |  |
|  |  | Наличие фотоприемника |  |  |  |
|  |  | Расположение фотоприемника по отношению к излучателю 90° |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерений | От 0 до 200 NTU |  |  |
|  |  | Точность измерений для значений до 25 NTU | ±2 % |  |  |
|  |  | Точность измерений для значений более 25 NTU | ±5 % |  |  |
|  |  | Датчик углекислого газа | 1 шт |  |  |
|  |  | Возможность измерении уровня инфракрасного излучения, поглощаемого молекулами диоксида углерода (CO2) |  |  |  |
|  |  | Возможность исследования атмосферы в классе |  |  |  |
|  |  | Возможность исследования атмосферы в камерах, содержащих живые организмы |  |  |  |
|  |  | Возможность изучения процесса фотосинтеза |  |  |  |
|  |  | Возможность исследования химических реакций с выделением диоксида углерода |  |  |  |
|  |  | Диапазон измерения углекислого газа | от 0 до 100 000 частей на миллион |  |  |
|  |  | Точность измерений при давлении 1 атм | ± 100 в диапазоне 0 – 10 000 частей на миллион |  |  |
|  |  |  | ± 200 в диапазоне 10 – 100 000 частей на миллион |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур от 20 до 30 °C |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочей влажности (относительной) | 5 - 95 (без конденсата) % |  |  |
|  |  | Диапазон рабочего давления | 5×104 до 1,5×105 Па |  |  |
|  |  | Время прогрева (время выхода на рабочий режим) | 90 с |  |  |
|  |  | Колба для отбора проб |  |  |  |
|  |  | Объем колбы совместимая с датчиком | 250 мл |  |  |
|  |  | Диапазон выходного сигнала | от 0 до 4 В |  |  |
|  |  | Метод отбора пробы газа - диффузионный |  |  |  |
|  |  | Наличие инфракрасного светодиода |  |  |  |
|  |  | Центральная частота работы приемника излучения | 4260 нм |  |  |
|  |  | Требования к конструкции датчиков | Все датчики должны иметь индивидуальный корпус, разъем для быстрого сопряжения с системой сбора и обработки данных |  |  |
|  |  | Система сбора и обработки данных, в составе: |  |  |  |
|  |  | Возможность сопряжения с датчиками цифровой лаборатории |  |  |  |
|  |  | Возможность измерения сигналов с нескольких датчиков одновременно |  |  |  |
|  |  | Возможность измерения аналоговых сигналов |  |  |  |
|  |  | Возможность измерения цифровых сигналов |  |  |  |
|  |  | Количество аналоговых каналов для подключения датчиков | 3 шт |  |  |
|  |  | Количество цифровых каналов для подключения датчиков | 1 шт |  |  |
|  |  | Разъем для быстрого сопряжения с датчиками цифровой лаборатории |  |  |  |
|  |  | Терминальный разъем для подключения к аналоговым и цифровым линиям |  |  |  |
|  |  | Максимальный входной диапазон измеряемых напряжений (дифференциальный) | ±20 В |  |  |
|  |  | Минимальный входной диапазон измеряемых напряжений (дифференциальный) | ± 1 В |  |  |
|  |  | Выходной диапазон | от 0 до 5 (включительно) В |  |  |
|  |  | Погрешность измерения 0,2% шкалы диапазона |  |  |  |
|  |  | Входное сопротивление | 1 Мом |  |  |
|  |  | Максимальная частота оцифровки | 40 тыс. выборок/сек. |  |  |
|  |  | Разрешение АЦП | 14 бит |  |  |
|  |  | Разрешение ЦАП | 12 бит |  |  |
|  |  | Возможность измерения сигналов в дифференциальном режиме |  |  |  |
|  |  | Возможность измерения сигналов по схеме с общим проводом |  |  |  |
|  |  | Количество цифровых линий ввода/вывода | 4 шт |  |  |
|  |  | Тип логики - ТТЛ |  |  |  |
|  |  | Цифровой триггер/счетчик |  |  |  |
|  |  | Источника постоянного напряжения +5 В |  |  |  |
|  |  | Максимальным ток | 200 мА |  |  |
|  |  | Встроенная память |  |  |  |
|  |  | Источник питания от интерфейса USB |  |  |  |
|  |  | Интерфейс сопряжения USB 2.0 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | 98×125×35 мм |  |  |
|  |  | Вес | 0,35 кг |  |  |
|  |  | Комплект программного обеспечения цифровой лаборатории |  |  |  |
|  |  | Программный драйвер системы сбора и обработки данных |  |  |  |
|  |  | Автоматическое определение при подключении системы сбора данных к компьютеру |  |  |  |
|  |  | Конфигурирование режимов работы в интерактивном режиме или в режиме программирования |  |  |  |
|  |  | Управление процессом измерений в интерактивном режиме или в режиме программирования |  |  |  |
|  |  | Возможность регистрации пользователя при проведении эксперимента |  |  |  |
|  |  | Программное обеспечение должно поддерживать разрешение 1366х768 пикселей, при использовании отличного от указанного разрешения – должна быть реализована функция автоматического масштабирования графиков |  |  |  |
|  |  | Требования к визуализации и функциональным характеристикам программных измерительных приборов: |  |  |  |
|  |  | Каждому датчику должен соответствовать индивидуальный интерфейс прибора |  |  |  |
|  |  | Иконка каждого прибора должна быть тематической, наглядно отображать его функциональность («Аналоговый прибор») |  |  |  |
|  |  | Функция «Справка», при выборе данной функции (наведении курсора на определенный тип прибора) должна, отображаться информация: |  |  |  |
|  |  | Тип подключаемого датчика |  |  |  |
|  |  | Фотография подключаемого датчика |  |  |  |
|  |  | Описание прибора (назначение, функционал, принцип работы) |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики датчика |  |  |  |
|  |  | Каждый прибор должен иметь 3 режима отображения: |  |  |  |
|  |  | «Аналоговый» (демонстрация аналогового прибора) |  |  |  |
|  |  | «Графический» (график и индикатор) |  |  |  |
|  |  | «Табличный» (таблица и индикатор) |  |  |  |
|  |  | Каждый прибор должен иметь кнопки «Старт» и «Стоп» для запуска и остановки измерения, кнопку «Сохранить», позволяющую создать отчет с полученными экспериментальными данными и графиками |  |  |  |
|  |  | График каждого прибора должен иметь функцию масштабирования и функцию выделения отдельных интересующих зон графика |  |  |  |
|  |  | График каждого прибора должен обеспечить наличие «измерительных маркеров» - их перемещение по графику должно сопровождаться отображением в соответствующих окнах результатов измерения по осям |  |  |  |
|  |  | Каждый прибор должен быть снабжен дополнительными устройствами – «Таймер», «Секундомер», «Калькулятор» |  |  |  |
|  |  | Главное окно должно содержать дополнительные справочные и функциональные элементы «Основные единицы измерения», «Конвертер единиц измерения», «Калькулятор» |  |  |  |
|  |  | Интерфейс пользователя должен содержать перечень приборов в соответствии с перечнем датчиков цифровой лаборатории |  |  |  |
|  |  | В состав сопровождающей документации должно входить руководство пользователя программным обеспечением |  |  |  |
|  |  | Дистрибутив программного обеспечения на электронном носителе |  |  |  |
| 8 | Цифровая лаборатория по физике профильного уровня | Цифровая лаборатория по физике профильного уровня предназначена для измерения параметров и физических величин при проведении лабораторных работ и экспериментов по физике |  | Компл. | 4 |
|  |  | Набор датчиков, в составе: |  |  |  |
|  |  | Датчик расстояния | 1 шт |  |  |
|  |  | Измерение координат, скорости и ускорения движущихся объектов |  |  |  |
|  |  | Минимальное измеряемое расстояние | 0,15 м |  |  |
|  |  | Максимальное измеряемое расстояние | 6 м |  |  |
|  |  | Точность датчика расстояния | 1 мм |  |  |
|  |  | Угловой диапазон измерений | 30 о |  |  |
|  |  | Датчик силы | 1 шт |  |  |
|  |  | Изменение чувствительности датчика силы |  |  |  |
|  |  | Изменение диапазона предельных измеряемых датчиком сил |  |  |  |
|  |  | Крепежные устройства |  |  |  |
|  |  | Максимальная сила, измеряемая датчиком в режиме высокой чувствительности | 10 Н |  |  |
|  |  | Минимальная сила, измеряемая датчиком в режиме высокой чувствительности | -10 Н |  |  |
|  |  | Максимальная сила, измеряемая датчиком в режиме низкой чувствительности | 50 Н |  |  |
|  |  | Минимальная сила, измеряемая датчиком в режиме низкой чувствительности | -50 Н |  |  |
|  |  | Точность датчика силы в режиме высокой чувствительности | 0,01 Н |  |  |
|  |  | Точность датчика силы в режиме низкой чувствительности | 0,05 Н |  |  |
|  |  | Измерительный микрофон | 1 шт |  |  |
|  |  | Максимальная частота измеряемая микрофоном | 16000 Гц |  |  |
|  |  | Минимальная частота измеряемая микрофоном | 20 Гц |  |  |
|  |  | Датчик магнитного поля | 1 шт |  |  |
|  |  | Измерение магнитного поля |  |  |  |
|  |  | Изгибающийся зонд, для измерения магнитного поля в труднодоступных местах |  |  |  |
|  |  | Изменение чувствительности датчика магнитного поля |  |  |  |
|  |  | Изменение диапазона предельных измеряемых датчиком магнитного поля величин |  |  |  |
|  |  | Максимальная измеряемая датчиком магнитного поля величина в режиме высокой чувствительности | 0,32 мТл |  |  |
|  |  | Минимальная измеряемая датчиком магнитного поля величина в режиме высокой чувствительности | -0,32 мТл |  |  |
|  |  | Максимальная измеряемая датчиком магнитного поля величина в режиме низкой чувствительности | 6,4 мТл |  |  |
|  |  | Минимальная измеряемая датчиком магнитного поля величина в режиме низкой чувствительности | -6,4 мТл |  |  |
|  |  | Точность датчика магнитного поля режиме высокой чувствительности | 0,0002 мТл |  |  |
|  |  | Точность датчика магнитного поля режиме низкой чувствительности | 0,004 мТл |  |  |
|  |  | Датчик электрического заряда | 1 шт |  |  |
|  |  | Обнаружение электрического заряда, определения его знака и величины |  |  |  |
|  |  | Соединительный кабель, снабженный разъемами BNC и пружинными зажимами с изоляцией |  |  |  |
|  |  | Изменение чувствительности датчика электрического заряда |  |  |  |
|  |  | Изменение диапазона предельных измеряемых датчиком электрического заряда величин |  |  |  |
|  |  | Максимальное измеряемое напряжение в режиме высокой чувствительности | 0,5 В |  |  |
|  |  | Минимальное измеряемое напряжение в режиме высокой чувствительности | -0,5 В |  |  |
|  |  | Максимальное измеряемое напряжение в режиме средней чувствительности | 2 В |  |  |
|  |  | Минимальное измеряемое напряжение в режиме средней чувствительности | -2 В |  |  |
|  |  | Максимальное измеряемое напряжение в режиме низкой чувствительности | 10 В |  |  |
|  |  | Минимальное измеряемое напряжение в режиме низкой чувствительности | -10 В |  |  |
|  |  | Максимально измеряемый заряд в режиме высокой чувствительности | 5 нКл |  |  |
|  |  | Минимально измеряемый заряд в режиме высокой чувствительности | -5 нКл |  |  |
|  |  | Максимально измеряемый заряд в режиме высокой чувствительности | 20 нКл |  |  |
|  |  | Минимально измеряемый заряд в режиме высокой чувствительности | -20 нКл |  |  |
|  |  | Максимально измеряемый заряд в режиме высокой чувствительности | 100 нКл |  |  |
|  |  | Минимально измеряемый заряд в режиме высокой чувствительности | -100 нКл |  |  |
|  |  | Ток смещения | 0,005 пА |  |  |
|  |  | Входная емкость конденсатора | 0,01 мкФ |  |  |
|  |  | Максимальное напряжение | 150 В |  |  |
|  |  | Минимальное напряжение | -150 В |  |  |
|  |  | Датчик температуры с расширенным диапазоном | 1 шт |  |  |
|  |  | Измерение температуры различных объектов в широком диапазоне |  |  |  |
|  |  | Минимальная измеряемая температура | -40 °C |  |  |
|  |  | Максимальная измеряемая температура | 135 °C |  |  |
|  |  | Максимальная допустимая температура воздействия на датчик без последующего повреждения | 150 °C |  |  |
|  |  | Точность измерения в температурном диапазоне от -40 до 0 °C | 0,17 °C |  |  |
|  |  | Точность измерения в температурном диапазоне от 0 до 40 °C | 0,03 °C |  |  |
|  |  | Точность измерения в температурном диапазоне от 40 до 100 °C | 0,1 °C |  |  |
|  |  | Точность измерения в температурном диапазоне от 100 до 135 °C | 0,25 °C |  |  |
|  |  | Время отклика на изменение температуры в водной среде | 10 с |  |  |
|  |  | Время отклика в неподвижном воздухе | 400 с |  |  |
|  |  | Время отклика в воздушном потоке | 90 с |  |  |
|  |  | Материал корпуса из нержавеющей стали |  |  |  |
|  |  | Датчик давления | 1 шт |  |  |
|  |  | Максимально измеряемое давление | 2 атм |  |  |
|  |  | Минимально измеряемое давление | 0 атм |  |  |
|  |  | Максимально допустимое давление воздействия на датчик без последующего повреждения | 4 атм |  |  |
|  |  | Максимальная точность | 0,0006 атм |  |  |
|  |  | Комбинированная линейность и гистерезис | ± 0,2 полной шкалы % |  |  |
|  |  | Время отклика на изменение давления | 100 мкс |  |  |
|  |  | Датчик атмосферного давления | 1 шт |  |  |
|  |  | Максимальное измеряемое давление | 1,05 атм |  |  |
|  |  | Минимальное измеряемое давление | 0,8 атм |  |  |
|  |  | Максимально допустимое давление воздействия на датчик без последующего повреждения | 2,04 атм |  |  |
|  |  | Точность измерения | 1,0026 х 10ˉ⁴ атм |  |  |
|  |  | Чувствительность | 13,06 В/атм |  |  |
|  |  | Комбинированная линейность и гистерезис | ±0,1 полной шкалы % |  |  |
|  |  | Время отклика на изменение давления | 100 мкс |  |  |
|  |  | Датчик числа оборотов | 1 шт |  |  |
|  |  | Изменение чувствительности датчика числа оборотов |  |  |  |
|  |  | Набор приводных шкивов |  |  |  |
|  |  | Точность в режиме высокой чувствительности | 0,25 о |  |  |
|  |  | Точность в режиме низкой чувствительности | 1 о |  |  |
|  |  | Максимальная скорость вращения в режиме высокой чувствительности | 450 об/мин |  |  |
|  |  | Максимальная скорость вращения в режиме низкой чувствительности | 1800 об/мин |  |  |
|  |  | Диаметр малого шкива | 10 мм |  |  |
|  |  | Диаметр среднего шкива | 29 мм |  |  |
|  |  | Диаметр большого шкива | 48 мм |  |  |
|  |  | Датчик относительной влажности | 1 шт |  |  |
|  |  | Минимальное измеряемое значение относительной влажности | 0 % |  |  |
|  |  | Максимальное измеряемое значение относительной влажности | 95 % |  |  |
|  |  | Точность измерений | 0,04 % |  |  |
|  |  | Время отклика в неподвижном воздухе | 40 с |  |  |
|  |  | Время отклика в воздушном потоке | 3600 с |  |  |
|  |  | Минимальная рабочая температура | 0 °C |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | 85 °C |  |  |
|  |  | Датчик электрической проводимости | 1 шт |  |  |
|  |  | Измерение проводимости растворов |  |  |  |
|  |  | Изменение чувствительности датчика электрической проводимости |  |  |  |
|  |  | Изменение диапазона предельных измеряемых датчиком электрической проводимости величин |  |  |  |
|  |  | Минимально измеряемая проводимость в режиме высокой чувствительности | 0 мкСм/см |  |  |
|  |  | Максимально измеряемая проводимость в режиме высокой чувствительности | 200 мкСм/см |  |  |
|  |  | Минимально измеряемая проводимость в режиме средней чувствительности | 0 мкСм/см |  |  |
|  |  | Максимально измеряемая проводимость в режиме средней чувствительности | 2000 мкСм/см |  |  |
|  |  | Минимально измеряемая проводимость в режиме низкой чувствительности | 0 мкСм/см |  |  |
|  |  | Максимально измеряемая проводимость в режиме низкой чувствительности | 20000 мкСм/см |  |  |
|  |  | Точность измерений в режиме высокой чувствительности | 0,1 мкСм/см |  |  |
|  |  | Точность измерений в режиме средней чувствительности | 1 мкСм/см |  |  |
|  |  | Точность измерений в режиме низкой чувствительности | 10 мкСм/см |  |  |
|  |  | Время отклика | 15 с |  |  |
|  |  | Минимальная допустимая температура | 0 °C |  |  |
|  |  | Максимальная допустимая температура | 80 °C |  |  |
|  |  | Датчик оптоэлектрический (фотоворота) | 1 шт |  |  |
|  |  | Измерение интервалов времени прохода движущихся предметов |  |  |  |
|  |  | Максимальная длинна волны ИК излучения | 880 нм |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение оптоэлектрического датчика | 5 В |  |  |
|  |  | Номинальная сила тока оптоэлектрического датчика | 40 мА |  |  |
|  |  | Датчик ионизирующего излучения | 1 шт |  |  |
|  |  | Измерение мощности дозы гамма, бета, альфа – излучения |  |  |  |
|  |  | Наличие красной светодиодной подсветки |  |  |  |
|  |  | Минимальная рабочая температура | -20 °C |  |  |
|  |  | Максимальная рабочая температура | +50 °C |  |  |
|  |  | Чувствительность | 18 мР/ч |  |  |
|  |  | Максимальная частота измерений | 3500 Гц |  |  |
|  |  | Датчик освещённости (люксметр) | 1 шт |  |  |
|  |  | Измерение освещенности, создаваемой различными источниками |  |  |  |
|  |  | Изменение чувствительности датчика освещенности |  |  |  |
|  |  | Изменение диапазона предельных измеряемых датчиком освещенности величин |  |  |  |
|  |  | Минимально измеряемая освещенность в режиме высокой чувствительности | 0 лк. |  |  |
|  |  | Максимально измеряемая освещенность в режиме высокой чувствительности | 600 лк. |  |  |
|  |  | Минимально измеряемая освещенность в режиме средней чувствительности | 0 лк. |  |  |
|  |  | Максимально измеряемая освещенность в режиме средней чувствительности | 6000 лк. |  |  |
|  |  | Минимально измеряемая освещенность в режиме низкой чувствительности | 0 лк. |  |  |
|  |  | Максимально измеряемая освещенность в режиме низкой чувствительности | 150000 лк. |  |  |
|  |  | Точность измерений в режиме высокой чувствительности | 0,2 лк. |  |  |
|  |  | Точность измерений в режиме средней чувствительности | 2 лк. |  |  |
|  |  | Точность измерений в режиме низкой чувствительности | 50 лк. |  |  |
|  |  | Датчик ускорения (акселерометр) | 1 шт |  |  |
|  |  | Измерение ускорения движущихся объектов |  |  |  |
|  |  | Минимальное измеряемое ускорение | -50 м/с² |  |  |
|  |  | Максимальное измеряемое ускорение | -50 м/с² |  |  |
|  |  | Точность измерений | 1 м/с² |  |  |
|  |  | Максимальная частота измерений | 100 Гц |  |  |
|  |  | Рабочее напряжение датчика ускорения | 5 В |  |  |
|  |  | Номинальная сила тока датчика ускорения | 30 мА |  |  |
|  |  | Требования к конструкции датчиков | Все датчики должны иметь индивидуальный корпус, разъем для быстрого сопряжения с системой сбора и обработки данных |  |  |
|  |  | Система сбора и обработки данных, в составе: |  |  |  |
|  |  | Возможность сопряжения с датчиками цифровой лаборатории |  |  |  |
|  |  | Возможность измерения сигналов с нескольких датчиков одновременно |  |  |  |
|  |  | Возможность измерения аналоговых сигналов |  |  |  |
|  |  | Возможность измерения цифровых сигналов |  |  |  |
|  |  | Количество аналоговых каналов для подключения датчиков | 3 шт |  |  |
|  |  | Количество цифровых каналов для подключения датчиков | 1 шт |  |  |
|  |  | Разъем для быстрого сопряжения с датчиками цифровой лаборатории |  |  |  |
|  |  | Терминальный разъем для подключения к аналоговым и цифровым линиям |  |  |  |
|  |  | Максимальный входной диапазон измеряемых напряжений (дифференциальный) | ±20 В |  |  |
|  |  | Минимальный входной диапазон измеряемых напряжений (дифференциальный) | ± 1 В |  |  |
|  |  | Выходной диапазон | от 0 до 5 (включительно) В |  |  |
|  |  | Погрешность измерения 0,2% шкалы диапазона |  |  |  |
|  |  | Входное сопротивление 1 Мом |  |  |  |
|  |  | Максимальная частота оцифровки | 40 тыс. выборок/сек |  |  |
|  |  | Разрешение АЦП | 14 бит |  |  |
|  |  | Разрешение ЦАП | 12 бит |  |  |
|  |  | Возможность измерения сигналов в дифференциальном режиме |  |  |  |
|  |  | Возможность измерения сигналов по схеме с общим проводом |  |  |  |
|  |  | Количество цифровых линий ввода/вывода | 4 |  |  |
|  |  | Тип логики - ТТЛ |  |  |  |
|  |  | Цифровой триггер/счетчик |  |  |  |
|  |  | Источника постоянного напряжения +5 В |  |  |  |
|  |  | Максимальным ток | 200 мА |  |  |
|  |  | Встроенной память |  |  |  |
|  |  | Источник питания от интерфейса USB |  |  |  |
|  |  | Интерфейс сопряжения USB 2.0 |  |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | 98×125×35 мм |  |  |
|  |  | Вес | 0,35 кг |  |  |
|  |  | Комплект программного обеспечения цифровой лаборатории |  |  |  |
|  |  | Программный драйвер системы сбора и обработки данных |  |  |  |
|  |  | Автоматическое определение при подключении системы сбора данных к компьютеру |  |  |  |
|  |  | Конфигурирование режимов работы в интерактивном режиме или в режиме программирования |  |  |  |
|  |  | Управление процессом измерений в интерактивном режиме или в режиме программирования |  |  |  |
|  |  | Возможность регистрации пользователя при проведении эксперимента |  |  |  |
|  |  | Программное обеспечение должно поддерживать разрешение 1366х768 пикселей, при использовании отличного от указанного разрешения – должна быть реализована функция автоматического масштабирования графиков |  |  |  |
|  |  | Требования к визуализации и функциональным характеристикам программных измерительных приборов: |  |  |  |
|  |  | Каждому датчику должен соответствовать индивидуальный интерфейс прибора |  |  |  |
|  |  | Иконка каждого прибора должна быть тематической, наглядно отображать его функциональность («Аналоговый прибор») |  |  |  |
|  |  | Функция «Справка», при выборе данной функции (наведении курсора на определенный тип прибора) должна, отображаться информация: |  |  |  |
|  |  | Тип подключаемого датчика |  |  |  |
|  |  | Фотография подключаемого датчика |  |  |  |
|  |  | Описание прибора (назначение, функционал, принцип работы) |  |  |  |
|  |  | Технические характеристики датчика |  |  |  |
|  |  | Каждый прибор должен иметь 3 режима отображения: |  |  |  |
|  |  | «Аналоговый» (демонстрация аналогового прибора) |  |  |  |
|  |  | «Графический» (график и индикатор) |  |  |  |
|  |  | «Табличный» (таблица и индикатор) |  |  |  |
|  |  | Каждый прибор должен иметь кнопки «Старт» и «Стоп» для запуска и остановки измерения, кнопку «Сохранить», позволяющую создать отчет с полученными экспериментальными данными и графиками |  |  |  |
|  |  | График каждого прибора должен иметь функцию масштабирования и функцию выделения отдельных интересующих зон графика |  |  |  |
|  |  | График каждого прибора должен обеспечить наличие «измерительных маркеров» - их перемещение по графику должно сопровождаться отображением в соответствующих окнах результатов измерения по осям |  |  |  |
|  |  | Каждый прибор должен быть снабжен дополнительными устройствами – «Таймер», «Секундомер», «Калькулятор» |  |  |  |
|  |  | Главное окно должно содержать дополнительные справочные и функциональные элементы «Основные единицы измерения», «Конвертер единиц измерения», «Калькулятор» |  |  |  |
|  |  | Интерфейс пользователя должен содержать перечень приборов в соответствии с перечнем датчиков цифровой лаборатории |  |  |  |
|  |  | В состав сопровождающей документации должно входить руководство пользователя программным обеспечением |  |  |  |
|  |  | Дистрибутив программного обеспечения на электронном носителе |  |  |  |
| 9 | Набор оборудования для проведения лабораторных работ по физике тип 1 | Набор оборудования для проведения лабораторных работ по физике тип 1 предназначен для выполнения экспериментов по разделам курса физики 7-11 классов основной школы при изучении предмета физики как на базовом, так и на профильном и углубленном уровнях |  | Набор | 8 |
|  |  | Количество проводимых лабораторных и практических работ с применением набора | 210 шт |  |  |
|  |  | Наличие методических руководств с пошаговыми инструкциями выполнения лабораторных и практических работ |  |  |  |
|  |  | Количество разделов физики охватываемых набором оборудования для проведения лабораторных работ по физике тип 1 | 4 шт |  |  |
|  |  | Количество лабораторных и практических работ по разделу "Механика" | 90 шт |  |  |
|  |  | Количество лабораторных и практических работ по разделу "Молекулярная физика" | 30 шт |  |  |
|  |  | Количество лабораторных и практических работ по разделу "Электричество" | 50 шт |  |  |
|  |  | Количество лабораторных и практических работ по разделу "Оптика" | 30 шт |  |  |
|  |  | Модуль "Механика", в составе: |  |  |  |
|  |  | Скамья лабораторная в сборе со специальными заглушками для крепления на штативе и закрепления дополнительного оборудования |  |  |  |
|  |  | Длинна скамьи лабораторной | 740 мм |  |  |
|  |  | Наличии на скамье лабораторной шкалы и магнитной полосы для закрепления датчиков |  |  |  |
|  |  | Изготовленный из твердых пород дерева брусок массой 100 г с двумя плоскостями скольжения разной площади и отверстиями для закрепления грузов на двух плоскостях | 2 шт |  |  |
|  |  | Изготовленный из твердых пород дерева брусок на роликах | 2 шт |  |  |
|  |  | Рычаг с осью и двумя балансирами с возможностью одновременного закрепления 4 объектов в различных произвольно выбранных точках |  |  |  |
|  |  | Длина рычага | 400 мм |  |  |
|  |  | Динамометр на 1Н с корректором нуля |  |  |  |
|  |  | Динамометр на 5Н с корректором нуля |  |  |  |
|  |  | Грузы цилиндрические с двумя крючками-зацепами массой 100 г, точность ± 1 грамм |  |  |  |
|  |  | Блок неподвижный диаметром 50 мм |  |  |  |
|  |  | Блок подвижный диаметром 40 мм |  |  |  |
|  |  | Комплект пружин |  |  |  |
|  |  | Магнит дисковый | 2 шт |  |  |
|  |  | Пластина стальная с магнитным слоем |  |  |  |
|  |  | Секундомер с точностью измерения не хуже 0.001с с двумя датчиками положения на основе магнитоуправляемых контактов и одной кнопкой управления с круговой диаграммой срабатывания |  |  |  |
|  |  | Запуск секундомера должен осуществляться от любого из подключенных к нему датчиков. |  |  |  |
|  |  | Напряжение питания секундомера | 3 В |  |  |
|  |  | Весы электронные с диапазоном взвешивания от 0 до 200 грамм включительно и с отсчетом 0,01 грамм |  |  |  |
|  |  | Модуль "Молекулярная физика", в составе: |  |  |  |
|  |  | Прибор для изучения термического расширения протяженных тел |  |  |  |
|  |  | Образец для изучения фазового перехода второго рода |  |  |  |
|  |  | Герметический сосуд с регулируемым объемом, снабженный резьбовым фиксатором для точного позиционирования поршня |  |  |  |
|  |  | Шприц 50 мл (для перелива воды) |  |  |  |
|  |  | стакан полипропиленовый 50 мл |  |  |  |
|  |  | Стакан пластиковый 250 мл |  |  |  |
|  |  | Сосуд стеклянный со штуцером объемом 18мл |  |  |  |
|  |  | Трубка силиконовая |  |  |  |
|  |  | Калориметр с нагревателем |  |  |  |
|  |  | Гигрометр |  |  |  |
|  |  | Манометр |  |  |  |
|  |  | Термометр |  |  |  |
|  |  | Таймер электронный |  |  |  |
|  |  | Лист с треками движения броуновской частицы |  |  |  |
|  |  | Модуль "Электричество", в составе: |  |  |  |
|  |  | Устройство для демонстрации взаимодействия периодического электромагнитного поля с постоянным магнитом, имеющее вращающийся ротор с минимальным трением |  |  |  |
|  |  | Образец из немагнитного материала для демонстрации силы Ампера путем свободного движения с минимальным трением в неоднородном магнитном поле |  |  |  |
|  |  | Вилка-балансир со специальными ножевыми электродами, согласованными с размерами магнита для измерения величины магнитного взаимодействия |  |  |  |
|  |  | Держатель магнитов из немагнитного материала для обеспечения фиксации дисковых магнитов на заданном расстоянии 20 мм |  |  |  |
|  |  | Резисторы проволочные в керамическом корпусе на пластиковой подставке | 5 шт |  |  |
|  |  | Мощность нагрузки резисторов проволочных | 10 Вт |  |  |
|  |  | Лампа с колпачком |  |  |  |
|  |  | Электродвигатель |  |  |  |
|  |  | Магнит полосовой | 2 шт |  |  |
|  |  | Магнит тороидальный редкоземельный в пластиковом футляре диаметром 15 мм |  |  |  |
|  |  | Зажим пружинный | 2 шт |  |  |
|  |  | Проволочные обмотки на тороидальном образце из ферромагнитного материала | 2 шт |  |  |
|  |  | Компас |  |  |  |
|  |  | Соединительные провода | 8 шт |  |  |
|  |  | Металлическое рабочее поле |  |  |  |
|  |  | Модель сборного конденсатора размером 200 мм на 300 мм |  |  |  |
|  |  | Прибор для изучения электромагнитной индукции с перемещаемыми катушками длиной 200 мм и поперечным сечением 40 мм |  |  |  |
|  |  | Источник тока |  |  |  |
|  |  | Калькулятор |  |  |  |
|  |  | Комплект "Реохорд" |  |  |  |
|  |  | Оборудование для визуализации картины магнитных полей |  |  |  |
|  |  | Комплект электродов |  |  |  |
|  |  | Амперметр двухдиапазонный |  |  |  |
|  |  | Вольтметр двухдиапазонный |  |  |  |
|  |  | Миллиамперметр двухдиапазонный |  |  |  |
|  |  | Мультиметр с термопарой |  |  |  |
|  |  | Трамплин |  |  |  |
|  |  | Основание штатива литое чугунное прямоугольной формы весом 900 г |  |  |  |
|  |  | Стержень штатива длиной 600 мм диаметром 9,5 мм |  |  |  |
|  |  | Муфта чугунная | 2 шт |  |  |
|  |  | Лапа штатива чугунная с винтовым зажимом |  |  |  |
|  |  | Модуль "Оптика", в составе: |  |  |  |
|  |  | Источник света мощностью 2 Вт с соединительным кабелем и с магнитным закреплением на держателе |  |  |  |
|  |  | Диод полупроводниковый |  |  |  |
|  |  | Светодиод белый |  |  |  |
|  |  | Кювета с прозрачными стенками |  |  |  |
|  |  | Линзы диаметром 38 мм с фокусными расстояниями 50 мм, 100 мм, -75 мм в оптических рейтерах, которые должны быть выполнены из черного матового АБС пластика и иметь фигурный паз для установки в оптическую скамью и указатель точного расположения |  |  |  |
|  |  | Объекты "Параллельные линии", поляроиды, дифракционная решетка, плоское зеркало, слайд с изображением, щель двойная с расстоянием между щелями 0.1 мм в оправке, нить диаметром 0.2 мм для наблюдения дифракции в оправке, источник света совмещенный с лазерным и светодиодным излучателем помещаются в специальные держатели оптических элементов, которые крепятся в оптических рейтерах и имеют возможность менять угловую ориентацию |  |  |  |
|  |  | Прозрачный плоский полуцилиндр |  |  |  |
|  |  | Прозрачная пластина со скошенными гранями |  |  |  |
|  |  | Цилиндрические линзы | 4 шт |  |  |
|  |  | экран с магнитным закреплением |  |  |  |
|  |  | Соединительный кабель |  |  |  |
|  |  | Линейка на магнитной основе |  |  |  |
|  |  | Коврик пенополиуретановый |  |  |  |
|  |  | Булавка с шариком |  |  |  |
|  |  | Все оборудование, входящее в состав набора (кроме штатива и скамьи) должно быть уложено в специальные контейнеры |  |  |  |
|  |  | Контейнеры должны иметь специальные ложементы и прозрачную крышку |  |  |  |
|  |  | Штатив и скамья лабораторная должны иметь отдельные упаковки |  |  |  |
| 10 | Фрезерно-гравировальный станок | Станок настольный гравировально-фрезерный предназначен для обработки деталей и заготовок из различных материалов путем фрезерования |  | шт | 1 |
|  |  | Мощность шпинделя | 200 Вт |  |  |
|  |  | Рабочая область, X | 305 мм |  |  |
|  |  | Рабочая область, Y | 305 мм |  |  |
|  |  | Рабочая область, Z | 105 мм |  |  |
|  |  | Частота вращения шпинделя | 15000 об/мин |  |  |
|  |  | Максимальная скорость подачи | 50 мм/мин |  |  |
|  |  | Программный шаг обработки детали | 0,001 мм |  |  |
|  |  | Тип привода на каждую ось | Шаговый двигатель или серводвигатель |  |  |
|  |  | Максимальная высота заготовки | 90 мм |  |  |
|  |  | Максимальный вес заготовки | 4 кг |  |  |
|  |  | Обрабатываемые материалы | Модельный пластик, акрил, дерево, воск, магний, латунь, алюминий, медь, бронза |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (Ширина) | 670 мм |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (Глубина) | 760 мм |  |  |
|  |  | Габаритные размеры (Высота) | 560 мм |  |  |
|  |  | Вес (без упаковки) | 68 кг |  |  |
|  |  | В комплекте со станком должен быть стол подставка для размещения фрезерно-гравировального станка |  |  |  |
|  |  | Материал стола | Металл |  |  |
| 11 | Аппаратно-программный контроллер управления | Аппаратно-программный контроллер управления предназначен для сбора, обработки и выдачи информации |  | шт | 14 |
|  |  | Тип аппаратно-программного контроллера управления | Мобильный |  |  |
|  |  | Размещение основного блока и устройства отображения информации в едином конструктиве |  |  |  |
|  |  | Количество процессоров | 1шт |  |  |
|  |  | Количество ядер процессора | 4шт |  |  |
|  |  | Тактовая частота процессора | 2 ГГц |  |  |
|  |  | Объем оперативной памяти | 4 Гб |  |  |
|  |  | Тип оперативной памяти | DDR3 |  |  |
|  |  | Частота оперативной памяти | 1600 ГГц |  |  |
|  |  | Количество жестких дисков | 1 шт |  |  |
|  |  | Объем жесткого диска | 500 Гб |  |  |
|  |  | Скорость вращения шпинделя жесткого диска | 5400 об/мин |  |  |
|  |  | Наличие сетевой карты |  |  |  |
|  |  | Графический контроллер | Интегрированный |  |  |
|  |  | Скорость передачи данных сетевой карты | 10/100 Мбит/с |  |  |
|  |  | Наличие порта USB 2.0 | 2 шт |  |  |
|  |  | Разъем RJ45 | 1 шт |  |  |
|  |  | Разъем HDMI | 1шт |  |  |
|  |  | Встроенный микрофон |  |  |  |
|  |  | Разъем для наушников |  |  |  |
|  |  | Диагональ устройства отображения | 15 Дюйм |  |  |
|  |  | Максимальное разрешение устройства отображения информации | 1920х1080 Пикселей |  |  |
|  |  | Масса | 3 кг |  |  |
| 12 | Аппаратно-программный контроллер сбора и обработки данных | Аппаратно-программный контроллер сбора и обработки данных предназначен для формирования и анализа цифровых и аналоговых сигналов |  | шт | 1 |
|  |  | Состав и основные характеристики узлов: |  |  |  |
|  |  | Блок системы формирования и анализа сигналов |  |  |  |
|  |  | Количество входных аналоговых каналов с общим проводом | 16 МГц |  |  |
|  |  | Частота дискретизации АЦП в режиме измерения сигналов с одного канала | 2 МГц |  |  |
|  |  | Частота дискретизации АЦП в режиме измерения сигналов с нескольких каналов | бит |  |  |
|  |  | Разрешение АЦП | 16 |  |  |
|  |  | Диапазоны входных сигналов (программируемые) | 7 В |  |  |
|  |  | Максимальный диапазон измеряемых сигналов | ± 10 В |  |  |
|  |  | Минимальный диапазон измеряемых сигналов | ± 0.1 В |  |  |
|  |  | Максимальное напряжение входного сигнала | 11 В |  |  |
|  |  | Входной ток смещения | ±100 мА |  |  |
|  |  | Максимальные перекрёстные помехи на соседних каналах | Не превышает – 75 дБ |  |  |
|  |  | Максимальные перекрёстные помехи на не соседних каналах | Не превышает – 95 бит |  |  |
|  |  | Разрешение ЦАП | 16 шт |  |  |
|  |  | Количество выходных каналов | 2 МГц |  |  |
|  |  | Максимальная частота обновлений | 2,86 ppm |  |  |
|  |  | Точность определения временных интервалов | 50 |  |  |
|  |  | Временное разрешение | 10 |  |  |
|  |  | Выходной диапазон сигналов | ±10 Ом, включительно |  |  |
|  |  | Выходной импеданс | 0,2 семплов |  |  |
|  |  | Размер выходного буфера FIFO | 8191 шт |  |  |
|  |  | Количество цифровых линий ввода/вывода | 24 МГц |  |  |
|  |  | Максимальная частота шины синхронизации | 10 шт |  |  |
|  |  | Количество счётчиков | 4бит |  |  |
|  |  | Разрешение счётчиков | 32 МГц |  |  |
|  |  | Максимальная частота встроенных референсных часов | 100 ppm |  |  |
|  |  | Точность определения временных интервалов счётчиков | 50 |  |  |
|  |  | Наличие цифрового триггера |  |  |  |
|  |  | Потребляемая мощность | 20 Вт |  |  |
|  |  | Габариты | 270×120×60 мм |  |  |
|  |  | Масса | 1 |  |  |
|  |  | Поддержка 68-пинового коннектора |  |  |  |
|  |  | Автоматическая самокалибровка |  |  |  |
|  |  | Автоматическое распознавание в системе |  |  |  |
|  |  | Набор кабелей |  |  |  |
|  |  | Блок сопряжения, формирование тестовых сигналов |  |  |  |
|  |  | Функциональный генератор |  |  |  |
|  |  | Типы сигналов (Синус, Пила, треугольник) |  |  |  |
|  |  | Частота | 1 МГц |  |  |
|  |  | Амплитуда | 4.4 В |  |  |
|  |  | Плавная регулировка частоты и амплитуды |  |  |  |
|  |  | Генератор ТТЛ-импульсов с регулировкой частоты следования | 1 МГц |  |  |
|  |  | Квадратурный энкодер | шт |  |  |
|  |  | Количество импульсов на оборот | 90 мкс |  |  |
|  |  | Длительность импульса | 1 |  |  |
|  |  | Встроенный термистор |  |  |  |
|  |  | Вход для подключения термопар со схемой компенсации холодного спая; BNC разъемы для подключения к аналоговым входам; Выбор режима измерения | 8 шт |  |  |
|  |  | Заземленный/незаземленный источник сигнала |  |  |  |
|  |  | BNC разъемы для подключения к аналоговым выходам | 2 шт |  |  |
|  |  | BNC разъемы для внешнего тактирования | 1 шт |  |  |
|  |  | Винтовые терминалы для подключения к линиям дискретного ввода-вывода со светодиодной индикацией состояния линий | 8 |  |  |
|  |  | Винтовые терминалы для подключения к линиям тактирования |  |  |  |
|  |  | Винтовые терминалы и встроенная схема для измерения номинала сопротивлений |  |  |  |
|  |  | Винтовые терминалы питания внешних устройств постоянным напряжением +5В | 1 шт |  |  |
|  |  | BNC разъемы, конфигурируемые пользователем | 2 мм |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | 270×120×60 мм |  |  |
|  |  | Вес | 1,1 кг |  |  |
| 13 | Комплект расходных материалов для обеспечения функционирования Полигон-Фабрики тип 1 | Комплект расходных материалов для обеспечения функционирования Полигон-Фабрики тип 1 предназначен для проведения экспериментов по химии |  | Компл | 1 |
|  |  | Комплект расходных материалов для обеспечения функционирования Полигон-Фабрики тип 1 должен иметь следующий состав: |  |  |  |
|  |  | Набор реактивов тип 1 | 4 шт |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Общее количество реактивов в наборе | 40 шт |  |  |
|  |  | Количество кислот в наборе | 4 шт |  |  |
|  |  | Количество щелочей в комплекте | 2 шт |  |  |
|  |  | Количество солей в комплекте | 22 шт |  |  |
|  |  | Количество индикаторов в комплекте | 3 шт |  |  |
|  |  | Общее количество флаконов в наборе | 63 шт |  |  |
|  |  | Количество учащихся, на которых рассчитан набор | 30 человек |  |  |
|  |  | Габаритные размеры | 400х300х165 мм |  |  |
|  |  | Масса | 6 кг |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Азотная кислота, 5% раствор | 15 мл |  |  |
|  |  | Серная кислота, 25 % раствор | 250 мл |  |  |
|  |  | Соляная кислота, 10 % раствор | 250 мл |  |  |
|  |  | Ортофосфорная кислота, 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Гидроксид натрия, 10% раствор | 250 мл |  |  |
|  |  | Гидроксид кальция, насыщенный раствор | 150 мл |  |  |
|  |  | Гидроксид кальция, порошок | 15 г |  |  |
|  |  | Хлорид натрия, 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Хлорид лития, 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Хлорид кальция, 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Хлорид меди(II), 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Хлорид алюминия, 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Хлорид железа(III), 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Хлорид аммония, 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Хлорид аммония, порошок | 15 г |  |  |
|  |  | Хлорид бария, 1% раствор | 30 мл |  |  |
|  |  | Сульфат натрия, 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Сульфат магния, 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Сульфат меди(II), 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Сульфат железа(II) , 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Сульфат цинка, 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Гидрокарбонат натрия, 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Карбонат кальция (мел, мрамор) | 30 г |  |  |
|  |  | Фосфат натрия, 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Сульфит натрия, 5% раствор свежеприготовленный | 50 мл |  |  |
|  |  | Сульфид натрия, 5% раствор свежеприготовленный | 50 мл |  |  |
|  |  | Бромид натрия, 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Йодид калия, 5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Нитрат бария,5% раствор | 50 мл |  |  |
|  |  | Нитрат серебра, 1% раствор | 30 мл |  |  |
|  |  | Метилоранж, 0,1%раствор | 20 мл |  |  |
|  |  | Лакмус, 0,1%раствор | 20 мл |  |  |
|  |  | Фенолфталеин, 0,1% водно-спиртовой раствор | 20 мл |  |  |
|  |  | Алюминий, гранулы | 10 г |  |  |
|  |  | Железо, стружка | 20 г |  |  |
|  |  | Цинк, гранулы | 20 г |  |  |
|  |  | Медь, проволока | 10 г |  |  |
|  |  | Оксид меди (II), порошок | 10 г |  |  |
|  |  | Оксид магния, порошок | 5 г |  |  |
|  |  | Оксид марганца (IV),порошок | 5 г |  |  |
|  |  | Аммиак, 10% раствор | 100 мл |  |  |
|  |  | Пероксид водорода, 3-5% раствор | 100 мл |  |  |
|  |  | Дистиллированная вода | 100 мл |  |  |
|  |  | Набор реактивов тип 2 | 4 шт |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Лакмоид индикатор ч.д.а. | 0,01 кг |  |  |
|  |  | Метиловый оранжевый индикатор ч.д.а. | 0,01 кг |  |  |
|  |  | Фенолфталеин индикатор ч.д.а. | 0,01 кг |  |  |
|  |  | Набор реактивов тип 3 | 2 шт |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Алюминий (гранулы) | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Алюминий (пудра) | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Железо металлическое | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Магний (лента) | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Магний (порошок) | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Медь (гранулы) | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Олово (гранулы) | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Цинк (гранулы) | 0,5 кг |  |  |
|  |  | Цинк (порошок) | 0,05 |  |  |
|  |  | Набор реактивов тип 4 | 2 шт |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Алюминия сульфат | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Аммония сульфат | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Железа (II) сульфат 7-в | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Калия сульфат | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Кобальта (II) сульфат | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Магния сульфат | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Меди (II) сульфат 5-в | 0,15 кг |  |  |
|  |  | Натрия сульфат | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Натрия сульфид | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Натрия сульфит | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Натрия гидросульфат | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Никеля сульфат | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Цинка сульфат | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Набор реактивов тип 5 | 2 шт |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Аммония карбонат | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Калия карбонат | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Калия гидрокарбонат | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Меди (II) карбонат | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Натрия карбонат | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Натрия гидрокарбонат | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Набор реактивов тип 6 | 2 шт |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Калий роданистый "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Калий йодистый "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Калий железисто-синеродистый 3-водный "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Натрий углекислый "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Натрий бромистый "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Натрий сернокислый кислый "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Натрий фтористый "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Натрий сернокислый "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Сера молотая техническая | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Набор реактивов тип 7 | 2 шт |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Алюминий хлористый 6-водный "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Аммоний хлористый "ч" или высшего сорта технический | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Барий хлористый высшего сорта технический | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Железо хлорное техническое | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Калий хлористый технический | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Кальций хлористый технический | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Магний хлористый технический | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Медь хлорная "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Натрий хлористый очищенный технический | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Цинк хлористый марки А технический | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Хром треххлористый 6-водный "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Набор реактивов тип 8 | 2 шт |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Алюминий азотнокислый 9-водный "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Аммоний азотнокислый "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Барий азотнокислый "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Калий азотнокислый "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Натрий азотнокислый "ч" | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Серебро азотнокислое "ч" | 0,01 кг |  |  |
|  |  | Набор реактивов тип 9 | 2 шт |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Калий марганцовокислый "ч" | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Марганца (4) окись "ч" | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Набор реактивов тип 10 | 2 шт |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Ацетон | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Глицерин | 0,2 кг |  |  |
|  |  | Диэтиловый эфир | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Изоамиловый спирт (изопентанол) | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Изобутиловый спирт (изобутанол) | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Н-бутиловый спирт (бутанол) | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Фенол | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Формалин 40% | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Этилацетат | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Этиленгликоль | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Набор реактивов тип 11 | 2 шт |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Кислота аминоуксусная (глицин) | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Кислота бензойная | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Кислота муравьиная | 0,1 кг |  |  |
|  |  | Кислота олеиновая | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Кислота пальмитиновая | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Кислота стеариновая | 0,05 кг |  |  |
|  |  | Кислота уксусная (этановая) | 0,2 кг |  |  |
|  |  | Кислота щавелевая | 0,05 кг |  |  |
| 14 | Комплект расходных материалов для обеспечения функционирования Полигон-Фабрики тип 2 | Комплект расходных материалов для обеспечения функционирования Полигон-Фабрики тип 2 предназначен для использования с фрезерно-гравировальным станком |  | Компл | 1 |
|  |  | Комплект расходных материалов для обеспечения функционирования Полигон-Фабрики тип 2 должен иметь следующий состав: |  |  |  |
|  |  | Набор цанг | 1 шт |  |  |
|  |  | Количество цанг в наборе | 4 шт |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Цанга тип 1 | 1 шт |  |  |
|  |  | Диаметр цанги тип 1 | 3 мм |  |  |
|  |  | Цанга тип 2 | 1 шт |  |  |
|  |  | Диаметр цанги тип 2 | 4 мм |  |  |
|  |  | Цанга тип 3 | 1 шт |  |  |
|  |  | Диаметр цанги тип 3 | 5 мм |  |  |
|  |  | Цанга тип 4 | 1 шт |  |  |
|  |  | Диаметр цанги тип 4 | 6 мм |  |  |
|  |  | Набор цанг тип 2 | 1 шт |  |  |
|  |  | Цанга тип 5 | 1 шт |  |  |
|  |  | Предназначена для крепления фрез с диаметром хвостовика 3,175 мм |  |  |  |
|  |  | Модельный пластик | 1 шт |  |  |
|  |  | Размер | 1500x500x50 мм |  |  |
|  |  | Цвет | Светло желтый |  |  |
|  |  | Плотность | 1000 кг/м3 |  |  |
|  |  | Набор твердосплавных концевых фрез | 1 шт |  |  |
|  |  | Тип сплава | Твёрдый сплав K10 - K30 особо мелкозернистый |  |  |
|  |  | Количество фрез в наборе | 6 шт |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Твердосплавная концевая фреза тип 1 | 1 шт |  |  |
|  |  | Угол наклона винтовой линии канавки | 30 о |  |  |
|  |  | Число зубьев | 2 шт |  |  |
|  |  | Фреза вышлифована на станке с ЧПУ |  |  |  |
|  |  | Хвостовик | Цилиндрический |  |  |
|  |  | Диаметр хвостовика | 3 мм |  |  |
|  |  | Твердосплавная концевая фреза тип 2 | 1 шт |  |  |
|  |  | Угол наклона винтовой линии канавки | 30о |  |  |
|  |  | Число зубьев | 2 шт |  |  |
|  |  | Фреза вышлифована на станке с ЧПУ |  |  |  |
|  |  | Хвостовик | Цилиндрический |  |  |
|  |  | Диаметр хвостовика | 4 мм |  |  |
|  |  | Твердосплавная концевая фреза тип 3 | 1 шт |  |  |
|  |  | Угол наклона винтовой линии канавки | 30о |  |  |
|  |  | Число зубьев | 2 шт |  |  |
|  |  | Фреза вышлифована на станке с ЧПУ |  |  |  |
|  |  | Хвостовик | Цилиндрический |  |  |
|  |  | Диаметр хвостовика | 6 мм |  |  |
|  |  | Твердосплавная концевая фреза тип 4 | 1 шт |  |  |
|  |  | Угол наклона винтовой линии канавки | 37о |  |  |
|  |  | Число зубьев | 3 шт |  |  |
|  |  | Фреза вышлифована на станке с ЧПУ |  |  |  |
|  |  | Хвостовик | Цилиндрический |  |  |
|  |  | Диаметр хвостовика | 3 мм |  |  |
|  |  | Твердосплавная концевая фреза тип 5 | 1 шт |  |  |
|  |  | Угол наклона винтовой линии канавки | 37 о |  |  |
|  |  | Число зубьев | 3 шт |  |  |
|  |  | Фреза вышлифована на станке с ЧПУ |  |  |  |
|  |  | Хвостовик | Цилиндрический |  |  |
|  |  | Диаметр хвостовика | 4 мм |  |  |
|  |  | Твердосплавная концевая фреза тип 6 | 1 шт |  |  |
|  |  | Угол наклона винтовой линии канавки | 37 о |  |  |
|  |  | Число зубьев | 3 шт |  |  |
|  |  | Фреза вышлифована на станке с ЧПУ |  |  |  |
|  |  | Хвостовик | Цилиндрический |  |  |
|  |  | Диаметр хвостовика | 6 мм |  |  |
|  |  | Набор твёрдосплавных конических граверов | 1 шт |  |  |
|  |  | Количество граверов в наборе | 1 шт |  |  |
|  |  | Твердый сплав особо мелкозернистый |  |  |  |
|  |  | Граверы вышлифованы на станке с ЧПУ |  |  |  |
|  |  | Длина каждого гравёра в наборе | 38 мм |  |  |
|  |  | Диаметр хвостовика каждого гравера | 3 мм |  |  |
|  |  | Состав набора: |  |  |  |
|  |  | Твёрдосплавный конический гравер тип 1 | 1 шт |  |  |
|  |  | Рабочий диаметр | 0,3 мм |  |  |
|  |  | Угол образующего конуса | 15 о |  |  |
|  |  | Твёрдосплавный конический гравер тип 2 | 1 шт |  |  |
|  |  | Рабочий диаметр | 0,4 |  |  |
|  |  | Угол образующего конуса | 15 о |  |  |
|  |  | Твёрдосплавный конический гравер тип 3 | 1 шт |  |  |
|  |  | Рабочий диаметр | 0,5 мм |  |  |
|  |  | Угол образующего конуса | 15о |  |  |
|  |  | Твёрдосплавный конический гравер тип 4 | 1 шт |  |  |
|  |  | Рабочий диаметр | 0,3 мм |  |  |
|  |  | Угол образующего конуса | 36 о |  |  |
|  |  | Твёрдосплавный конический гравер тип 5 | 1 шт |  |  |
|  |  | Рабочий диаметр | 0,4 мм |  |  |
|  |  | Угол образующего конуса | 36 о |  |  |
|  |  | Твёрдосплавный конический гравер тип 6 | 1 шт |  |  |
|  |  | Рабочий диаметр | 0,5 мм |  |  |
|  |  | Угол образующего конуса | 36 о |  |  |

2. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, составляет 4 027 463 рубля 40 копеек.

3. Место поставки товара, (выполнения сопутствующих  работ, оказания сопутствующих услуг): г. Москва, Кленовый бульвар, д.21 .

- 4. Сроки (периоды) поставки: с даты заключения договора до 15 декабря 2016 года.

- 5. Цели использования товара: проведение лабораторных работ с целью формирования интереса к инженерным профессиям, профориентации, технического творчества и интеллектуального развития детей.

- 6. 6. Требования к качеству товара.

- Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

- Качество поставляемого товара должно соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации на данный товар.

- 7. Требования к безопасности товара: Все товары должны сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения, в том числе наличие сертификата, декларации о соответствии (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).

- 8. Требования к таре, упаковке и маркировке товара: Упаковка должна быть прочной для удобства при погрузке - выгрузке и  предохранять товар  от порчи во время транспортировки и хранения. Тара и маркировка: Оборудование должно быть упаковано в тару, обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами", ГОСТ 14192-96 "Маркировка грузов".

- 9. Требования к отгрузке и доставке товара: о дате поставки товара Заказчик должен быть уведомлен заранее.

- Доставка и разгрузка осуществляются Поставщиком за счет собственных средств.

- 10. Требования по комплектности товара.

- Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая, при необходимости, кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием, программное обеспечение  для интеграции оборудования с компьютером (на диске).

- 12. Требования по монтажу оборудования.

- Поставщик обязан провести монтаж оборудования в течение пяти рабочих дней со дня поставки.

- 13. Требования по пуско-наладочным работам.

- Поставщик обязан провести пуско-наладочные работы в течение пяти рабочих дней со дня поставки/монтажа.

- 14. Требования по обучению персонала.

- Поставщик обязан провести обучение персонала согласно прилагаемой таблице:

| - № пункта Технического задания согласно п.1. Наименование и перечень видов поставляемого товара | - Количество работников, не менее | - Количество часов, не менее |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 2 |

- 15. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара: поставляемый товар должен иметь сопроводительную и эксплуатационную документацию.

- 16. Порядок сдачи и приемки товара.

- Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

- 17. Требования по объему гарантии качества товара: гарантия качества распространяется на весь поставляемый товар и действует до момента истечения гарантийного срока.

- 18. Требования по сроку гарантии качества:

| - № пункта Технического задания согласно п.1. Наименование и перечень видов поставляемого товара, | - Количество лет, не менее |
| --- | --- |
|  | - 1 |
|  | - 1 |
|  | - 1 |
|  | - 1 |
|  | - 1 |
|  | - 1 |
|  | - 1 |
|  | - 1 |
|  | - 1 |
|  | - 1 |
|  | - 1 |
|  | - 1 |

- Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товары считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки,  по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, действие гарантийного срока продлевается Поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).

- Заказчик незамедлительно, но  чем в десятидневный срок, уведомляет Поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется Поставщику для устранения неисправностей.

- Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая –  14 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет Поставщика и не требуют дополнительных затрат Заказчика.

- В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, Поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).

ПОДГОТОВЛЕНО

Руководитель проекта						Д.А. Самарченко

СОГЛАСОВАНО

Проректор

по учебно – методической работе ______________		Е.Б.Весна

«_____»________________

Исполнитель

Заместитель директора

Предуниверситария НИЯУ МИФИ					С.А. Колесов

4. Образцы форм и документов для заполнения
участниками процедуры закупки

Форма 1

Дата, исх. № ____

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях:

| № п/п | Условия заявок на участие в аукционе | Единица измерения | Предложения участника | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке) |
| 2 | Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг) | месяцы |  | Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме. При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара |
| 3 | Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары | месяцы |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |
| 4 | Объем предоставления гарантии качества | есть/нет (кол-во листов) |  | В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке) |

3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);

3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).

4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.

5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Форма 2

|  | Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___ |
| --- | --- |

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ

_________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ______________________________, опубликованное на  Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование/модель | Технические характеристики | Гарантийный срок | Срок службы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10 | Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ |  |  |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателя | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов |
| 2 | Объем предоставления гарантии качества | Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания | Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания |

Форма 3

На бланке

Дата, исх. № ____

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________

(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) /

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице _______________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке.

2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Единой информационной системы в сфере закупок http://zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.

6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается.

8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.

9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов начальной (максимальной) цены договора.

10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме

на право заключения договора на поставку

_____________________________________________________________________

(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________

(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)

подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анкета участника процедуры закупки (форма 4) |  |  |
| 2 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России) или |  |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей) или |  |  |
|  | Копия документа, удостоверяющего личность |  |  |
| 3 | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства |  |  |
| 4 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки: - копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности; - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5); - доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности |  |  |
| 5 | Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.) |  |  |
| 6 | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной |  |  |
| 7 | Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2) |  |  |
| 8 | График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 9 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром. |  |  |
| 10 | Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| 11 | Cведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», содержащие информацию об участнике закупки, или декларацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (форма 6) |  |  |
| 12 | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов) (отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров) |  |  |
| ИТОГО кол-во листов |  |  |  |

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 4

Приложение к части 1 заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от «___»______20__г. №___

На бланке

Дата, исх. № ____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 2 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор)) |  |
| 3.1 | Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2 | Размер уставного капитала |  |
| 3.3 | Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны |  |
| 3.4 | Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны |  |
| 3.5 | ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов: - свидетельства о государственной регистрации; -информационного письма об учете в ЕГРПО; -свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; -справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве |  |
| 3.6 | Сведения об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа: фамилии, имена, отчества (при наличии), идентификационные номера налогоплательщиков |  |
| 4 | Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника процедуры закупки (страна, адрес) |  |
| 6 | Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города) |  |
| 8 | Адрес электронной почты участника процедуры закупки |  |
| 9 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 10 | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 11 | Банковские реквизиты Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета |  |
| 11.1 | Наименование обслуживающего банка |  |
| 11.2 | Расчетный счет |  |
| 11.3 | Корреспондентский счет |  |
| 11.4 | Код БИК |  |
| 12 | Балансовая стоимость активов |  |
| 13 | Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона) |  |
| 14 | Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки |  |
| 15 | Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты |  |

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:

1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);

n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Индивидуальный предприниматель |
| 2 | Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей |  |
| 3 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 4 | Место жительства |  |
| 5 | Почтовый адрес |  |
| 6 | Паспортные данные |  |
| 7 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 8 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 9 | Адрес электронной почты |  |

| Индивидуальный предприниматель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |

МП

Форма 4

Приложение к части 1

заявки на участие

в открытом аукционе

в электронной форме

от «___»______20__г. №____

АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование | Сведения об участнике процедуры закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Статус участника процедуры закупки | Физическое лицо |
| 2 | Фамилия, имя, отчество (полностью) |  |
| 3 | Место жительства |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Паспортные данные |  |
| 6 | Номер контактного телефона участника процедуры закупки |  |
| 7 | Факс участника процедуры закупки |  |
| 8 | Адрес электронной почты |  |

|  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- |

Форма 5

| На бланке организации |  |
| --- | --- |

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

| число, месяц, год совершения доверенности прописью |  | место совершения доверенности |
| --- | --- | --- |

Участник процедуры закупки ________________________________________

(полное наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________

(кем выдан)

______________________________________________________________________

представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», единой комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме

______________________________________________________________________

(предмет открытого аукционам в электронной форме)

| Подпись |  |  |  | удостоверяю. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия, имя, отчество представителя |  | подпись представителя |  |

Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.

| должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП

# Форма 6

# ДЕКЛАРАЦИЯ

# о соответствии участника закупки критериям отнесения

# к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что_______________________________________________________________

(указывается наименование участника процедуры закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ "О развитии  малого  и среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам___________________________________________________

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства

в зависимости от критериев отнесения отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес):_____________________________________

__________________________________________________________________________________

2. ИНН/КПП:___________________________________________________________________

(N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН:_______________________________________________________________________

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности*:

| N п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1** | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | 25 |  | - |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью***, процентов | 49 |  | - |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации |  | да(нет) |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования |  | да (нет) |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом "Об инновационном центре "Сколково" |  | да (нет) |  |
| 6. | Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" |  | да (нет) |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно до 15 - микро- предприятие | от 101 до 250 включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800 120 в год - микро- предприятие | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению |  |  |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2 | подлежит заполнению |  |  |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции |  | да (нет) |  |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет) (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) |  |  |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет) (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумму) |  |  |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации |  | да (нет) |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |  | да (нет) |  |

(подпись)

М.П.

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подписавшего, должность)

* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

** Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

*** Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

5. Проект договора

Договор № __________

на поставку товара

| Город Москва | «____»_____________ 20___ г. |
| --- | --- |

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ), зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,

должность, фамилия, имя, отчество

действующего на основании _____________________________________________,

устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)

с одной стороны, и

Для юридических лиц:

______________________________________________________________________,

полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)

зарегистрирован___ _______________	__________________________________

дата регистрации		     наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,

должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор

действующего на основании _____________________________________________,

устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица

Для индивидуальных предпринимателей:

Индивидуальный предприниматель _______________________________________,

фамилия, имя, отчество

зарегистрирован____ _________________ __________________________________

(дата регистрации)	        наименование регистрирующего органа

за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

Для физических лиц:

______________________________________________________________________,

фамилия, имя, отчество

именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г., с изменениями от 22.06.2015 г., на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № _________ (протокол от _______ №________), обеспечения исполнения договора в виде _____________________________________________

наименование обеспечения, реквизиты

заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.

1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора

2.1. Цена договора  составляет ________________ рублей

сумма цифрами

_____ копеек (________________________________________), в том числе НДС

сумма прописью с заглавной буквы

________________ рублей ____ копеек (_____________________________).

2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров (далее – сопутствующие работы (услуги)), уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.

2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.

2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.

2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.

3. Порядок расчетов

3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приемки сопутствующих работ (услуг).

3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара.

3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры, акты выполнения сопутствующих работ (оказания сопутствующих услуг) т.п. документы.

3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.

3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару

4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).

4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.

4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.

4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.

4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.

4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара

5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.

Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.

5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара, выполнение сопутствующих работ (оказание услуг) и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).

5.3. Если иные способы и условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ (оказания услуг) не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.

5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.

5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.

5.6. Место поставки товара и выполнения сопутствующих работ (оказания услуг):________________________________________.

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства

6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.

6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.

6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств

7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:

7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.

7.1.2. Сопутствующие работы (услуги) выполняются в месте выполнения работ (оказания услуг) в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнение сопутствующих работ (оказание сопутствующих услуг) оформляется соответствующим актом.

7.1.3. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.

7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.

7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.

7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.

7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.

7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика

8.1. Заказчик вправе:

8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.

8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.

8.2. Заказчик обязан:

8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.

8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.

8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика

9.1. Поставщик вправе:

9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.

9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.

9.2. Поставщик обязан:

9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие поставке работы и услуги (монтаж, наладка оборудования, обучение персонала)/УКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРЕЧЕНЬ СОПУТСТВУЮЩИХ РАБОТ,УСЛУГ/ и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.

9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком на сумму _____________________ в форме ______________________________________________________________________.

наименование обеспечения, реквизиты

10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.

10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон

11.1. Ответственность Заказчика:

11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

11.2. Ответственность Поставщика:

11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, нарушения сроков  выполнения сопутствующих поставке работ (оказания услуг), связанных с поставкой товаров, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения.

11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.

11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.

11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.

11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.

11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.

11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение
договора

13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

13.2. Договор действует до _________________________.

13.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее _____________ при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до ____________.

13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.

13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании акта в случаях:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;

б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;

в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

14. Прочие условия договора

14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с ___ до ___часов по __________ времени.

14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.

14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.

14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:

приложение 1 – Спецификация ____________________________________;

наименование поставляемого товара

приложение 2 – Технические характеристики_________________________;

наименование поставляемого товара

приложение 3 – График поставки товара и выполнения(оказания) сопутствующих работ( услуг).

15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | полное наименование юридического лица |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты:_______________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

# Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место нахождения |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

# Для физических лиц:

| Заказчик |  |  |  | Поставщик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | фамилия, имя, отчество |  |  |  |  |  |
| Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31 |  |  |  | Место жительства: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Паспортные данные: |  |  |  |  |  |
| Банковские реквизиты: _______________ |  |  |  | Банковские реквизиты: |  |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 1

к договору
от____________№_____

# Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № п/п | Наименование/ модель | Единица измерения | Ко-ли-че-ство | Цена за еди-ницу товара (руб.) | Сумма без учета НДС (руб.) | НДС |  | Сумма с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ставка в % | Сумма (руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |

Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

к договору
от____________№_____

# Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

| № пп | Наименование / модель | Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ | Гарантий-ный срок | Срок службы товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

| Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации: Срок предоставления гарантий качества |  |
| --- | --- |
| Объем предоставления гарантий качества |  |
| Условия предоставления гарантийного обслуживания: |  |
| Иные гарантии поставщика |  |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение 3

к договору
от____________№_____

# График поставки товара

# и выполнения(оказания) сопутствующих работ (услуг)
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

|  | График поставки по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Позиция согласно спецификации | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопутствующие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сопутствующие услуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Особые способы и условия поставки: |  |
| --- | --- |

Для юридических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  | должность |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |

Для индивидуальных предпринимателей:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Индивидуальный предприниматель |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  | МП |  |  |  |  |

Для физических лиц:

| Заказчик: |  |  |  | Поставщик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| должность |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпись |  | расшифровка подписи |  |  | подпись |  |  | расшифровка подписи |
| МП |  |  |  |  |  |  |  |  |

Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.

При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.

Для юридических лиц.

Для индивидуальных предпринимателей.

Для физических лиц.

Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.

Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.

Для юридических лиц.

Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.

Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может  представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары

Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».

Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).

Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.

Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.

Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.

Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.

При наличии требований о предоставлении обеспечения исполнения договора в документации об открытом аукционе в электронной форме

Величина НДС в спецификации (приложение 1 к договору), а также предоставляемых по итогам исполнения договора накладных, счетах, счетах-фактурах должна соответствовать величине НДС, указанной в договоре.

В случае если НДС не облагается, в договоре делается ссылка на статью Налогового кодекса Российской Федерации с указанием пункта и подпункта и/или документ о возможности применения упрощенной системы налогообложения с указанием даты и номера документа.

Раздел включается в проект договора при наличии требований о предоставлении обеспечения исполнения договора в аукционной документации.

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации об открытом аукционе в электронной форме

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации об открытом аукционе в электронной форме

Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки, согласно документации об открытом аукционе в электронной форме

Указывается в соответствии с предметом закупки, согласно документации об открытом аукционе в электронной форме