Приложение №1
к Договору

	
	Техническое задание
	
	

	
	На ремонт сети телефонной связи здания 223.
	

	
	Проект Ю.4835.000-СС
	
	

	
	
	
	

	№
	Наименование работ и затрат
	Единица
	Коли-

	п/п
	
	измерен.
	чество

	
	Раздел Монтажные работы
	
	

	1
	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный
	1шт.
	81

	2
	Розетка телефонная штепсельная
	шт.
	81

	3
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	3

	4
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	11,59

	5
	Кабель-канал по стенам и потолкам, длина 2 м
	100 м
	6,3

	6
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,05

	7
	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100 м
	0,16

	8
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100 м
	0,21

	
	Раздел Материалы, не учтенные в расценках
	
	

	9
	Скобы металлические для крепления проводов
	10 шт.
	15

	10
	Кабель-канал (короб) 60x40 мм
	м
	300

	11
	Кабель-канал (короб) 16x10 мм
	м
	630

	12
	Трубы из коррозионностойкой стали электросварные, марки 08Х18Н10, наружным диаметром 21,3 мм, толщиной стенки 2,0 мм
	10 м
	1,6

	13
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм
	10 м
	0,5

	14
	Комплектующие для короба (перегородка, заглушка торцевая, Т-образный отвод, угол внутренний)
	шт.
	360

	15
	Телефонный аппарат системы АТС (Samsung SMT-P2100D)
	шт.
	81

	16
	Кабель " витая пара ", UTP cat 5 e 2*2/05.
	1 метр
	1180

	
	Требования к качеству и условиям выполняемых работ:

	1
	Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих Строительных норм и правил (СНиП)

	2
	Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и технологическим условиям, быть новыми и заводского изготовления.

	3
	На момент подписания Актов сдачи-приемки работ по договору Заказчику должны быть предоставлены сертификаты на все используемые материалы и оборудование, или другие документы, удостоверяющие качество материало

	4
	Проход сотрудников подрядчика на режимные территории Заказчика и допуск к работам производится в соответствии с требованиями Федерального Закона "Об использовании атомной энергии" №170-ФЗ от 21.11.95г., Закона "О государственной тайне №5485-1 от 21.07.93г., Инструкцией "О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010года №63 и нормативными актами Заказчика о допуске лиц на соответствующие объекты

	5
	Для решения вопроса о допуске к работам конкретных лиц Подрядчик по решению Заказчика предоставляет анкетные материалы на персонал, привлекаемый к работе на объекте в соответствии с п.9 Инструкции " О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к Государственной тайне" №63 от 06.02.2010г. Работы должны выполняться лицами, имеющими на это право в соответствии с действующим законодательством РФ.

	6
	Наличие производственных мощностей, трудовых и материальных ресурсов

	7
	Предоставить список сотрудников, которые будут выполнять работы, список сотрудников, которые будут осуществлять контроль за ходом работ, их качеством и соблюдением правил техники безопасности на объекте. Необходимо предоставить копии квалификационных документов, подтверждающих профессиональную квалификацию рабочих и ИТР. Рабочих должно быть: электромонтер по телефонной связи и радиофикации 4-5 разряд-4 человека

	8
	При исполнении договора принять во внимание, что ссылки в техническом задании на конкретный тип материалов и изделий, производителя носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Подрядчик может использовать при выполнении работ иные типы материалов и изделий, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству материалы и изделия, указанные в техническом задании.

	
	Контактное лицо: Рождествин Александр Иванович тел. (48439) 9-88-32.


