УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по базированию

________________________ О.Э. Дарбинян

«____» _____________20___г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка технических газов (номенклатурная группа № 1.58 – поставка газов, фреонов, баллонов) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству продукции:
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Аргон
	· Газообразный высокой чистоты,

· ТУ 6-21-12-94 (с изм. 1,2)

· объемная доля аргона, % не менее 99,998,

· заправка в баллоны (40 л,  6куб.м./1 баллон) ФГУП «Атомфлот» 
	400
	Бал.

	2
	Гелий
	· Высокой чистоты,

· ТУ 51-940-80, марка «А» 

· Объемная доля гелия, % ,не менее – 99,995

· Заправка в баллоны (40 л,  6куб.м./1 баллон) ФГУП «Атомфлот»
	20
	Бал.

	3
	Кислород 
	· Газообразный медицинский

· ГОСТ 5583-78,

· Объемная доля кислорода, %, не менее – 99,5 %,

· Заправка в баллоны (40 л, 6куб.м./1 баллон) ФГУП «Атомфлот»
	10
	Бал.

	4
	Хладон 
	· R 22, (химическое название – дифторхлорметан)

· ГОСТ 8502-93,

· Заправка в баллоны  (40 литров) ФГУП «Атомфлот»  (по 40 кг/1 баллон) 
	15
	Бал.

	5
	Хладон
	· R 12, (химическое название – дифтордихлорметан)

· ГОСТ 19212-87,

· Заправка в баллоны (40 литров) ФГУП «Атомфлот» (по 40 кг/1 баллон)
	25
	Бал.

	6
	Углекислота
	· Двуокись углерода жидкая,

·  ГОСТ 8050-85,

· содержание двуокиси углерода не менее 99,9 %

· Заправка в баллоны (40 л - 24 кг./1 баллон) ФГУП «Атомфлот
	50
	Бал.

	7
	Кислород
	· Технический газообразный,

· ГОСТ 5583-78

· Заправка в баллоны (40 л -  6куб.м./1 баллон) ФГУП «Атомфлот»
	1600
	Бал.

	8
	Ацетилен
	· Технический растворенный,

· ГОСТ 5457-75, изм. № 1-2

· Заправка в баллоны (40 л - 5,5 кг/1 баллон) ФГУП «Атомфлот»
	800
	Бал.


3. Требования к упаковке продукции: 
3.1. Продукция должна поставляться в баллонах в соответствии с требованиями, изложенными в п.2 настоящего технического задания.
3.2. Поставляемые баллоны с газами должны быть: в технически исправном состоянии, обязательно прошедшие освидетельствование, не просроченные (На верхней сферической части каждого баллона должны быть выбиты и отчетливо видны данные, согласно п. 10.1.9 «ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ - ПБ 03-576-03»).
4.1. Требования к продукции, технической документации и сертификатам: 
4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
4.3. Поставляемая продукция должна быть изготовлена на лицензированном предприятии, имеющем следующие разрешения и лицензии:

4.2.1. лицензия ФС по Экологическому, технологическому и атомному надзору;

4.2.2. разрешение на техническое освидетельствование и ремонт баллонов;

4.2.3. лицензию на осуществление деятельности по производству лекарственных средств (п.п. 3, п.2 настоящего технического задания (медицинского кислорода)).
4.4. На момент поставки каждой партии продукции должны быть предоставлены:
4.3.1. паспорта качества завода изготовителя;

4.3.2. сертификаты соответствия завода изготовителя.
4. Порядок формирования цены: 
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика
5. Форма, сроки и порядок оплаты продукции:
В соответствии с условиями проекта договора.

6. Место и условия поставки продукции:
7.1 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», (склад баллонов). 
7.2 Поставка продукции должна осуществляется специальными машинами по заявкам представителя заказчика за 2-3 дня до поставки от 1 (одного) баллона в специальных контейнерах ФГУП «Атомфлот» (8 баллонов/1контейнер, при поставке от 8 баллонов, контейнера будут предоставлены при поставке).
7.3 Тара (баллоны, контейнера) на обмен в день поставки.
7.4 Организация, осуществляющее доставку товара до склада Заказчика (в соответствии с требованиями п.7.1 настоящего технического задания) должна иметь разрешение на перевозку опасных и взрывоопасных грузов.
7. Сроки поставки продукции:
Вся продукция по договору должна быть поставлена (партиями) по заявкам заказчика от одного баллона в срок с «09» января 2013г. по «30» декабря 2013г.

Начальник ОМТС
С.В. Ярема

Исп. Сохряков В.Б.
Р.т. 7429
