5

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Комбинат «Электрохимприбор»


УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УМТТО
_________________И.А. Ларионов
                                               «______» _______________ 2010 г.
ДОКУМЕНТАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА
ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

     от «___» ____________ 2010 года  № _________________________

на право заключения договора 

 на поставку диагностического оборудования
для нужд ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
Разрешение на информационный обмен №055-01/1311, №055-01/1310
Подразделение 055
Начальник подразделения       __________________________ М.С. Забелин
Руководитель группы               __________________________ Е.И. Мокроусова
Исполнитель                                __________________________ М. А. Простолупова
2010
Извещение о проведении запроса ценовых котировок 
на право заключения  договора на поставку товаров 
1. Форма торгов: запрос котировок 
2. Заказчик: ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
3. Адрес: 624200  г. Лесной, Свердловской области, ул. Коммунистический проспект 6а.
4. Контактное лицо: Простолупова Мария Александровна. Время работы: в рабочие дни с 6-00 до 15-00  по московскому времени.
5. Телефон/факс: (34342) 3-72-56, 3-72-57
6. Адрес электронной почты: prostolupova.m@ehp-atom.lesnoy.ru с пометкой (055-простолупова)
7. Наименование, характеристики закупаемых товаров: поставка диагностического оборудования согласно техническим требованиям заказчика (приложению №1)
8. Количество и единицы измерения товаров: 2шт.
9. Условия поставки: Поставка одной партией. 
10. Сроки поставки: Поставка осуществляется Поставщиком не позднее чем через 90 дней с момента заключения договора .
11. Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%.
12. Начальная (максимальная) цена договора: 800000 руб.
13. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками: российский рубль.
14. Порядок формирования цены договора: в общую сумму договора должны входить НДС, стоимость доставки с учетом условий поставки Заказчика, расходы на страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
15. Сроки и порядок оплаты поставок товаров: С победителем запроса котировочных заявок будет заключен договор на поставку диагностического оборудования, в соответствии с которым поставщику будет произведена оплата в течение 10 календарных дней с момента поступления товара на склад Заказчика.
16. Форма оплаты: безналичный расчет
17. Дата и время начала приема заявок: «16» апреля  2010 года в 10:00 по московскому времени.
18. Форма котировочной заявки: приведена в приложении №2 к настоящему извещению 
19. Место подачи котировочных заявок: 

· по электронному адресу prostolupova.m@ehp-atom.lesnoy.ru с пометкой (055-простолупова)
· тел./факсу (34342) 3-72-56, 3-72-57
· почтой по адресу: 624200  г. Лесной, Свердловской области, ул. Коммунистический проспект 6а. ОМТСКО
20. К котировочной заявке на участие требуется приложить копии следующих документов:
· Свидетельство о постановке на налоговый учет;

· Свидетельство, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.;

· титульный лист Устава;
· юридический и почтовый адрес (выписка из Устава предприятия);

· подтверждение полномочий лица, подписывающего договор и сроки их действия (доверенность или приказ о назначении, выписка из Устава предприятия) 

· виды деятельности и оказываемые услуги (выписка из Устава предприятия)

· последняя страница Устава (дата регистрации, подписи, печать)
· для предприятий работающих с комбинатом впервые выписка из ЕГРЮЛ не старше 1 месяца.

· Справка из налогового органа об отсутствии задолженности за последний отчетный период.
21. Требования к участникам процедуры закупки: 

· отсутствие сведений об организации в реестре недобросовестных поставщиков ФАС РФ
· участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом работы и репутацией в области поставок стройматериалов.
22. Дата и время окончания приема заявок: «_____» марта  2010 года в 10:00 по московскому времени.
23. Срок подписания договора с победителем запроса ценовых котировок:  договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. Победитель запроса котировочных заявок должен представить заказчику подписанный договор не позднее чем через 3 дня со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения котировочных заявок. 
24. Предоставляемые преференции: для поставщиков товаров  российского происхождения возможно увеличение размера аванса по договору.
25. Прочие условия: В случае если победитель запроса котировочных заявок в срок, указанный в заявке, не представил Заказчику подписанный договор или в последствии не выполнил условия оговоренные в нем, Заказчик в праве предоставить сведения об этой организации в реестр недобросовестных поставщиков ФАС РФ.
26. Официальный сайт размещения данного извещения: http://zakupki.rosatom.ru
Приложение:

1. Спецификация на диагностическое оборудование
2. форма котировочной заявки
Приложение № 1 к извещению о проведении 

запроса ценовых котировок
№ ________от___________
Техническое задание   
	№ п.п
	Наименование
	Кол-во, 

к-т
	Цена с НДС

руб. за ед.
	Сумма с НДС, руб.

	1
	Аудиометр АА 220 со встроенным термопринтером

Технические характеристики аудиометра тимпанометра АА-220 или эквивалент: Система импедансных измерений
Есть

Тон пробника
Частота 226 Гц, уровень 85 дБ УЗД с АРУ, обеспечивается постоянный уровень на различных объёмах

Давление воздуха
регулировка автоматическая, измеренное значение отображается на графическом дисплее, диапазон от -600 до +300 daPa, пределы давления от -800 daPa до +600 daPa (1 daPa = 10 Паскалей)

Скорость изменения давления
минимальная(50 daPa/сек), средняя, максимальная или автоматическая с минимумом на пике податливости. Выбирается при настройке.

Податливость
от 0,1 до 6,0 мл (объём уха: 0,1 - 8,0 мл)

Типы исследований:
 Тимпанометрия
автоматическая с программным заданием начального и конечного давления пользователем в меню настройки

Функция слуховой трубы
тест Williams (автоматический)

Индикация
графический дисплей, податливоть указывается в мл, а давление в daPa. Интенсивность стимула указывается в дБ ПС

Тимпанометрия
1 кривая для каждого уха.

Функция слуховой трубы: 
3 кривые для каждого уха.
Тимпанометр AA220 Комплект поставки

- Тимпанометр АА220 

- TDH39 головные телефоны 

- CIR22 внутриушной телефон для вносимого маскирования 

- В71 костный телефон 

- APS2 кнопка ответа пациента 

- ATP-AT235u универсальный пробник 

- BET50 Набор из 65 ушных вкладышей 

- TPR26 3 рулона термобумаги 

- UPS400 внешний источник питания 

- Пылезащитный чехол PCR-AT235 

- Инструкция по эксплуатации на русском языке.

	1
	300000
	300000


	2
	CenterFielol II Oculus Optikgeraete GmbH (Окулюс) или эквивалент Компьютерный периметр

.Особенности:

Регулируемый по высоте, моторизированный держатель подбородка, управляемый с клавиатуры компьютера (опционально). 

Наличие USB-порта. 

Возможность обновления оборудования в будущем.

Технические характеристики:

Радиус сферы: 30 см., Угол поля зрения: 36°/70°. 

Статическая периметрия: классическая, пороговая, быстрая, адаптируемая к внешним условиям. Использование CLIP-стратегии. 

Кинетическая периметрия: автоматическая — 4 изоптеры на произвольном меридиане, секторе и с произвольной скоростью. 

Цветная периметрия: синие стимулы подаются в статическом или в кинетическом режиме на желтом фоне. 

Параметры стимула: Goldman III. 

Диапазон яркости стимула: 0.1 - 318 Кд/ма (1000 asb). 

Цвет пятна стимуляции: Белый/Голубой. 

Возрастание яркости стимула: 0,1 log (шаг).

Яркость фона: 10 Кд/ма. 

Скорость стимулов: адаптивная/нормальная/быстро/медленно/определяемая оператором. 

Длительность стимулов: 0.2 с, 0.5 с , 0.8 с, произвольная. 

Интервал между стимулами: 0.6 с, 0.9 с, произвольный. 

Требования к компьютеру: AMD/Intel 500 MHz, RAM 156 MB, VGA 00x600, USB port, Windows 98 SE или 2000
	1
	500000
	500000

	
	Итого:
	
	
	800000


1. Требования к гарантии, упаковке, комплекту, технической документации  поставки:
· Полное соответствие товара и сопроводительной документации заявленным параметрам и техническим условиям, ГОСТ.
· Дублирование в сертификате соответствия (качества) все данные требуемых технических условий. 

· Наличие сертификатов производителя заверенного подлинной  печатью поставщика 
· Приемка товара происходит в соответствии с инструкциями П6, П7
Приложение № 2 к извещению о проведении 

запроса ценовых котировок
№ ________от___________
Котировочная заявка
на  поставку ______________________

Изучив извещение о проведении запроса ценовых котировок № ________ от _____________ ФГУП «Комбината «Электрохимприбор» на поставку _________________________, а также применимые к нему законодательство и нормативные правовые акты, Мы ______________________________________________________ ________________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица)

в лице ______________________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщаем, что согласны исполнить условия и требования, указанные в извещении о запросе ценовых котировок, и представляем следующие сведения:  

1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): __________________________________________________________________________

1.2. ИНН _________________________________ КПП_____________________________

Контактное лицо ________________________________телефон_________________________

2.  Перечень товаров:

	№
	Наименование, ГОСТ, технические характеристики
	Цена за единицу закупаемого товара с НДС руб.

	 1
	
	

	2
	
	


Условия доставки: _______________________________________________________________

(по выбору участника размещения заказа из вариантов, предложенных Заказчиком)

Сроки и порядок оплаты поставок: _________________________________________________

(по выбору участника размещения заказа из вариантов, предложенных Заказчиком)

Мы обязуемся, в случае принятия нашего ценного предложения поставить данные товары по следующей цене поставки товара  ___________(сумма прописью) рублей, в том числе НДС (18 %) ____________ (сумма прописью) рублей. В цену товаров включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
До подготовки и оформления официального договора настоящая котировочная заявка вместе с нашим уведомлением о присуждении статуса победителя будут выполнять роль обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса ценовых котировок и представление поставщиком своих котировочных заявок не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Инструкции по заполнению

1. Письмо следует оформить на официальном бланке участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

2. Участник должен перечислить и приложить все требуемые документы, указанные в извещении о запросе ценовых котировок 

3. Письмо должно быть подписано и скреплено печатью участника. 
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