Приложение № 2
Техническое задание 

для размещения заказа 

путем проведения запроса коммерческого предложения на закупку
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Спецификация

	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям заказчика. Особые требования к закупаемой продукции (класс безопасности, соответствие ГОСТам, ТУ, сведения о драгметаллах, наличие сертификатов, наличие технической документации)
	Ед. изм.
	Объем, количество

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Общие характеристики:

	
	

	1
	Кран шаровый запорный   фланцевый
	"DENDOR" F3515, Ду=25, рабочая среда: бескислородная горячая вода, сжатый воздух, морская вода, вода в системах холодного и горячего водоснабжения, питьевая вода, рабочая Т от -40о С  до 200о С, 
Рmax 40-16 МПа, материал корпуса – углеродистая сталь,
 шар – нержавеющая сталь, уплотнение – тефлон,
 ручка стальная. 
Наличие технического паспорта на комплект.
	шт.
	15

	2
	Кран шаровый запорный   фланцевый
	"DENDOR" F3515, Ду=32, рабочая среда: бескислородная горячая вода, сжатый воздух, морская вода, вода в системах холодного и горячего водоснабжения, питьевая вода, рабочая Т от -40о С  до 200о С, 

Рmax 40-16 МПа, материал корпуса – углеродистая сталь,

 шар – нержавеющая сталь, уплотнение – тефлон,

 ручка стальная. 

Наличие технического паспорта на комплект.
	шт.
	4

	3
	Кран шаровый запорный   фланцевый
	"DENDOR" F3515, Ду=40, рабочая среда: бескислородная горячая вода, сжатый воздух, морская вода, вода в системах холодного и горячего водоснабжения, питьевая вода, рабочая Т от -40о С  до 200о С, 

Рmax 40-16 МПа, материал корпуса – углеродистая сталь,

 шар – нержавеющая сталь, уплотнение – тефлон,

 ручка стальная. 
Наличие паспорта на комплект.
	шт.
	6

	4
	Кран шаровый запорный   фланцевый
	"DENDOR" F3515, Ду=50, рабочая среда: бескислородная горячая вода, сжатый воздух, морская вода, вода в системах холодного и горячего водоснабжения, питьевая вода, рабочая Т от -40о С  до 200о С, 

Рmax 40-16 МПа, материал корпуса – углеродистая сталь,

 шар – нержавеющая сталь, уплотнение – тефлон,

 ручка стальная. 

Наличие технического паспорта на комплект.
	шт.
	30

	5
	Кран шаровый запорный   фланцевый
	"DENDOR" F3515, Ду=65, рабочая среда: бескислородная горячая вода, сжатый воздух, морская вода, вода в системах холодного и горячего водоснабжения, питьевая вода, рабочая Т от -40о С  до 200о С, 

Рmax 40-16 МПа, материал корпуса – углеродистая сталь,

 шар – нержавеющая сталь, уплотнение – тефлон,

 ручка стальная. 

Наличие технического паспорта на комплект.
	шт.
	6

	6
	Кран шаровый запорный   фланцевый
	"DENDOR" F3515, Ду=80, рабочая среда: бескислородная горячая вода, сжатый воздух, морская вода, вода в системах холодного и горячего водоснабжения, питьевая вода, рабочая Т от -40о С  до 200о С, 

Рmax 40-16 МПа, материал корпуса – углеродистая сталь,

 шар – нержавеющая сталь, уплотнение – тефлон,

 ручка стальная. 

Наличие технического паспорта на комплект.
	шт.
	4

	7
	Кран шаровый запорный   фланцевый
	"DENDOR" F3515,  Ду=100, рабочая среда: бескислородная горячая вода, сжатый воздух, морская вода, вода в системах холодного и горячего водоснабжения, питьевая вода, рабочая Т от -40о С  до 200о С, 

Рmax 40-16 МПа, материал корпуса – углеродистая сталь,

 шар – нержавеющая сталь, уплотнение – тефлон,

 ручка стальная. 
Наличие паспорта на комплект.
	шт.
	4 




Начальник отдела 1205                                              Шитарев Г.Л.
