Участникам процедуры закупки

Разъяснение положений документации

Вопрос
Какое нужно присоединение к трубопроводу?

Ответ
Присоединения указаны в таблице  Спецификации в столбце «Тип, марка»; детальное представление о соединении в аналогичных ТУ в разделе «Приложение В  (обязательное) Габаритноприсоединительные размеры».

Вопрос

Электропривод на 220В или 380В?
Ответ
Краны шаровые и клапаны запорные комплектуются электроприводами на 220В и 380В, детальное представление о электроприводах см. в аналогичных ТУ в разделе «Приложение Г  (обязательное) Требование к электроприводам». 

