Приложение №3

к Извещению о проведении

запроса ценовых котировок
Техническое задание
На оказание услуг по техническому обслуживанию изделий медицинской техники в 

санатории-профилактории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»

Требования к оказанию услуг:

1. Произвести техническое обслуживание изделий медицинской техники, обеспечивающее надежную эксплуатацию и технически исправное состояние ИМТ Согласно Перечню оборудования изделий медицинской техники в санатории-профилактории ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»:
	№

п/п
	Наименование

аппарата
	Марка

аппарата
	Заводской инвентарный номер
	Страна

изготовитель
	Год выпуска

	1
	Аппарат для НЧ-магнитотерапии
	«Полюс-101»
	5939
	Россия
	1992

	2
	Аппарат для ультразвуковой терапии
	«УЗТ-1.01»
	153
	Россия
	2002

	3
	Аппарат для УВЧ терапии
	«УВЧ-60»
	5130
	Россия
	2007

	4
	Аппарат для низкочастотной терапии
	«Амплипульс-5»
	434
	Россия
	1990

	5
	Аппарат для гальванизации
	«Поток-1»
	45488
	Россия
	1979

	6
	Аппарат для гальванизации
	«Поток-1»
	41631
	Россия
	1979

	7
	Облучатель ультрафиолетовый
	«БОП-4»
	3881
	Россия
	1982

	8
	Облучатель ртутно-кварцевый
	«ОРК-21»
	56410
	Россия
	1975

	9
	Аппарат для дарсонвализации
	«Искра-1»
	4576
	Россия
	1990

	10
	Аппарат для СМВ терапии
	«Луч-3»
	11181
	Россия
	1984

	11
	Аквадистиллятор
	«ДЭ-25»
	312496
	Россия
	1981

	12
	Аппарат для подводного душмассажа
	«Тангентор»
	1860
	Россия
	1983

	13
	Шкаф сушильно-стерилизационный
	«ШСС-80П»
	5400
	Россия
	1991

	14
	Стерилизатор воздушный
	«HS-62A»
	913058
	Словакия
	1992

	15
	Аппарат для полимеризации пломб
	«Оптрадент-1МЦ/С»
	015
	Германия
	2000

	16
	Установка стоматологическая
	«Хирадент»
	397440
	Словакия
	1993

	17
	Лампа стационарная «Соллюкс»
	«ЛСС-6»
	39321
	Россия
	1978

	18
	Облучатель бактерицидный
	«ОБН-150»
	(3шт)
	Россия
	

	19
	Аппарат для магнитотерапии
	«Полюс-2»
	511
	Россия
	1992

	20
	Камера для хранения стерильных инструментов
	«Панмед» КС-1Б
	006135
	Россия
	2003

	21
	Аппарат подводный гидромассажный
	Адуа Аир «Акваэлр»
	207
	Италия
	2008

	22
	Аппарат лазерный терапевтический
	«Рикта-1»
	0289
	Россия
	2008

	23
	Аквадистиллятор
	АД Э-25 С3МО
	54
	Россия
	2008

	24
	Аппарат для лечения токами
	«Тонус»
	064
	Россия
	2008

	25
	Аппарат магнитотерапевтический
	«Алмаг 01»
	00101
	Россия
	2008

	26
	Аппарат ДМВ-терапии
	Солнышко ДМВ-01
	203007
	Россия
	2007

	27
	Ингалятор ультразвуковой
	«Муссон»
	1112
	Россия
	2002

	28
	Ингалятор ультразвуковой
	«Муссон»
	1126
	Россия
	2002

	29
	Облучатель ультрафиолетовый
	«БОП-01/27»
	130
	Россия
	2010

	30
	Аппарат инфакрасного излучения
	Beurer-IL-50
	SN0812001654
	Германия
	2010

	31
	Аппарат для НЧ-магнитотерапии
	«Полюс-101»
	-
	Россия
	2010

	32
	Аппарат для дарсонвализации
	«Искра-1»
	93
	Россия
	2010

	33
	Облучатель ртутно-кварцевый
	«ОРК-21»
	702
	Россия
	2010


Условия оказания услуг:

1. Технология и качество оказания услуг должны удовлетворять требованиям Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники» в соответствии с письмом Министерства Здравоохранения РФ утвержденное 27 октября 2003 г. N 293-22/233.
2. На момент подписания Актов оказания услуг по договору Заказчику должны быть предоставлены сертификаты на используемые материалы и оборудование, или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.
3. Наличие производственных мощностей трудовых и материальных ресурсов.
Контактное лицо: Грибкова Марина Гуламовна (48439) 9-41-89; 9-42-51.

