ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕН
1. Форма и способ процедуры закупки: Открытый запрос цен в электронной форме.
2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение «Север»

Место нахождения: 630075, г.Новосибирск, ул.Объединения, д.3

Почтовый адрес: 630075, г.Новосибирск, а/я 160

Контактное лицо: Баранов Алексей Викторович,

Тел/факс 8-383-2744537, эл.почта ovk@posever.ru

3. Организатор запроса цен: ФГУП Производственное объединение"Север"

Место нахождения: 630075, г.Новосибирск, ул.Объединения, д.3
Почтовый адрес: 630075, г.Новосибирск, а/я 160
Контактное лицо: Кондратова Наталья Юрьевна, тел. 8-383-2744526,
 эл. почта KondratovaNU@posever.ru
4. Предмет договора: Поставка комплекта электротехнических изделий 

Состав и объем продукции: 

	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена за ед без НДС (руб.)
	Сумма без НДС (руб.)
	Всего с НДС (руб.)

	1. 
	Выключатель автомат. ВА 57-39-340010-20УХЛ3  250 А отс.=1000А
	шт.
	2
	4 089,09
	8 178,17
	9 650,24

	2. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3   160 А,Iотс=1600А
	шт.
	4
	1 112,83
	4 451,32
	5 252,56

	3. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3   160 А,Iотс=1600А
	шт.
	30
	1 111,98
	33 359,49
	39 364,20

	4. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3   160 А,Iотс=2000А
	шт.
	1
	1 127,12
	1 127,12
	1 330,00

	5. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3   160 А,Iотс=800А
	шт.
	6
	1 122,14
	6 732,86
	7 944,78

	6. 
	Выключатель автоматический АЕ 2046 М-10Р 16 А
	шт.
	3
	444,53
	1 333,60
	1 573,65

	7. 
	Выключатель автоматический  АЕ 2046М-100 25 А
	шт.
	4
	666,67
	2 666,68
	3 146,68

	8. 
	Выключатель автоматический  АЕ 2046М-100 50 А
	шт.
	1
	503,14
	503,14
	593,71

	9. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 3МТ  25 А  10In  2П
	шт.
	10
	364,31
	3 643,05
	4 298,80

	10. 
	Выключатель автоматический АП 50Б 3МТ 4 А  10ln
	шт.
	10
	422,64
	4 226,36
	4 987,10

	11. 
	ВА 57-31-330010-1200 100,00А
	шт.
	8
	943,48
	7 547,86
	8 906,48

	12. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-330010-20УХЛ3  80 А отс 1250А
	шт.
	112
	1 432,14
	160 399,19
	189 271,04

	13. 
	Выключатель автомат. ВА 57-35-340010-1250 УХЛ3  125А
	шт.
	1
	1 740,34
	1 740,34
	2 053,60

	14. 
	Выключатель автомат. ВА 57-35-340010-2000 УХЛ3  200А
	шт.
	3
	1 494,91
	4 484,72
	5 291,97

	15. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3    16 А Iотс.=160А
	шт.
	333
	1 311,62
	436 769,01
	515 387,43

	16. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3    16 А Iотс.=320
	шт.
	8
	1 299,14
	10 393,15
	12 263,92

	17. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3    16 А Iотс.=80
	шт.
	20
	1 438,07
	28 761,36
	33 938,40

	18. 
	Выключатель автомат. ВА 57-35-340010-20УХЛ3  20 А ,Iотс.=200А
	шт.
	30
	1 602,58
	48 077,29
	56 731,20

	19. 
	Выключатель автомат. ВА 57-35-340010-20УХЛ3  20 А ,Iотс.=320А
	шт.
	1
	1 294,06
	1 294,06
	1 526,99

	20. 
	Выключатель автомат. ВА 57-35-340010-20УХЛ3  20 А ,Iотс.=320А
	шт.
	12
	1 432,14
	17 185,63
	20 279,04

	21. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  25 А , Iотс.=100А
	шт.
	20
	1 627,77
	32 555,42
	38 415,40

	22. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  25 А , Iотс.=125А
	шт.
	9
	1 627,77
	14 649,94
	17 286,93

	23. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  25 А , Iотс.=250А
	шт.
	1
	1 432,14
	1 432,14
	1 689,92

	24. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  25 А , Iотс.=320А
	шт.
	6
	1 294,06
	7 764,36
	9 161,94

	25. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  25 А , Iотс.=320А
	шт.
	1
	1 294,06
	1 294,06
	1 526,99

	26. 
	Выключатель автомат. ВА 57-35-340010-20УХЛ3  31,5 А  Iотс.=125А
	шт.
	1
	1 627,77
	1 627,77
	1 920,77

	27. 
	Выключатель автомат. ВА 57-35-340010-20УХЛ3  31,5 А  Iотс.=320А
	шт.
	6
	1 294,06
	7 764,36
	9 161,94

	28. 
	Выключатель автомат. ВА 57-35-340010-20УХЛ3  31,5 А  Iотс.=630А
	шт.
	6
	1 627,77
	9 766,63
	11 524,62

	29. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  50 А  Iотс 250А
	шт.
	5
	1 294,06
	6 470,30
	7 634,95

	30. 
	Выключатель автомат. ВА 57-39-340010-20УХЛ3  250 А отс.=1250А
	шт.
	4
	3 990,75
	15 962,98
	18 836,32

	31. 
	Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-100А-1250-400AC-УХЛ3-КЭАЗ
	шт.
	2
	4 331,09
	8 662,17
	10 221,36

	32. 
	Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-125А-1250-400AC-УХЛ3-КЭАЗ
	шт.
	50
	1 182,31
	59 115,68
	69 756,50

	33. 
	Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-200А-2000-400AC-УХЛ3-КЭАЗ
	шт.
	3
	1 354,43
	4 063,30
	4 794,69

	34. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  16 А, Iотс=160 А
	шт.
	20
	1 354,43
	27 088,64
	31 964,60

	35. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3   160 А,Iотс=2000А
	шт.
	1
	1 503,64
	1 503,64
	1 774,29

	36. 
	Счетчик Меркурий 201.2 (5-60А/220В)
	шт.
	1
	404,83
	404,83
	477,70

	37. 
	Счетчик Меркурий 230 AR-01 5-50А ЖКИ интерфейс CAN
	шт.
	2
	3 830,51
	7 661,02
	9 040,00

	38. 
	Счетчик меркурий 230 АRT-01 C(R)N (5-50А/380В) много тар., ЖКИ, CAN/RS-485
	шт.
	4
	2 635,34
	10 541,36
	12 438,80

	39. 
	Счетчик Меркурий 230 АМ-03  5А/380В
	шт.
	1
	1 376,27
	1 376,27
	1 624,00

	40. 
	Счетчик ЦЭ 6803 5-7,5А  380/220В 3ф
	шт.
	1
	1 270,76
	1 270,76
	1 499,50

	41. 
	Счетчик ЦЭ-6803В/1 1Т 10-100Ф 220В 3ф ,4пр..М6 Р32 кл.т1
	шт.
	1
	1 270,76
	1 270,76
	1 499,50

	42. 
	Автоматический выключатель А 3776 БР 160А РЭ 630А
	шт.
	4
	4 491,53
	17 966,10
	21 200,00

	43. 
	Выключатель автоматический А 3794 630а стац. с ручным приводом
	шт.
	2
	34 383,73
	68 767,46
	81 145,60

	44. 
	Выключатель автоматический  АЕ 2046М-100  16 А
	шт.
	1
	434,15
	434,15
	512,30

	45. 
	Выключатель автоматический АЕ 2046-100  40 А
	шт.
	2
	377,71
	755,42
	891,40

	46. 
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-10Б 10 А
	шт.
	3
	527,80
	1 583,39
	1 868,40

	47. 
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-10Б 100 А
	шт.
	5
	570,59
	2 852,97
	3 366,50

	48. 
	Выключатель автомат. АЕ 2046-10Б  12,5 А
	шт.
	11
	443,35
	4 876,82
	5 754,65

	49. 
	Выключатель автоматический  АЕ2046-10Б  16 А
	шт.
	6
	443,35
	2 660,08
	3 138,90

	50. 
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-10Б  20 А
	шт.
	11
	443,35
	4 876,82
	5 754,65

	51. 
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-10Б 25 А
	шт.
	27
	443,35
	11 970,38
	14 125,05

	52. 
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-10Б  31,5А
	шт.
	13
	443,35
	5 763,52
	6 800,95

	53. 
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-10Б  40 А
	шт.
	17
	443,35
	7 536,91
	8 893,55

	54. 
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-10Б  50 А
	шт.
	30
	443,35
	13 300,42
	15 694,50

	55. 
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-10Б 63 А
	шт.
	1
	443,35
	443,35
	523,15

	56. 
	Выключатель автоматический  АЕ 2046-10Б 80 А
	шт.
	15
	561,86
	8 427,97
	9 945,00

	57. 
	Выключатель автоматический  АЕ 2056М-100   80 А
	шт.
	1
	661,02
	661,02
	780,00

	58. 
	Выключатель автомат. АЕ 2066-100  160 А
	шт.
	1
	1 025,59
	1 025,59
	1 210,20

	59. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ 1,6А  10In
	шт.
	4
	251,19
	1 004,75
	1 185,60

	60. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ 16А  3,5In
	шт.
	20
	296,85
	5 936,95
	7 005,60

	61. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ 16А  10In IP54
	шт.
	1
	235,07
	235,07
	277,38

	62. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ 16А  3,5In
	шт.
	5
	382,88
	1 914,41
	2 259,00

	63. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ 2,5А 10In
	шт.
	1
	252,97
	252,97
	298,50

	64. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ  2,5 А  3.5In
	шт.
	12
	296,85
	3 562,17
	4 203,36

	65. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2 МТ 25А  3,5ln
	шт.
	5
	340,05
	1 700,25
	2 006,30

	66. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ 4 А  10In
	шт.
	6
	340,05
	2 040,31
	2 407,56

	67. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ 4 А  3,5In
	шт.
	4
	296,85
	1 187,39
	1 401,12

	68. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ  50 А  10In
	шт.
	3
	500,12
	1 500,36
	1 770,42

	69. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ6,3 А  3,5In
	шт.
	10
	382,94
	3 829,41
	4 518,70

	70. 
	Выключатель автоматический АП 50Б 2МТ63 А  3.5In
	шт.
	1
	500,12
	500,12
	590,14

	71. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 3МТ  1,6 А 10In
	шт.
	12
	296,85
	3 562,17
	4 203,36

	72. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 3МТ 10 А 3,5In
	шт.
	10
	382,94
	3 829,41
	4 518,70

	73. 
	Выключатель автоматический АП 50Б 3МТ 16 А  3.5In
	шт.
	2
	382,94
	765,88
	903,74

	74. 
	Выключатель автоматический АП 50Б 3МТ 25 А 10In
	шт.
	5
	340,05
	1 700,25
	2 006,30

	75. 
	Выключатель автомат. АП 50Б 3МТ  4 А  3.5In
	шт.
	8
	382,94
	3 063,53
	3 614,96

	76. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 3МТ 50 А   10ln
	шт.
	5
	517,54
	2 587,71
	3 053,50

	77. 
	Выключатель автоматический  АП 50Б 2МТ6,3 А  3,5In
	шт.
	10
	382,94
	3 829,41
	4 518,70

	78. 
	Выключатель автомат.ВА 51-35М2-340010  160 А отс 2000А
	шт.
	22
	1 343,64
	29 560,17
	34 881,00

	79. 
	Выключатель автомат.ВА 51-35М2-340010  250 А отс 3000А
	шт.
	1
	1 437,63
	1 437,63
	1 696,40

	80. 
	Выключатель автоматический ВА 52-37 400А
	шт.
	25
	6 889,83
	172 245,76
	203 250,00

	81. 
	Выключатель автомат.  ВА 57-31-340010-20УХЛ3  100 А отс 1200А
	шт.
	34
	1 355,42
	46 084,41
	54 379,60

	82. 
	Выключатель автоматический ВА 57-31-340010-20 УХЛ3 20А пп
	шт.
	13
	1 050,34
	13 654,41
	16 112,20

	83. 
	ВА 57-31-340010-20 УХЛ3   63 А Iотс.800А
	шт.
	6
	1 071,87
	6 431,19
	7 588,80

	84. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-31-340010-20 УХЛ3 63А отс. 400А
	шт.
	11
	991,95
	10 911,44
	12 875,50

	85. 
	Выключатель автомат.  ВА 57-31-340010-20УХЛ3  100 А отс 1200А
	шт.
	7
	1 038,31
	7 268,14
	8 576,40

	86. 
	Выключатель автоматический ВА 57-31-340010-20УХЛ3  40 А отс. 400А
	шт.
	5
	1 025,76
	5 128,81
	6 052,00

	87. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  100 А, I отс.=1250А
	шт.
	10
	1 381,86
	13 818,64
	16 306,00

	88. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  100 А, I отс.=500А
	шт.
	7
	1 038,31
	7 268,14
	8 576,40

	89. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  100 А, I отс.=500А
	шт.
	37
	1 372,97
	50 799,75
	59 943,70

	90. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  125 А  Iотс.=1250А
	шт.
	28
	1 439,83
	40 315,25
	47 572,00

	91. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  125 А  Iотс.=500А
	шт.
	17
	1 512,54
	25 713,22
	30 341,60

	92. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  125 А  Iотс.=800А
	шт.
	11
	1 483,05
	16 313,56
	19 250,00

	93. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3    16 А Iотс.=320
	шт.
	1
	1 508,47
	1 508,47
	1 780,00

	94. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  160А Iотс.= 500А
	шт.
	15
	1 483,05
	22 245,76
	26 250,00

	95. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  160А Iотс.= 800А
	шт.
	27
	1 483,05
	40 042,37
	47 250,00

	96. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3 160А  Iотс.=1600А
	шт.
	11
	1 584,75
	17 432,20
	20 570,00

	97. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3 160А  Iотс.=2000А
	шт.
	469
	1 483,05
	695 550,85
	820 750,00

	98. 
	Выключатель автомат. ВА 57-35-340010-20УХЛ3  20 А ,Iотс.=200А
	шт.
	3
	1 372,88
	4 118,64
	4 860,00

	99. 
	Выключатель автомат. ВА 57-35-340010-20УХЛ3  20 А ,Iотс.=320А
	шт.
	12
	1 372,88
	16 474,58
	19 440,00

	100. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3   200 А Iотс=1000А
	шт.
	1
	1 618,64
	1 618,64
	1 910,00

	101. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3   200 А Iотс=500А
	шт.
	1
	1 618,64
	1 618,64
	1 910,00

	102. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3   200 А Iотс=630А
	шт.
	19
	1 618,64
	30 754,24
	36 290,00

	103. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3   200 А Iотс=630А
	шт.
	3
	1 618,64
	4 855,93
	5 730,00

	104. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3  200 А Iотс.=2000А
	шт.
	232
	1 618,64
	375 525,42
	443 120,00

	105. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3  200 А  Iотс.=2500А
	шт.
	8
	1 618,64
	12 949,15
	15 280,00

	106. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  25 А , Iотс.=320А
	шт.
	1
	1 939,83
	1 939,83
	2 289,00

	107. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3  250 А
	шт.
	1
	1 939,83
	1 939,83
	2 289,00

	108. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3  40 А, отс.=630А
	шт.
	5
	1 437,29
	7 186,44
	8 480,00

	109. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3  250А Iотс.=500 А
	шт.
	52
	1 618,64
	84 169,49
	99 320,00

	110. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3  250А Iотс.=750 А
	шт.
	22
	1 618,64
	35 610,17
	42 020,00

	111. 
	Выключатель автомат. ВА 57-35-340010-20УХЛ3  31,5 А  Iотс.=125А
	шт.
	1
	1 296,61
	1 296,61
	1 530,00

	112. 
	Выключатель автомат. ВА 57-35-340010-20УХЛ3  31,5 А  Iотс.=630А
	шт.
	7
	1 457,63
	10 203,39
	12 040,00

	113. 
	Выключатель автоматический ВА 57-35-340010-20УХЛ3  40 А, отс.=630А
	шт.
	4
	1 437,29
	5 749,15
	6 784,00

	114. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  50 А  Im500А
	шт.
	2
	1 429,66
	2 859,32
	3 374,00

	115. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  50 А , Iотс.=630А
	шт.
	6
	1 371,19
	8 227,12
	9 708,00

	116. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  63 А отс 1250А
	шт.
	8
	1 423,73
	11 389,83
	13 440,00

	117. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  63 А
	шт.
	36
	1 301,70
	46 861,02
	55 296,00

	118. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  63 А отс 500А
	шт.
	3
	1 427,97
	4 283,90
	5 055,00

	119. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  63 А отс 500А
	шт.
	8
	1 331,36
	10 650,85
	12 568,00

	120. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  80 А
	шт.
	10
	1 340,68
	13 406,78
	15 820,00

	121. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  80 А отс 500А
	шт.
	5
	1 332,03
	6 660,17
	7 859,00

	122. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-35-340010-20УХЛ3  100 А, I отс.=1250А
	шт.
	1
	1 457,63
	1 457,63
	1 720,00

	123. 
	Выключатель автомат. ВА 57-39-340010-20УХЛ3  320 А отс.=1000А
	шт.
	1
	4 629,66
	4 629,66
	5 463,00

	124. 
	Выключатель автомат. ВА 57-39-340010-20УХЛ3  320 А отс.=3200А
	шт.
	7
	4 980,51
	34 863,56
	41 139,00

	125. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-39-340010-20УХЛ3  400 А отс.1000А
	шт.
	13
	3 910,17
	50 832,20
	59 982,00

	126. 
	Выключатель автоматический  ВА 57-39-340010-20УХЛ3  400А
	шт.
	13
	4 150,42
	53 955,51
	63 667,50

	127. 
	Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-20УХЛ3  500А отс.5000А
	шт.
	6
	4 569,49
	27 416,95
	32 352,00

	128. 
	Выключатель автоматический ВА 57-39-340010-20УХЛ3  630А отс.1250А
	шт.
	5
	4 369,49
	21 847,46
	25 780,00

	129. 
	Выключатель автомат. ВА 57-39-341810-20УХЛ3  400 А  РЭ1000А РН380В
	шт.
	1
	4 385,59
	4 385,59
	5 175,00

	130. 
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  100 А, Iотс.=500А
	шт.
	8
	1 160,42
	9 283,39
	10 954,40

	131. 
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  125 А Iотс.800А
	шт.
	1
	1 260,17
	1 260,17
	1 487,00

	132. 
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  125 А, Iотс.=500А
	шт.
	7
	1 357,63
	9 503,39
	11 214,00

	133. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  16 А, Iотс=125 А
	шт.
	2
	1 171,19
	2 342,37
	2 764,00

	134. 
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  16 А, Iотс.=125А
	шт.
	2
	1 061,02
	2 122,03
	2 504,00

	135. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3   160 А,Iотс=1600А
	шт.
	7
	1 381,36
	9 669,49
	11 410,00

	136. 
	Выключатель автоматический ВА57Ф35-340010-125А-1250-400AC-УХЛ3-КЭАЗ
	шт.
	1
	866,10
	866,10
	1 022,00

	137. 
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  160 А, Iотс.=1000А
	шт.
	1
	1 290,68
	1 290,68
	1 523,00

	138. 
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  160 А, Iотс.=500А
	шт.
	11
	1 074,58
	11 820,34
	13 948,00

	139. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  20 А, Iотс=320А
	шт.
	2
	1 243,22
	2 486,44
	2 934,00

	140. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  20 А,Iотс=80А
	шт.
	2
	1 160,17
	2 320,34
	2 738,00

	141. 
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  200 А, Iотс.=500А
	шт.
	3
	1 605,93
	4 817,80
	5 685,00

	142. 
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  200 А
	шт.
	6
	1 287,29
	7 723,73
	9 114,00

	143. 
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  200 А
	шт.
	8
	1 605,93
	12 847,46
	15 160,00

	144. 
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  25 А, Iотс.=100А
	шт.
	1
	950,85
	950,85
	1 122,00

	145. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  25 А,Iотс=320А
	шт.
	6
	1 238,98
	7 433,90
	8 772,00

	146. 
	Выключатель автоматический  ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3   31,5 А отс 400
	шт.
	2
	1 238,99
	2 477,97
	2 924,00

	147. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3   40 А,Iотс=400А
	шт.
	2
	1 238,99
	2 477,97
	2 924,00

	148. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3   40 А,Iотс=630А
	шт.
	8
	1 220,34
	9 762,71
	11 520,00

	149. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3   50 А  отсеч. 630А
	шт.
	5
	1 243,22
	6 216,10
	7 335,00

	150. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3   63 А,Iотс=1250А
	шт.
	5
	1 243,22
	6 216,10
	7 335,00

	151. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3   63 А,Iотс=500А
	шт.
	1
	450,85
	450,85
	532,00

	152. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3   80 А,Iотс=1250А
	шт.
	17
	1 338,98
	22 762,71
	26 860,00

	153. 
	Выключатель автомат. ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3   80 А,Iотс=500А
	шт.
	5
	1 118,64
	5 593,22
	6 600,00

	154. 
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-341810-20УХЛ3 250А РЭ 750А РН 380В
	шт.
	11
	1 800,85
	19 809,32
	23 375,00

	155. 
	Выключатель автоматический ВА 57Ф35-340010-20УХЛ3  200 А
	шт.
	27
	4 946,61
	133 558,47
	157 599,00

	156. 
	Выключатель автоматический ВА 61F29 3 L 16 А
	шт.
	1
	546,61
	546,61
	645,00

	157. 
	Выключатель автомат. ВА 61F29 3 L 40 А
	шт.
	1
	546,61
	546,61
	645,00

	158. 
	Автоматический выключатель ВА 88-32 3Р 80А 25кА TDM
	шт.
	2
	905,09
	1 810,17
	2 136,00

	159. 
	Автоматический выключатель ВА 88-35 3Р 160А 35кА TDM
	шт.
	2
	1 027,12
	2 054,24
	2 424,00

	160. 
	Выключатель автоматический ВА 88-37  3Р  250А
	шт.
	2
	1 834,75
	3 669,49
	4 330,00

	161. 
	Выключатель автоматический ВА 99-800/800А
	шт.
	2
	5 993,22
	11 986,44
	14 144,00

	Итого с НДС:
	4 297 761,75

	Всего без НДС:
	3 642 171,01

	НДС:
	655 590,74


5. Место поставки товара: 
склад Покупателя по адресу: 630075 Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Объединения, 3.

6. Сведения о порядке проведения, в том числе об оформлении участия в запросе цен, определении лица, выигравшего запрос цен:
Запрос цен проводится на электронной торговой площадке Аук. Конк. Дом в сети "Интеренет" по адресу: http://a-k-d.ru/ в порядке, установленном регламентом данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации по запросу цен.

Для участия в запросе цен участникам необходимо быть аккредитованными на указанной электронной торговой площадке в соответствии с правилами данной электронной торговой площадки.

Победителем запроса цен признается, по решению закупочной комиссии, допущенный участник запроса цен, предложивший наименьшую цену договора.

7. Начальная (максимальная) цена договора: 4 297 761 (Четыре миллиона двести девяносто семь тысяч семьсот шестьдесят один) рубль 75 копеек, включая НДС. Цена договора включает в себя: НДС, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов и других платежей.
8. Срок, место и порядок предоставления документации по запросу цен: 
На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (http://www.zakupki.gov.ru), на официальном сайте по закупкам атомной отрасли Госкорпорации «Росатом» (http://zakupki.rosatom.ru) документация по запросу цен находится в открытом доступе, начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен. Порядок получения документации по запросу цен на электронной торговой площадке Аук. Конк. Дом http://a-k-d.ru/ определяется правилами данной электронной торговой площадки.

9. Возможность проведения процедуры переторжки: 
не возможна 

10. Дата начала и дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе цен, место и порядок их подачи участниками:
Заявки на участие в запросе цен предоставляются на электронную торговую площадку Аук. Конк. Дом http://a-k-d.ru/,начиная с даты размещения настоящего извещения и документации по запросу цен на официальном сайте и на данной ЭТП, в порядке и в соответствии с регламентом работы данной ЭТП, в срок не позднее 12:00:00 (время московское) «23» января 2013 года.

11. Место и дата проведения отборочной стадии:
Аук. Конк. Дом http://a-k-d.ru/, не позднее «30» января 2013 года.

12. Место и дата подведения итогов запроса цен:
Аук. Конк. Дом http://a-k-d.ru/, не позднее «30» января 2013 года.

13. Срок заключения договора после определения победителя запроса цен:
договор заключается в течение 20 дней, но не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе цен. 

14. Форма, размер и срок предоставления обеспечения исполнения договора:
Не требуется 

15. Процедура запроса цен не является торгами по законодательству Российской Федерации и заказчик/организатор запроса цен имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем запроса цен.

16. Организатор запроса цен вправе отказаться от проведения запроса цен не позднее, чем за 1 (один) день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, не неся никакой ответственности перед участниками запроса цен или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

17. Остальные и более подробные условия запроса цен содержатся в документации по запросу цен, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению

