PAGE  
2

Протокол № 4/ЗЦК/022 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 
	г. Москва
	24 октября 2011 г.


4. Наименование предмета запроса котировок в электронной форме: право заключения договора на поставку товаров промышленного холодильного назначения.
5. Заказчик: ОАО НПО «ЦНИИТМАШ».
6. Существенными условиями договора, который будет заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются условия указанные в таблице:
Таблица
	№ п/п
	Наименование товара
	Количество


	Срок поставки товара

	1. 
	Компрессор DLF 301 EWL с запорными вентилями и с тепловой защитой INT-69
	2
	в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора Сторонами

	2. 
	Теплообменный аппарат  AGS-402-BS
	1
	

	3. 
	Теплообменный аппарат пластинчатый АС 70-30 НХ
	1
	

	4. 
	Cтекло смотровое-индикатор влажности MIA 012 
	1
	

	5. 
	Виброгасящая вставка (5/8) MF-5  V-5/8
	2
	

	6. 
	Виброгасящая вставка (7/8) MF-8
	2
	

	7. 
	Вентилятор S4E 400-AP-02-37
	1
	

	8. 
	Силовой модуль регулятора  скорости вращения FSP-340 (трехфазный)
	2
	

	9. 
	Разъем с кабелем  FSE-N15 (длина кабеля 1,5 м)   
	2
	

	10. 
	Модуль управления (датчик) FSE-02S 
	2
	

	11. 
	Реле давления сдвоенное PS2-A7A
	2
	

	12. 
	Корпус ТРВ R-22 TIE-HW100 (внешн. ур. -45/+11)
	2
	

	13. 
	Клапанный узел (Дюза)  TIO-004
	2
	

	14. 
	Фильтр ADK-084S (1/2) осушитель антикислотный
	3
	

	15. 
	Корпус СВ 200RB4T4 (1/2)
	2
	

	16. 
	Катушка к СВ  ASC 230 V/50-60Hz (801064)
	4
	

	17. 
	Сосуд вертикальный LRV 7
	1
	

	18. 
	Разъём к (катушке СВ) RG-9
	2
	

	19. 
	Вставка плавкая (1/4 МРТ, м, 76С) FРB-168 
	2
	

	20. 
	Вентиль Rotalock SR1-WF4 (1 -14  UNS – ½) 
	3
	

	21. 
	Прокладка под вентиль Rotalock №2(D-19;  S-30; 1"– 14) 
	3
	

	22. 
	Вентиль Rotalock SR2-WМ4 1" -14  UNS – 5/8 / 16mm 
	3
	

	23. 
	Припой Braze Tec Silfos S-5 (5%; 1 кг.)
	1
	

	24. 
	Припой Braze Tec CoMet 4576 (45%; 49/1) с фл. 
	2
	

	25. 
	Баллон с фреоном R-22, (тара 13,6 кг)
	2
	

	26. 
	Течеискатель портативный ITE-XTRA
	1
	

	27. 
	Манометрический коллектор 2802-ВPС
	1
	

	28. 
	Заправочные шланги, E303 FT-48
	1
	

	29. 
	Труборез ТС-127
	1
	

	30. 
	Труборез ТС-274
	1
	

	31. 
	Вальцовка с труборасширителями, 275 FS
	1
	

	32. 
	Труба (отрезок 5 м) « Frigotec» 7/8”
	1
	

	33. 
	Труба (отрезок 5 м) « Frigotec» 1/2”
	1
	

	34. 
	Труба (отрезок 5 м) « Frigotec» 5/8”
	1
	

	35. 
	 Уголок 207-C-7/8”
	10
	

	36. 
	Уголок 207-C-1/2”
	5
	

	37. 
	Уголок 207-C-5/8”
	10
	

	38. 
	Муфта 201-R-118-78
	1
	

	39. 
	Уголок 207-С-3/4”
	1
	

	40. 
	AV-34 Штуцер с ниппелем (1/4 SAE – ODS 1/4) 10мм
	2
	

	41. 
	Гайка NS4-04 (1/4”)
	6
	

	42. 
	Гайка NS4-06 (3/8”)
	1
	

	43. 
	Гайка NS4-08 (1/2”)
	1
	

	44. 
	Трубка капиллярная СА-25/40-50 (м)
	17
	


7. Начальная (максимальная) цена договора: 952 234,64 руб. (Девятьсот пятьдесят две тысячи двести тридцать четыре рубля) 64 копейки, включая НДС 18%.
8. Источник финансирования: собственные средства.
9. Место поставки товара: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4.
10. Процедура рассмотрения и оценки котировочных заявок проводилась Единой комиссией ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» в составе:
Единая комиссия правомочна осуществить рассмотрение и оценку котировочных заявок, т.к. на заседании присутствует более 50% ее членов.
11. Единая комиссия, руководствуясь ч. 9, ст. 50 ЕОСЗ и в сроки указанные в извещении о проведении ценовых котировок от «18» октября 2011 года № 111018/0552/022 
размещенном на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» http://zakupki.rosatom.ru (далее – официальный сайт Госкорпорации «Росатом») в сети Интернет в 12 час. 00 мин. 24 октября 2011 г. по адресу: 
г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4 осуществила открытие доступа к котировочным заявкам, поданным в форме электронных документов в сети Интернет через сайт оператора электронной торговой площадки ООО «Аукционный Конкурсный Дом» - www.a-k-d.ru.

12. До окончания указанного в извещении срока подачи заявок на участие в запросе котировок цен 24.10.2011 г., 12:00 не подана ни одна заявка на участие в запросе котировок цен через сайт в сети Интернет http://www.a-k-d.ru.
13. Единая комиссия приняла следующие решения:
1. Признать запрос ценовых котировок не состоявшимся;
2. Разместить заказ у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
14. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» в день подписания.
15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящей процедуры закупки. 
ПРОТОКОЛ ПОДПИСАН В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ВСЕМИ ПРИСУТСТВУЮЩИМИ ЧЛЕНАМИ ЕДИНОЙ КОМИССИИ
PAGE  

