Часть 2 «Проект Договора»

Договор № ________

| Санкт-Петербург | ____________ 2013 г. |
| --- | --- |

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Исполнительного директора Петрова Сергея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 719-07/078-13 от 01.07.2013, и «____________», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________, действующего на основании _______________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола № _________ от ___________ рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен по закупке № 13/584-714 заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Поставщик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) поставить Покупателю антиоблединительную систему (далее – Оборудование) и выполнить работы по установке Оборудования, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях, установленных Договором,  поставленное Оборудование и выполненные работы по его установке.

  - Поставщик обязан одновременно с доставкой Оборудования передать Покупателю относящуюся к Оборудованию документацию (сопроводительную, техническую, иную).

  - Качество Оборудования должно соответствовать стандартам и техническим условиям производителя Оборудования. Поставщик предоставляет Покупателю документы, подтверждающие качество Оборудования.

  - Оборудование, поставляемое Поставщиком Покупателю, должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов.

  - Поставщик гарантирует, что Оборудование свободно от любых прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том числе не обременено залоговыми обязательствами, под арестом не состоит и не является объектом договора аренды, финансовой аренды (лизинга), заключенным с третьим лицом.

- ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Цена Договора в соответствии с Расчетом стоимости  (Приложение № 2 к Договору) составляет _________ руб. __ коп. (________________ руб. ____ коп.), кроме того НДС 18% _________ руб. __ коп. (_______________ руб. ___ коп.), всего –  ________ руб. ___ коп. (_________________ руб. ___ коп).

  - В цену Договора входит стоимость поставляемого Оборудования, расходы Поставщика по доставке Оборудования, проведению погрузо-разгрузочных работ, работ по установке Оборудования, а также налоги, сборы, пошлины и другие обязательные платежи, связанные с исполнением Поставщиком обязательств по Договору.

  - Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Оплата в размере 100% от цены Договора производится Покупателем в течение 10 (десяти) банковских дней с даты выполнения Поставщиком обязательств по поставке и установке Оборудования, что подтверждается подписанными Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 и Протоколом сдачи-приемки работ.

  - Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

  - В течение 10 (десяти) календарных дней с момента выполнения всех обязательств по Договору Поставщик предоставляет Покупателю для оформления акт сверки расчетов по Договору в двух экземплярах.

- УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Доставка Оборудования производится Поставщиком Покупателю по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Договора. Конкретная дата и время доставки определяются по предварительному согласованию Сторон.

  - Поставщик осуществляет поставку Оборудования в упаковке, гарантирующей его сохранность при его транспортировке и хранении.

  - Датой передачи Оборудования считается дата приемки Покупателем Оборудования по товарной накладной ТОРГ-12.

  - Поставщик при передаче Оборудования представляет Покупателю товарную накладную ТОРГ-12 на поставленное Оборудование и счет-фактуру, оформленный в соответствии с НК РФ. Покупатель проверяет соответствие поставленного Оборудования сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах по наименованию, количеству, требованиям к упаковке, и при отсутствии замечаний подписывает товарную накладную.

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за приемкой Оборудования, Покупатель проверяет соответствие характеристик поставленного Оборудования Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору). В случае выявленных несоответствий Покупатель незамедлительно информирует об этом Поставщика. Поставщик обязуется за свой счет заменить Оборудование Покупателю по адресу, указанному в п. 2.1 Договора, в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя.

  - Приёмка Оборудования по качеству и комплектности осуществляется после выполнения Поставщиком работ по установке Оборудования путем подписания Заказчиком Протокола сдачи-приемки работ.

  - Поставщик считается исполнившим свои обязательства по Договору с даты подписания Покупателем Протокола сдачи-приемки работ.

  - Право собственности на Оборудование и риск его повреждения или утраты переходит к Покупателю с даты подписания им товарной накладной ТОРГ-12. В период проведения Поставщиком работ по установке Оборудования Поставщик несет ответственность за комплектность и целостность Оборудования.

- ПОРЯДОК УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

  - Поставщик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента передачи Оборудования Покупателю организует приезд специалиста(-ов) для проведения работ по установке Оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

  - Срок выполнения работ по установке и пуско-наладке Оборудования составляет 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12. При выполнении Поставщиком работ по установке Оборудования Стороны руководствуются Приложением № 4 к Договору «Взаимоотношения сторон в области охраны труда».

  - При выполнении работ Поставщик обязуется:

  - осуществлять установку Оборудования сервисными инженерами, имеющими соответствующие сертификаты фирмы-производителя, в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);

  - нести ответственность за выполнение на объекте Покупателя мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;

  - вести работы в соответствии с режимом работы Покупателя – по рабочим дням с 8.30 до 16.30 (по пятницам с 8.30 до 15.00).

  - Для выполнения работ по установке Оборудования Покупатель обеспечивает доступ на объект специалистов Поставщика по единому согласованному списку, предоставляемому не менее чем за 1 (один) рабочий день до начала работ (пропускной режим на объекте Покупателя не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства).

  - В течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения работ по установке и пуско-наладке Оборудования, Стороны подписывают Протокол сдачи-приемки работ (по форме Приложения № 3 к Договору).

  - В случае наличия замечаний Покупатель в те же сроки направляет Поставщику письменный мотивированный отказ от приемки работ с указанием сроков устранения замечаний, которые производятся за счет Поставщика.

  - Гарантийный срок на выполненные работы составляет __ (___) месяцев с даты подписания Протокола сдачи-приемки работ.

  - В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов или недоделок в выполненных работах Поставщик обязан устранить их за свой счёт в разумный срок.

  - Гарантийные обязательства не действуют, если неисправность явилась следствием механического воздействия, пожара, наводнения, поражения молнией и других стихийных бедствий.

  - Покупатель вправе во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Поставщиком, не вмешиваясь в его деятельность.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - На Оборудование устанавливается срок гарантии ___ (___) месяцев, но не менее ресурса, заявленного производителем. Гарантийный срок на Оборудование начинает исчисляться с момента подписания Покупателем Протокола сдачи-приемки работ.

  - В пределах гарантийного срока Поставщик несет ответственность за качество поставленного Оборудования.

  - В течение гарантийного срока Поставщик обязуется исправлять выявленные в поставленном Оборудовании неисправности/недостатки. В случаях, когда для осуществления технического обслуживания или ремонта Оборудования требуется обратиться в специализированные сервисные центры, Поставщик обязуется принять Оборудование у Покупателя и выполнить ремонтные работы.

В случае если невозможно устранить недостатки (неустранимые недостатки) поставленного Оборудования, Поставщик обязан произвести замену на Оборудование надлежащего качества в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения требования о замене от Покупателя

  - Поставщик не несет ответственности в случаях нарушения Покупателем правил по эксплуатации или хранению переданного Покупателю Оборудования.

  - Поставщик гарантирует связь с собой в рабочее время с 9.00 до 17.00 по указанным в разделе 9 Договора контактам (телефон, факс, e-mail).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАССМОРЕНИЯ СПОРОВ

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

  - В случае нарушения сроков поставки Оборудования Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,3% от цены Договора за каждый день просрочки.

  - В случае нарушения Поставщиком срока выполнения работ по установке Оборудования, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,3% от цены Договора за каждый день просрочки.

  - В случае если просрочка поставки Оборудования составляет более 10 (десяти) календарных дней, Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Поставщика без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Поставщиком соответствующего уведомления от Покупателя, если иной срок не указан в уведомлении. При этом Поставщик обязуется за свой счет вывезти с территории Покупателя поставленное Оборудование.

  - За нарушение срока замены некачественного Оборудования на качественное, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,5 % от цены Договора, подлежащего замене, за каждый день просрочки.

  - В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.

  - В случае расторжения Договора по решению суда или по соглашению Сторон в силу существенного нарушения Поставщиком условий Договора, информация о Поставщике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 года.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния.

В случае наступления указанных обстоятельств Сторона, которая не в состоянии исполнить взятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок с момента их наступления сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. С момента наступления форс-мажорных обстоятельств действие Договора приостанавливается до момента, определяемого соглашением Сторон.

  - Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами и направления претензий. Срок рассмотрения претензии – 15 (пятнадцать)  рабочих дней.

В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами  всех обязательств по Договору.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями.

  - По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Стороны обязаны в течение 3-х дней сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факса и банковских реквизитов.

  - Ни одна из Сторон Договора не вправе передавать свои права и обязанности по  Договору стороннему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

В случае реорганизации Сторон, их права и обязанности по Договору переходят к их правопреемникам.

  - Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 – Техническое задание

- Приложение № 2 – Расчет стоимости

- Приложение № 3 – Форма протокола сдачи-приемки работ

- Приложение № 4 – Взаимоотношения сторон в области охраны труда

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: |  | ПОСТАВЩИК: |
| --- | --- | --- |
| ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» |  |  |
| 197183, С.Петербург, ул. Савушкина, 82 |  |  |
| ИНН 7814417371 КПП 783450001 |  | ИНН:__________КПП:________ |
| Р/сч. 4070 2810 8390 4000 2061 в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург Кор.сч. 3010 1810 2000 0000 0704 БИК 044030704 ОГРН 1089847342001 |  | Р/счёт __________________ в _____________________________ К/счет_______________________, БИК ________________________. |
| Тел./факс: (812) 430-01-34 / 430-03-93 e-mail: email@givnipiet.ru |  | Тел./факс:__________ e-mail _____________ |
| Исполнительный директор ______________ Петров С.А. «____»_______________2013 г. |  | ______________ «____»_______________2013 г. |

# Приложение № 1

к договору № ________________

от  «___» _______________ 2013 г.

| УТВЕРЖДАЮ: Исполнительный директор ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» ______________ Петров С.А. «____»_______________2013 г. |  | СОГЛАСОВАНО: ______________. «____»_______________2013 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и  установку антиобледенительной системы  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82

Санкт-Петербург

2013 год

Поставить  оборудование и материалы в следующем составе:

- саморегулирующийся греющий  кабель   с мощностью около 40 Вт/м п. производство  Nelson   или  Lavita  (880 м п.);

-  соединительная муфта  для  греющего кабеля концевая и проходная (12 комплектов);

-  электрокабель   ВВГ 3х2,5 мм кв. (760 м);

-  электрокабель   ПВС 3х2,5 мм кв. (80 м);

-  электрокабель ШВВП 3х0,75 (70 м);

-   блок автоматики и управления (1 шт.) в составе:

металлический  шкаф навесной IP54 (800х600х250мм),  вводной 3-х фазный  рубильник Шнайдер на 80А,  3-х фазный контактор Шнайдер на 63 А,     термостат  ETR (1 шт.) c датчиком температуры,   дифференциальные автоматы Шнайдер  на 16А (10 шт.);

- стальные  подвесы для греющего кабеля  в водосточных трубах (10 шт.) в сборе;

- стальная спец.лента для крепления  греющего кабеля на кровле (250 м);

- стальная перфолента толщиной 1,5 мм для крепления спец.ленты (100 м);

- металлорукав диаметром 25 мм  (120 м);

- гофротруба диаметром 25 мм (640 м);

- клеммные коробки IP54 (12 шт.);

- стальная оцинкованная катанка диаметром 8 мм (150 м);

- оцинкованные фальцевые сжимы (90 шт.);

- оцинкованный трос диаметром  4 мм для крепления кабелей на чердаке (250 м);

- талреп  (15 шт.);

- коуш (25 шт.);

- оцинкованный кронштейн для крепления троса (50 шт.);

- крепеж и расходные материалы (1 к-т).

Монтажные работы:

- из отрезка  саморегулирующегося греющего  кабеля с помощью соединительных муфт  смонтировать нагревательный элемент для одной водосточной трубы и части горизонтального водослива кровли;

- разложить сегмент греющего кабеля  на ровной поверхности петлей,    вдоль петли   посередине между греющими кабелями,  проложить трос стального подвеса, а затем скрепить образовавшуюся конструкцию поперечными вставками  из спецленты;

- опустить с помощью  высотников  образовавшуюся конструкцию из греющего кабеля и подвеса  вертикально в водосточную трубу  и закрепить  нижнюю петлю  греющего кабеля перфолентой  к водосточной трубе;

- если опустить петлю из греющего кабеля  в водосточную трубу не удается (из-за мешающих саморезов в водосточной трубе), высотнику вывеситься, разобрать в нужном месте водосточную тубу, пропустить греющий кабель и собрать водосточную трубу;

- сверху всю конструкцию из греющего кабеля зафиксировать на Т-образной планке, входящей в  подвес;

- оставшуюся часть сегмента греющего кабеля проложить вдоль вертикального «отбойника» с внутренней от края кровли стороны горизонтального  участка кровли с помощью высотников    вправо  и   влево  от раструба водосточной трубы петлей по плану заданному хозяйственным отделом;

- «холодные» концы, выполненные из кабеля ПВС,  соединенные с греющим кабелем соединительной муфтой  электрически присоединить  в клеммной коробке, установленной на ограждении кровли  к «холодному»  кабелю ВВГнг, проложенному по ограждению в гофротрубе до места ввода  кабеля с кровли на чердак;

- часть «холодного» кабеля, проложенную непосредственно по кровле для надежности и безопасности проложить  в металлорукаве и зафиксировать  на кровле  с помощью катанки, укрепленной на кровельных фальцах  фальцевыми сжимами;

- на чердаке смонтировать систему тросовых несущих конструкций с помощью кронштейнов, талрепов и  коушей для прокладки электрокабелей ВВГнг;

- «холодный» электрокабель ВВГнг  проложить  по чердаку в гофротрубе по тросу, зафиксированному  на кронштейнах от места ввода на чердак и до места установки блока автоматики и управления;

- из поставленных комплектующих смонтировать  блок автоматики и управления ;

- к блоку автоматики и управления  присоединить  электрокабель ВВГнг, питающий нагревательный элемент  в  водосточной трубе и на части горизонтального водослива кровли;

- под свесом кровли с помощью промальпиниста  смонтировать  датчик температуры с присоединенным к нему электрокабелем ШВВП;

- электрокабель  ШВВП  от датчика температуры проложить  в гофротрубе   по ограждению кровли, ввести на чердак, проложить по тросам в гофротрубе   и другим концом  присоединить   к  блоку автоматики;

- проложенный  сегмент  греющего кабеля подключить  к электропитанию в блоке автоматики и управления  и провести  пуско-наладочные работы;

- те же работы повторить  для остальных 9 шт. водосточных труб и прилегающих к ним горизонтальных участков водостоков;

-   подключение блока автоматики и управления с потребляемой мощностью около 30-35 кВА, установленного на чердаке, к питающей электросети - обеспечивает Заказчик.

Начальник отдела    714                                                                            М.Пряников

Приложение № 2

к Договору № ________________

от «___» ________2013 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

| Исполнительный директор ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» _________________ Петров С.А. «____» _______________2013 г. | ____________________ «____» _______________2013 г. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору №  __________

«____»____________2013 г.

ФОРМА

ПРОТОКОЛА СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

Протокол

сдачи-приемки работ по договору № ___________ от ________________

г. Санкт-Петербург                                                                          «____»____________ 20____г.

Мы, нижеподписавшиеся, ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  ___________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и ________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, составили настоящий Протокол о нижеследующем:

- Поставщиком выполнены работы по установке Оборудования, поставленного по товарной  накладной № ______.

- Комплектность и качество Оборудования соответствуют требованиям Покупателя и условиям договора № _____________ от _________________.

- Работы по договору № _____________ от _________________ выполнены полностью и в срок. Стороны претензий друг к другу не имеют.

- С даты подписания настоящего Протокола начинается исчисление гарантийного срока на поставленное Оборудование.

| Покупатель |  | - Поставщик |
| --- | --- | --- |
| «________________________» |  | «________________________» |

ФОРМА ПРОТОКОЛА СОГЛАСОВАНА:

| Исполнительный директор ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» ______________ Петров С.А. «____»_______________2013 г. |  | ______________ «____»_______________2013 г. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4

к Договору №  __________

«____»____________2013 г.

# Взаимоотношения сторон в области охраны труда.

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.

# Права Покупателя:

- осуществлять контроль соблюдения Поставщиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;

- при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Поставщику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;

- при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;

- в случае систематического нарушения Поставщиком требований безопасности труда расторгнуть договор;

- принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ.

# Обязанности Покупателя:

- проводить с работниками Поставщика вводный инструктаж;

- совместно с Поставщиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;

- информировать Поставщиком о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Поставщиком в связи с выполняемыми работами.

# Права Поставщика:

- участвовать в проверках, проводимых Покупателем;

- приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Покупателем обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.

# Обязанности Поставщика:

- все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;

- соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;

- выполнять требования Покупателя об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;

- не допускать к выполнению работ на территории Покупателя работников, не прошедших у него вводный инструктаж;

- незамедлительно информировать Покупателя о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Покупателя, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;

- назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Покупателем в связи с выполняемыми работами.

| Исполнительный директор ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» ______________ Петров С.А. «____»_______________2013 г. |  | ______________ «____»_______________2013 г. |
| --- | --- | --- |