«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательской работы

Предмет закупки  Расчётное  обоснование характеристик электромагнитного вихревого расходомера

Обнинск

##### 2014
СОДЕРЖАНИЕ

1  НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ									3

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ									3

2.1 Выбор направлений исследований								3

2.2 Цель и задачи работы										3

2.3 Стадийность											3

3 ОПИСАНИЕ РАБОТ										3

4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ					3

5 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ				3

5.1 Основные требования к выполнению работы						3

5.2 Внедрение результатов работы								3

5.3 Используемая нормативная документация							3

6 ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И    МЕРОПРИЯТИЙ								  			  4

7 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ					4

8 ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ						4

9 ПОРЯДОК ПРИЕМКИ										4

9.1 Требования к документации для приёмки							4

9.2 Порядок рассмотрения и приёмки результатов работы					4

10 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ								4

10.1 Отчётные материалы										4

10.2 Формат отчётной документации								4

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ							4

12 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ									4

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Расчётное  обоснование характеристик электромагнитного вихревого расходомера.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

  - Выбор направлений исследований

Областью применения данных исследований является разработка методов и средств измерения расхода жидкометаллических теплоносителей, основанных на регистрации вихревых структур потока с помощью электромагнитных датчиков. В качестве непосредственно измеряемого параметра используют частоту вихреобразования либо время транспорта вихрей между двумя измерительными сечениями (корреляционный расходомер). Имеется опыт применения таких методов для широкого диапазона расходов различных теплоносителей, накоплен значительный экспериментальный материал.

  - Цель и задачи работы

Целью работы является разработка расчётных методик для обоснования и оптимизации характеристик вихревых и корреляционных расходомеров. Расчёт пространственного распределения скоростей с учётом источников возмущения потока и сопутствующих значений индуцированного магнитного поля позволяет оценить величину полезного сигнала и оптимизировать расположение датчиков на измерительном участке.

  - Стадийность

Работа проводится в один этап. Результатом её являются расчётные значения поля скоростей потока и индуцированного магнитного поля.

- ОПИСАНИЕ РАБОТ

Результаты разработки методики и расчётных исследований оформляются в виде отчёта в соответствии с ОСТ 95 18-2001 «Порядок проведения НИОКР». Основные положения.  и представляются на рассмотрение секции НТС ГНЦ РФ – ФЭИ.

- ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

В качестве исходных данных предоставляются параметры измерительных участков датчиков вихревых и корреляционных расходомеров, используемых для измерения расхода различных теплоносителей, а также электрические и гидродинамические характеристики теплоносителей.

- ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

  - Расчёт трёхмерных распределений поля скоростей для типовых источников возмущения потока в виде гиба, заслонки, тела обтекания в диапазоне Re = 5  104 – 106. Параметры участков приведены в Приложении 1. Профили скорости на входе в измерительный участок стабилизированы.

  - Расчёт индуцированного магнитного поля, возникающего при взаимодействии поля скоростей (вихревых структур) с приложенным постоянным магнитным полем, однородным в пределах регистрирующего датчика (Приложение 1) и перпендикулярным оси измерительного участка.

Рассматриваются два направления постоянного поля:

- в плоскости гиба и перпендикулярное;

- вдоль оси симметрии заслонки и перпендикулярное;

- вдоль оси тела обтекания и перпендикулярное.

  - Критериальная оценка влияния величины магнитного поля на вихревую структуру потока

- ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Природоохранных мер и мероприятий не требуется.

- ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

При проведении гидродинамических расчётов  должны быть использованы лицензированные коды (например, STAR CD).

Количество узлов расчетной сетки должно обеспечивать описание вихревых структур масштаба 0,1R, где R – радиус измерительного участка.

- ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – 16.06.2014 г

Окончание работ, представление отчёта: 05.12.2014 г.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

  - Требования к документации для приёмки

Для рассмотрения и приёмки работы Заказчику предъявляется документация в виде отчёта. Разработку программной документации проводят в соответствии с ЕСПД.

  - Порядок рассмотрения и приёмки результатов работ

Исполнитель проводит рассмотрение отчёта на НТС Подрядчика с предоставлением протокола НТС Заказчику. Работа принимается по итогам её рассмотрения на секции НТС ГНЦ РФ – ФЭИ и оформления соответствующего протокола.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

  - Отчётные материалы

Материалы передаются Заказчику в виде отчёта, оформленного в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 и Руководства пользователя ПО.

  - Формат отчётной документации

Отчётная документация представляется на бумажном носителе (3 экземпляра) и в электронном виде, состав и структура электронной версии должна быть идентична бумажному оригиналу.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | МП | Магнитное поле |
| 2 | ЕСПД | Единая система программной документации |
| 3 | НТС | Научно – технический совет |
| 4 | ПО | Программное обеспечение |

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эскизы измерительных участков | 5 |

Приложение 1

ЭСКИЗЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Ду

4Ду

4Ду

1/3Ду

Ду

7Ду

3Ду

1/3Ду

Контактное лицо:  Труфанов Александр Анатольевич, (48439) 9-83-63.