Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ОАО «НИИТФА» ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ, СБОРКЕ И ИНЖИНИРИНГВОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЛОКОВ ДАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕДЕЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

159-ИОС4 Том 5.4

2011

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГАТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА ОАО «НИИТФА» ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРА ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОИЗВОДСТВУ, СБОРКЕ И ИНЖИНИРИНГВОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЛОКОВ ДАГНОСТИЧЕСКОЙ МЕДЕЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»

159-ИОС4

Том 5.4.

| Главный инженер |  | А.И. Кузин |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта |  | В.Г.Юдакова |

2011

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 159-ПЗ | Пояснительная записка |  |
| 2 | 159-ПЗУ | Схема планировочной организации земельного участка |  |
| 3 | 159-АР | Архитектурные решения. |  |
| 4 | 159-КР | Конструктивные и объёмно-планировочные решения. |  |
| 5.1 | 159-ИОС1 | Подраздел 1.Система электроснабжения. |  | 10-0823-ИОС1.2 | Подраздел 1.Система электроснабжения. Книга 2 |
| 5.2. | 159-ИОС2 | Подраздел 2. Система водоснабжения |  |
| 5.3 | 159-ИОС3 | Подраздел 3. Система водоотведения |  |
| 5.4 | 159-ИОС4 | Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. |  |
| 5.5 | 159-ИОС5 | Подраздел 5. Системы связи. |  |
| 5.6 | 159-ИОС6 | Подраздел 6. Технологические решения. |  |
| 6 | 159-ПОС | Проект организации строительства |  |
| 7 | 159-ПОД | Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства. | Раздел не разрабатывается1 |

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 159-ООС | Перечень мероприятий по охране окружающей среды |  |
| 9 | 159-ПБ | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |
| 10 | 159-ОДИ | Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» | Раздел не разрабатывается2 |
| 10.1 | 159-ЭЭ | Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов |  |
| 11 | 159-СМ | Смета на строительство объектов капитального строительства. |  |
| 12 | 159-ГОЧС | Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятия по предупрежде-нию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  |

_______________

1 Раздел не разрабатывается в связи демонтажа объектов капитального строительства.

2 Раздел не разрабатывается в связи с тем, что Центр по разработке, производству и инжиниринговому сопровождению оборудования для синтеза циклотронных радиофармпрепаратов:

-  не относится к объектам, предусмотренным пунктом 10 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иные объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объекты транспорта, торговли, общественного питания, объекты делового, административного, финансового, религиозного назначения, объекты жилищного фонда);

- является опасным производственным объектом, к работе на котором допускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, в соответствии со статьей 9 Федерального Закона РФ №116-ФЗ от 21.07.97г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Вентиляция

Производственные помещения подвергаемые техническому перевооружению в настоящий момент оборудованы ранее запроектированной системой  приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением. В настоящий момент система полностью работоспособна и технически обслуживается силами инженерных служб предприятия. Мощности системы являються избыточными по отношению к устанавливаемому оборудованию. Изменение системы вентиляции экономически нецелесообразно.

- Отопление.

Производственные помещения подвергаемые техническому перевооружению в настоящий момент оборудованы ранее запроектированной системой  отопления. В настоящий момент система полностью работоспособна и технически обслуживается силами инженерных служб предприятия. Мощности системы являются избыточными по отношению к устанавливаемому оборудованию. Изменение системы отопления экономически нецелесообразно.