ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Центр высокотехнологичной диагностики» (ООО «ЦВТД») 115230 Москва, Варшавское ш., д. 46

«02» декбря 2014 г. О разъяснении положений документации открытого конкурса

Участникам открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на разработку проектно–сметной документации, включая комплекс инженерных изысканий, реконструкции здания лабораторного корпуса АО «Научно–исследовательский институт технической физики и автоматики» по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46, для организации Центра высокотехнологичной диагностики ГК «Росатом»

Уважаемые участники!

В ответ на запросы участников открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на разработку проектно–сметной документации, включая комплекс инженерных изысканий, реконструкции здания лабораторного корпуса АО «Научно–исследовательский институт технической физики и автоматики» по адресу: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 46, для организации Центра высокотехнологичной диагностики ГК «Росатом» (извещение о проведении конкурса и документация по конкурсу опубликованы 26.11.2014 года в сети Интернет на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг www.zakupki.gov.ru (закупка № 31401740236), на официальном сайте о размещении заказов на закупки товаров, работ и услуг для нужд Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru (закупка № 141126/5174/010), на электронно-торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru (закупка № C020951)) сообщаем следующее:

Вопрос: Требования к разделам, разрабатываемым в составе проектной и рабочей документации, приведенные в подразделе 4.1 тома 2 Конкурсной документации определяют, что проектная документация разрабатывается в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», приказом по проектирующей организации, выполняющей разработку проектной документации, ГОСТ 21602-2003 и ГОСТ Р 21.1101-2013, действующим нормативными документами в области строительства, в объеме необходимом для ввода объекта проектирования в эксплуатацию.

В тексте пункта 4.1 тома 2 конкурсной документации требования о необходимости разработки подраздела «Система газоснабжения» проектной документации согласно п.21 «Положения о составе разделов проектной документации…» или рабочих чертежей согласно ГОСТ 21.609-83, «СПДС. Газоснабжения. Внутренние устройства. Рабочие чертежи» соответственно, отсутствуют.

Одновременно с этим требования раздела 9 тома 2 конкурсной документации, в числе прочих, предъявляют к Исполнителю требования обладать свидетельством СРО о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии, в том числе к работам по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.

В соответствии с п. 4.2 тома 1 «Общая и коммерческая части» конкурсной документации просим разъяснить избыточное, по нашему мнению, требование о необходимости допуска Исполнителя к работам по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения при условии, что разработка соответствующих разделов проектной или рабочей документации техническим заданием не предусматривается.

Ответ:

Разделы в составе проектной и рабочей документации разрабатываются в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», в том числе включают в свой состав подраздел «Система газоснабжения» раздела 5 «Инженерное оборудование, сети инженерно–технического обеспечения, перечень инженерно–технических мероприятий, содержание технологических решений». Для выполнения данных работ Исполнителю необходимо обладать свидетельством СРО о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включая особо опасные и технически сложные объекты, объекты использования атомной энергии, в том числе к работам по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения.

Представитель АО «Русатом Оверсиз» —

Управляющей организации ООО «ЦВТД»

по доверенности № 1–5К–10335 от 24.07.2014  ________________В.В. Уроженко