|  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к Технической части |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЕДОМОСТЬ объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  |  |  | Количество единиц |
|  | Электроосвещение |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см |  | 100 шт. |  |  |  | 0,02 |
| 2 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см |  | 100 шт. |  |  |  | 0,01 |
| 3 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в стенах и перегородках оштукатуренных |  | 100 шт. |  |  |  | 0,03 |
| 4 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м |  |  |  | 0,5 |
| 5 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 40 мм |  | 100 м |  |  |  | 1 |
| 6 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 |  | 100 м |  |  |  | 1,5 |
| 7 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  | 100 шт. |  |  |  | 0,04 |
| 8 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 |  | 100 шт. |  |  |  | 0,06 |
| 9 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 |  | шт. |  |  |  | 2 |
| 10 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2 |  | 100 шт. |  |  |  | 0,06 |
| 11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 |  | 100 м2 |  |  |  | 0,075 |
| 12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 |  | 100 м2 |  |  |  | 0,075 |
| 13 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100точек |  |  |  | 0,11 |
| 14 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | линия |  |  |  | 3 |
| 15 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  | испытание |  |  |  | 3 |
| 16 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, |  | 100 шт. |  |  |  | 0,33 |
| 17 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см, |  | 100 шт. |  |  |  | 0,41 |
| 18 | Пробивка в бетонных полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2, |  | 100 отверстий |  |  |  | 0,03 |
| 19 | Установка стальных конструкций (гильзы), |  | 1 т |  |  |  | 0,11 |
| 20 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм, |  | м |  |  |  | 30 |
| 21 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, |  | м |  |  |  | 10 |
| 22 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, |  | 100 отверстий |  |  |  | 0,74 |
| 23 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных, |  | 100 отверстий |  |  |  | 0,03 |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 80, |  |  | 1 система |  |  | 1 |
| 25 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 80 до 159 |  |  | 1 канал |  |  | 20 |
| 26 | АВР. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |
| 27 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2, |  |  | 100 жил |  |  | 0,05 |
| 28 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |
| 29 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, |  |  | 100 жил |  |  | 0,19 |
| 30 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2 |  |  | 100 жил |  |  | 0,05 |
| 31 | Корпус модульный , |  |  | 1 шт. |  |  | 1 |
| 32 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками <предохранитель-выключатель>, или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А, |  |  | 1 шт. |  |  | 2 |
| 33 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А, |  |  | 1 шт. |  |  | 4 |
| 34 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, |  |  | 100 шт. |  |  | 0,06 |
| 35 | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, |  |  | 100 шт. |  |  | 0,01 |
| 36 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 |  |  | 100 шт. |  |  | 0,11 |
| 37 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм, |  |  | 1 т |  |  | 0,012 |
| 38 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм, |  |  | 100 м |  |  | 1,06 |
| 39 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2, |  |  | 100 м трубок |  |  | 0,03 |
| 40 | Колодка соединительная, |  |  | 100 шт. |  |  | 0,8 |
| 41 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2, |  |  | 100 м |  |  | 0,1 |
| 42 | Муфта концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2, |  |  | 1 шт. |  |  | 4 |
| 43 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 3 кг, |  |  | 100 м кабеля |  |  | 0,11 |
| 44 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг, |  |  | 100 м кабеля |  |  | 0,03 |
| 45 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг, |  |  | 100 м кабеля |  |  | 0,31 |
| 46 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 0,5 кг, |  |  | 100 м кабеля |  |  | 0,11 |
| 47 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 1 кг, |  |  | 100 м кабеля |  |  | 0,7 |
| 48 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг, |  |  | 100 м кабеля |  |  | 0,18 |
| 49 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2, |  |  | 100 м |  |  | 1,86 |
| 50 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, |  |  | 100 м |  |  | 0,16 |
| 51 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ,сечение одной жилы до 35 мм2, |  |  | 1 шт. |  |  | 9 |
| 52 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, |  |  | 100 шт. |  |  | 0,05 |
| 53 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, |  |  | 100 шт. |  |  | 0,36 |
| 54 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, |  |  | 1 проход кабеля |  |  | 15 |
|  | Неучтенные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф (устройство) автоматического ввода резерва АВР-Я8302 4064 УХЛ4 шт. |  |  |  |  |  | 1 |
|  | Пункт распределительный ПР-8503-1131-2-УХЛЗ |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус пластиковый ЩРМ-П-6 УХЛЗ |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5111-2874 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство комплектное низковольтное управления и распределения электроэнергии РУСМ 5114-3574 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель A9F79106 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель ВС20-1-00-ББ |  |  |  |  |  | 6 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Розетка РСб 22-3-ГБ |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник АРКТИК 2х18 |  |  |  |  |  | 5 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Светильник АРКТИК 2х18 с блоком аварийного питания |  |  |  |  |  | 6 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Лампы люминесцентные , |  |  |  |  |  | 22 |
|  | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели ВВГ нг-LS 5х35 |  |  |  |  |  | 11 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели ВВГ нг-LS 5х4,0 |  |  |  |  |  | 24 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели ВВГ нг-LS 5х2,5 |  |  |  |  |  | 15 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели ВВГ нг-FRLS 5х1,5 |  |  |  |  |  | 82 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели ВВГ нг-LS 4х4,0 |  |  |  |  |  | 21 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели ВВГ нг-LS 4х2,5 |  |  |  |  |  | 15 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели ВВГ нг-LS 3х1,5 |  |  |  |  |  | 110 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели ВВГ нг-LS 5х1,5 |  |  |  |  |  | 60 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Короб серии TA-GN код 01780 |  |  |  |  |  | 106 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Угол внутренний для короба TA-GN код 01723 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток код 35262 |  |  |  |  |  | 18 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Крышка к лотку код 35522 |  |  |  |  |  | 18 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Коробка распределительная код 01869 |  |  |  |  |  | 16 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Колодка соединительная код В63 |  |  |  |  |  | 80 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Гибкая армированная труба код 57020 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Переходник код 55120 |  |  |  |  |  | 2 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник ТМЛ 35-10-9 |  |  |  |  |  | 20 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 5ПКВТпН-1-35, |  |  |  |  |  | 4 |
|  | компл. |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см, |  |  |  | 100 шт. |  | 0,15 |
| 56 | Установка стальных конструкций, (гильза), |  |  |  | 1 т |  | 0,019 |
| 57 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах и перегородках оштукатуренных, |  |  |  | 100 отверстий |  | 0,15 |
| 58 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20см2 |  |  |  | 100 м борозд |  | 0,16 |
| 59 | Заделка борозд в стенах площадью до 0,1 м2, |  |  |  | 1 м3 заделки |  | 0,1 |
| 60 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, |  |  |  | 1 шт. |  | 12 |
| 61 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А, |  |  |  | 1 шт. |  | 2 |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 1 линия |  | 24 |
| 62 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными заземлителями и заземленными элементами, |  |  |  | 100 точек |  | 0,48 |
| 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, |  |  |  | 1 токоприемник |  | 2 |
| 65 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ, |  |  |  | 1 шт. |  | 2 |
| 66 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 5 , |  |  |  | 1 шт. |  | 4 |
| 67 | Погрузка.Мусор строительный с погрузкой вручную, |  |  |  | тонна |  | 3,5 |
| 68 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная , |  |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,016 |
| 69 | Устройство каркаса при оштукатуривании, |  |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,016 |
| 70 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,09 |
| 71 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,09 |
| 72 | Установка кронштейнов подвентиляционное оборудование, |  |  |  | 100 кг изделия |  | 0,18 |
| 73 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, |  |  |  | 100 м2 |  | 0,05 |
| 74 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен, |  |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,11 |
| 75 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен, |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,11 |
| 76 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3, |  |  |  | 100 м3 бетона и железобетона в деле |  | 0,001 |
| 77 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, |  |  |  | 1 т |  | 0,004 |
| 78 | Перевозка груза 1 класса до 5км, |  |  |  | т |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |
| 79 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40, |  |  |  | 1 система |  | 1 |
| 80 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 |  |  |  | 1 канал |  | 27 |
| 81 | Погрузка.Мусор строительный с погрузкой вручную, |  |  |  | тонна |  | 0,7 |
| 82 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов поверхностей стен, |  |  |  | 1 м3 изоляции |  | 0,1 |
| 83 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная |  |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,016 |
| 84 | Устройство каркаса при оштукатуривании, |  |  |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,016 |
| 85 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,09 |
| 86 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,09 |
| 87 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование, |  |  |  | 1 т |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
| 88 | Перевозка груза 1 класса до 5км |  |  |  | т |  | 4,2 |
| 89 | ВРУ. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |
| 90 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2, |  |  |  | 100 жил |  | 0,15 |
| 91 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2, |  |  |  | 100 жил |  | 0,05 |
| 92 | АВР. Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм, |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |
| 93 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2, |  |  |  | 100 жил |  | 0,1 |
| 94 | РУСМ.Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками <предохранитель-выключатель>, или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 100 А |  |  |  | 1 шт. |  | 2 |
| 95 | Корпус модульный , |  |  |  | 1 шт. |  | 1 |
| 96 | Шина нулевая,изолятор, ограничитель, |  |  |  | 100 шт. |  | 0,06 |
| 97 | Прибор (авт. выключатель в шкафу), |  |  |  | 1 шт. |  | 7 |
| 98 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160мм2 |  |  |  | 100 м |  | 0,2 |
| 99 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25мм |  |  |  | 100 м |  | 0,1 |
| 100 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40мм |  |  |  | 100 м |  | 0,3 |
| 101 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, |  |  |  | 100 м кабеля |  | 0,4 |
| 102 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м, |  |  |  | 100 м |  | 0,08 |
| 103 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2, |  |  |  | 100 м трубок |  | 1,6 |
| 104 | Муфта концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 |  |  |  | 1 шт. |  | 4 |
| 105 | Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой сечение одной жилы до 35 мм2, |  |  |  | 1 шт. |  | 19 |
| 106 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2, |  |  |  | 100 шт. |  | 0,36 |
| 107 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 35 мм2, |  |  |  | 100 шт. |  | 0,05 |
| 108 | Подготовка электрической машины переменного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, электрической сети, масса до 0,25 т, |  |  |  | 1 шт. |  | 2 |
| 109 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой, |  |  |  | 1 проход кабеля |  | 8 |
|  | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см, |  |  |  | 100 шт. |  | 0,08 |
| 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, |  |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,09 |
| 111 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неучтенные материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | Вводное устройство ВРУ 8-3н-308-31ухл4 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Щит АВР-Я8302-4064 УХЛ4 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | РУСМ 5111-2674 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | РУСМ 5111-3574 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт. |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель A9F89316 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель A9F84102 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель A9F89106 |  |  |  |  |  | 3 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные |  |  |  |  |  | 10 |
|  | (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм, |  |  |  |  |  |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные |  |  |  |  |  | 23 |
|  | (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм, |  |  |  |  |  |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные |  |  |  |  |  | 7 |
|  | (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, |  |  |  |  |  |  |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели ВВГ нг-FRLS 3х1,5 |  |  |  |  |  | 9 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели ВВГ нг-FRLS 4х1,5 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели ВВГ нг-FRLS 5х2,5 |  |  |  |  |  | 36 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели ВВГ нг-FRLS 5х4,0 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели КГВВГ нг-LS 4х4,0 |  |  |  |  |  | 19 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 2,5 мм на номинальное |  |  |  |  |  | 0,004 |
|  | напряжение 600 В, |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 м |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабели ВВГ нг-LS 5х35 |  |  |  |  |  | 16 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Профиль зетовый К241№ п/л М1843 |  |  |  |  |  | 8 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Гибкая армированная труба код 57020 |  |  |  |  |  | 147 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Гибкая армированная труба код 57032 |  |  |  |  |  | 11 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Гибкая армированная труба код 57050 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | м |  |  |  |  |  |  |
|  | Держатель код 53359 |  |  |  |  |  | 80 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Держатель код 53361 |  |  |  |  |  | 10 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Наконечник ТМЛ 35-10-9 |  |  |  |  |  | 20 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 5ПКВТпН-1-35, |  |  |  |  |  | 4 |
|  | компл. |  |  |  |  |  |  |
|  | Хомут червячный № п/л Г6418 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Хомут червячный № п/л Г6421 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Шкаф металлический ЩРН-12з-1 74 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина нулевая 6х9мм 8/2 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина нулевая 6х9мм 14/2 |  |  |  |  |  | 1 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Угловой изолятор шины |  |  |  |  |  | 2 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Ограничитель на ДИН-рейку |  |  |  |  |  | 2 |
|  | шт |  |  |  |  |  |  |
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |
|  | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, |  |  |  | 1 шт. |  | 14 |
| 112 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 200 А, |  |  |  | 1 шт. |  | 2 |
| 114 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, |  |  |  | 1 линия |  | 13 |
| 115 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, |  |  |  | 100 точек |  | 0,26 |
| 116 | Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, |  |  |  | 1 токоприемник |  | 10 |
| 117 | Электродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ, |  |  |  | 1 шт. |  | 2 |
| 118 | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей до 5 , |  |  |  | 1 шт. |  | 2 |