ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара,

комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Количество
	Единица измере
ния

	1
	Сульфоуголь марка СК-1 сорт 1
(или эквивалент)
	ТУ 2162-001-79906011-2008 или эквивалент

1.Сульфоуголь представляет  собой зернистый порошок. Нерастворим в воде, трудноплавкий, воспламеняется от  открытого пламени, горит с образованием дыма, малотоксичен.

2.Обменная емкость 170 г-экв/м3
3.Гранулометрический состав, массовая доля зерен размером: свыше 1,25мм не менее 10%, менее 0,25мм не более 10%.

4.Массовая доля влаги не более 40%

5. Насыпная масса т/м3 не нормируется
	10
	Тонна


1. На момент поставки на товары должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Отгрузка сопровождается паспортами/сертификатами качества оформленными должным образом (согласно ГОСТ/ТУ). 
2. Остаточный срок годности продукции на момент поставки должен составлять не менее 80% от заявленного срока годности. 
Поставка продукции без комплекта документов, перечисленных выше, не подлежит оплате до момента предоставления указанных документов. 
3. Объемы ТМЦ, подлежащих поставке могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя, но не более ±5% от заявленного. Согласование объемов с покупателем обязательно.
Фасовка: мешки по 30 кг.

4. В случае, если участник предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника в запросе цен приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, паспорта на товар, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.

