# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на право заключения договора на выполнение работ по ремонту в здании административных и вспомогательных помещений (пристроенного склада материалов) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции

и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем)

по объекту: Ремонт в здании административных и вспомогательных помещений (пристроенного склада материалов) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2  Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3  Сведения о месте выполнения работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт в здании административных и вспомогательных помещений (пристроенного склада материалов) Благовещенского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений МДС 13-14.2000

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

Ремонт в здании административных и вспомогательных помещений (пристроенного склада материалов): ремонт наружной штукатурки стен, окраска фасада, замена оконных решеток и оконных блоков, ремонт полов, потолков, стен, дверей.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Республика Башкортостан, г.Благовещенск, 53 км тракта Уфа-Янаул

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Выполняется в здании административных и вспомогательных помещений (пристроенного склада материалов) Благовещенского отделения: - Наружная отделка: ремонт наружной штукатурки стен, окраска фасада, замена оконных решеток, масляная окраска металлических ворот. - Внутренняя отделка: штукатурка стен, шпатлевка, окраска, ремонт потолков, стен с последующей покраской, ремонт бетонных полов, замена оконных блоков.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

Проект производства работ является основным документом, организующим производство работ в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ выполняется согласно СНиП 3.01.01-85* Состав ППР на выполнение ремонтных работ: Календарный план производства работ (устанавливает последовательность и сроки выполнения работ, определяет потребность трудозатрат и механизмов). График поступления на объект материалов. Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ (сложных работ, выполнением новых методов или типовые) Требования по технике безопасности.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Таблица 1 № п/п; Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Ремонт штукатурки фасадов; м2 поверхности; 0,8. 2; Окраска фасадов; м2 поверхности; 90. 3; Штукатурка внутренних поверхностей стен; м2 оштукатуриваемой поверхности; 109. 4; Демонтаж металлических решеток; шт; 3. 5; Демонтаж окон; шт; 3. 6; Установка оконных блоков; шт; 3. 7; Монтаж металлических решеток; шт; 3. 8; Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов; м2 оштукатуриваемой поверхности; 3. 9; Окраска масляными составами деревянных элементов окон; шт; 3. 10; Масляная окраска в 2 слоя поверхностей металлических ворот; м2 окрашиваемой поверхности; 2,76. 11; Окраска потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами; м2 окрашиваемой поверхности; 66,8. 12; Окраска внутренних поверхностей стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами; м2 окрашиваемой поверхности; 109. 13; Устройство покрытий бетонных: толщиной 50 мм; м2 покрытия; 66,8. 14; Железнение бетонных покрытий пола; м2 покрытия; 66,8. 15; Очистка помещений от строительного мусора; 1 т груза; 0,55. 16; Погрузка строительного мусора с погрузкой вручную; 1 т груза; 0,55. 17; Перевозка строительного мусора; 1 т груза; 0,55.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

- Материалы, изделия, конструкции должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), сертификатам соответствия. - Материалы и оборудование для производства ремонтных работ поставляются Подрядчиком; - Подрядчик при производстве работ согласовывает с Заказчиком образцы применяемых материалов; - Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и оборудование до передачи их в работу для проверки Заказчиком на соответствие сметной и технической документации. Таблица 2 Ведомость материалов № п.п.; Наименование материалов (тип, марка, технические характеристики и т.п.); Единица измерения; Количество. 1; 2; 3; 4. 1; Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; м2; 0,016. 2; Латекс СКС-65: ГП; т; 0,0001. 3; Клей гипсовый сухой монтажный; т; 0,0043. 4; Вода; м3; 0,0033. 5; Шпатлевка Ветонит LR; т; 0,004. 6; Уайт-спирит; т; 0,009. 7; Ветошь; кг; 0,369. 8; Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б; т; 0,0531. 9; Грунтовка: ХС-04 коричневая; т; 0,0135. 10; Шпатлевка ХВ-005 серая; т; 0,0108. 11; Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм; м3; 0,0042. 12; Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6х50 мм; т; 0,0001. 13; Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия; м2; 3,039. 14; Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта; м3; 0,0658. 15; Гипсовые вяжущие, марка: Г3; т; 0,0066. 16; Сухая строительная смесь Ветонит LR; т; 0,67. 17; Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм; т; 0,0001. 18; Смола каменноугольная для дорожного строительства; т; 0,0015. 19; Пакля пропитанная; кг; 8,04. 20; Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350; м2; 5,494. 21; Гвозди строительные; т; 0,0001. 22; Шурупы с полукруглой головкой: 5х70 мм; т; 0,0005. 23; Раствор готовый отделочный тяжелый,: известковый 1:2,0; м3; 0,0064. 24; Гипсовые вяжущие, марка: Г3; т; 0,0014. 25; Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с одним импостом с шириной коробки 94 мм ПГО 12-18,1, площадь 2,09 м2; м2; 6,67. 26; Пена монтажная: MAKROFLEX PRO; л; 2,25. 27; Кислород технический: газообразный; м3; 0,0675. 28; Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм; т; 0,000031. 29; Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0; т; 0,0001. 30; Электроды диаметром: 4 мм Э46; т; 0,0001. 31; Болты с гайками и шайбами строительные; т; 0,0001. 32; Гвозди строительные; т; 0,00001. 33; Пропан-бутан, смесь техническая; кг; 0,0203. 34; Растворитель марки: Р-4; т; 0,0006. 35; Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая; т; 0,0003. 36; Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм; 10 м; 0,0008. 37; Шпатлевка Ветонит LR; т; 0,024. 38; Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; м2; 1,238. 39; Шпатлевка масляно-клеевая; т; 0,0057. 40; Ветошь; кг; 0,0457. 41; Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной); т; 0,0003. 42; Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила литопонные: МА-25; т; 0,0037. 43; Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм; м3; 0,0004. 44; Ветошь; кг; 0,0028. 45; Олифа натуральная; кг; 0,0883. 46; Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая; т; 0,0008. 47; Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; м2; 2,204. 48; Шпатлевка клеевая; т; 0,0037. 50; Ветошь; кг; 0,0735. 51; Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180; т; 0,0381. 52; Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25; м2; 3,27. 53; Шпатлевка клеевая; т; 0,0055. 54; Ветошь; кг; 0,109. 55; Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180; т; 0,0567. 56; Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200); м3; 2,044. 57; Вода; м3; 2,338. 58; Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200); м3; 1,363. 59; Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400; т; 0,0401. 60; Вода; м3; 0,1336.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата начала выполнения работ – дата подписания договора; Дата окончания выполнения работ – по истечении 2 (двух) месяцев с даты подписания договора.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с техническими регламентами и иными нормативными актами.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполненные работы - 24 месяца с момента принятия результата работ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Обеспечить безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании работ исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Унифицированная форма № КС-2, унифицированная форма № КС-3 - утвержденные постановлением Госкомстата России №100 от 11 ноября 1999 года, на русском языке.

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |
| 2 | ППР | Проект производства работ |