2
2

Участникам процедуры закупки

Разъяснения  положений документации о проведении открытого 
запроса цен в электронной форме на право заключения договора на поставку сантехнических изделий от «16» октября 2012 года Извещение № 139/2/810 от 16.10.2012г.
ОАО «ЗиО-Подольск», разъясняя положения документации о проведении открытого запроса цен, сообщает о нижеследующем:
Позицию 21 Том 2 «Техническая часть» читать в следующей редакции:
	21
	Унитаз в комплекте с бачком и спускной арматурой
	Тип по установке-напольный;
материал - санфаянс; 
форма чаши - овальная;
направление выпуска - горизонтальный                     (в стену);
система  антивсплеск - да; 
сиденье в комплекте - да;
сиденье с микролифтом -да;
длина не менее 680 мм не более 700 мм;
ширина  не менее 360 мм не более 380 мм;
высота  не менее 800 мм  не более 810 мм;
глубина не более 680 мм;
гарантия не менее 5 лет с момента поставки;
цвет белый.
	 
	шт
	4


2

