Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

__________________С.В. Тарасов



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения 

договора на поставку лазера «LQ629-100».

том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г. 
Техническое задание

на поставку         Лазера «LQ629-100» 

Предмет закупки по ГПЗ
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Лазер «LQ629-100»
	Шт.
	1
	60 дней со дня подписания договора.
	12 месяцев с даты поставки


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Лабораторное помещение. Температура (20 – 25)(С. Влажность (50 – 70)%.



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Основные характеристики лазера «LQ629-100»:

· частота импульсов – 100Гц

· энергия в импульсе на 1064нм – 200мДж

· энергия в импульсе на 532нм – 90мДж

· ширина импульса на 1064нм – от 9 до12нс

· диаметр пучка <5мм

· расходимость <1,5мрад

· стабильность энергии ±1,5%

· потребление (однофазная сеть 230В ± 10%, 50 – 60Гц) <2кВА

· охлаждение – водяное

· размеры, Д×Ш×В мм: излучатель 675×180×125, масса не более 20кг


блок питания 670×330×620, масса не более 35кг

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Не предъявляются

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Гарантийный срок работы 1 год с даты поставки


	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	· размеры, Д×Ш×В мм: излучатель 675×180×125, масса не более 20кг


блок питания 670×330×620, масса не более 35кг

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	В комплект лазера входят:
· излучатель
· блок питания

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	В условиях эксплуатации в закрытом лабораторном помещении: температура (20 – 25)(С, влажность (50 – 70)% прибор должен обеспечивать обозначенные в п. 3.1 параметры.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Однофазная сеть 220В, потребляемая мощность менее 2кВА.


	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не предъявляются

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	В комплект лазера входят:
· голова лазера - 1шт
· блок питания – 1шт

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Заводская маркировка с обозначением марки прибора и наименования предприятия-изготовителя.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Упаковку проводить в тару предприятия-изготовителя.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	· Паспорт изделия

· Накладная и счет-фактура

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· Паспорт изделия

· Накладная и счет-фактура

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Упаковку проводить в тару предприятия-изготовителя.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение в закрытом лабораторном помещении: Температура (20 – 25)(С. Влажность (50 – 70)%.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийное обслуживание и поддержка: 12 месяцев с даты поставки.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются.


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предъявляются.


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	В комплект лазера входят:
· излучатель - 1шт
· блок питания – 1шт 


Примечания:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар: гарантия изготовителя. 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты качества и техническая документация на русском языке.

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;

- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- не допускается поставка товара восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям;

- качество товара, поставляемого по договору, должно соответствовать действующим стандартам и техническим регламентам страны Поставщика или корпоративным стандартам фирмы-изготовителя.










