1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА
«Текущий ремонт здания караульного помещения на береговой технической базе 
в бухте Сысоева»

2012
Назначение объекта.

В здании располагаются помещения архива секретной части и помещение дежурного по объекту.
Генплан объекта.

Местоположение объекта: Приморский край, Шкотовский район,  бухта Сысоева,  мыс Майделя.
Строительство основных зданий и сооружений объекта осуществлено в 1960-1965г.г. по проектам ГИ ВНИПИЭТ и 23 ГМПИ МО РФ. Все здания и сооружения, входящие в настоящий проект располагаются на существующей территории базы в бухте Сысоева. Площадь территории – 629 тыс.м2. Основная часть зданий и сооружений промышленного типа и специального обслуживающего назначения  в настоящее время технически устарела.
Перечень работ, подлежащих выполнению в 2012году.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм
	№ помещения
	Кол-во.

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	 

	
	
	
	Объем
	 

	1
	Разборка деревянной обшивки стен
	м2
	13,5
	21,94
	42,9
	
	
	
	
	
	
	78,34

	2
	Сплошная штукатурка стен
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,1
	31,1

	3
	Ремонт штукатурки стен
	м2
	6,75
	10,97
	21,5
	
	
	
	
	
	
	39,17

	4
	Шпатлевка стен
	м2
	13,5
	21,94
	42,9
	
	
	
	
	
	31,1
	109,44

	5
	Окраска стен масляными составами
	м2
	
	
	
	
	
	
	
	
	31,1
	31,1

	6
	Окраска декоративной краской
	м2
	13,5
	21,94
	42,9
	
	
	
	
	
	
	78,34

	7
	Очистка потолков от старой краски
	м2
	1,9
	5,4
	15,2
	5,7
	14,9
	6,8
	24,2
	8,4
	7
	89,5

	8
	Смена обоев
	м2
	
	
	
	
	
	
	52,4
	
	
	52,4

	9
	Шпатлевка потолков
	м2
	1,9
	5,4
	15,2
	5,7
	14,9
	6,8
	24,2
	8,4
	7
	89,5

	10
	Окраска потолков водоэмульсионными составами
	м2
	1,9
	5,4
	15,2
	5,7
	14,9
	6,8
	24,2
	8,4
	7
	89,5

	11
	Ремонт оконных откосов здания с наружной стороны.
	м2
	
	
	
	
	
	0,8
	1,6
	
	
	2,4

	12
	Замена деревянного дверного блока на металлический
	м2
	
	
	1,9
	
	
	
	
	
	
	1,9

	13
	Замена линолеума
	м2
	1,9
	5,4
	15,2
	
	14,9
	6,8
	24,2
	8,4
	
	76,8

	14
	Замена плинтусов
	м
	5,52
	10,56
	15,6
	
	15,44
	11,34
	19,82
	11,62
	
	89,9

	15
	Устройство отливов на окнах
	м2
	
	
	
	
	
	0,39
	0,78
	
	
	1,17

	16
	Установка кондиционера
	к-т
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1

	17
	Окраска стен водоэмульсионная
	м2
	
	
	
	16,3
	
	
	
	
	
	16,3

	18
	Окраска радиаторов
	м2
	
	
	1,92
	0,96
	1,92
	0,96
	2,88
	0,96
	
	9,6

	19
	Смена окон на ПВХ
	м2
	
	
	3,6
	
	
	
	
	
	
	3,6

	20
	Установить на окна рольставни
	м2
	
	
	5,4
	
	
	
	
	
	
	5,4

	21
	Смена плитки керамической на полах в санузле
	м2
	
	
	
	5,7
	
	
	
	
	
	5,7

	22
	Окраска металлической перегородки
	м2
	
	
	
	4,5
	
	
	
	
	
	4,5

	23
	Смонтировать систему охранно-пожарной сигнализации
	к-т
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	


Дополнительные сведения.


Въезд на территорию ЗАТО г. Фокино ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.06.1992г. № 3297-1. Процедуры согласования въезда на территорию ЗАТО г. Фокино в соответствии со статьей 18 «Положения о порядке обеспечения режима в закрытом административно-территориальном образовании» № 693 от  11.07.1996г. возлагаются на Участника (Исполнителя работ).
Береговая техническая база в бухте Сысоева является радиационно-опасным объектом. Въезд на территорию предприятия согласовывается со службой безопасности предприятия.
Проектно-сметная документация на выполнение работ предмета конкурса находится по адресу: Приморский край, ЗАТО г. Фокино, ул. Тихоокеанская 1.
 Начальник ОКС ДВЦ «ДальРАО»                                         


А.С. Жуйков                               






