Техническое задание

на проведение ремонтно-строительных работ строения 3, 2 этаж, расположенного по адресу: Москва, Рязанский проспект дом 6 а.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 6. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ- План строения 3, 2 этаж, расположенного по адресу: Москва, Рязанский проспект дом 6 а

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Проведение ремонтно-строительных работ строения 3, 2 этаж, расположенного по адресу: Москва, Рязанский проспект дом 6 а.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте: Помещения, требующие ремонта (обозначенные в техническом задании) расположены на втором этаже административной части производственного здания, находящегося в существующей застройке территории машиностроительного завода в Рязанском районе, Юго-восточного округа г. Москвы по адресу: г. Москва, Рязанский проспект, 6А, строение 3 на земельном участке с кадастровым номером 77:04:0002006:15829. Ближайшие станции метро: ●Текстильщики 2,2 км; ●Кузьминки 2,4 км; ●Рязанский Проспект 2,7 км. Принадлежит на праве собственности ОАО «ПО «МЗ «Молния». Общая площадь здания по данным БТИ – 16 101,6 кв.м.; площадь, подлежащих ремонту помещений – 727,0 кв.м. (коридорная система).план этажа прилагается. Техническое описание конструктивных элементов второго этажа строения: наружные стены здания – железо-бетонные панели; внутренние перегородки – кирпичные; перекрытия – железобетонные; оконные блоки – деревянные; полы – бетонные, линолеум; межкомнатные двери – деревянные; высота потолка – 3,24 м.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ Ремонтно-строительные работы строения 3, 2 этаж, расположенного по адресу: Москва, Рязанский проспект дом 6 а.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ Согласно дефектной ведомости приложение №4 к ТОМ 2 «Техническая часть»

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

План этажа строения 3, 2 этаж, расположенного по адресу: Москва, Рязанский проспект дом 6 а.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Захламление и заваливание строительной площадки, а также сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке в пределах городской застройки запрещается. Не допускается производить «захоронение» строительного материала, в связи с нарушением подпора грунтовых вод. Для сбора отходов и строительного мусора на площадке должны быть установлены контейнеры.

РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

С даты подписания Договора в срок не позднее 30 ноября 2014г.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Производственный контроль качества ремонтных работ выполняется специальными службами подрядчика, оснащенных необходимыми техническими средствами, а также подразделениями подрядчика в порядке самоконтроля в процессе строительного производства. - входной контроль комплексной технической документации, соответствия поступающих материалов -оперативный контроль соответствия производственных операций нормативным требованиям в процессе выполнения и по завершении операции. - приемочный контроль соответствия качества выполняемых работ, результаты которых становятся недоступны для контроля после начала выполнения последующих работ. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами должны оформляется актами освидетельствования скрытых работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок (Гарантийный период) Подрядчика на результаты выполненных работ составляет не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи объекта. Гарантийные сроки, увеличиваются на период времени, необходимый для устранения недостатков и дефектов. В случае если Подрядчик в согласованные Сторонами сроки не устранит выявленные недостатки и дефекты, Заказчик вправе за счет Подрядчика самостоятельно устранить недостатки и дефекты результатов работ либо поручить их устранение третьему лицу. При этом гарантийный период на результаты работ продлевается на срок устранения недостатка, дефекта.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Организация ремонтно-строительного производства и обеспечение выполнения требований по охране труда должна быть основана на следующих нормативных документах: 1. СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства» 2. СНиП 12-03-2001 «Безопасности труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» 3. СНиП 12-04-2002 «Безопасности труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» 4. ГОСТ 12.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положение» 5. СП 12-135-20030 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда». Для обеспечения пожарной безопасности на строительной площадке работники должны руководствоваться ППБ 10-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

В соответствии с проектом договора