- «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

Предмет закупки: Поверка средств измерений

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Поверка средств измерений

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Описание оказываемых услуг

Совокупность операций, выполняемых органами Государственной метрологической службы (другими уполномоченными органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средств измерений установленным техническим требованиям

Подраздел 2.2 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Перечень средств измерений подлежащих поверке в 2014 год.

№; Наименование, тип, заводское обозначение; Кол-во СИ (шт.); Дата поверки (мес., год). 1.; Дозиметр-радиометр ДКС-96 +01 блок детектирования; 01 шт. 01 шт.; 24.12.2014 04.12.2014. 2.; Блок детектирования для ДКС -96; 02 шт. 02 шт.; 24.12.2014 04.12.2014. 3.; Радиометр МIР-10+ 01 блок детектирования.; 01шт.; 27.11.2014. 4.; Дозиметр-радиометр МКС АТ-1117М + 01 блок детектирования.; 01 шт. 02 шт.; 16.12.2014 17.12.2014. 5.; Блоки детектирования для МКС АТ-1117М; 02 шт. 03 шт.; 16.12.2014 17.12.2014. 6.; Дозиметр ДРГ-01Т1; 05 шт.; 29.11.2014. 7.; Дозиметр гамма-излучения ДКГ-03Д «Грач».; 03 шт. 04 шт. 03 шт.; 17.05.2014 01.07.2014 05.04.2014. 8.; Дозиметр FH-40F2; 01 шт.; 29.11.2014. 9.; Индивидуальный дозиметр ДКГ- АТ2503.; 01 шт. 11 шт. 03 шт. 01 шт. 18 шт.; 15.05.2014 18.07.2014 22.07.2014 17.09.2014 26.08.2014. 10.; Измеритель дозы КИД-6 (Измерительный пульт); 01шт.; 04.12.2014. 11.; Комплект индивидуальных дозиметров КИД-6 (за 20 шт.); 05 шт.; 04.12.2014. 12.; Дозиметры ДКГ- РМ 1621; 09 шт. 10 шт. 06 шт.; 17.09.2014 14.06.2014 26.06.2014. 13.; Сигнализатор паров этанола пороговый Lion Alcoblow.; 01 шт.; 12.04.2014. 14.; Анализатор паров этанола Lion Alcometer SD-400.; 01шт.; 28.05.2014. 15.; Многокомпонентный газоанализатор концентрации оксида углерода,углеводородов и дымности «Автотест СО-СН-Д-Т» (подлежат поверке 4 канала).; 04 шт. (подлежат поверке 4 канала); 24.04.2014. 16.; Шаблон путевой ЦУП-1-01.; 01шт.; 30.05.2014. 17.; Дальномер лазерный DISTO classic; 01 шт.; 30.05.2014. 18.; Нивелир Н-3К.; 01 шт.; 30.05.2014. 19.; Теодолит Vega Teo 20.; 01 шт.; 30.05.2014. 20.; Манометры: ДМ 02-100-1-м; 25 шт.; 01.08.2014. 21.; Манометры: ДМ 02-160-1-м; 05 шт.; 01.08.2014. 22.; Манометры: ТМ5; 08 шт.; 01.08.2014. 23.; Манометры: МТ 100-1,6; 06 шт.; 01.08.2014. 24.; Манометры: МП100; 02 шт.; 01.08.2014. 25.; Манометры: Tecsis; 02 шт.; 01.06.2014. 26.; Wika EW837-1; 02 шт. 02 шт.; 01.06.2014 01.08.2014. 27.; Wika; 19 шт. 20 шт.; 01.06.2014 01.08.2014. 28.; Манометры: ДМ-02-100-1G; 10 шт. 03 шт. 01 шт.; 01.06.2014 01.08.2014 01.05.2014. ИТОГО:; 211 шт..

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Поверка осуществляется в соответствии с требованиями нормативной документации на методы и средства поверки.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Требований по качеству согласно стандартам менеджмента качества.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Принятые в поверку СИ в согласованные сроки, в зависимости от объемов и сложности поверяются в течение 15 – 20 рабочих дней, за исключением случаев, когда методикой поверки предусмотрены иные сроки поверки. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания услуг по поверке или калибровке СИ Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,1 % от согласованной стоимости услуг по договору за каждый день просрочки. Исполнитель несет полную ответственность за сохранность принятых в поверку СИ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Требований нет.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Требований нет.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Требований нет.

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Участник должен иметь аттестат аккредитации в области обеспечения единства измерений.

Подраздел 3.8 Специальные требования

Место проведения поверки СИ: г. Санкт-Петербург

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

По результатам поверки СИ признано пригодным к применению, то на СИ или в формуляр (паспорт) наносится знак поверки в виде клейма (наклейки), выписывается свидетельство о поверке, если оно предусмотрено НД на методы поверки или делается соответствующая запись в технической документации на СИ. Если по результатам поверки СИ признано непригодным к применению, то на него выписывается извещение о непригодности.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

По окончанию поверки (калибровки) Заказчику выдается акт сдачи-приемки услуг, счет-фактура. и свидетельство о поверке.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Выписывается свидетельство о поверке. Если по результатам поверки СИ признано непригодным к применению, то на него выписывается извещение о непригодности.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требований нет.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Шт. | Штук |
| 2. | СИ | Средства измерений |
| 3. | НД | Нормативные документы |