|  | Приложение № 1 К Спецификации По Договору №___ от «__» _______20 __ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку скважинного прибора индукционного каротажа ИК-42М(ЗИ-0,5).

1. Общие требования:  на поставку скважинного прибора индукционного каротажа ИК-42М(ЗИ-0,5).

1.1. Год выпуска оборудования: не ранее 2011 г.

1.2.Обязательные документы: паспорт геофизического прибора.

1.3.Срок и объем гарантии: не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем.

1.4.Прочие требования:  количество -1 (одна) штука.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Основные параметры и характеристики прибора |  |
| --- | --- |
| Габаритные размеры, мм, не более диаметр длина | 42 1460 |
| Ток питания прибора, мА, | 100 |
| Диапазон измерения , мСм/м | 10…2000 |
| Относительная погрешность, %, не более | ±5 |
| Максимальная рабочая температура, °С | 120 |
| Наибольшее допустимое гидростатическое давление, МПа | 60 |
| Вес, кг, не более | 9,0 |

| Покупатель |  | Поставщик |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАО «РУСБУРМАШ» |  |  |  |
| Генеральный директор |  |  |  |
| _____________________ Риос Э.Д.Р. |  | __________________/_______________ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |