## Общий
[6 empty] | Спецификация на поставка высоковольтного оборудования в ячейке №0 ОРУ-220 кВ для подключения резервных трансформаторов энергоблока №4 Ростовской АЭС. Энергоблок № 4 Ростовской АЭС | [12 empty] | Приложение №1 к Договору ________________________от__________________
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 5.ИСУП.5760783 | AE00B02 | Разъединитель горизонтально-поворотного типа с приводом | РГН.1а-220.II/2000-50УХЛ1 | комплектно с заземлителем с приводом, с выносным блоком управления, ключом электромагнитным, ключом магнитным, индивидуальным комплектом ЗИП | ТУ 3414-037-41586029-99 | 4 | II | R4.03211.5.0.31 | 1 |  | R4.03211.3.0.36 | 1 | 1 | трехфазный комплект | 51139.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансформаторов | 2014-12-30 | Технические характеристики смотреть R4.03211.5.0.31 Приложение А | - | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-551
2 | 5.ИСУП.5760784 | - | Пролет ошиновки жесткой | По типу ШНК-1- 220/2000УХЛ1 | комплектно с тремя зажимами для креп-ления одного провода типа АС-300/39. Длина пролета 15400 мм | R4.03211.5.0.31 | 4 | II | R4.03211.5.0.31 | 2 |  | R4.03211.3.0.36 | 2 | 1 | трехфазный комплект | 321448.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансформаторов | 2014-12-30 | Технические характеристики смотреть R4.03211.5.0.31 Приложение Б. Для подключения к I системе сборных шин | - | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-551
3 | 5.ИСУП.5760785 | - | Пролет ошиновки жесткой с ответвлением под 2хАС 300/39 | По типу ШНК-3- 220/2000УХЛ1 | комплектно с тремя зажимами для крепления одного провода типа АС-300/39. Длина пролета 13000 мм | R4.03211.5.0.31 | 4 | II | R4.03211.5.0.31 | 4 |  | R4.03211.3.0.36 | 4 | 1 | трехфазный комплект | 321448.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансформаторов | 2014-12-30 | Технические характеристики смотреть R4.03211.5.0.31 Приложение Б. Для подключения ко II системе сборных шин | - | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-551
4 | 5.ИСУП.5794205 | - | Пролет ошиновки жесткой с ответвлением под 2хАС 300/39 | По типу ШНК-4- 220/2000УХЛ1 | комплектно с тремя зажимами для крепления одного провода типа АС-300/39. Длина пролета 11500 мм | R4.03211.5.0.31 | 4 | II | R4.03211.5.0.31 | 3 |  | R4.03211.3.0.36 | 3 | 1 | трехфазный комплект | 321448.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансформаторов | 2014-12-30 | Технические характеристики смотреть R4.03211.5.0.31 Приложение Б. Для подключения к I системе сборных шин | - | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-551
5 | 5.ИСУП.5794206 | - | Шинная опора с шинодержателем для одного провода АС-300/39 | ШО-220.II-1УХЛ1 |  | ТУ 3414-064-49040910-2005 | 4 | II | R4.03211.5.0.31 | 5 |  | R4.03211.3.0.36 | 5 | 6 | однофазный комплект | 8949.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансформаторов | 2014-12-30 | Технические характеристики смотреть R4.03211.5.0.31 Приложение В | - | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-551
6 | 5.ИСУП.5794207 | - | Шинная опора с шинодержателем для двух проводов АС-300/39 | ШО-220.II-2УХЛ1 |  | ТУ 3414-064-49040910-2005 | 4 | II | R4.03211.5.0.31 | 6 |  | R4.03211.3.0.36 | 6 | 3 | однофазный комплект | 8949.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Открытая установка трансформаторов | 2014-12-30 | Технические характеристики смотреть R4.03211.5.0.31 Приложение В | - | БКП 3/1 | Оборудование | 2014-551
[13 empty] | Итого: | 13 |  | 1096031.56 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.