ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку электротехнической продукции

| № п/п | Наименование | Обозначение нормативного документа, который устанавливает технические требования к поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ НПН 2-60 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 4,00 |
| 2 | ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК GSI 250A (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 2,00 |
| 3 | КНОПКА КЕ-011 УЗ ИСПОЛНЕНИЕ 2 ЧЕРНАЯ (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 55,00 |
| 4 | КОНТАКТОР Z-SCH230/63-40 (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.4.1-2012 | ШТ | 1,00 |
| 5 | ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-3230.02 220В 40А (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 2,00 |
| 6 | ПУСКАТЕЛЬ ПМ12-025240У3 220В 25А IP54 (или эквивалент) | ГОСТ 12434-83 | ШТ | 10,00 |
| 7 | ПУСКАТЕЛЬ ПМА-6000 У3 220В 50ГЦ (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1,00 |
| 8 | ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-111 В 220В (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.4.1-2012 | ШТ | 18,00 |
| 9 | ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-211 220В 1З УХЛ4 В (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.4.1-2012 | ШТ | 50,00 |
| 10 | ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ 4100 220В (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 2,000 |
| 11 | РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ТИПА ЭВ-238 220В (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 2,00 |
| 12 | РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ РН-54 220В 50ГЦ (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 4,00 |
| 13 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ABB CR-P230AC контакт 2п (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 2,00 |
| 14 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ МКУ-48 КОНТАКТЫ 2З2Р 24В (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 37,00 |
| 15 | РЕЛЕ МКУ-48 РА4.509026 2З2Р 12В 50ГЦ (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 42,00 |
| 16 | РЕЛЕ РТ-40/0,6 220В (или эквивалент) | ТУ 16-523.468-78 | ШТ | 1,00 |
| 17 | РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЭП-41 В-33 220В 50ГЦ (или эквивалент) | ГОСТ 17523-85 | ШТ | 16,00 |
| 18 | УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ PF6-25/2/003 30мА (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1,00 |
| 19 | СТАРТЕР 80С-220 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1004,00 |
| 20 | СТАРТЕР S2 4-22W 127V (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1500,00 |
| 21 | ТРАНСФОРМАТОР ОСМ-0,25 220-5-24 (или эквивалент) | ГОСТ 19294-84 | ШТ | 1,00 |
| 22 | ТРАНСФОРМАТОР ОСМ-0,4 220/5-22-110/24 (или эквивалент) | ГОСТ 19294-84 | ШТ | 2,00 |
| 23 | ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЗИТЕЛЬНЫЙ ЯТП-0,25 IP44 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 4,00 |
| 24 | ВИЛКА ДВУХ ПОЛЮСНАЯ РАЗБОРНАЯ, УГЛОВАЯ С БОКОВЫМИ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМИ КОНТАКТАМИ В 16*005 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 50,00 |
| 25 | ВИЛКА КАБЕЛЬНАЯ СИЛОВАЯ ШК4Х60 380В, 63А (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 20,00 |
| 26 | КЛЕММА 1 ПРОВОДНАЯ 224-111 WAGO (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 200,00 |
| 27 | КЛЕММА 3-ПРОВОДНАЯ WAGO 222 СЕРАЯ (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 700,00 |
| 28 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ О-1-IР44-02 6А 220В (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 48,00 |
| 29 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ220-250В, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 (или эквивалент) | ТУ 16-539.275-81 | ШТ | 35,00 |
| 30 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ IP20 6А (или эквивалент) | ТУ 208642242-55-92 | ШТ | 2,00 |
| 31 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ВС16-133 6А БЕЛЫЙ (или эквивалент) | ТУ 3464-030-07610246-98 | ШТ | 10,00 |
| 32 | РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ РА10-304 ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 58,00 |
| 33 | РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ РС6-265 СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 40,00 |
| 34 | СЖИМ У733МУ3 СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP20 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 1000,00 |
| 35 | ЗАЖИМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ СИЗ 2 (4,5) СИНИЙ (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 600,00 |
| 36 | ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ Е27 ЦКБ-06 УХЛ2 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 52,00 |
| 37 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ПМОФ90-111111/II-Д42У3 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 3,00 |
| 38 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ МКФ-444455/МVI-8CУ3 (или эквивалент) | ГОСТ 16708-84 | ШТ | 5,00 |
| 39 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ 1 HO, ДВА ПОЛОЖЕНИЯ С ФИКСАЦИЕЙ XB4-BG21 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 3,00 |
| 40 | ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15.21-111 54У2 ПЕ071 ИСПОЛННИЕ 1 (или эквивалент) | ГОСТ Р 50030.5.1-2005 | ШТ | 1,000 |
| 41 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ НПН2-60 63А (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 6,00 |
| 42 | ПУСКАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПМА-5502 У3 380В 50ГЦ (или эквивалент) | ТУ 16-644.005-84 | ШТ | 2,00 |
| 43 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ 10Х38 2А 500V (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 20,00 |
| 44 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 170М1568 125А 690В (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 10,00 |
| 45 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ СИЛОВОЙ НИЗКОВОЛЬТНЫЙ ППН-37 160А (или эквивалент) | ТУ 16-522.113-75 | ШТ | 20,00 |
| 46 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ NH00C 80А 500В gl/gG (или эквивалент) | ГОСТ Р50339.0-2003 | ШТ | 10,00 |
| 47 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ 690V AC 63А (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 10,00 |
| 48 | ВСТАВКА ПЛАВКАЯ НПН2-60 16А (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 4,00 |
| 49 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 100А (или эквивалент) | ГОСТ 17242-86 | ШТ | 80,00 |
| 50 | ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПЛАВКИЙ ПН-2-100-10У3-50А (или эквивалент) | ТУ 3424-050-05758109-2009 | ШТ | 50,00 |
| 51 | РОЗЕТКА ПГ ЕС2 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 19,00 |
| 52 | КОРОБКА КОР-73 ТРЕХРОЖКОВАЯ IP44 (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 84,00 |
| 53 | РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ С КРЫШКОЙ РСБ22-3-ФСР 16А 250В IP54 (или эквивалент) | ГОСТ Р 51322.1-2011 | ШТ | 41,00 |
| 54 | КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТРЕХРОЖКОВАЯ У411-У1.5 IP65 (или эквивалент) | ГОСТ 8594-80 | ШТ | 60,00 |
| 55 | КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ПОД ГИПСОКАРТОН 65х45мм (или эквивалент) | НД ПРОИЗВОДИТЕЛЯ | ШТ | 52,00 |