ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку портативных обнаружителей паров взрывчатых веществ 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка  портативных обнаружителей паров взрывчатых веществ для нужд ФГУП «СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ
«Пилот-М1» исп.4
	Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ предназначен для проверок:

- ручной клади, брошенных предметов;

- багажа и грузов, перевозимых различными видами транспорта;

- почтовой корреспонденции и бандеролей;

- одежды и документов физических лиц;

- производственных и жилых помещений;

- предметов интерьера, автомобилей и пр.;

 на наличие следовых количеств взрывчатых веществ и их паров путем отбора частиц и забора проб воздуха с последующим их анализом при оперативном обследовании различных объектов.

Время готовности к работе не более 10 сек

Пороговая чувствительность не менее 10-13 г/см³ по ТНТ;

Время анализа не более 1 сек

Условия эксплуатации:

-Рабочая температура не менее чем от +5º С до  +40º С

-Относительная влажность воздуха не более 90 % (при +25º С)

Питание:

-Аккумуляторная батарея, расположенная внутри прибора (время работы от одной батареи до 4 часов)

-От сети 220 В/50 Гц

Габариты основного блока обнаружителя не более 300х270х90  

Масса основного блока обнаружителя с аккумуляторной батареей не более 2 кг

Возможность обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) на основе ТНТ, НГ, ТЭНа, ЭГДН, гексогена, октогена, тетрила и нитроцеллюлозных порохов, включая смесевые ВВ на их основе.

Способ ионизации пробы - коронный разряд. Радиоактивный источник излучения отсутствует.

Потребление прибора в режиме обнаружения паров - не более 3 Вт.

Срок службы ионизатора пробы должен быть не менее срока службы изделия

В приборе должен отсутствовать реперный канал с ВВ

В состав прибора должны входить программный пакет и кабель с разъемом, необходимые для его подключения к персональному компьютеру через USB порт обеспечивающие вывод на персональный компьютер информации и ее сохранение.

-Программное обеспечение должно позволять выводить на экран монитора персонального компьютера ионограммы, по которой оператор прибора может идентифицировать тип ВВ.

-Программное обеспечение должно передавать сообщения и получать команды по интерфейсу RS-485.

В состав прибора персональная ЭВМ не входит. 

Цикл работы прибора не менее 24 часов с перерывом 1 час

В комплект поставки должно входить:

Детектор паров ВВ(основной блок) - 1 шт.

-Имитатор ВВ (тестовый образец) – 1 шт.

-Устройство нагрева пробы – 1 шт.

-Складная подставка для детектора – 1 шт.

-Пробоотборное устройство – 1 шт.

-Металлическая сетка-концентратор – 3 шт.

-Специальная (пробоотборная) салфетка – 30 шт.

-Сетевой адаптер – 2 шт.

-Зарядное устройство -1 шт.

-Аккумуляторная батарея – 2 шт.

-Пинцет – 1 шт.

-Кабель USB для подключению к компьютеру – 1 шт.

-Программное обеспечение для портативного обнаружителя паров ВВ на CD – 1шт.

-Транспортный чемодан – 1 шт. 

-Инструкция по эксплуатации – 1 шт. Год изготовления не ранее 2013 года (не бывший в эксплуатации).
	не менее 12  месяцев
	7
	 к-т


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку оборудования до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке оборудования 
Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ должен поставляться в транспортном кейсе. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

       6. Требования к технической документации
Инструкция по эксплуатации на русском языке.

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. 
       7. Место поставки продукции:

Место поставки товара: Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:

Сроки поставки товара: не позднее 60 календарных дней с момента подписания договора.
Начальник отдела снабжения                                                                                  Д.П.Давыдов
