                                                                                                                             
Приложение № 2
к договору подряда №_____________

от «____»___________2013
Подразделение: завод РТ-1 










Цех (участок)   цех ..











Ведомость дефектов № 2.2.235-08/61Д от «30»  января  2013 г.

На капитальный ремонт исполнительных механизмов отделения 61С цеха 4 зд…  инв. № 0802140.

	Наименование агрегатов, узлов         и деталей, подлежащих ремонту, перечень дефектов и мероприятия  по их устранению
	№ чертежа
	Необходимые материалы и запчасти 

	Ответственный исполнитель ремонта (должность, фамилия)
	Примечание

	
	
	Наименование
	Един.

изм.
	Кол-во
	
	

	1. Стативы пусковые, автоматики, блокировочные.

Физический износ.

Произвести капитальный ремонт.

2. Шкафы питания, клеммные ящики, панели кроссов, панели контроля «Д».
Физический износ.

Произвести капитальный ремонт.

3. Электроприводы типа “А”, приборы контроля параметров МВЭС, ДСЭ, ЭМП, НП.
Физический износ, радиоактивное загрязнение.

Произвести капитальный ремонт.
	
	Произвести ремонт с демонтажем
Панели контроля «Д» (поз.3а)

Шкаф питания (поз.4)
Трансформатор ОС-05 (поз.5)

Пульт управления с кроссом (поз.6, 7)

Ящик клеммный (поз.16)

Статив блокировочный «Б» (поз.18, 19, 20, 21)

Статив автоматики (поз.22)

Статив пусковой (поз.43, 44, 45, 46)

Электропривод типа А (поз.67, 68)

Мановакууметр МВЭС (поз.192, 193, 194, 196, 199, 200, 229, 253, 254, 255, 277)

Дифманометр ДСЭ (поз.202, 204, 205,  206,208, 209, 210,  212, 213, 214, 215, 233, 237)
Мост электронный ЭМП (поз.95, 96, 100, 101, 102, 103, 104, 230)

Преобразователь нормирующий НП (поз.303, 304, 305)
	шт.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

	14
24
20
4
92

44

17

12

500
26
21
18

19
	
	

	
	
	2. Произвести монтаж

Эл/двигатель АИР56В4 IM3681 F85
Датчик давления/разрежения Элемер АИР-30
Шкаф приборный 2000х800х800

Кабель КМПЭВ 3х0,35

Кабель КМПЭВ 3х0,5

Кабель КМПВ 4х0,5

Кабель КМПВ 3х0,35

Кабель КМПЭВ 7х0,5

Кабель КМПЭВ 12х0,5

Кабель КМПВ 19х0,5

Кабель РК 75-7-12

Кабель ВВГнг 3х1,5

Кабель ВВГнг 4х1,5

Кабель ВВГнг 5х2,5

Провод ПВ3

Кабель коммуникац. 9841, 305м/кат.

Кабель коммуникац. 9842, 305м/кат.

Кабель коммуникац. 9844, 305м/кат.

Разъем ШР36
Разъем СШР48

Труба стальная ¾ дюйма
Кабельный лоток DKC
Кабельный ввод PG
Клемма WAGO
Клемма WAGO заземляющая
АРМ оператора
Монитор аварийной сигнализации
Концентратор резервированный  v2 КПЕШ.422419.001-02.51

Станция управления эл/приводами
ПСУ-8.1 КПЕШ.422419.001-01.18
Станция измерительная СИ-8.1

КПЕШ.422419.001-02.50
Стойка промышленных компьютеров
Ящик соединительный СЯ-171
КПЕШ.422419.001-02.05
Ящик клеммный КЯ-171

КПЕШ.422419.001-02.06
Светофор БС
	шт.
шт.

шт.

м
м
м
м
м

м

м

м

м

м
м
м
шт.

шт.
шт.

шт.

шт.

м

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
шт.

шт.

шт.
	500
70
4
3200
3200
2500
2300
2000
4000
4000
2500
1500
2300
300
250
4

2

1

1200
600
200
656
1410
2200
300
5
4
4
80
34
1
17
70
70
	
	

	
	
	3. Провести маркировку смонтированного оборудования
	
	
	
	

	
	
	4. Произвести наладку смонтированного оборудования
	
	
	
	























