	
	
	



УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора завода …
____ _______ 2012
	

	Стройка:
	Капитальный ремонт участка дренажной системы плотины П-6

	

	Объект:
	Плотина П-6

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 106-056-27122010

	(Локальный сметный расчет)

	на Общестроительные работы

	Основание: 109-056-27122010-11-02

	Сметная стоимость:
	674.937
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	2.500
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	30.295
	тыс. руб.

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	
	Раздел 1.  РЕМОНТ КОЛОДЦА К-3

	

	1.
	Е33-04-040-1 

Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов, шт.
	3
	48.24
	34.78
	144.72
	40.38
	104.34
	1.27
	3.81

	
	
	
	13.46
	4.26
	
	
	12.78
	0.35
	1.05

	

	2.
	Е33-04-040-2 

Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода, шт.
	2
	8.32
	6.76
	16.64
	3.12
	13.52
	0.15
	0.3

	
	
	
	1.56
	0.85
	
	
	1.70
	0.07
	0.14

	

	3.
	Е01-01-013-8 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3
	0.014
	4 485.66
	4 368.28
	62.80
	1.58
	61.16
	11.41
	0.15974

	
	
	
	112.50
	540.36
	
	
	7.57
	33.09
	0.46326

	

	4.
	С601-9015 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т
	26.6
	25.53
	
	679.10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 14*1.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	5.
	Е01-01-031-2 

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов, 1000 м3
	0.014
	1 320.00
	1 320.00
	18.48
	
	18.48
	
	

	
	
	
	
	179.63
	
	
	2.51
	11
	0.154

	

	6.
	Е05-01-011-10 

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2, т
	8
	6 770.11
	801.96
	54 160.88
	1 049.12
	6 415.68
	11.02
	88.16

	
	
	
	131.14
	55.79
	
	
	446.32
	3.07
	24.56


	

	7.
	Е05-01-011-12 

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2, т
	22.9
	6 851.34
	755.89
	156 895.69
	2 861.36
	17 309.88
	10.5
	240.45

	
	
	
	124.95
	49.63
	
	
	1 136.53
	2.71
	62.059

	

	8.
	Е01-01-031-1 

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 1 группа грунтов, 1000 м3
	0.06
	1 161.60
	1 161.60
	69.70
	
	69.70
	
	

	
	
	
	
	158.07
	
	
	9.48
	9.68
	0.5808

	

	9.
	Е01-01-031-9 

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-01-031-1, 1000 м3
	0.06
	976.80
	976.80
	58.61
	
	58.61
	
	

	
	
	
	
	132.93
	
	
	7.98
	8.14
	0.4884

	

	10.
	Е01-01-013-8 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3
	0.273
	4 485.66
	4 368.28
	1 224.59
	30.71
	1 192.54
	11.41
	3.11493

	
	
	
	112.50
	540.36
	
	
	147.52
	33.09
	9.03357

	

	11.
	С601-9001 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т
	518.7
	4.31
	
	2 235.60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 273*1.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	Е01-01-013-8 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3
	0.034
	4 485.66
	4 368.28
	152.51
	3.83
	148.52
	11.41
	0.38794

	
	
	
	112.50
	540.36
	
	
	18.37
	33.09
	1.12506

	

	13.
	Е01-01-013-8 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2  Т.Ч. п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3
	0.032
	4 933.74
	4 805.11
	157.88
	3.96
	153.76
	12.551
	0.401632

	
	
	
	123.75
	594.40
	
	
	19.02
	36.399
	1.164768

	
	Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1

	

	14.
	С601-9001 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т
	125.4
	4.31
	
	540.47
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 66*1.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	15.
	Е01-01-013-9 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3
	0.036
	5 869.68
	5 716.07
	211.31
	5.31
	205.78
	14.96
	0.53856

	
	
	
	147.51
	707.09
	
	
	25.46
	43.3
	1.5588

	

	16.
	Е01-01-013-9 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3  Т.Ч. п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3
	0.032
	6 456.04
	6 287.68
	206.59
	5.19
	201.21
	16.456
	0.526592

	
	
	
	162.26
	777.80
	
	
	24.89
	47.63
	1.52416

	
	Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1

	

	17.
	С601-9001 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т
	129.2
	4.31
	
	556.85
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 68*1.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	Е01-01-003-9 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3
	0.024
	4 342.25
	4 211.90
	104.21
	3.13
	101.09
	13.22
	0.31728

	
	
	
	130.35
	472.10
	
	
	11.33
	28.91
	0.69384

	

	19.
	Е01-01-003-9 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3  Т.Ч. п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3
	0.016
	4 776.48
	4 633.09
	76.42
	2.29
	74.13
	14.542
	0.232672

	
	
	
	143.39
	519.31
	
	
	8.31
	31.801
	0.508816

	
	Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1

	

	20.
	Е22-04-001-1 

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (демонтаж), м3
	3.98
	281.23
	210.68
	1 119.28
	280.76
	838.52
	10.63
	42.3074

	
	
	
	70.54
	20.24
	
	
	80.57
	2.077
	8.26646

	
	Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6;  М: *0

	

	21.
	Х600-2011 

Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона, массой до 5т, т
	4.95
	35.60
	35.60
	176.22
	
	176.22
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	22.
	С601-9015 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т
	4.95
	25.53
	
	126.37
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	23.
	Е38-01-010-1 

Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром 300 мм(демонтаж), 100 м
	0.19
	728.05
	527.43
	138.33
	38.12
	100.21
	32.12
	6.1028

	
	
	
	200.62
	51.46
	
	
	9.78
	6.05
	1.1495

	
	Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6;  М: *0

	

	24.
	Е22-04-001-1 

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих, м3
	0.15
	2 427.76
	351.14
	364.16
	17.64
	52.67
	10.63
	1.5945

	
	
	
	117.57
	33.74
	
	
	5.06
	2.077
	0.31155

	

	25.
	Е22-04-001-1 

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (демонтаж), м3
	0.15
	281.23
	210.68
	42.18
	10.58
	31.60
	10.63
	1.5945

	
	
	
	70.54
	20.24
	
	
	3.04
	2.077
	0.31155

	
	Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6;  М: *0

	

	26.
	Х600-2011 

Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона, массой до 5т, т
	0.38
	35.60
	35.60
	13.53
	
	13.53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	С601-9015 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т
	0.38
	25.53
	
	9.70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	Е01-01-111-3 

Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 3, 1000 м2
	0.034
	2 328.48
	
	79.17
	79.17
	
	216
	7.344

	
	
	
	2 328.48
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	Е01-02-005-1 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3
	0.034
	336.85
	201.78
	11.45
	4.59
	6.86
	12.53
	0.42602

	
	
	
	135.07
	37.00
	
	
	1.26
	3.04
	0.10336

	

	30.
	Е06-01-062-2 

Устройство железобетонных стен и плоских днищ из бетона песчаного В 15 (М200) при толщине: более 150 мм круглых сооружений, м3
	3.82
	1 063.51
	99.31
	4 062.61
	532.05
	379.36
	11.704
	44.70928

	
	
	
	139.28
	13.53
	
	
	51.68
	0.8298
	3.169836

	
	Объем: 1.91*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	С204-9001-16 

Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Стены зданий, подпорные стены, стены сооружений, резервуары, градирни класса: А I, т
	0.076
	8 620.00
	
	655.12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.038*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	С204-9001-18 

Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Стены зданий, подпорные стены, стены сооружений, резервуары, градирни класса: А III, т
	0.116
	8 990.00
	
	1 042.84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.058*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	33.
	Е22-04-001-2 

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах :мокрых, м3
	3.88
	3 325.29
	377.13
	12 902.13
	691.26
	1 463.26
	15.15
	58.782

	
	
	
	178.16
	35.60
	
	
	138.13
	2.18
	8.4584

	
	Объем: 2.34+1.54
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	Е06-01-015-6 

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, т
	0.052
	14 651.62
	557.14
	761.88
	29.32
	28.97
	46.33
	2.40916

	
	
	
	563.84
	28.58
	
	
	1.49
	1.75
	0.091

	

	35.
	Е16-07-006-1 

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром, мм, до: 100, шт.
	1
	23.75
	
	23.75
	20.66
	
	1.8
	1.8

	
	
	
	20.66
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	Е16-07-006-3 

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром, мм, до: 300, шт.
	2
	43.55
	
	87.10
	69.10
	
	3.01
	6.02

	
	
	
	34.55
	
	
	
	
	
	

	

	37.
	С201-9006-238 

Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали. ГОСТ 23118-99: криволинейные, пожарные, т
	0.091
	13 440.00
	
	1 223.04
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	38.
	Е13-03-004-26 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115, 100 м2
	0.08
	687.48
	6.73
	55.00
	3.80
	0.54
	3.83
	0.3064

	
	
	
	47.49
	0.12
	
	
	0.01
	0.01
	0.0008

	
	Объем: 4*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	39.
	С103-0753 

Люк чугунный для колодцев: легкий (ГОСТ 3634), шт.
	2
	592.00
	
	1 184.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	40.
	Е08-02-007-3 

Установка металлических решеток приямков, т
	0.078
	13 180.17
	237.41
	1 028.05
	41.39
	18.52
	47.38
	3.69564

	
	
	
	530.66
	11.27
	
	
	0.88
	0.69
	0.05382

	
	Объем: 0.039*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	41.
	Е27-07-002-1 

Устройство оснований толщи-ной 12 см под тротуары из щебня, 100 м2
	0.06
	2 883.49
	317.36
	173.01
	16.83
	19.04
	26.24
	1.5744

	
	
	
	280.51
	42.32
	
	
	2.54
	3.17
	0.1902

	

	42.
	Е27-07-002-2 

При изменении толщины оснований на каждый 1 см, добавлять или исключать к расценке 27-07-002-1, 100 м2
	-0.12
	213.43
	11.16
	-25.61
	-0.69
	-1.34
	0.54
	-0.0648

	
	
	
	5.77
	1.22
	
	
	-0.15
	0.1
	-0.012

	
	Объем: -6*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	43.
	Е22-01-011-7 

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром, мм: 250, м
	17.2
	22.47
	12.61
	386.48
	115.24
	216.89
	0.512
	8.8064

	
	
	
	6.70
	2.02
	
	
	34.74
	0.13197
	2.269884

	

	44.
	С103-0198 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм, м
	17.2
	340.00
	
	5 848.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	45.
	Е22-02-002-7 

Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром, мм: 250, м
	17.2
	47.42
	5.05
	815.62
	52.63
	86.86
	0.257
	4.4204

	
	
	
	3.06
	0.33
	
	
	5.68
	0.0203
	0.34916

	

	46.
	Е38-01-010-1 

Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром 300 мм(демонтаж), 100 м
	0.025
	728.05
	527.43
	18.20
	5.02
	13.19
	32.12
	0.803

	
	
	
	200.62
	51.46
	
	
	1.29
	6.05
	0.15125

	
	Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6;  М: *0

	

	47.
	Е38-01-004-1 

Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях (фильтр из щебня М1200 фракции 40-70 мм), 100 м3
	0.015
	14 266.71
	289.76
	214.00
	2.86
	4.35
	18.48
	0.2772

	
	
	
	190.71
	49.64
	
	
	0.74
	3.04
	0.0456

	

	48.
	Е38-01-010-1 

Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром 300 мм, 100 м
	0.025
	1 315.37
	879.05
	32.88
	8.36
	21.98
	32.12
	0.803

	
	
	
	334.37
	85.77
	
	
	2.14
	6.05
	0.15125

	

	49.
	С103-0671 

Трубы асбестоцементные ГОСТ 539-80: класса ВТ-6, условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм, м
	2.5
	17.30
	
	43.25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	Е01-01-034-2 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3
	0.027
	805.20
	805.20
	21.74
	
	21.74
	
	

	
	
	
	
	109.57
	
	
	2.96
	6.71
	0.18117

	

	51.
	Е01-02-061-2 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.13
	921.46
	
	119.79
	119.79
	
	97.2
	12.636

	
	
	
	921.46
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	Е01-01-013-8 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3
	0.414
	4 485.66
	4 368.28
	1 857.06
	46.58
	1 808.47
	11.41
	4.72374

	
	
	
	112.50
	540.36
	
	
	223.71
	33.09
	13.69926

	

	53.
	С601-9001 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т
	786.6
	4.31
	
	3 390.25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 414*1.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	Е01-01-034-2 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3
	0.372
	805.20
	805.20
	299.53
	
	299.53
	
	

	
	
	
	
	109.57
	
	
	40.76
	6.71
	2.49612

	

	55.
	Е01-02-061-2 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.42
	921.46
	
	387.01
	387.01
	
	97.2
	40.824

	
	
	
	921.46
	
	
	
	
	
	

	

	56.
	Е01-02-005-1 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3
	3.72
	336.85
	201.78
	1 253.08
	502.46
	750.62
	12.53
	46.6116

	
	
	
	135.07
	37.00
	
	
	137.64
	3.04
	11.3088

	

	57.
	Е01-02-027-9 

Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов: 2, 100 м2
	3.36
	122.39
	41.54
	411.23
	271.66
	139.57
	8.326
	27.97536

	
	
	
	80.85
	4.95
	
	
	16.63
	0.303
	1.01808

	

	58.
	Е01-02-068-1 

Водоотлив из траншей, 100 м3
	0.76
	2 067.95
	2 067.95
	1 571.64
	
	1 571.64
	
	

	
	
	
	
	1 184.21
	
	
	900.00
	97.2114
	73.880664

	

	59.
	Е01-01-034-1 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов, 1000 м3
	0.06
	709.20
	709.20
	42.55
	
	42.55
	
	

	
	
	
	
	96.51
	
	
	5.79
	5.91
	0.3546

	

	60.
	Е01-01-034-7 

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-01-034-1, 1000 м3
	0.06
	342.00
	342.00
	20.52
	
	20.52
	
	

	
	
	
	
	46.54
	
	
	2.79
	2.85
	0.171

	

	61.
	Е33-04-008-2 

Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ вручную, км
	0.22
	506.90
	117.53
	111.52
	61.62
	25.86
	24.4
	5.368

	
	
	
	280.11
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	259 670.71
	7 417.79
	34 280.13
	
	670.24935

	
	
	
	
	
	
	
	3 548.93
	
	233.27579

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	258 336.82
	7 328.03
	34 280.13
	
	662.42935

	
	
	
	
	
	
	
	3 548.93
	
	233.27579

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	16 311.55
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 2, 30, 34, 61; %=95 - по стр. 3, 5, 8-10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 50, 52, 54, 56, 59, 60; %=130 - по стр. 6, 7, 20, 24, 25, 33, 43, 45; %=122 - по стр. 23, 40, 46-48; %=90 - по стр. 38; %=142 - по стр. 41, 42; %=80 - по стр. 51, 55, 57, 58)
	
	
	
	12 615.67
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 61; %=50 - по стр. 3, 5, 8-10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 50, 52, 54, 56, 59, 60; %=80 - по стр. 6, 7, 40; %=89 - по стр. 20, 24, 25, 33, 43, 45; %=65 - по стр. 23, 30, 34, 46-48; %=70 - по стр. 38; %=95 - по стр. 41, 42; %=45 - по стр. 51, 55, 57, 58)
	
	
	
	7 697.67
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	278 650.16
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 223.04
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	1 223.04
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	110.85
	89.76
	
	
	7.82

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 35, 36)
	
	
	
	114.89
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 35, 36)
	
	
	
	74.50
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	300.24
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	280 173.44
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	12 730.56
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	7 772.17
	
	
	
	

	

	
	Раздел 2.  РЕМОНТ КОЛОДЦА К-4

	

	62.
	Е33-04-040-1 

Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ 3-х проводов, шт.
	6
	48.24
	34.78
	289.44
	80.76
	208.68
	1.27
	7.62

	
	
	
	13.46
	4.26
	
	
	25.56
	0.35
	2.1

	

	63.
	Е33-04-040-2 

Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ одного дополнительного провода, шт.
	4
	8.32
	6.76
	33.28
	6.24
	27.04
	0.15
	0.6

	
	
	
	1.56
	0.85
	
	
	3.40
	0.07
	0.28

	

	64.
	Е01-01-013-8 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3
	0.011
	4 485.66
	4 368.28
	49.34
	1.24
	48.05
	11.41
	0.12551

	
	
	
	112.50
	540.36
	
	
	5.94
	33.09
	0.36399

	

	65.
	С601-9015 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т
	20.9
	25.53
	
	533.58
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 11*1.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	66.
	Е01-01-031-2 

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов, 1000 м3
	0.011
	1 320.00
	1 320.00
	14.52
	
	14.52
	
	

	
	
	
	
	179.63
	
	
	1.98
	11
	0.121

	

	67.
	Е05-01-011-10 

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 8 м в грунты группы 2, т
	8
	6 770.11
	801.96
	54 160.88
	1 049.12
	6 415.68
	11.02
	88.16

	
	
	
	131.14
	55.79
	
	
	446.32
	3.07
	24.56

	

	68.
	Е05-01-011-12 

Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы 2, т
	22.9
	6 851.34
	755.89
	156 895.69
	2 861.36
	17 309.88
	10.5
	240.45

	
	
	
	124.95
	49.63
	
	
	1 136.53
	2.71
	62.059

	

	69.
	Е01-01-031-1 

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 1 группа грунтов, 1000 м3
	0.05
	1 161.60
	1 161.60
	58.08
	
	58.08
	
	

	
	
	
	
	158.07
	
	
	7.90
	9.68
	0.484

	

	70.
	Е01-01-031-9 

При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке: 01-01-031-1, 1000 м3
	0.05
	976.80
	976.80
	48.84
	
	48.84
	
	

	
	
	
	
	132.93
	
	
	6.65
	8.14
	0.407

	

	71.
	Е01-01-013-8 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3
	0.142
	4 485.66
	4 368.28
	636.96
	15.98
	620.30
	11.41
	1.62022

	
	
	
	112.50
	540.36
	
	
	76.73
	33.09
	4.69878

	

	72.
	С601-9001 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т
	269.8
	4.31
	
	1 162.84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 142*1.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	Е01-01-013-8 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3
	0.052
	4 485.66
	4 368.28
	233.25
	5.85
	227.15
	11.41
	0.59332

	
	
	
	112.50
	540.36
	
	
	28.10
	33.09
	1.72068

	

	74.
	Е01-01-013-8 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2  Т.Ч. п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3
	0.024
	4 933.74
	4 805.11
	118.41
	2.97
	115.32
	12.551
	0.301224

	
	
	
	123.75
	594.40
	
	
	14.27
	36.399
	0.873576

	
	Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1

	

	75.
	С601-9001 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т
	144.4
	4.31
	
	622.36
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 76*1.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	Е01-01-013-9 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3
	0.052
	5 869.68
	5 716.07
	305.22
	7.67
	297.24
	14.96
	0.77792

	
	
	
	147.51
	707.09
	
	
	36.77
	43.3
	2.2516

	

	77.
	Е01-01-013-9 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3  Т.Ч. п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3
	0.025
	6 456.04
	6 287.68
	161.40
	4.06
	157.19
	16.456
	0.4114

	
	
	
	162.26
	777.80
	
	
	19.44
	47.63
	1.19075

	
	Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1

	

	78.
	С601-9001 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т
	146.3
	4.31
	
	630.55
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 77*1.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	79.
	Е01-01-003-9 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3
	0.0116
	4 342.25
	4 211.90
	50.37
	1.51
	48.86
	13.22
	0.153352

	
	
	
	130.35
	472.10
	
	
	5.48
	28.91
	0.335356

	

	80.
	Е01-01-003-9 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3  Т.Ч. п.3.46  Кзтр=1,1; Кэм=1,1, 1000 м3
	0.0034
	4 776.48
	4 633.09
	16.24
	0.49
	15.75
	14.542
	0.0494428

	
	
	
	143.39
	519.31
	
	
	1.77
	31.801
	0.1081234

	
	Начисления: Н3= 1.1, Н4= 1.1, Н5= 1.1


	

	81.
	Е22-04-001-1 

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (демонтаж), м3
	3.9
	281.23
	210.68
	1 096.78
	275.11
	821.67
	10.63
	41.457

	
	
	
	70.54
	20.24
	
	
	78.95
	2.077
	8.1003

	
	Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6;  М: *0

	

	82.
	Х600-2011 

Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона, массой до 5т, т
	4.75
	35.60
	35.60
	169.10
	
	169.10
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	83.
	С601-9015 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т
	4.75
	25.53
	
	121.27
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	84.
	Е22-04-001-1 

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих, м3
	0.15
	2 427.76
	351.14
	364.16
	17.64
	52.67
	10.63
	1.5945

	
	
	
	117.57
	33.74
	
	
	5.06
	2.077
	0.31155

	

	85.
	Е22-04-001-1 

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих (демонтаж), м3
	0.15
	281.23
	210.68
	42.18
	10.58
	31.60
	10.63
	1.5945

	
	
	
	70.54
	20.24
	
	
	3.04
	2.077
	0.31155

	
	Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6;  М: *0

	

	86.
	Х600-2011 

Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках-Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона, массой до 5т, т
	0.38
	35.60
	35.60
	13.53
	
	13.53
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	87.
	С601-9015 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 15 км (1-й класс груза), т
	0.38
	25.53
	
	9.70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	88.
	Е01-01-111-3 

Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 3, 1000 м2
	0.029
	2 328.48
	
	67.53
	67.53
	
	216
	6.264

	
	
	
	2 328.48
	
	
	
	
	
	

	

	89.
	Е01-02-005-1 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3
	0.029
	336.85
	201.78
	9.77
	3.92
	5.85
	12.53
	0.36337

	
	
	
	135.07
	37.00
	
	
	1.07
	3.04
	0.08816

	

	90.
	Е06-01-062-2 

Устройство железобетонных стен и плоских днищ из бетона песчаного В 15 (М200) при толщине: более 150 мм круглых сооружений, м3
	3.82
	1 063.51
	99.31
	4 062.61
	532.05
	379.36
	11.704
	44.70928

	
	
	
	139.28
	13.53
	
	
	51.68
	0.8298
	3.169836

	
	Объем: 1.91*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	91.
	С204-9001-16 

Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Стены зданий, подпорные стены, стены сооружений, резервуары, градирни класса: А I, т
	0.076
	8 620.00
	
	655.12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.038*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	92.
	С204-9001-18 

Арматура для монолитных железобетонных конструкций в виде сеток и каркасов. Стены зданий, подпорные стены, стены сооружений, резервуары, градирни класса: А III, т
	0.116
	8 990.00
	
	1 042.84
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 0.058*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	93.
	Е22-04-001-2 

Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах :мокрых, м3
	3.08
	3 325.29
	377.13
	10 241.89
	548.73
	1 161.56
	15.15
	46.662

	
	
	
	178.16
	35.60
	
	
	109.65
	2.18
	6.7144

	
	Объем: 2.21+0.87
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	94.
	Е06-01-015-6 

Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона, т
	0.052
	14 651.62
	557.14
	761.88
	29.32
	28.97
	46.33
	2.40916

	
	
	
	563.84
	28.58
	
	
	1.49
	1.75
	0.091

	

	95.
	Е16-07-006-1 

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром, мм, до: 100, шт.
	1
	23.75
	
	23.75
	20.66
	
	1.8
	1.8

	
	
	
	20.66
	
	
	
	
	
	

	

	96.
	Е16-07-006-3 

Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром, мм, до: 300, шт.
	2
	43.55
	
	87.10
	69.10
	
	3.01
	6.02

	
	
	
	34.55
	
	
	
	
	
	

	

	97.
	С201-9006-238 

Лестницы со ступенями из листовой, просечной, рифленой или круглой стали. ГОСТ 23118-99: криволинейные, пожарные, т
	0.071
	13 440.00
	
	954.24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	98.
	Е13-03-004-26 

Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью: ПФ-115, 100 м2
	0.06
	687.48
	6.73
	41.25
	2.85
	0.40
	3.83
	0.2298

	
	
	
	47.49
	0.12
	
	
	0.01
	0.01
	0.0006

	
	Объем: 3*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	99.
	Е08-02-007-3 

Установка металлических решеток приямков, т
	0.078
	13 180.17
	237.41
	1 028.05
	41.39
	18.52
	47.38
	3.69564

	
	
	
	530.66
	11.27
	
	
	0.88
	0.69
	0.05382

	
	Объем: 0.039*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	100.
	С103-0753 

Люк чугунный для колодцев: легкий (ГОСТ 3634), шт.
	2
	592.00
	
	1 184.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	101.
	Е27-07-002-1 

Устройство оснований толщи-ной 12 см под тротуары из щебня, 100 м2
	0.06
	2 883.49
	317.36
	173.01
	16.83
	19.04
	26.24
	1.5744

	
	
	
	280.51
	42.32
	
	
	2.54
	3.17
	0.1902

	

	102.
	Е27-07-002-2 

При изменении толщины оснований на каждый 1 см, добавлять или исключать к расценке 27-07-002-1, 100 м2
	-0.12
	213.43
	11.16
	-25.61
	-0.69
	-1.34
	0.54
	-0.0648

	
	
	
	5.77
	1.22
	
	
	-0.15
	0.1
	-0.012

	
	Объем: -6*2
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	103.
	Е22-01-011-7 

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром, мм: 250, м
	9.3
	22.47
	12.61
	208.97
	62.31
	117.27
	0.512
	4.7616

	
	
	
	6.70
	2.02
	
	
	18.79
	0.13197
	1.227321

	

	104.
	С103-0198 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм, м
	9.3
	340.00
	
	3 162.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	105.
	Е22-02-002-7 

Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром, мм: 250, м
	9.3
	47.42
	5.05
	441.01
	28.46
	46.97
	0.257
	2.3901

	
	
	
	3.06
	0.33
	
	
	3.07
	0.0203
	0.18879

	

	106.
	Е38-01-010-1 

Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром 300 мм(демонтаж), 100 м
	0.025
	728.05
	527.43
	18.20
	5.02
	13.19
	32.12
	0.803

	
	
	
	200.62
	51.46
	
	
	1.29
	6.05
	0.15125

	
	Поправки: ОЗП: *0.6;  ЭМ: *0.6;  ЗПМ: *0.6;  М: *0

	

	107.
	Е38-01-004-1 

Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в основаниях (фильтр из щебня М1200 фракции 40-70 мм), 100 м3
	0.015
	14 266.71
	289.76
	214.00
	2.86
	4.35
	18.48
	0.2772

	
	
	
	190.71
	49.64
	
	
	0.74
	3.04
	0.0456

	

	108.
	Е38-01-010-1 

Укладка асбестоцементных перфорированных дренажных труб диаметром 300 мм, 100 м
	0.025
	1 315.37
	879.05
	32.88
	8.36
	21.98
	32.12
	0.803

	
	
	
	334.37
	85.77
	
	
	2.14
	6.05
	0.15125

	

	109.
	С103-0671 

Трубы асбестоцементные ГОСТ 539-80: класса ВТ-6, условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм, м
	2.5
	17.30
	
	43.25
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	110.
	Е01-01-034-2 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3
	0.008
	805.20
	805.20
	6.44
	
	6.44
	
	

	
	
	
	
	109.57
	
	
	0.88
	6.71
	0.05368

	

	111.
	Е01-02-061-2 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.07
	921.46
	
	64.50
	64.50
	
	97.2
	6.804

	
	
	
	921.46
	
	
	
	
	
	

	

	112.
	Е01-01-013-8 

Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3
	4.279
	4 485.66
	4 368.28
	19 194.14
	481.39
	18 691.87
	11.41
	48.82339

	
	
	
	112.50
	540.36
	
	
	2 312.20
	33.09
	141.59211

	

	113.
	С601-9001 

Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние до 1 км (1-й класс груза), т
	530.1
	4.31
	
	2 284.73
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Объем: 279*1.9
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	114.
	Е01-01-034-2 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3
	0.252
	805.20
	805.20
	202.91
	
	202.91
	
	

	
	
	
	
	109.57
	
	
	27.61
	6.71
	1.69092

	

	115.
	Е01-02-061-2 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.27
	921.46
	
	248.79
	248.79
	
	97.2
	26.244

	
	
	
	921.46
	
	
	
	
	
	

	

	116.
	Е01-02-005-1 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3
	2.58
	336.85
	201.78
	869.07
	348.48
	520.59
	12.53
	32.3274

	
	
	
	135.07
	37.00
	
	
	95.46
	3.04
	7.8432

	

	117.
	Е01-02-027-9 

Планировка откосов и полотна выемок механизированным способом, группа грунтов: 2, 100 м2
	2.8
	122.39
	41.54
	342.69
	226.38
	116.31
	8.326
	23.3128

	
	
	
	80.85
	4.95
	
	
	13.86
	0.303
	0.8484

	

	118.
	Е01-02-068-1 

Водоотлив из траншей, 100 м3
	0.48
	2 067.95
	2 067.95
	992.62
	
	992.62
	
	

	
	
	
	
	1 184.21
	
	
	568.42
	97.2114
	46.661472

	

	119.
	Е01-01-034-1 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 1 группа грунтов, 1000 м3
	0.05
	709.20
	709.20
	35.46
	
	35.46
	
	

	
	
	
	
	96.51
	
	
	4.83
	5.91
	0.2955

	

	120.
	Е01-01-034-7 

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-01-034-1, 1000 м3
	0.05
	342.00
	342.00
	17.10
	
	17.10
	
	

	
	
	
	
	46.54
	
	
	2.33
	2.85
	0.1425

	

	121.
	Е33-04-008-2 

Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ вручную, км
	0.044
	506.90
	117.53
	22.30
	12.32
	5.17
	24.4
	1.0736

	
	
	
	280.11
	
	
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	266 546.46
	7 161.14
	49 105.74
	
	646.79133

	
	
	
	
	
	
	
	5 122.68
	
	321.46526

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	265 481.37
	7 071.38
	49 105.74
	
	638.97133

	
	
	
	
	
	
	
	5 122.68
	
	321.46526

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	11 452.24
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 62, 63, 90, 94, 121; %=95 - по стр. 64, 66, 69-71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 88, 89, 110, 112, 114, 116, 119, 120; %=130 - по стр. 67, 68, 81, 84, 85, 93, 103, 105; %=90 - по стр. 98; %=122 - по стр. 99, 106-108; %=142 - по стр. 101, 102; %=80 - по стр. 111, 115, 117, 118)
	
	
	
	13 844.99
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 62, 63, 121; %=50 - по стр. 64, 66, 69-71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 88, 89, 110, 112, 114, 116, 119, 120; %=80 - по стр. 67, 68, 99; %=89 - по стр. 81, 84, 85, 93, 103, 105; %=65 - по стр. 90, 94, 106-108; %=70 - по стр. 98; %=95 - по стр. 101, 102; %=45 - по стр. 111, 115, 117, 118)
	
	
	
	8 271.54
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	287 597.90
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	954.24
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	954.24
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	110.85
	89.76
	
	
	7.82

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 95, 96)
	
	
	
	114.89
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 95, 96)
	
	
	
	74.50
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	300.24
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	288 852.38
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	13 959.88
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	8 346.04
	
	
	
	

	

	
	Раздел 3.  УСТРОЙСТВО ТРУБЧАТОГО ДРЕНАЖА

	

	122.
	Е01-01-031-1 

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 1 группа грунтов, 1000 м3
	0.145
	1 161.60
	1 161.60
	168.43
	
	168.43
	
	

	
	
	
	
	158.07
	
	
	22.92
	9.68
	1.4036

	

	123.
	Е01-01-031-2 

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 2 группа грунтов, 1000 м3
	0.148
	1 320.00
	1 320.00
	195.36
	
	195.36
	
	

	
	
	
	
	179.63
	
	
	26.59
	11
	1.628

	

	124.
	Е01-01-003-8 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2, 1000 м3
	0.507
	3 420.69
	3 317.36
	1 734.29
	52.39
	1 681.90
	10.48
	5.31336

	
	
	
	103.33
	371.83
	
	
	188.52
	22.77
	11.54439

	
	Объем: 267+240
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	125.
	Е01-01-111-3 

Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 3, 1000 м2
	0.1
	2 328.48
	
	232.85
	232.85
	
	216
	21.6

	
	
	
	2 328.48
	
	
	
	
	
	

	

	126.
	Е01-02-005-1 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3
	0.1
	336.85
	201.78
	33.69
	13.51
	20.18
	12.53
	1.253

	
	
	
	135.07
	37.00
	
	
	3.70
	3.04
	0.304

	

	127.
	Е27-04-016-4 

Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном по-лотне: сплошной, 100 м2
	5.4
	85.80
	54.77
	463.32
	166.86
	295.76
	3.075
	16.605

	
	
	
	30.90
	7.20
	
	
	38.88
	0.441
	2.3814

	

	128.
	С101-9066-1 

Геотекстиль для дренажных и ландшафных работ, м2
	540
	12.10
	
	6 534.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	129.
	Е38-01-005-2 

Отсыпка призм для трубчатого дренажа щебеночных (щебень М1200 фракции 40-70 мм), 100 м3
	0.33
	16 818.92
	2 190.54
	5 550.24
	434.59
	722.88
	131.04
	43.2432

	
	
	
	1 316.95
	365.79
	
	
	120.71
	22.4
	7.392

	

	130.
	Е22-01-021-6 

Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром, мм: 200, м
	111.5
	9.76
	5.64
	1 088.24
	430.39
	628.86
	0.33176
	36.99124

	
	
	
	3.86
	0.90
	
	
	100.35
	0.05611
	6.256265

	

	131.
	С530-9100-35 

Труба типа SDR 17 ПЭ 80 рабочим давлением 0,8 МПа, ПЭ 100 рабочим давлением 1 МПа, наружным диаметром, мм: 200х11,9 (технического назначения), 10 м
	11.15
	1 458.00
	
	16 256.70
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	132.
	Е01-02-061-2 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.8
	921.46
	
	737.17
	737.17
	
	97.2
	77.76

	
	
	
	921.46
	
	
	
	
	
	

	

	133.
	С408-0202 

Смесь песчано-гравийная природная обогащенная ГОСТ 23735-79 с содержанием гравия, %: 25-35, м3
	80
	110.00
	
	8 800.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	134.
	Е01-01-034-2 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3
	0.57
	805.20
	805.20
	458.96
	
	458.96
	
	

	
	
	
	
	109.57
	
	
	62.45
	6.71
	3.8247

	

	135.
	Е01-02-005-1 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3
	5.7
	336.85
	201.78
	1 920.05
	769.90
	1 150.15
	12.53
	71.421

	
	
	
	135.07
	37.00
	
	
	210.90
	3.04
	17.328

	

	136.
	Е01-02-027-12 

Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2, 100 м2
	8
	72.15
	41.00
	577.20
	249.20
	328.00
	3.208
	25.664

	
	
	
	31.15
	4.69
	
	
	37.52
	0.287
	2.296

	

	137.
	Е01-01-034-2 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3
	0.145
	805.20
	805.20
	116.75
	
	116.75
	
	

	
	
	
	
	109.57
	
	
	15.89
	6.71
	0.97295

	

	138.
	Е01-01-034-8 

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-01-034-2, 1000 м3
	0.145
	387.60
	387.60
	56.20
	
	56.20
	
	

	
	
	
	
	52.75
	
	
	7.65
	3.23
	0.46835

	

	139.
	Е01-02-027-12 

Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа грунтов: 2, 100 м2
	8
	72.15
	41.00
	577.20
	249.20
	328.00
	3.208
	25.664

	
	
	
	31.15
	4.69
	
	
	37.52
	0.287
	2.296

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	45 500.65
	3 336.06
	6 151.43
	
	325.5148

	
	
	
	
	
	
	
	873.60
	
	58.095655

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	29 243.95
	3 336.06
	6 151.43
	
	325.5148

	
	
	
	
	
	
	
	873.60
	
	58.095655

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	6 534.00
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 122-126, 134, 135, 137, 138; %=142 - по стр. 127; %=122 - по стр. 129; %=130 - по стр. 130; %=80 - по стр. 132, 136, 139)
	
	
	
	4 234.97
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 122-126, 134, 135, 137, 138; %=95 - по стр. 127; %=65 - по стр. 129; %=89 - по стр. 130; %=45 - по стр. 132, 136, 139)
	
	
	
	2 422.17
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	35 901.09
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	16 256.70
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	16 256.70
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	52 157.79
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	4 234.97
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 422.17
	
	
	
	

	

	
	Раздел 4.  УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОГО КОЛЛЕКТОРА ОТ К-12 до НАСОСНОЙ КАМЕРЫ

	

	140.
	Е01-01-031-1 

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 1 группа грунтов, 1000 м3
	0.065
	1 161.60
	1 161.60
	75.50
	
	75.50
	
	

	
	
	
	
	158.07
	
	
	10.27
	9.68
	0.6292

	

	141.
	Е01-01-003-9 

Разработка грунта в отвал экскаваторами <драглайн> или <обратная лопата> с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3, 1000 м3
	0.415
	4 342.25
	4 211.90
	1 802.03
	54.10
	1 747.94
	13.22
	5.4863

	
	
	
	130.35
	472.10
	
	
	195.92
	28.91
	11.99765

	

	142.
	Е01-01-111-3 

Планировка вручную дна и откосов выемок каналов, группа грунтов: 3, 1000 м2
	0.0772
	2 328.48
	
	179.76
	179.76
	
	216
	16.6752

	
	
	
	2 328.48
	
	
	
	
	
	

	

	143.
	Е01-02-005-1 

Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1, 2, 100 м3
	0.0772
	336.85
	201.78
	26.00
	10.43
	15.58
	12.53
	0.967316

	
	
	
	135.07
	37.00
	
	
	2.86
	3.04
	0.234688

	

	144.
	Е22-01-011-7 

Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром, мм: 250, м
	110.3
	22.47
	12.61
	2 478.44
	739.01
	1 390.88
	0.512
	56.4736

	
	
	
	6.70
	2.02
	
	
	222.81
	0.13197
	14.556291

	

	145.
	С103-0198 

Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705-80: наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм, м
	110.3
	340.00
	
	37 502.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	146.
	Е22-02-002-7 

Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром, мм: 250, м
	110.3
	47.42
	5.05
	5 230.43
	337.52
	557.02
	0.257
	28.3471

	
	
	
	3.06
	0.33
	
	
	36.40
	0.0203
	2.23909

	

	147.
	Е01-02-061-3 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3, 100 м3
	0.84
	1 147.08
	
	963.55
	963.55
	
	121
	101.64

	
	
	
	1 147.08
	
	
	
	
	
	

	

	148.
	Е01-01-034-3 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 3 группа грунтов, 1000 м3
	0.331
	885.60
	885.60
	293.13
	
	293.13
	
	

	
	
	
	
	120.52
	
	
	39.89
	7.38
	2.44278

	

	149.
	Е01-01-031-1 

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.): 1 группа грунтов, 1000 м3
	0.065
	1 161.60
	1 161.60
	75.50
	
	75.50
	
	

	
	
	
	
	158.07
	
	
	10.27
	9.68
	0.6292

	

	150.
	Е01-01-034-2 

Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов, 1000 м3
	0.094
	805.20
	805.20
	75.69
	
	75.69
	
	

	
	
	
	
	109.57
	
	
	10.30
	6.71
	0.63074

	

	151.
	Е01-01-034-8 

При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять к расценке: 01-01-034-2, 1000 м3
	0.282
	387.60
	387.60
	109.30
	
	109.30
	
	

	
	
	
	
	52.75
	
	
	14.88
	3.23
	0.91086

	
	Объем: 94*3
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	152.
	Е01-01-036-2 

Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 (108) кВт (л.с.), 1000 м2
	1.65
	21.99
	21.99
	36.28
	
	36.28
	
	

	
	
	
	
	4.08
	
	
	6.73
	0.25
	0.4125

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	48 847.61
	2 284.37
	4 376.82
	
	209.58952

	
	
	
	
	
	
	
	550.33
	
	34.682999

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	48 847.61
	2 284.37
	4 376.82
	
	209.58952

	
	
	
	
	
	
	
	550.33
	
	34.682999

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	37 502.00
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 140-143, 148-152; %=130 - по стр. 144, 146; %=80 - по стр. 147)
	
	
	
	3 015.94
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 140-143, 148-152; %=89 - по стр. 144, 146; %=45 - по стр. 147)
	
	
	
	1 890.11
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	53 753.66
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	53 753.66
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 015.94
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	1 890.11
	
	
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	620 565.43
	20 199.36
	93 914.12
	
	1852.145

	
	
	
	
	
	
	
	10 095.54
	
	647.5197

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	601 909.75
	20 019.84
	93 914.12
	
	1836.505

	
	
	
	
	
	
	
	10 095.54
	
	647.5197

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	
	
	
	71 799.79
	
	
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=105 - по стр. 1, 2, 30, 34, 61-63, 90, 94, 121; %=95 - по стр. 3, 5, 8-10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 64, 66, 69-71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 88, 89, 110, 112, 114, 116, 119, 120, 122-126, 134, 135, 137, 138, 140-143, 148-152; %=130 - по стр. 6, 7, 20, 24, 25, 33, 43, 45, 67, 68, 81, 84, 85, 93, 103, 105, 130, 144, 146; %=122 - по стр. 23, 40, 46-48, 99, 106-108, 129; %=90 - по стр. 38, 98; %=142 - по стр. 41, 42, 101, 102, 127; %=80 - по стр. 51, 55, 57, 58, 111, 115, 117, 118, 132, 136, 139, 147)
	
	
	
	33 711.57
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1, 2, 61-63, 121; %=50 - по стр. 3, 5, 8-10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 28, 29, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 64, 66, 69-71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 88, 89, 110, 112, 114, 116, 119, 120, 122-126, 134, 135, 137, 138, 140-143, 148-152; %=80 - по стр. 6, 7, 40, 67, 68, 99; %=89 - по стр. 20, 24, 25, 33, 43, 45, 81, 84, 85, 93, 103, 105, 130, 144, 146; %=65 - по стр. 23, 30, 34, 46-48, 90, 94, 106-108, 129; %=70 - по стр. 38, 98; %=95 - по стр. 41, 42, 101, 102, 127; %=45 - по стр. 51, 55, 57, 58, 111, 115, 117, 118, 132, 136, 139, 147)
	
	
	
	20 281.49
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	655 902.81
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 177.28
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	2 177.28
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	16 478.40
	179.52
	
	
	15.64

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=128 - по стр. 35, 36, 95, 96)
	
	
	
	229.78
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=83 - по стр. 35, 36, 95, 96)
	
	
	
	149.00
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	16 857.18
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	674 937.27
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	33 941.35
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	20 430.49
	
	
	
	


	
	Смета разработана в составе утверждённого проекта "Капитальный ремонт участка дренажной системы плотины П-6" №109-056-27122010-11-02 
(ООО "НИЭП", г.Челябинск 2010)

	
	

	
	

	Проверил:
	                              Инженер-сметчик завода 22                                                                 /Т.П. Силкина/

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


1

