ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку дизельного топлива для административно-хозяйственных нужд Хабаровского отделения филиала «Сибирский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Поставка дизельного топлива для административно-хозяйственной деятельности Хабаровского отделения

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1	Наименование	3

1.2	Сведения о новизне	3

1.3	Этапы разработки/изготовления	3

1.4	Документы для разработки/изготовления	3

1.5	Код ОКП	3

2.	Область применения	3

3.	Условия эксплуатации	3

4.	Технические требования	3

4.1	Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров	3

4.2	Требования к надежности	4

4.3	Требования к составным частям, исходным и  эксплуатационным   материалам	4

4.4	Требования к маркировке	4

4.5	Требования к упаковке	4

5.	Требования по правилам сдачи и приемки	4

5.1	Порядок сдачи и приемки	4

5.2	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара	5

6.	Требования к транспортированию	5

7.	Требования к хранению	5

8.	Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий	5

9.	Требования к обслуживанию	5

10.	Экологические требования	5

11.	Требования по безопасности	5

12.	Требования к качеству	5

13.	Дополнительные(иные) требования	6

14.	Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки	6

15.	Требование к форме представляемой информации	6

16.	Перечень принятых сокращений	6

17.	Перечень приложений	6

Общие сведения

Наименование

Поставка дизельного топлива (в дальнейшем «Товар») для административно-хозяйственной деятельности Хабаровского отделения

Сведения о новизне

Поставляемый товар должен быть свободным от прав третьих лиц.

Этапы разработки/изготовления

Требования к этапам изготовления не предъявляются.

Документы для разработки/изготовления

Изготовление дизельного топлива в соответствии с: ГОСТ 305-82 (ДТ-2, ДТ-3), ГОСТ 52368-2005 (ЕН 590:2009).

Код ОКП

ОКП - 02 5131 0103, 02 5132 0101.

Область применения

Для административно-хозяйственной деятельности Хабаровского отделения

Условия эксплуатации

Температура: минус 50ºС...выше 0ºС

Технические требования

Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

№ п/п; Наименование нефтепродуктов; Характеристики нефтепродуктов и их компонентов; Расчетное количество до конца 2015 года, т.. 1; 2; 3; 4. 1; Топливо дизельное летнее Л-0,2-40; Изготовленный и отвечающий требованиям ГОСТ 305-82 (ДТ-2), ГОСТ 52368-2005 (ЕН 590:2009); 10. Топливо дизельное зимнее З-0,5 минус 35; Изготовленный и отвечающий требованиям ГОСТ 305-82 (ДТ-2), ГОСТ 52368-2005 (ЕН 590:2009); 24. Всего; 34.

Требования к надежности

Качество поставляемого товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), техническим регламентам и иной нормативно-технической документации, устанавливающей требования к качеству нефтепродуктов продукции и действующей на территории Российской Федерации, и удостоверяться паспортами качества изготовителя.

Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатом на соответствие продукции указанным ГОСТам в системе сертификации ГОСТ Р.

Требования к маркировке

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании до покупателя.

Требования к упаковке

Товар поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара.

Требования по правилам сдачи и приемки

Порядок сдачи и приемки

Поставка товара осуществляется поставщиком покупателю по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, 3,8 км на юго-запад от 36 км автодороги Хабаровск-Владивосток в районе с. Чирки. Поставка товара осуществляется на основании письменной заявки покупателя в рабочие дни, согласно графику работы покупателя. Приемка поставленного товара осуществляется покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого товара в ходе передачи товара покупателю. Приемка товара осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

При поставке товара поставщик предоставляет покупателю следующую документацию: - - товарную накладную в 2-х экземплярах (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика); - - сертификаты соответствия; - - счет-фактуру; - счет на оплату.

Требования к транспортированию

Поставка товара производится с соблюдением действующего законодательства, устанавливающего правила перевозки опасных грузов. Поставка товара осуществляется специализированным транспортом продавца.

Требования к хранению

Не предъявляются.

Требования к объёму и/или сроку предоставления гарантий

Не предъявляются.

Требования к обслуживанию

Поставка товара осуществляется на основании письменной заявки покупателя в рабочие дни, согласно графику работы покупателя.

Экологические требования

В соответствии с требованиями Технического регламента «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118.

Требования по безопасности

Класс опасности 4-й.

Требования к качеству

Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденному Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 (с изменениями, внесенными на дату подачи заявки), а также иным требованиям нормативных документов. Качество поставляемого товара должны быть подтверждено сертификатами соответствия.

Дополнительные(иные) требования

Поставщик отвечает за соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режимов, требования пожарной безопасности и правил охраны труда, действующими на местах выполнения работ, работниками поставщика.

Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки

Объем поставки дизельного топлива – 34 тонны. Периодичность поставки – в течение 2015 года, по заявкам покупателя. Дата начала поставки – с момента заключения договора Дата окончания поставки – до 31.12.2015 г.

Требование к форме представляемой информации

На бумажном носителе.

Перечень принятых сокращений

Перечень отсутствует.

Перечень приложений

Приложения отсутствуют.