Федеральное государственное унитарное предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора «Проведение технического освидетельствования емкостей».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Официальный сайт
www.zakupki.rosatom.ru

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 2013 года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Мурманск, 2013 год

- Местонахождение объекта- ЗАТО Островной Мурманской области, Центр по обращению с радиоактивными отходами- отделение Гремиха СЗЦ «СевРАО»- филиала ФГУП «РосРАО».

- Срок начала и окончания работ:

- Начало выполнения работ- с момента заключения договора;

- Окончание работ- 31 октября 2013 года.

3. Основание для выполнения работ - для оформления санитарно-эпидемиологических заключений емкостей хранения ЖРО необходимо наличие экспертных заключений на емкости.

4.    Цели и задачи работ.

4.1. Целью выполнение данных работ является проведение технического освидетельствования емкостей в отделении Гремиха СЗЦ «СевРАО»- филиала ФГУП «РосРАО».

4.2. Указанная цель достигается решением следующих задач:

- Проведением измерительного контроля;

- Проведением ультразвуковой толщинометрии;

- Измерением твердости (прочности) материала объектов;

- Проведением поверочных расчетов на прочность.

5. Этапы и состав работ:

| № этапа | Содержание этапа | Срок выполнения | Стоимость этапа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Проведение анализа технической документации; - Проведение измерительного контроля; - Проведение ультразвуковой толщинометрии; - Измерение твердости (прочности) материала объектов; - Проведение поверочных расчетов на прочность. | 20 октября 2013 |  |
| 2 | Оформление и выдача заключений по результатам технического диагностирования | 31 октября 2013 |  |
| Итого ………… рублей |  |  |  |

6.Исходные данные для проведения работ.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Береговая емкость хранения ЖРО № 16БЦ | шт. | 01 |
| 2 | Береговая емкость хранения ЖРО № 18Б | шт. | 01 |
| 3 | Сосуд, заводской № 1043 (в соор. 1А) | шт. | 01 |
| 4 | Сосуд, заводской № 1045(в соор. 1А) | шт. | 01 |
| 5 | Сосуд эксплуатационный № 6.К15.2(в соор. 1А) | шт. | 01 |
| 6 | Сосуд эксплуатационный № 8.К22.2(в соор. 1А) | шт. | 01 |

7. Результаты работ:

По результатам работ оформляются и выдаются заключения по результатам технического диагностирования.

- При положительном результате технического диагностирования в нем перечисляются объекты, на которые распространяется действие заключения экспертизы.

- В случае отрицательного заключения по объекту экспертизы, находящемуся в эксплуатации, экспертная организация немедленно ставит в известность владельца для принятия оперативных мер по дальнейшей эксплуатации объекта экспертизы.

- В случае принятия решения о выдаче отрицательного заключения заказчику должны быть представлены обоснованные выводы:

- о необходимости доработки представленных материалов по замечаниям и предложениям, изложенным в итоговом заключении:

- о недопустимости эксплуатации объекта ввиду необеспеченности соблюдения требований безопасности.

8. Порядок рассмотрения и приемки работ:

По выполнению работ Подрядчик передает Заказчику:

- Акт приемки выполненных работ;

- Заключения по результатам технического диагностирования.

9. Требования к исполнителю работ.

а) Наличие лицензии Ростехнадзора на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.

б) Опыт выполнения аналогичных работ не менее 3-х лет;

в) Наличие в штате квалифицированных специалистов по ультразвуковой дефектоскопии не менее 1 человека.

10. Требования по обеспечению сохранения Государственной тайны и  конфиденциальности при выполнении работы.

Защита сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Государственной корпорации «Росатом».

## Открытая публикация данных, полученных в ходе выполнения настоящей работы, в полном объеме не предусматривается. Публикация отдельных данных, полученных в результате проведения работ, будет осуществляться на основании результатов экспертизы, проведенной в установленном порядке, и получения разрешения на информационный обмен.