	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «СМУ №1» 

______________ С.Б. Карибов
«___» __________ 2015 года


ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора

по лоту № 061/12/2015 «Поставка товарного бетона и раствора для выполнения строительно-монтажных работ на объектах энергоблока №4 Ростовской АЭС»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

Волгодонск
2015 г.
Техническое задание  на поставку бетонно-растворной продукции.

1. Объем поставляемого товара

	№ п/п
	Марка бетона
	Ед. измер.
	Кол-во.

	
	
	
	

	1
	Бетон В7,5 
	м³
	40

	2
	Бетон В7,5 (-5°C)
	м³
	3

	3
	Бетон В7,5 (-10°C)
	м³
	4

	4
	Бетон В7,5W6
	м³
	7

	5
	Бетон В7,5W6 (-5°C)
	м³
	3

	6
	Бетон В7,5W6 (-10°C)
	м³
	3

	7
	Бетон В7,5W8F75
	м³
	1

	8
	Бетон В7,5W8F75 (-5°C)
	м³
	1

	9
	Бетон В7,5W8F75 (-10°C)
	м³
	1

	10
	Бетон В10 
	м³
	1

	11
	Бетон В10 (-5°C)
	м³
	1

	12
	Бетон В10 (-10°C)
	м³
	1

	13
	Бетон В12,5 с/с
	м³
	2

	14
	Бетон В12,5  с/с  (-5°C)
	м³
	1

	15
	Бетон В12,5 с/с  (-10°C)
	м³
	1

	16
	Бетон В15
	м³
	130

	17
	Бетон В15 (-5°C)
	м³
	20

	18
	Бетон В15 (-10°C)
	м³
	15

	19
	Бетон В15 с/с
	м³
	200

	20
	Бетон В15с/с (-5°C)
	м³
	45

	21
	Бетон В15с/с (-10°C)
	м³
	45

	22
	Бетон В15 F50
	м³
	4

	23
	Бетон В15 F50 (-5°C)
	м³
	4

	24
	Бетон В15 F50 (-10°C)
	м³
	4

	25
	Бетон В15W6F75
	м³
	60

	26
	Бетон В15W6F75 (-5°C)
	м³
	7

	27
	Бетон В15W6F75 (-10°C)
	м³
	5

	28
	Бетон В15W8
	м³
	40

	29
	Бетон В15W8 (-5°C)
	м³
	5

	30
	Бетон В15W8 (-10°C)
	м³
	4

	31
	Бетон В15W8F75
	м³
	6

	32
	Бетон В15W8F75 (-5°C)
	м³
	1

	33
	Бетон В15W8F75 (-10°C)
	м³
	1

	34
	Бетон В15W8F100
	м³
	6

	35
	Бетон В15W8F100 (-5°C)
	м³
	1

	36
	Бетон В15W8F100 (-10°C)
	м³
	1

	37
	Бетон В20
	м³
	1

	38
	Бетон В20 (-5°C)
	м³
	1

	39
	Бетон В20 (-10°C)
	м³
	1

	40
	Бетон В20W6F150
	м³
	5

	41
	Бетон В20W6F150 (-5°C)
	м³
	2

	42
	Бетон В20W6F150 (-10°C)
	м³
	1

	43
	Бетон В22,5
	м³
	1

	44
	Бетон В22,5  (-5°C)
	м³
	1

	45
	Бетон В22,5  (-10°C)
	м³
	1

	46
	Бетон В22,5W6F75
	м³
	1

	47
	Бетон В22,5W6F75 (-5°C)
	м³
	1

	48
	Бетон В22,5W6F75 (-10°C)
	м³
	1

	49
	Бетон В25  
	м³
	15

	50
	Бетон В25   (-5°C)
	м³
	2

	51
	Бетон В25   (-10°C)
	м³
	2

	52
	Бетон В25W8
	м³
	9

	53
	Бетон В25W8 (-5°C)
	м³
	2

	54
	Бетон В25W8  (-10°C)
	м³
	2

	55
	Бетон В25W8 F100
	м³
	10

	56
	Бетон В25W8 F100 (-5°C)
	м³
	4

	57
	Бетон В25W8 F100 (-10°C)
	м³
	3

	58
	Бетон В25W8 F150
	м³
	15

	59
	Бетон В25W8 F150 (-5°C)
	м³
	5

	60
	Бетон В25W8 F150 (-10°C)
	м³
	5

	61
	Бетон В30
	м³
	10

	62
	Бетон В30  (-5°C)
	м³
	5

	63
	Бетон В30  (-10°C)
	м³
	5

	64
	Бетон В30 на мелком заполнителе
	м³
	7

	65
	Бетон В30  (-5°C) на мелком заполнителе
	м³
	3

	66
	Бетон В30  (-10°C) на мелком заполнителе
	м³
	2

	67
	Бетон В30 F150
	м³
	50

	68
	Бетон В30 F150  (-5°C)
	м³
	10

	69
	Бетон В30 F150  (-10°C)
	м³
	10

	70
	Бетон В30 F200
	м³
	1

	71
	Бетон В30 F200  (-5°C)
	м³
	1

	72
	Бетон В30 F200  (-10°C)
	м³
	1

	73
	Раствор М100
	м³
	11

	74
	Раствор М100   (-5°C)
	м³
	5

	75
	Раствор М100   (-10°C)
	м³
	5

	76
	Раствор М150
	м³
	20

	77
	Раствор М150   (-5°C)
	м³
	5

	78
	Раствор М150   (-10°C)
	м³
	5

	79
	Раствор М200
	м³
	20

	80
	Раствор М200   (-5°C)
	м³
	5

	81
	Раствор М200   (-10°C)
	м³
	5

	82
	Раствор М200* пусковая смесь
	м³
	20

	83
	Раствор М200* (-5°C) пусковая смесь
	м³
	5

	84
	Раствор М200* (-10°C) пусковая смесь
	м³
	5

	 
	ВСЕГО:
	 
	1011


2. Место и условия поставки товара:

Место (адрес) поставки: Россия, 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, строительная площадка энергоблока № 4 Ростовской АЭС. 

Грузополучатель: 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Административное здание подрядной организации (поз.26). Место нахождения – 347388, Ростовская область, г. Волгодонск-28, Старое здание дирекции Волгодонской АЭС, помещение 27.
3. Сроки  поставки: с момента заключения договора по 31.03.2016 г. отдельными партиями в течение 1 (одного) дня с момента поступления заявки от Покупателя.
4. Обязательные требования к поставляемому товару:
4.1. Бетон В30 на мелком заполнителе должен быть выполнен  на портландцементе марки не ниже 400 по ГОСТ 10178-85. В качестве заполнителя  применяется щебень по ГОСТ 8267-93, фракции 5-10 мм. Механическая прочность щебня должна быть не менее 800 кг/см2. В качестве мелкого заполнителя применяется песок по ГОСТ 8736-93 с модулем крупности 2,1<Мкр<2,2. На месте укладки бетонная смесь должна иметь подвижность П5(ОК=20-21). 

5. Обязательные требования к поставщику:
5.1. Завод-поставщик должен иметь лицензию, выданную Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору на изготовление бетонных смесей при сооружении атомных станций с приложением УДЛ.
6.   Дополнительные сведения.

6.1. ООО «СМУ №1» ведет строительные работы на объектах  круглосуточно и в выходные дни.

6.2. Доставка смеси до объекта производится автотранспортом Поставщика после поступления заявки от Покупателя отдельными партиями в течение 1 (одного) дня. Доставка смеси  на объект от 0,5 м3.

6.3. В случае признания победителем участника настоящего запроса предложений –обязательное   оформление спецпропусков на объекты энергоблоков №3 и №4 РоАЭС для водителей и автобетоносмесителей, доставляющих бетонно-растворную продукцию  на объекты РоАЭС.

СОГЛАСОВАНО:
Инициатор закупки: ______________________________________А.Н. Ковалев
