ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
Техническое задание на выполнение работ по капитальному ремонту ЦРП 
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Капитальный ремонт ЦРП 


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виде, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

	Капитальный ремонт ЦРП  выполняется в соответствии с:

«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», требованиями РД 153-34.0-35.617-2001 3е издание от 01.03.2001 «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ»; руководств по эксплуатации: ЭКРА.656122.001 РЭ, ЭКРА.656122.001-01 РЭ, ЭКРА.656122.001-02 РЭ, ЭКРА.656453.162 РЭ; ЭКРА.656122.001-03 РЭ, ЭКРА.656122.001-04 РЭ, ЭКРА.656122.001-11 РЭ 

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	До начала производства работ необходима разработка Проекта производства работ (ППР), исполнительной документации Подрядчиком 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:

- проведение комплекса работ, направленного на обеспечение исправности и полного или близкого к полному восстановлению объекта с заменой или восстановлением любых его частей

	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	Требования к объему выполняемых работ:

- объем работ по капитальному ремонту ЦРП, а так же наименование и количество материалов и изделий, подлежащих капитальному ремонту, приведены в Приложении 1 и Приложению 2 настоящего технического задания.

	Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Проекты производства работ (ППР) разрабатываются на основании следующих нормативных документов:

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации ППР в РФ № 390


РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов

Приложение 1

Сметный расчет стоимости. Капитальный ремонт ЦРП-14

11
Приложение 2
Опросный лист для заказа КРУ-6кВ D-12P
2



РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО Озерск, территория промышленной площадки
ЗАТО Озерск является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

Постановлением правительства РФ от 11.06.1996 г. № 693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства РФ по атомной энергии. На территории ЗАТО Озерск установлен особый режим безопасного функционирования предприятия (организации), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Озерск необходимо наличие пропуска. Участники процедуры закупки обязаны своевременно оформлять документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	При разработке природоохранных мер и мероприятий руководствоваться:

- ФЗ от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды»

- ФЗ от 30.03.1999 № 52 «Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

- Экологической политикой ФГУП ПО «Север»


РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Дата начала работ – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания договора Сторонами.

Дата окончания работ – 30.09.2015 г. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать требованиям:

Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая);

ГОСТ ISO 9001-2011 «Система менеджмента качества. Требования»;

условий заключенного договора (в отношении пунктов, регулирующих качество выполнения работ);

В соответствии с «Федеральными нормами и правилами в области ипользования атомной энергии» (НП-071-06), материалы и запчасти, применяемые в работе должны иметь сертификаты, подтверждающие качество. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их использования с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Особые условия проведения работ:

- работы в условиях действующего предприятия;

- работы производить круглосуточно включая выходные и праздничные дни;

- работа в зоне ионизирующего излучения на территории промышленной площадки;

- работа в стесненных условиях;

- работа в РУ, на ОРУ в зоне напряжений на ЦРП.
- наличие персонала группы А.

- наличие аттестованного электротехнического персонала имеющего действующие
пропуски на объекты промышленной площадки, оформленные должным образом,
в численности необходимой для выполнения данных работ на дату заключения
договора.
При выполнении данных работ руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в:

- НРБ-99/2009 «Нормы радиационной безопасности»;

- ОСПОРБ-99/2010 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности»;

- ПОТ ЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- «Правила по охране труда при работе на высоте»;

- «Инструкцией по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций» СО 34.35.302-2006 
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»
- местными инструкциями.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия распространяется на весь объем выполненных работ, а также на все поставляемые Материалы и Изделия.

Срок гарантии - 60 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ.
Предоставить гарантии по поставке основных комплектующих, материалов, изделий, в виде свидетельства от производителей на изготовляемые изделия.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению безопасности при производстве ремонтных работ электрооборудования согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- ППР 2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

- ПОТ ЭЭУ «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- Местные инструкции


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	После проведения капитального ремонта ЦРП Подрядчик обязан передать Заказчику оформленную и утвержденную исполнительную документацию (акты, паспорта, протоколы измерений, исполнительные схемы и т.д.) в полном объеме.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Исполнительная документация на выполненные работы предоставляется Заказчику в 3-х экземплярах на русском языке на бумажном носителе. После подписания исполнительной документации Заказчиком, 1 экземпляр возвращается Подрядчику.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Наличие аттестованного электротехнического персонала с группами по электробезопасности: гр.3, гр.4, гр.5 с обязательным приложением копий выданных свидетельств.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ЦРП
	Центральная распределительная подстанция

	
	ППР
	Проект производства работ

	
	РУ
	Распределительное устройство

	
	ОРУ
	Открытое распределительное устройство


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Сметный расчет стоимости. Капитальный ремонт ЦРП
	11

	2
	Опросный лист для заказа КРУ-6 кВ D-12P
	2


