
Техническое задание 

    Предмет закупки:

Право заключения договора на Ремонтные работы, техническое обслуживание и техперевооружение зданий, сооружений и оборудования на объектах АО «ОБЕСПЕЧЕНИЕ «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и ДТ.

Саров

2014

Техническое задание

 на оказание услуг
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Ремонтные работы, техническое обслуживание и техперевооружение зданий, сооружений и оборудования на объектах АО «ОБЕСПЕЧЕНИЕ «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и ДТ.


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

        Ремонтные работы, техническое обслуживание и техперевооружение зданий, сооружений и оборудования на объектах АО «ОБЕСПЕЧЕНИЕ «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

и ДТ.

1. Предоставление услуг по техническому обслуживанию зданий и сооружений в том числ: 
· 
Предоставление услуг по обслуживанию сантехнического оборудования, сетей ГВС, ХВС, систем теплоснабжения, сопровождение технической документации, (разработка ПСД по требованию заказчика);
· Предоставление услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации (ОПС), систем оповещения людей при пожаре (СОУЭ), система технического наблюдения(СТН), контроля доступа (КД), сопровождение технической документации, (разработка ПСД по требованию заказчика);

· Предоставление услуг по обслуживанию и ремонту холодильного и технологического      оборудования, сопровождение технической документации, (разработка ПСД по требованию заказчика);

· Предоставление услуг по обслуживанию электротехнического оборудования и сетей электроснабжения зданий, сопровождение технической документации, (разработка ПСД по требованию заказчика);

· Предоставление услуг по охране зданий, уборке территорий и служебных помещений;

· Сопровождение (ведение, согласование, хранение, оформление, разработка ) всей технической, проектной, сметной документации заказчика по видам деятельности
· Предоставление услуг по учету и сохранности товарно-материальных ценностей.

2. Техническое перевооружение  «ЦОД»  (центр обработки данных);
3. Ремонт помещений в здании ул. Академика Харитона,14.;
4. Ремонтные работы на объектах  ДТ;

5. Ремонт оконных блоков здания АБК по ул. Димитрова,20, стр.1, второй этаж. ;
6. Монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения на объектах АО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ». Разработка ПСД;


	

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Охрана зданий, уборка территорий и служебных помещений.
1

Физическая охрана зданий и сооружений: Мира-6, Харитона-14,здание Ангар-79;

2
уборка служебных помещений
Санитарные помещения 

Операция

Периодичность

Дверной блок

Удаление пыли, пятен, следов пальцев

ежедневно

Дверные ручки

Удаление пыли, пятен, следов пальцев, полировка

ежедневно

Плинтуса

Влажная уборка

ежедневно
Перегородки и двери туалетных кабинок 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев

ежедневно

Кафельные стены 

Удаление локальных пятен

ежедневно

Зеркала и стеклянные поверхности 

Влажная уборка 

ежедневно

Потолочные светильники

Удаление пыли

1 раз в неделю

Внутренняя и внешняя поверхность раковин, унитазы, биде, писсуары

Влажная уборка, удаление водного, мочевого и известкового камней, ржавчины чистящими дезинфицирующими средствами

ежедневно
Стоки раковин

Удаление пятен и др. мусора

ежедневно

Краны

Удаление известкового налета

ежедневно

Арматура 

Влажная уборка 

ежедневно

Крышки и сиденья унитазов (включая шарниры)

Влажная уборка с обеих сторон

ежедневно

Мусорные ведра и гигиенические емкости 

Вынос мусора, протирка, смена пакетов (по мере загрязнения),транспортировка мусора в уличные контейнеры 

ежедневно

Радиаторы, трубы

Удаление пыли, пятен

ежедневно

Общее

Дезодорация

ежедневно

Дверные петли, дверные рамы

Влажная уборка 

1 раз в неделю

Радиаторы, трубы

Влажная уборка 

1 раз в неделю

Туалетные ершики и емкости для них
Тщательное промывание

1 раз в неделю

Перегородки и двери туалетных кабинок сверху и снизу

Влажная уборка

1 раз в неделю

Отверстие для стока воды 

Влажная уборка, дезодорация

1 раз в неделю

Стыки плитки (полы)

Влажная уборка 

1 раз в неделю

Стыки плитки (стены)

Влажная уборка 

1 раз в неделю

Кафельные стены

Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств
1 раз в неделю

Решетки приточно-вытяжной вентиляции на потолках (не выше 3,0м)

Удаление пыли

4 раза в год

Твердый пол
Влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств

1 раз в день

Диспенсеры для жидкого мыла и туалетной бумаги

Заполнение расходным материалом (туалетная бумага, жидкое мыло, полотенца бумажные)

Заполнение по мере опустошения

Офисные помещения 

Операция

Периодичность

Дверной блок

Удаление пыли, пятен, следов пальцев

ежедневно

Дверные ручки

Удаление пыли, пятен, следов пальцев

ежедневно

Полы с твердым покрытием

Влажная уборка с применением моющих средств

ежедневно

Стены 

Влажная уборка локальных загрязнений 
ежедневно

Поверхности шкафов, полок, тумбочек, подоконники, короба для проводов 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев ,влажная уборка

ежедневно

Горизонтальные поверхности столов 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев, влажная уборка 

ежедневно

Обивка стульев, кресел

Влажная уборка ручным способом

ежедневно

Выключатели, розетки 

Удаление пыли, пятен, следов пальцев

ежедневно

Телефоны, настольные лампы, др. настольные принадлежности, оргтехника

Удаление пыли, пятен, следов пальцев

ежедневно
Мусорные корзины

Вынос мусора, протирка, смена пакетов (по мере загрязнения) 

ежедневно

Влажная уборка 

ежедневно

Дверные петли, дверные рамы

Влажная уборка с применением моющих  средств

2 раза в неделю

Плинтусы

Удаление пыли, грязи- влажная уборка

2 раза в неделю

Поверхности шкафов, полок и др. (не выше 3,0м)

Удаление  пыли , пятен. Влажная уборка

1 раз в неделю

Стены (не выше 3,0м)

Влажная уборка локальных загрязнений 

1 раз в неделю

Настенные светильники 

Удаление пыли. Влажная уборка.

1 раз в неделю
Твердый пол

Влажная уборка с применением моющих средств

ежедневно

Радиаторы,  трубы 

Влажная уборка с применением моющих средств

1 раз в неделю

Окна, оконные рамы (не выше 3,0м)

Влажная уборка (при температуре не ниже плюс10ºС с наружи)

С наружной стороны: 2 раза в год (апрель, октябрь).

С внутренней: 1 раз в  месяц.

Решетки приточно-вытяжной вентиляции на потолках (не выше 3,0м)

Удаление пыли

4 раза в год

Потолочные светильники (не выше 3,0м)

Удаление пыли

4 раза в год

Коридоры, лестничные марши
Операция

Периодичность

Стены

Удаление пыли и  локальных загрязнений

ежедневно

Окна, оконные рамы (не выше 3,0 м)

Влажная уборка (при температуре не ниже плюс10ºС с наружи)

С наружной стороны : 2 раза в год октябрь).

С внутренней: 2 раза в неделю

Плинтуса

Удаление пыли, пятен

ежедневно

Ограждение лестничных клеток (перил)

Влажная  уборка

ежедневно

Полы с твердым покрытием

Влажная уборка с применением моющих ср-в

2 раза в день

Лестничная  клетка

Мытье светильников, плафонов

2 раза в месяц

3
Уборка территории от мусора,  снега (3663,9 м²) по необходимости.
Выкашивание травы, уборка территории  по необходимости.
4
Генеральная уборка (мытье окон, дверей, стен)
Вывоз инертных отходов заказчика по необходимости
Обслуживание сантехнического оборудования.
1

Ремонт, техническое обслуживание тепловых узлов системы отопления (18 узлов)
2

Ремонт, техническое обслуживание узлов горячего водоснабжения (10 узлов)
3

Ремонт, техническое обслуживание узлов холодного водоснабжения (18 узлов)
4

Ремонт, техническое обслуживание запорно-регулирующей арматуры на системах отопления (200 ед.)
5

Ремонт, техническое обслуживание запорно-регулирующей арматуры ГВС, ХВС (373 ед.)
6

Снятие на поверку водосчетчиков ХВС, ГВС, приборов учета тепла
7

Подготовка КИП (снятие на поверку и установка перед отопительным сезоном) (79 ед.)
8

Опрессовка внутренней системы отопления (3481 м´)
9

Опрессовка вводов системы отопления (18 вводов)
10

Гидравлическая промывка системы отопления (95147 м´)
11

Пуск и регулировка системы отопления (1370 приборов)
12

Профилактический осмотр систем отопления ГВС, ХВС
13

Профилактический осмотр узлов отопления ГВС, ХВС (49 узлов),снятие показаний
14

Ремонт, надзор и обслуживание внутренней канализации 
15

Ремонт, техническое обслуживание насосов-измельчителей на системах  канализации 
16

Ремонт, надзор и обслуживание вентиляционного оборудования (237м³)
17

Ремонт сантехнического оборудования (смесители, унитазы, сифоны, смывные бачки ит. п.) (576 приборов)
18

Аварийные работы (вне рабочее время, в выходные и праздничные дни)

Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации (ОПС), систем оповещения людей при пожаре (СОУЭ), систем технического наблюдения (СТН), контроля доступа (КД), пожарного водопровода (698.6 условных установок)

1

Контроль состояния приборов: корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирования, его крепления (установки), заземления и внешних соединений.

2

Контроль состояния и крепления шлейфа сигнализации с извещателями, линий связи.

3

Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления оповещателей. Для световых дополнительно – наличие и мощность электроламп.

4

Проверка срабатывания системы при имитации (по шлейфу) режимов: «Пожар» (тревога), «Неисправность» (к.з., обрыв). Восстановление «дежурного режима» системы.
5

Чистка наружных поверхностей и внутреннего монтажа, контактов реле, разъемов приборов, извещателей, оповещателей, розеток, устройств коммутации и других элементов системы.

6

Замена индикаторных ламп (светодиодов), кнопок, выключателей и переключателей, замена шлейфов предохранителей, встроенных элементов питания.

7

Восстановление у приборов внешних соединений, заземления, прочности крепления, устранение обрывов и короткого замыкания шлейфов сигнализации, соединительных кабелей, линий связи.
8

Проведение работ в объеме текущего ремонта системы и кабельных линий

9

 Выполнение работ по ОТ и ППР в соответствии с графиком.

10

Устранение текущих неисправностей. 
Аварийные работы (вне рабочее время, в выходные и праздничные дни)

11

Осмотр состояния СПБ и места установки.

12

Плановые работы по техническому обслуживанию сети внутреннего пожарного водопровода:

№ п/п

Наименование работ (услуг)

Периодичность

1.

Проверка работоспособности и технической исправности пожарных кранов
Два раза в год

2.

Проверка системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи (проверка в контрольной точке)

Два раза в год

3.

Перекатка пожарных рукавов в двойную скатку на новое ребро
Два раза в год

4.

Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств

Два раза в год

5.

Проверка работоспособности пожарных насосов-повысителей

Ежемесячно
6.

Проверка состояния стояков

Ежемесячно

7.

Проверка комплектации пожарных шкафов

Два раза в год

8.

Гидравлическое испытание пожарных рукавов

Раз в год

Обслуживание  холодильного и климатического оборудования
(437 единиц оборудования).

1

Проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности.
2

Осмотр внутренних поверхностей охлаждаемого объема.

3

Проверка комплектности оборудования и наличия ограждения холодильного агрегата.

4

Проверка надежности крепления и отсутствия механических повреждений защитного зануления (заземления).
5

Осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики и всех электроконтактных соединений.

6

Проверка состояния дверных ручек, замков, резиновых уплотнений дверей охлаждаемых объектов.

7

Проверка работоспособности оборудования и его составных частей.

8

Проверка отсутствия утечки из холодильного агрегата

9

Проверка работы компрессора и его двигателя по шуму и нагреву

10

Проверка давления конденсации

11

Проверка уровня масла в картере компрессоров

12

Проверка натяжения ремней и затяжки крепления холодильного агрегата и электродвигателей

13

Чистка воздушных конденсаторов, внутренних блоков кондиционеров (2раза год)
14

Устранение утечек, дозаправка  системы холодильным агрегатом и маслом.

15

Проверка величины напряжения питающей электросети.

16

Регулировка реле давления, термостата

17

Устранение неисправностей, вызывающих повышенный шум оборудования 
18
Аварийные работы (вне рабочее время, в выходные и праздничные дни)

Обслуживание электротехнического оборудования.
1

Осмотр-ремонт вводно-распределительных устройств, эл-шкафов 
2

Ремонт групповых эл-щитов со сменой автоматов проверка работы 
3

Измерение сопротивления изоляции 
4

Ремонт вентиляционного и приточно - вентиляционного оборудования 
5

Осмотр эл-сетей устранение повреждений, зачистка проводов, крепеж 
6

Снятие показаний приборов учета электроэнергии, проверка наличия запирающих устройств
7

Замена эл-ламп, ремонт осветительной арматуры.
8

Протяжка (замена) эл.линий стояка
9

Электромонтажные работы на вновь установленном оборудовании
10

Замена эл.проводки и осветительной арматуры в помещениях общего пользования
11

Замена электродвигателя. Монтаж демонтаж, проверка работы.
12

Замена автоматических выключателей .Очистка от пыли. Опробование работы щита и аппаратуры

13

Протяжка резьбовых соединений креплений, Отдельного оборудования.

14

Ремонт магнитных пускателей ПМЛ-211, 213, 311

15

Осмотр и ремонт стационарных эл.плит, тенов и духовых шкафов

16

Аварийные работы (вне рабочее время, в выходные и праздничные дни)

Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений.

Общая площадь обслуживания зданий – 25086,4 м²

Общая площадь обслуживания кровель – 16977,2 м²

1

Очистка кровли от снега, наледи, сосулек

2

Очистка кровли от мусора 2 раза в год

3

Укрепление парапетных шапок, покрытий, фартуков, свесов, промазка фальцевых соединений, парапетных обрамлений.

4

Ремонт рулонных покрытий отдельными местами

5

Ремонт металлических покрытий кровель отдельными местами

6

Ремонт асбестоцементного покрытия кровли отдельными местами

7

Промазка фальцев в покрытие из кровельной стали

8

Ремонт слуховых окон

9

Прочистка вентканалов

10

Малый ремонт дверей

11

Малый ремонт оконных переплетов

12

Остекление оконных переплетов

13

Укрепление оконных и дверных приборов

14

Проведение планового осеннее-весеннего технического осмотра зданий (подвалов, чердаков, кровель с отражением обнаруженных дефектов в акте технического осмотра)

15

Непредвиденные работы

16
Аварийные работы (вне рабочее время, в выходные и праздничные дни)

Учёт и сохранность ТМЦ

1

Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, в том числе основных средств заказчика
2

Контроль за состоянием товарно-материальных ценностей

3

Контроль за своевременным пополнением ТМЦ

4

Составление заявок на приобретение ТМЦ

5

Выдача работникам Заказчика ТМЦ для работы

Техническое перевооружение  «ЦОД»  (центр обработки данных) Мира д.6
1
Разработка ПСД по видам работ:
 Силовое электрооборудование  «Реконструкция ВРУ 0,4кВ здания»;  Монтаж системы вентиляции; Монтаж системы газопожаротушения;  Ремонт помещений, Сантехнические работы  
2

Выполнение ремонтных, монтажных и пуско-наладочных работ согласно ПСД

3

Гарантия  на выполненные работы  5 лет
Приобретение и монтаж кондиционеров

1

Приобретение и монтаж кондиционеров «сплит-система» -16 шт. на объектах Заказчика
2
Гарантия  на выполненные работы  3 года



	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	 «доля/объем отдельных услуг в общем объёме закупок не определена»


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Объекты находиться на территории  «ЗАТО», требуется оформление зональных пропусков. 

  Оказывать услуги надлежащего качества, в полном объеме и в согласованные сторонами сроки.

Наличие у Подрядчика системы охраны труда «СУОТ». 

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Оказание услуг надлежащего качества, в полном объеме  и в согласованные с Заказчиком сроки

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Исполнитель предоставляет Заказчику гарантию на выполненные работы, до 3лет.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Обязательно наличие у Подрядчика системы охраны труда «СУОТ».


	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	· наличие  в штате, соответствующих кадровых ресурсов необходимых для выполнения работ:

· квалифицированные рабочие основных профессий, имеющие подтверждённую квалификацию не менее пятого разряда 18 человек, в том числе:

- электромонтёр охранно-пожарной сигнализации не менее 2 человек;

- электромеханик по торговому и холодильному оборудованию не менее 2 человек;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования не менее 4 человек;

- электрогазосварщик не менее 1 человека;

- слесарь-сантехник не менее 2 человек

- столяр не менее 1 человека;

- штукатур не менее 1 человека;

- каменщик не менее 1 человека;

- маляр не менее 3 человек;

- кладовщик не менее 1 человека;

- уборщик производственных и служебных помещений не менее 9 человек;

- сторож не менее 4 человек;

· допущенные в качестве «рабочего люльки (вышки)» не менее 2 человек;

· имеющие профессию «стропальщика» не менее 2 человек;

· имеющие профессию кровельщика не менее 2 человек;

-руководство директор, главный инженер и их заместители с наличием  высшего образования соответствующего занимаемой должности не менее 2 человек;

- инженерно-технический персонал не менее 10 человек с допусками и разрешениями, удостоверениями, свидетельствами на проведения данных работ:
Должность

Образование

Удостоверения,

свидетельства

Кол-во штатных единиц

Главный инженер-начальник группы по обслуживанию зданий и оборудования

Высшее техническое

· Удостоверение (четвертая группа по ЭБ) допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В.

· Удостоверение, допуск к работе по обслуживанию тепловых установок потребителей.

· Свидетельство о прохождении специальной пожарно-технической подготовки по теме «Пожарно-технический минимум для руководителя»

1

Начальник группы

Высшее техническое

· Свидетельство о прохождении специальной пожарно-технической подготовки по теме «Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств».

· Удостоверение (вторая группа по ЭБ) допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В.

· Удостоверение об аттестации .Область аттестации «Подъёмные сооружение».

· Удостоверение о допуске к работе в качестве персонала по обслуживанию сосудов работающих под давлением.

1

Инженер по подготовке производства

Высшее техническое или среднее специальное образование

2

Инженер

Высшее техническое

· Удостоверение (четвертая группа по ЭБ) допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В.

1

Инженер

Среднее специальное образование.

· Удостоверение (четвертая группа по ЭБ) допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В.

1

Инженер 1 кат.

Высшее техническое

1

Инженер-сантехник 2 кат.

Среднее специальное образование

· Удостоверение (четвертая группа по ЭБ) допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В.

1

Инженер-электрик 2 кат.

Среднее специальное образование

· Удостоверение (четвертая группа по ЭБ) допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В.

· Удостоверение об аттестации. Область аттестации «Подъёмные сооружение».

1

Инженер-строитель 2 кат.

Среднее специальное образование

· Удостоверение (вторая группа по ЭБ) допуск к работе в электроустановках напряжением до 1000 В.

· Удостоверение об аттестаций по промбезопасности (член аттестационной комиссии, ответственный за безопасное производство подъёмниками (вышками), ответственный за содержание г/п кранов в ИС, ответственный за безопасное производство работ г/п кранами.

· Свидетельство о прохождении специальной пожарно-технической подготовки по теме «Пожарно-технический минимум для руководителей ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств».

· Удостоверение об аттестации. Область аттестации «Оборудование работающее под давлением».

1

 -Квалификация персонала должна быть подтверждена копиями соответствующих документов (приказ о назначении, свидетельства о прохождении специального обучения и т.п.).

- Все представленные в штате работники должны находиться в штате организации по основному месту работы.

- Наличие работников в штате должно быть подтверждено копиями трудовых книжек всех включаемых в справку работников.

- Наличие у участника процедуры закупки производственной базы, обеспечивающей полное и своевременное оказание услуг по договору.
· Наличие «Системы управления охраной труда и промышленной безопасности».


	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности:

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушение и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и  их элементов, включая диспетчеризацию и поведение пусконаладочных работ.

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных   систем и элементов.

· Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.




РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Качественное предоставление услуг по обслуживанию зданий,  сооружений и оборудования в согласованные с Заказчиком сроки.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг


	· Все используемые строительные и прочие материалы должны соответствовать ГОСТ и СНиП РК

· Все работы  и услуги должны соответствовать требованиям охраны окружающей среды, охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.



	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Сдача-приёмка выполненных работ производится ежемесячно путём подписания следующих документов: 
· акта о приёмки выполненных работ;

· акта о приёмки выполненных работ с расшифровкой по видам работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), утверждённых постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100. на работы выполненные по разработанной и утверждённой ПСД.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	«ЦОД»  
	Центр обработки данных

	2
	ГВС
	Горячее водоснабжение

	3
	ХВС
	Холодное водоснабжение

	4
	ПСД
	Проектная сметная документация

	5
	 ОПС
	Охранно-пожарная сигнализация

	6
	СОУЭ
	Система оповещения людей при пожаре

	7
	КД
	Контроль доступа

	8
	СТН
	Система технического наблюдения



	
	
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


