Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

по поставке выкатных элементов ВВ/TEL-10-12,5/1000У2 и ячеек К-26                 ГПП-8,ГПП-10 рудника №8.

1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

1.1. Выкатные элементы ВВ/TEL-10-12,5/1000У2 и  ячейки К-26 ГПП-8,ГПП-10 рудника №8.

2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1. Произвести поставку 4 (четырех) выкатных элементов ВВ/TEL-10-12,5/1000У2 и         2 (двух) ячеек К-26 ГПП-8,ГПП-10 рудника №8 с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.

Выкатные элементы ВВ/TEL-10-12,5/1000У2 и  ячейки К-26 ГПП-8,ГПП-10          рудника №8. (Техническая характеристика)

| № | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Выкатной элемент (ВЭ) для установки в шкафу КХХХVI с вакуумным выключателем комплектно с электронным счетчиком шх.14РЭШ ГПП-10 Выкатной элемент (ВЭ) для установки в шкафу КХХХVI с вакуумным выключателем комплектно с электронным счетчиком шх.14В ГПП-8 Ячейка отходящих линий с выключателем Iн=630А комплектно с электронным счетчиком. | ВВ/TEL-10-12,5/1000У2 ТУ-ТШАГ-674-152.003РЭ См. опросной лист №5132-866-ПС1 ВВ/TEL-10-12,5/1000У2 ТУ-ТШАГ-674-152.003РЭ См. опросной лист №5225-922-ПС1 К-26 ГОСТ14693-90 | комп комп комп | 2 2 2 |

2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг  3.1.     Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.

4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг

4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.

5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

5.1. Оборудование поставляется Заказчику   не позднее сентября месяца 2011г.

6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара

6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.

7. Требования к обслуживанию товара

7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг

8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».

9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг

10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.

11. Требования к результатам работ                                                                                           11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение гарантийного срока указанного в документации, прилагаемой к данному оборудованию.

12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчик.

Главный механик                                                              Абраменко Ю.И.

Куратор проекта                                                                Морозов А.П.